УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СМИ»

_______________ / И. Р. Хайдаров

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по текущему ремонту: подготовка тепловых узлов и систем отопления объектов нежилого муниципального фонда г. Перми
к отопительному сезону

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» |
| Место нахождения |  | 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Адрес электронной почты |  | tender@smi.perm.ru |
| Контактный телефон |  | 217-10-18 – планово-экономический отдел; 217-10-94 – технический отдел. |
| Контактное лицо |  | Спешилова Светлана Николаевна – начальник планово-экономического отдела; Филиппов Сергей Георгиевич – начальник технического отдела |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту: подготовка тепловых узлов и систем отопления объектов нежилого муниципального фонда г. Перми к отопительному сезону |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 210 223,32 руб. (Двести десять тысяч двести двадцать три рубля 32 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Определена локальными сметными расчетами (Приложение №№ 1, 2, 3, 4 к аукционной документации). |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к аукционной документации) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническими заданиями Приложение №№ 5, 6, 7, 8) и условиями муниципального контракта (Приложение № 9 к аукционной документации). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Объекты нежилого муниципального фонда г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 5 к аукционной документации, Приложение № 1 к муниципальному контракту). |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Общий срок выполнения работ 30 (Тридцать) дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | В соответствии с проектом муниципального контракта (Приложение № 6 к аукционной документации). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, с учетом стоимости материалов, оборудования, транспортных расходов, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 10 511,16 руб. (Десять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 16 коп.) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25.07.2013 17:30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.07.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 01.08.2013 |
| - VII. Заключение контракта |  |  |
| - Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «СМИ», л/с 04163010062). ИНН; 5904082670. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от ___.___.2013 № ___________________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет, на текущий ремонт: подготовка тепловых узлов и систем отопления к отопительному сезону – 
ул. Максима Горького,80 лит. А.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет, на текущий ремонт: подготовка тепловых узлов и систем отопления к отопительному сезону – 
ул.Солдатова,32 лит. А.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет, на текущий ремонт: подготовка тепловых узлов и систем отопления к отопительному сезону – 
ул.Можайская,8 лит. А.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет, на текущий ремонт: подготовка тепловых узлов и систем отопления к отопительному сезону – 
ул. Борцов Революции, 153а лит. А, А1-2.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту: подготовка тепловых узлов и систем отопления объектов нежилого муниципального фонда г. Перми к отопительному сезону

- ул. Можайская,8 литер А

|  | № пп | Обосно- вание |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |  | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ФЕРр65-18-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места | 100 шт. арматуры | 0,02 |  | 7763,74 | 4499,71 |  | 3,49 |  |  | 155,27 | 89,99 | 0,07 |  | 520,8 | 10,42 |  |  |
|  | 2 | ФЕРр65-18-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,12 |  | 3507,05 | 2612,74 |  | 0,87 |  |  | 420,85 | 313,53 | 0,1 |  | 302,4 | 36,29 |  |  |
|  | 3 | ФЕР16-02-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) | 1 соединение | 1 |  | 15,02 | 9,72 |  | 5,3 |  |  | 15,02 | 9,72 | 5,3 |  | 0,98 | 0,98 |  |  |
|  | 4 | ФЕР16-02-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 1 |  | 245,86 | 24,3 |  | 13,25 |  |  | 245,86 | 24,3 | 13,25 |  | 2,45 | 2,45 |  |  |
|  | 5 | ФЕР18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 3 |  | 226,72 | 2,18 |  |  |  |  | 680,16 | 6,54 |  |  | 0,22 | 0,66 |  |  |
|  | 6 | ФЕРр65-5-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |  | 2979,16 | 734,67 |  | 4,36 |  |  | 119,17 | 29,39 | 0,17 |  | 81 | 3,24 |  |  |
|  | 7 | ФЕРр65-5-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0,04 |  | 5003,3 | 934,21 |  | 10,46 |  |  | 200,13 | 37,37 | 0,42 |  | 103 | 4,12 |  |  |
|  | 8 | ФЕРр65-22-1прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Прочистка фильтра ФМФ 100 | 100 приборов | 0,01 |  | 2982,3 | 2519,42 |  |  |  |  | 29,82 | 25,19 |  |  | 291,6 | 2,92 |  |  |
|  | 9 | ФЕР18-07-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 6 |  | 27,16 | 1,23 |  |  |  |  | 162,96 | 7,38 |  |  | 0,12 | 0,72 |  |  |
|  | 10 | ФЕРр65-5-3 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм | 100 шт. | 0,01 |  | 9618,03 | 1206,31 |  | 22,66 |  |  | 96,18 | 12,06 | 0,23 |  | 133 | 1,33 |  |  |
|  | 11 | ФЕР16-07-005-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 13,58 |  | 113,94 | 58,32 |  | 44,51 |  |  | 1547,31 | 791,99 | 604,45 |  | 5,01 | 68,04 |  |  |
|  | 12 | ФЕРр65-14-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  | 391,01 | 371,91 |  | 6,54 |  |  | 93,84 | 89,26 | 1,57 |  | 43,6 | 10,46 |  |  |
|  | 13 | ФЕРр65-14-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  | 603,66 | 557,01 |  | 16,32 |  |  | 144,88 | 133,68 | 3,92 |  | 65,3 | 15,67 |  |  |
|  | 14 | ФЕР16-02-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  | 2730,08 | 317,17 |  | 46,64 | 2,03 |  | 655,22 | 76,12 | 11,19 | 0,49 | 32,97 | 7,91 |  |  |
|  | 15 | ФССЦ-302-0882 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | -24 |  | 23,39 |  |  |  |  |  | -561,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | ФЕР16-02-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,24 |  | 6197,38 | 704,28 |  | 139,89 | 3,11 |  | 1487,37 | 169,03 | 33,57 | 0,75 | 72,16 | 17,32 |  |  |
|  | 17 | ФССЦ-302-1318 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -24 |  | 53,12 |  |  |  |  |  | -1274,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование видов выполняемых работ |  |  |  | Колич. |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  | Ремонт теплового узла без элеватораd = 100 мм и распределительного коллектора |  |  |  | узел |  |  | Подвал здания (помещение № 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смена стальных кранов d =50 мм на краны 11с 67п фланцевое исполнение (на обратном коллекторе 2-ой ветки) |  |  |  | 1 шт |  |  | Применяется для перекрытия потоков жидких, слабо агрессивных сред, пара в качестве запорной арматуры (КШ) 11с 67 п, условное давление – 1.6 Мпа(16 кгс/см2); корпус – сталь Ст3пс; затворные части – фторопласт Ф4; шар- сталь 12Х18Н10Т; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт запорной арматуры: стальной и чугунной задвижки d = 100/80 мм |  |  |  | 4/8 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт стального крана d = 100 мм со сваркой переориентировать в пространстве |  |  |  | 2 шт |  |  | Головные краны на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочистка фильтра d = 100 ФМФ |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт чугунной задвижки = 50 мм |  |  |  | 1 шт |  |  | На подающем стояке отопления лестничный марш 1-го этажа пом. № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка приборов КИП: манометр ДМО2-100-1G |  |  |  | 2 шт |  |  | Предел измерения, кг/см2(Мпа) -10(0.1);среда – вода; диаметр корпуса – 100 мм; класс точности – 1.5; температура измеряемой среды – до 1600С; присоединение радиальное М20*1.5; тип корпуса – разборный (сталь); циферблат – алюминий белого цвета с ограничительным шрифтом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тоже термометры ТТЖ-М до 2000 С |  |  |  | 2 шт |  |  | Рабочая температура t max 0 C 0… +150;среда – жидкость; диаметр оболочки нижней (верхней) части – 8(20) мм; длина верхней части 220 мм; термометрическая жидкость - органическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смена спускных и возушных шаровых кранов |  |  |  |  |  |  | Система отопления (СО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D =15мм |  |  |  | 3 шт |  |  | ООО «Бологовский арматурный завод». 11Б 27П1 Арматура промышленная трубопроводная, кран шаровый латунный на номинальное давление PN 1.6 Мпа, условным проходом DN 15-50 мод. ТУ 3712-002-04606952-03 М-М; температура среды – до 1500С; уплотнение затвора (шпинделя) PTFE (фторопластовое) по ГОСТ 9544-93; привод ручной, рычажковый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | D =20мм |  |  |  | 3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт спускных и воздушных кранов d = 15/20 мм |  |  |  | 4/4 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочистка гильз под термометр с заливкой м/масла |  |  |  | 5 места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка сужающего устройства (шайбы) фланцевая пара d =100 мм |  |  |  | шайба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт трубопровода отопления d = 76/20 мм |  |  |  | 24.0/24.0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гидравлическое испытание т/узла |  |  |  | т/узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытание системы отопления на плотность с промывкой с приборами отопления –111 штук |  |  |  | 1 340.0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  | Предназначен для вкл/отключения, регулирования и учёта т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, располагается в подвале здания |  |  |  |  |  |  | Объём здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  | Предписание № 11 от 10. 04.2013 ООО «ПГЭС» |  |  |  |  |  |  | Схема т/узла прилагается, а также план помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к работам:

1. Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в подпольном приямке.  Ответственный за производство работ производитель работ.

2. Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПГЭС».

3. Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ.

- ул.Солдатова,32 литер А

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-18-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ст.кранов диаметром: до 150 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 4631,76 | 3266,78 | 1,74 |  |  | 185,27 | 130,67 | 0,07 |  | 378,1 | 15,12 |  |
| 2 | ФЕРр65-18-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт кранов и вентилей диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,09 | 3507,05 | 2612,74 | 0,87 |  |  | 315,63 | 235,15 | 0,08 |  | 302,4 | 27,22 |  |
| 3 | ФЕР16-02-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) | 1 соединение | 1 | 15,02 | 9,72 | 5,3 |  |  | 15,02 | 9,72 | 5,3 |  | 0,98 | 0,98 |  |
| 4 | ФЕР16-02-007-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | 1 соединение | 1 | 245,86 | 24,3 | 13,25 |  |  | 245,86 | 24,3 | 13,25 |  | 2,45 | 2,45 |  |
| 5 | ФЕР18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | 226,72 | 2,18 |  |  |  | 453,44 | 4,36 |  |  | 0,22 | 0,44 |  |
| 6 | ФЕР18-07-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 338,87 | 2,91 |  |  |  | 677,74 | 5,82 |  |  | 0,31 | 0,62 |  |
| 10 | ФЕРр65-5-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,04 | 2979,16 | 734,67 | 4,36 |  |  | 119,17 | 29,39 | 0,17 |  | 81 | 3,24 |  |
| 11 | ФЕРр65-5-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0,08 | 5003,3 | 934,21 | 10,46 |  |  | 400,26 | 74,74 | 0,84 |  | 103 | 8,24 |  |
| 7 | ФЕРр65-22-1прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка грязевика весом до 60 кг ГФ-50 | 100 приборов | 0,02 | 2982,3 | 2519,42 |  |  |  | 59,65 | 50,39 |  |  | 291,6 | 5,83 |  |
| 8 | ФЕР18-07-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 6 | 27,16 | 1,23 |  |  |  | 162,96 | 7,38 |  |  | 0,12 | 0,72 |  |
| 9 | ФЕР16-07-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 5,536 | 107,11 | 58,32 | 44,51 |  |  | 592,96 | 322,86 | 246,41 |  | 5,01 | 27,74 |  |

| № п/п | Наименование видов выполняемых работ | Колич. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт теплового узла без элеватора d = 100 мм и распределительного коллектора | узел | Подвал здания (помещение № 35) |
|  | Ремонт запорной арматуры: стальной крана и чугунной задвижки d = 150/80 мм | 2/3 шт | Применяется для перекрытия потоков жидких, слабо агрессивных сред, пара в качестве запорной арматуры (КШ) 11с 67 п, условное давление – 1.6 Мпа(16 кгс/см2); корпус – сталь Ст3пс; затворные части – фторопласт Ф4; шар- сталь 12Х18Н10Т; |
|  | Ремонт шарового крана d = 50/40/32/25 мм | 5/4/2/2 шт | Тепловой узел (коллектор) |
|  | Прочистка грязевика ГФ 100 весом до 60 кг | 2 шт | * |
|  | Установка приборов КИП: манометр ДМО2-100-1G | 2 шт | Предел измерения, кг/см2(Мпа) -10(0.1);среда – вода; диаметр корпуса – 100 мм; класс точности – 1.5; температура измеряемой среды – до 1600С; присоединение радиальное М20*1.5; тип корпуса – разборный (сталь); циферблат – алюминий белого цвета с ограничительным шрифтом |
|  | тоже термометры ТТЖ-М до 2000 С | 2 шт | Рабочая температура t max 0 C 0… +150;среда – жидкость; диаметр оболочки нижней (верхней) части – 8(20) мм; длина верхней части 220 мм; термометрическая жидкость - органическая |
|  | Смена спускных и возушных шаровых кранов |  | Система отопления (СО) |
|  | D =15мм | 3 шт | ООО «Бологовский арматурный завод». 11Б 27П1 Арматура промышленная трубопроводная, кран шаровый латунный на номинальное давление PN 1.6 Мпа, условным проходом DN 15-50 мод. ТУ 3712-002-04606952-03 М-М; температура среды – до 1500С; уплотнение затвора (шпинделя) PTFE (фторопластовое) по ГОСТ 9544-93; привод ручной, рычажковый. |
|  | D =20мм | 3 шт |  |
|  | Ремонт спускных и воздушных кранов d = 15/20 мм | 4/4 шт |  |
|  | Прочистка гильз под термометр с заливкой м/масла | 4 места |  |
|  | Проверка сужающего устройства (шайбы) фланцевая пара d =150 мм | шайба |  |
|  | Гидравлическое испытание т/узла | т/узел |  |
|  | Испытание системы отопления на плотность с промывкой с приборами отопления –74 штук | 535.0 м | Объём здания |
| II | Предназначен для вкл/отключения, регулирования и учёта т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, располагается в подвале здания |  |  |
| III | Предписание № 11 от 10. 04.2013 ООО «ПГЭС» |  | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |

Требования к работам:

1. Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в подпольном приямке.  Ответственный за производство работ производитель работ.

2. Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПГЭС».

3. Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ.

- ул.Максима Горького,80 литер А

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-18-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,08 | 3507,05 | 2612,74 | 0,87 |  |  | 280,56 | 209,02 | 0,07 |  | 302,4 | 24,19 |  |
| 2 | ФЕР16-02-007-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) | 1 соединение | 1 | 8,57 | 5,79 | 2,78 |  |  | 8,57 | 5,79 | 2,78 |  | 0,584 | 0,58 |  |
| 3 | ФЕР16-02-007-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм | 1 соединение | 1 | 145,71 | 14,48 | 6,95 |  |  | 145,71 | 14,48 | 6,95 |  | 1,46 | 1,46 |  |
| 4 | ФЕР18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 3 | 226,72 | 2,18 |  |  |  | 680,16 | 6,54 |  |  | 0,22 | 0,66 |  |
| 5 | ФЕРр65-5-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,04 | 2979,16 | 734,67 | 4,36 |  |  | 119,17 | 29,39 | 0,17 |  | 81 | 3,24 |  |
| 6 | ФЕРр65-5-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0,04 | 5003,3 | 934,21 | 10,46 |  |  | 200,13 | 37,37 | 0,42 |  | 103 | 4,12 |  |
| 7 | ФЕРр65-22-1прим. Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка грязевика ГФ-150 | 100 приборов | 0,02 | 2982,3 | 2519,42 |  |  |  | 59,65 | 50,39 |  |  | 291,6 | 5,83 |  |
| 8 | ФЕР18-07-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 6 | 27,16 | 1,23 |  |  |  | 162,96 | 7,38 |  |  | 0,12 | 0,72 |  |
| 9 | ФЕРр65-5-9 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,02 | 55841,25 | 3827,54 | 366,11 |  |  | 1116,83 | 76,55 | 7,32 |  | 422 | 8,44 |  |
| 10 | ФССЦ-302-1177 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм | шт. | -2 | 476,7 |  |  |  |  | -953,4 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-302-1505 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм | шт. | 2 | 1291,37 |  |  |  |  | 2582,74 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР16-07-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,58 | 107,11 | 58,32 | 44,51 |  |  | 383,45 | 208,79 | 159,35 |  | 5,01 | 17,94 |  |
| 13 | ФЕРр65-14-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 603,66 | 557,01 | 16,32 |  |  | 48,29 | 44,56 | 1,31 |  | 65,3 | 5,22 |  |
| 14 | ФЕРр65-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 322,43 | 322,43 |  |  |  | 38,69 | 38,69 |  |  | 37,8 | 4,54 |  |
| 15 | ФЕР16-02-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 2730,08 | 317,17 | 46,64 | 2,03 |  | 327,61 | 38,06 | 5,6 | 0,24 | 32,97 | 3,96 |  |
| 16 | ФССЦ-302-0882 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | -12 | 23,39 |  |  |  |  | -280,68 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР16-02-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 6197,38 | 704,28 | 139,89 | 3,11 |  | 495,79 | 56,34 | 11,19 | 0,25 | 72,16 | 5,77 |  |
| 18 | ФССЦ-302-1318 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -8 | 53,12 |  |  |  |  | -424,96 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование видов выполняемых работ | Колич. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт теплового узла без элеватораd = 100 мм и распределительного коллектора | узел | Подвал здания (помещение № 1) |
|  | Смена стальных кранов d =100 мм на краны 11с 67п фланцевое исполнение (головные краны) | 2 шт | Применяется для перекрытия потоков жидких, слабо агрессивных сред, пара в качестве запорной арматуры (КШ) 11с 67 п, условное давление – 1.6 Мпа(16 кгс/см2); корпус – сталь Ст3пс; затворные части – фторопласт Ф4; шар- сталь 12Х18Н10Т; |
|  | Ремонт запорной арматуры: чугунные. задвижки d = 50/80 мм | 4/4 шт |  |
|  | Прочистка грязевика ГФ 100 весом до 60 кг | 2 шт |  |
|  | Установка приборов КИП: манометр ДМО2-100-1G | 2 шт | Предел измерения, кг/см2(Мпа) -10(0.1);среда – вода; диаметр корпуса – 100 мм; класс точности – 1.5; температура измеряемой среды – до 1600С; присоединение радиальное М20*1.5; тип корпуса – разборный (сталь); циферблат – алюминий белого цвета с ограничительным шрифтом |
|  | тоже термометры ТТЖ-М до 2000 С | 2 шт | Рабочая температура t max 0 C 0… +150;среда – жидкость; диаметр оболочки нижней (верхней) части – 8(20) мм; длина верхней части 220 мм; термометрическая жидкость - органическая |
|  | Установка спускных и возушных шаровых кранов |  |  |
|  | D =15мм | 3 шт | ООО «Бологовский арматурный завод». 11Б 27П1 Арматура промышленная трубопроводная, кран шаровый латунный на номинальное давление PN 1.6 Мпа, условным проходом DN 15-50 мод. ТУ 3712-002-04606952-03 М-М; температура среды – до 1500С; уплотнение затвора (шпинделя) PTFE (фторопластовое) по ГОСТ 9544-93; привод ручной, рычажковый. |
|  | D =20мм | 3 шт |  |
|  | Ремонт спускных и воздушных кранов d = 15/20 мм | 4/4 шт |  |
|  | Прочистка гильз под термометр с заливкой м/масла | 5 места |  |
|  | Проверка сужающего устройства (шайбы) фланцевая пара d =100 мм 4- соединения | шайба |  |
|  | Ремонт трубопровода отопления d = 76/20 мм | 8.0/12.0 м |  |
|  | Гидравлическое испытание т/узла | т/узел |  |
|  | Испытание системы отопления на плотность с промывкой с приборами отопления –64 штук | 340.0 м | Объём здания |
| II | Предназначен для вкл/отключения, регулирования и учёта т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, располагается в подвале здания |  |  |
| III | Предписание № 11 от 10. 04.2013 ООО «ПГЭС» |  | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |

Требования к работам:

1. Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в подпольном приямке.  Ответственный за производство работ производитель работ.

2. Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПГЭС».

3. Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ.

- ул. Борцов Революции,153а литер А, А1-2

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-18-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места | 100 шт. арматуры | 0,04 | 3507,05 | 2612,74 | 0,87 |  |  | 140,28 | 104,51 | 0,03 |  | 302,4 | 12,1 |  |
| 2 | ФЕР16-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм ((пЗП=0,4; пЭМ=0,4 к расх.; пЗПМ=0,4; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,4; пЗТМ=0,4)) | 1 соединение | 4 | 5,58 | 3,81 | 1,77 |  |  | 22,32 | 15,24 | 7,08 |  | 0,384 | 1,54 |  |
| 3 | ФЕР16-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм | 1 соединение | 4 | 86,72 | 9,52 | 4,44 |  |  | 346,88 | 38,08 | 17,76 |  | 0,96 | 3,84 |  |
| 4 | ФЕР18-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | 226,72 | 2,18 |  |  |  | 453,44 | 4,36 |  |  | 0,22 | 0,44 |  |
| 5 | ФЕР18-07-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 2 | 338,87 | 2,91 |  |  |  | 677,74 | 5,82 |  |  | 0,31 | 0,62 |  |
| 6 | ФЕРр65-5-1 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,04 | 2979,16 | 734,67 | 4,36 |  |  | 119,17 | 29,39 | 0,17 |  | 81 | 3,24 |  |
| 7 | ФЕРр65-5-2 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0,04 | 5003,3 | 934,21 | 10,46 |  |  | 200,13 | 37,37 | 0,42 |  | 103 | 4,12 |  |
| 8 | ФЕР16-07-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,17 | 107,11 | 58,32 | 44,51 |  |  | 232,43 | 126,55 | 96,59 |  | 5,01 | 10,87 |  |
| 9 | ФЕРр65-14-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,24 | 391,01 | 371,91 | 6,54 |  |  | 93,84 | 89,26 | 1,57 |  | 43,6 | 10,46 |  |
| 10 | ФЕР16-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 2352,62 | 317,17 | 46,64 | 2,03 |  | 282,31 | 38,06 | 5,6 | 0,24 | 32,97 | 3,96 |  |
| 12 | ФССЦ-302-0881 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | -12 | 19,62 |  |  |  |  | -235,44 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР16-02-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 | 4846,42 | 393,65 | 90,82 | 2,57 |  | 581,57 | 47,24 | 10,9 | 0,31 | 40,92 | 4,91 |  |
| 13 | ФССЦ-302-0886 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | -12 | 43,12 |  |  |  |  | -517,44 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование видов выполняемых работ | Колич. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Ремонт запорной арматуры на вводе в здание ст. задвижки d = 50 мм | 4 шт |  |
|  | Прочистка грязевика ГФ 100 весом до 60 кг | 2 шт |  |
|  | Установка приборов КИП: манометр ДМО2-100-1G | 2 шт | Предел измерения, кг/см2(Мпа) -10(0.1);среда – вода; диаметр корпуса – 100 мм; класс точности – 1.5; температура измеряемой среды – до 1600С; присоединение радиальное М20*1.5; тип корпуса – разборный (сталь); циферблат – алюминий белого цвета с ограничительным шрифтом |
|  | тоже термометры ТТЖ-М до 2000 С | 2 шт | Рабочая температура t max 0 C 0… +150;среда – жидкость; диаметр оболочки нижней (верхней) части – 8(20) мм; длина верхней части 220 мм; термометрическая жидкость - органическая |
|  | Установка спускных и возушных шаровых кранов |  |  |
|  | D =15мм | 4 шт | ООО «Бологовский арматурный завод». 11Б 27П1 Арматура промышленная трубопроводная, кран шаровый латунный на номинальное давление PN 1.6 Мпа, условным проходом DN 15-50 мод. ТУ 3712-002-04606952-03 М-М; температура среды – до 1500С; уплотнение затвора (шпинделя) PTFE (фторопластовое) по ГОСТ 9544-93; привод ручной, рычажковый. |
|  | D =20мм | 4 шт |  |
|  | Установка гильз под термометр с заливкой м/масла | 4 места |  |
|  | Проверка сужающего устройства (шайбы) фланцевая пара d =50 мм 4- соединения | шайба |  |
|  | Гидравлическое испытание т/узла | т/узел |  |
|  | Испытание системы отопления на плотность с промывкой с приборами отопления – 53 штук | 217.5.0 м | Объём здания |
| II | Предназначен для вкл/отключения, регулирования и учёта т/носителя (сетевой воды), укомплектовывается приборами КИП, располагается в подвале здания |  |  |
| III | Предписание № 11 от 10. 04.2013 ООО «ПГЭС» |  | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |

Требования к работам:

1. Производство огневых работ: газорезка и эл.сварка в подпольном приямке.  Ответственный за производство работ производитель работ.

2. Сдача, выполненных работ по приёмному акту от ООО «ПГЭС».

3. Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ.

Начальник технического отдела                                                                                                                             С.Г.Филиппов

Приложение № 6

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект муниципального контракта на текущий ремонт: подготовка тепловых узлов и систем отопления объектов нежилого муниципального фонда к отопительному сезону.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ