УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного

учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 11»

_______________  А.А.Лебедев

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение  работ по капитальному ремонту электрооборудования и электроосвещения цокольного, 1-го, 2-го этажей в здании  МБУЗ «Городская поликлиника №11»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения об организаторе торгов (Заказчике) |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |
| Почтовый адрес |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |
| Адрес электронной почты |  | permgp11@gmail.com |
| Контактный телефон |  | (342) 212-39-31 |
| Контактное лицо |  | Новикова Наталья Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования и электроосвещения цокольного, 1-го, 2-го этажей в здании МБУЗ «Городская поликлиника №11» |
| Объем выполняемых работ |  | См. Техническое задание |
| Начальная (максимальная) цена |  | 3 651 645,70 руб. (Три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 70 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании Локального сметного расчета (Приложении №1 «Локальный сметный расчет» к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 (цокольный, 1-й и 2-й этажи) |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента допуска к производству работ. Условия выполнения работ: См. Техническое задание |
| Требования к выполняемым работам |  | См. Техническое задание |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | - Гарантийный срок на материалы и выполненные работы 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантии распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по Договору. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата за фактически выполненные объемы работ производится по формам №КС-2, №КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, по безналичному расчету в срок до 31.12.2013 года при одновременном соблюдении следующих условий: - работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок; - на дату принятия решения об оплате отсутствуют (не выявлены) дефекты предоставленных материалов и(или) выполненных работ; - документы: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета для оплаты, оформлены надлежащим образом. Заказчик вправе уменьшить (во внесудебном порядке) подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленной неустойки. Цена Договора подлежит уменьшению (во внесудебном порядке) на размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты, определенного в локальном сметном расчете. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов». |
| Порядок формирования цены Договора |  | В цену Договора включены: стоимость работ, расходы на материалы, погрузка и вывоз мусора, все налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством, стоимость гарантийного обслуживания, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Подрядчиком |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак (может быть представлено по форме 1.2.1); |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара (могут быть представлены по форме 1.2.2). |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (могут быть представлены по форме 1.1.) |  |
| 2. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак используемого материала. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 %, что составляет 182 582,28 руб. (Сто восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля 28 копеек). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «08» августа 2013г., время «09:00»(время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «14» августа 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «19» августа 2013г. |
| Место проведения открытого аукциона в электронной форме (адрес электронной площадки) |  | http://www.sberbank-ast.ru |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | 30% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 1 095 493,71 руб. (Один миллион девяносто пять тысяч четыреста девяносто три рубля 71 копейка) Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. |
| Обязательства по Договору, подлежащие обеспечению |  | - Требования заказчика в полном объеме, имеющиеся к моменту удовлетворения, в том числе, неустойку, возмещение убытков. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником открытого аукциона самостоятельно: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или; - передача заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита)). - Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией: В случае если обеспечение исполнения договора представляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию. Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии: а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии; б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать установленный гарантийный срок. Предоставляемые документы: Для заключения договора: 1) сканированная копия письменного обязательства банка; 2) копия лицензии банка. - В течение дня, следующего после дня заключения договора, участник размещения заказа обязан передать Заказчику оригинал банковской гарантии. - Требования к залогу денежных средств: Участник аукциона, с которым заключается договор, заключает договор залога и перечисляет сумму залога денежных средств по следующим реквизитам Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №11» л/с 07920003964) р/счет 40701810300003000001 В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать 06920003964, 0 30 20000 3 Обеспечение исполнения договора, извещение от __________№ __ Предоставляемые документы: Для заключения договора: 1) сканированная копия подписанного договора залога денежных средств, по форме, предусмотренной настоящей документацией об аукционе; 2) сканированная копия платежного поручения с отметкой банка об оплате, или квитанции (в случае наличной формы оплаты), или выписки из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). В течение дня, следующего после дня заключения договора, участник размещения заказа обязан передать Заказчику оригинал договора залога денежных средств. - Возврат денежных средств производится при условии подписания акта выполненных работ сторонами. Срок возврата денежных средств – до истечения срока гарантийных обязательств подрядчика. - Требования к договору банковского вклада (депозита): - договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; - участник размещения заказа согласовывает с Заказчиком существенные условия договора банковского вклада; - в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения Договора, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения Договора; - договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий Договор, в том числе указание на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения Договора. - срок действия договора банковского вклада должен покрывать срок действия договора бюджетного учреждения. - допустимые формы договора банковского вклада: договор банковского вклада в письменной форме, или депозитный сертификат на предъявителя, или иной документ, выданный банком, отвечающий требованиям, установленным банковскими правилами. Предоставляемые документы: 1) сканированная копия подписанного договора о залоге депозита; 2) сканированная копия договора банковского вклада, или депозитного сертификата на предъявителя, или иного, выданного банком документа и отвечающего требованиям, установленным банковскими правилами; 3) выписка из банковских правил (с указанием номера и даты документа), устанавливающих требования к представленному участником размещения заказа документу, отличному от договора банковского вклада и депозитного сертификата. - Если договор банковского вклада подтверждается депозитным сертификатом на предъявителя, то участник размещения заказа обязан в течение одного дня с момента подписания договора передать заказчику депозитный сертификат. - Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора: Документы об обеспечении исполнения договора направляются оператору электронной площадки в форме электронного документа. Непредставление документов об обеспечении договора означает отказ участника размещения заказа от заключения договора. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(регламент выполнения работ)

В процессе проведения ремонтных работ (далее – ремонт, работы) на объектах Заказчика (далее – помещения, объект) Подрядчик обязан выполнять требования положений, СНиП, норм и правил, указанных в настоящем регламенте, а так же других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

1. Допуск к ремонту

1.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- заявку на оформление допуска на территорию Заказчика сотрудников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств; к заявке  приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность (при наличии);

- копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию электроустановки во время проведения ремонта;

- доверенность на представителей Подрядчика, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика;

- список контактных лиц и номера их телефонов;

- список контактов для направления уведомлений (факс, e-mail).

1.2. Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия:

- заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, и передать Заказчику копию договора и копию лицензии (в случае отсутствия указанной лицензии у Подрядчика; если указанная лицензия имеется у Подрядчика – передать копию лицензии Заказчику);

- оборудовать временный санузел в помещении, или выполнить мероприятия по защите элементов отделки общественного туалета, выделенного для использования на этаже на время проведения ремонтов, а также выполнить слив, оборудованный устройством для улавливания твердых частиц с целью предотвращения попадания строительного мусора в канализацию;

- разместить на двери в Помещение в ремонтируемом блоке контактную информацию с указанием: наименование подрядной организации, ФИО ответственного за производство ремонтных работ, его контактный телефон;

- оборудовать объект согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;

- согласовывать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания.

1.3. Основанием для доступа сотрудников Подрядчика на объект являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника.

1.4. Основанием для доступа автомашин с грузом являются разовые пропуски, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и пр. информация.

Время для разгрузки ограничено. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей – одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию Заказчика.

1.5. Внос и вынос материала, инструмента и оборудования на объект и с объекта осуществляется также по разовым пропускам.

1.6. Заявки подаются Подрядчиком Заказчику за одни сутки до времени предполагаемого доступа.

1.7. Для сотрудников Подрядчика проход или перемещение грузов в местах общего пользования с выполненной чистовой отделкой и незащищённых от повреждений категорически запрещен.

2. Порядок проведения ремонта

2.1. В случае нарушения Подрядчиком настоящих положений, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников, выполняющих ремонт спецодеждой с наименованием или логотипом организации, в которой они работают.

2.3. Персоналу Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде на территории Заказчика.

2.4. Во время проведения ремонта Подрядчику не разрешается использовать вестибюль парадного входа в здание на первом этаже.

Доставка строительных материалов и вывоз мусора осуществляется только через дополнительный выход.

2.5. Устройство бытовых помещений на время ремонта Подрядчику разрешено только в пределах помещения.

2.6. В пределах помещения разрешено складирование строительных материалов и образующегося в результате ремонта мусора. Использование для этих целей мест общего пользования здания и земельного участка запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования в помещении лежит на Подрядчике.

2.7. Персоналу Подрядчика запрещено курение на территории Заказчика, кроме, специально отведенных для этого мест.

2.8. Персоналу Подрядчика запрещено употребление спиртных напитков на территории Заказчика.

2.9. Проведение гидравлических испытаний инженерных систем, пусконаладочных и регулировочных работ, а также время предъявления скрытых работ и качества, выполненных общестроительных и монтажных работ в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и проводиться в присутствии представителей Заказчика в назначенное время.

2.10. Порядок проведения работ по монтажу электрической сети в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

На период проведения ремонтных работ Подрядчик обязан представить:

- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и электробезопасность при проведении электромонтажных работ в помещении;

- копии удостоверения и журнала по проверке знаний ответственного за электрохозяйство (обязательна IV группа до 1000 В с последней проверкой знаний не более 6 месяцев (см. ПТЭЭП)).

После окончания электромонтажных работ Подрядчик обязан:

- предъявить Заказчику электротехническую разводку;

- предоставить Заказчику акты выполнения электромонтажных работ с привязкой к осям и отметкам в помещении;

- предоставить Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и гарантийных талонов на установленное электрооборудование;

- сдать Заказчику копию технического отчета с протоколами измерений.

2.11. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

При проведении работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации Подрядчик обязан:

- производить подключение сантехнических приборов только к выполненным ответвлениям, не изменяя конструкции стояков хозяйственно-фекальной канализации (запрещено подключать сантехнические приборы к стоякам ливнестока);

- для обеспечения доступа к ревизиям канализационных стояков необходимо предусмотреть установку люков размером не менее 300х400 мм;

- при прокладке канализационных труб в помещении предусматривать ревизии и возможность доступа к ним;

- предусмотреть свободный доступ к приборам учета в местах их установки;

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предъявить результаты монтажа систем представителю Заказчика и оформить акт освидетельствования скрытых работ;

- после окончания монтажных работ сдать Заказчику копию исполнительной документации с привязкой к осям и отметкам в Помещении;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное сантехническое оборудование.

2.12. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем отопления в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем отопления или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное оборудование.

2.13. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем вентиляции и кондиционирования в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- предъявлять представителям Заказчика гидравлические испытания трубопроводов системы холодоснабжения с составлением акта;

- предъявлять представителям Заказчика испытания (проливом) дренажной системы фэнкойлов с составлением акта;

- после  выполнения монтажа и проведения пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

2.14. Порядок проведения работ по монтажу системы противопожарной защиты помещений (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- выполнять работы по проектированию и ремонту помещения с учётом смонтированных систем противопожарной защиты;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем противопожарной защиты или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений во время проведения ремонта (выполняемые в помещении работы не должны ухудшать функционирование противопожарных систем здания);

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- после выполнения перепланировок, монтажа и проведения пусконаладочных работ противопожарных систем предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

3. Безопасность

Подрядчик обязан:

- соблюдать требования СНиП, техники безопасности, противопожарных мероприятий, правил устройства и эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов РФ;

- согласовать установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для проведения ремонта;

- на весь период ремонта приобрести и хранить в помещении углекислотные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;

- обеспечить и поддерживать наличие на строительной площадке надлежащих средств первой помощи;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий при необходимости временного отключения участков противопожарных систем во время ремонта;

- уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;

- следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны здания, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты и шахты лифтов; необходимо установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период ремонта; на выходах из помещения необходимо укладывать пылеулавливающие коврики.

Подрядчику запрещается:

- загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;

- хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;

- складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;

- использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

- использовать в любом виде асбест, диэтилстирол, диоксид кремния, а также материалы, способные выделять мочевинный формальдегид.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;

- использовать неисправное электрооборудование;

- нарушать рекомендации заводов - изготовителей;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;

- нарушать правила эксплуатации сетей освещения в ремонтируемых помещениях;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

ОБЪЕМ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

# Объем, состав и характеристики выполняемых работ и используемых материалов и оборудования указаны в Приложении №1 «Локальный сметный расчет» и Приложении №2 «Проектная документация», являющихся неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

# Указанные в настоящем Техническом задании, а также в локальном сметном расчете (Приложение №1 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документации (Приложение №2 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), товарные знаки (их словесные обозначения) читать в сочетании со словами «или эквивалент».

Требования  к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:

Используемые материалы должны быть новыми.

Материалы должны быть изготовлены в условиях серийного или массового производства.

Материалы не должны иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНип и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. Все материалы, применяемые  в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги  бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0047-42 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63 А |
|  | шкаф | металлический навесной |
|  | габарит | четвертый |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 2. | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0049-22 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63 А |
|  | шкаф | металлический навесной |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 3. | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0168-21 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63А |
|  | шкаф | металлический навесной |
|  | габарит | второй |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 4. | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-50-0171-41 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 250А |
|  | шкаф | металлический навесной |
|  | габарит | четвертый |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 5. | ВРУ1-11-10УХЛ4 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 6. | Выключатель автоматический АП50-2МТ | наличие |
|  | номинальный ток | 50А |
|  | с расцепителем на ток | 16А |
| 7. | Рубильник ЯБПВУ-1 | наличие |
|  | предохранитель с плавкой вставкой |  |
| 8. | Рубильник ЯБПВУ-1 | наличие |
|  | предохранитель с плавкой вставкой | 31,5А |
| 9. | Пускатель ПМ12-010270 | наличие |
|  | с тепловым реле РТТ | 0,6А |
| 10. | Пускатель ПМ12-010270 | наличие |
|  | с тепловым реле РТТ | 1,6А |
| 11. | Кнопочный пост управления ПКЕ-212-2 | наличие |
| 12. | Розетка двухместная открытой установки | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 250В |
|  | Номинальный ток | 10А |
| 13. | Кабель-канал 60х40 ТА-GN | наличие |
| 14. | Кабель канал 16х12 TA-GN | наличие |
| 15. | Коробка КОР-94-4 ДКС | наличие |
| 16. | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | наличие |
| 17. | Кабель ВВГнг-LS 4х1,5 | наличие |
| 18. | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | наличие |
| 19. | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | наличие |
| 20. | Кабель ВВГнг-LS 5х6 | наличие |
| 21. | Кабель ВВГнг-LS 5х25 | наличие |
| 22. | Кабель ВВГнг-4х120 | наличие |
| 23. | Кабель КВВГнг-LS 4х1 | наличие |
| 24. | Кабель КВВГнг-LS 5х1 | наличие |
| 25. | Провод ПВЗ 1х6 | наличие |
| 26. | Полоса стальная 40х4 | наличие |
| 27. | Полоса стальная 25х4 | наличие |
| 28. | Круг d 12 мм | наличие |
| 29. | Светодиодный светильник Luxon Meduse или эквивалент | наличие |
|  | Номинальная мощность | 10Вт |
| 30. | Светодиодный светильник СС-25220-П(ДПО-32Вт,накладной) или эквивалент | наличие |
|  | номинальная мощность | 32Вт |
| 31. | Уличный светодиодный светильник Focus YCC-18/100 или эквивалент | наличие |
|  | номинальная мощность | 38Вт |
| 32. | Светодиодный светильник Focus СПО 18/100 или эквивалент | наличие |
|  | Номинальная мощность | 20Вт |
| 33. | Облучатель – рециркулятор бактерицидный настенный ОБНР 2х15 | наличие |
|  | номинальная мощность | 36Вт |
| 34. | Кабель ВВНнг-LS-0,66 3х1,5 | наличие |
| 35. | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0036-21 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63А |
|  | шкаф | Металлический встроенный |
|  | габариты | первый |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 36. | Ящик ЯТП-0,25 | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 220 |
|  | степень защиты | IP 44 |
|  | климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| 37. | Выключатель одноклавишный для открытой установки | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 220В |
|  | номинальный ток | 6А |
|  | степень защиты | IP 20 |
| 38. | Коробка ответвительная У 192 | наличие |
| 39. | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, наружная | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 220В |
|  | Номинальный ток | 16А |
| 40. | Труба ВГП d 25 | наличие |
| 41. | Кабель канал ТМС 25х17 | наличие |
| 42. | Кабель-канал ТМС 50х20 | наличие |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

см. файл «Смета.xls»

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

см. файл «проектная документация.pdf»

Приложение №3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ДОГОВОР

на выполнение работ № ____

г. Пермь                        						                     «___»__________________ 2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», в лице главного врача Лебедева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и

______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор на выполнение работ (далее - Договор) о нижеследующем:

Настоящий Договор  заключен в соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. (Протокол № __________от __________2013 г., номер извещения ________).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту электрооборудования и электроосвещения цокольного, 1-го, 2-го этажей в здании  МБУЗ «Городская поликлиника №11», согласно техническому заданию Заказчика.

Состав технического задания:

- Общие условия выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору),

- Локальный сметный расчет / состав работ (Приложение № 2 к настоящему Договору),

- Перечень используемых материалов (Приложение № 3 к настоящему Договору).

1.2. Работы выполняются по следующим адресам: г.Пермь, ул.Малая Ямская, 10.

1.3. Заказчик  обязуется  уплатить за выполненные работы обусловленную настоящим Договором  цену.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента допуска к производству работ.

Заказчик вправе направить уведомление о допуске к производству работ в виде телефонограммы (с указанием лица, принявшего её) или письма, или факса, или посредством e-mail.

2.2. Условия допуска Подрядчика к производству работ: исполнение п. 1 Общих условий выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ______________ (____________________________) рублей.

3.2. В цену Договора включены: стоимость работ, расходы на используемые материалы, погрузка и вывоз мусора, все налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

3.3. Оплата за фактически выполненные объемы работ производится по формам №КС-2, №КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, по безналичному расчету в срок до 31.12.2013 года при одновременном соблюдении следующих условий:

- работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок;

- на дату принятия решения об оплате отсутствуют (не выявлены) дефекты предоставленных материалов и(или) выполненных работ;

- документы: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета для оплаты, оформлены надлежащим образом.

Заказчик вправе уменьшить (во внесудебном порядке) подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленной неустойки.

Цена Договора подлежит уменьшению (во внесудебном порядке) на размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты, определенного в локальном сметном расчете, в случае неисполнения Подрядчиком п.5.1.16 настоящего Договора.

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ГАРАНТИИ

4.1. Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий  и оборудования, соответствие их спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, условиям настоящего Договора,  обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

б) качество выполнения всех  работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими требованиями стандартов и регламентов, СНиП, САНПиН, пожарной безопасности;

в) бесперебойное функционирование всех инженерных систем  и оборудования при эксплуатации Объекта;

г) устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.

В подтверждение выданных гарантий Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, декларации, технические паспорта и другие необходимые документы применительно к конкретному виду работ, материалов и оборудования. В случае отсутствия сертификатов (деклараций), подтверждающих соответствие применяемых материалов санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности, Заказчик вправе потребовать замену используемых материалов (в случае, если вид работ, материалов, оборудования подлежат обязательной сертификации или обязательному декларированию).

Сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и иные документы применяемых материалов предоставляются Заказчику непосредственно перед началом выполнения работ. В случае отсутствия указанных документов Заказчик вправе не допустить Подрядчика к выполнению работ. В этом случае работы возобновляются по предъявлению Подрядчиком необходимых документов. При этом общий срок работ остается неизменным.

4.2. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на материалы и выполненные работы 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. Исключения указаны в Приложениях к настоящему Договору.

4.3. Гарантии распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

- 4.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Извещение об обнаруженных дефектах, дате составления акта направляется Подрядчику посредством факсимильной или электронной связи.

- Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

4.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить условия допуска к производству работ, предусмотренные  п. 1 Общих условий выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору) в течение двух рабочих дней с момента заключения Договора.

В течение дня, следующего после дня заключения Договора, передать Заказчику оригинал банковской гарантии, договор залога денежных средств или договор о залоге депозита.

5.1.2. Принять от Заказчика Объект для выполнения работ по настоящему Договору. Приемка – передача объекта осуществляется по акту установленной Заказчиком формы.

5.1.3. Выполнить работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями, предусмотренными  действующими нормативными актами, настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

5.1.4. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом,  имеющим российское гражданство или иностранное гражданство, с соблюдением всех требований миграционного законодательства Российской Федерации (регистрация по месту нахождения, разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации и другое).

5.1.5. Оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ от соответствующих органов.

5.1.6. Обеспечить соблюдение всех требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержанию и соблюдению  на объекте и прилегающей территории правил санитарии.

При выполнении работ повышенной опасности выдача наряда-допуска и ответственность за его выполнение возлагается на Подрядчика.

Подрядчику запрещается самовольное пользование станками, механизмами и оборудованием Заказчика, самовольное подключение к инженерным сетям и коммуникациям.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ о 25.04.2012 г. № 390).

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательства об охране труда.

5.1.7. Обеспечить охрану объекта ремонта, оборудования, материалов, строительной  техники и другого имущества на весь период производства подрядных работ вплоть до приемки законченного ремонтом Объекта.

Обеспечивать полную сохранность конструкций Объекта и смежных с ним сооружений, а также транзитных инженерных сетей, находящихся на территории Объекта. В случае нанесения им ущерба в кратчайшие сроки произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

5.1.8. Согласовывать образцы материалов с Заказчиком до выполнения работ.

5.1.9. Ежедневно вывозить с территории Заказчика и передавать для утилизации строительный мусор, образованный в результате деятельности Подрядчика.

Вывезти в двухдневный срок до приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, вымыть все стекла, удалить все пятна краски и грязи с внешних поверхностей, довести до блеска скобяные изделия, а также произвести другие аналогичные работы.

5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения.

5.1.11. Принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объекте.

5.1.12. Исполнять полученные при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

5.1.13. При возникновении ситуации, не входящей в компетенцию ответственных лиц Заказчика, и требующей внесения дополнительных условий в Договор или изменения условий Договора, Подрядчик обязан немедленно уведомить об этом должностное лицо, подписавшее Договор.

5.1.14. Обеспечить  возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических  лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного объекта ремонта требованиям технических регламентов в полном объеме.

5.1.15. Подрядчик ведет исполнительную документацию (далее – общий журнал работ), в которой отражается весь ход производства работ (в том числе, путем фотофиксации), а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Исполнительная документация разрабатывается Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах.

Исполнительная документация выполняется в метрической системе на русском языке и должна соответствовать требованиям настоящего Договора с учетом строительных норм и правил, технических регламентов, действующих в Российской Федерации.

Ответственное лицо Заказчика ежедневно, в рабочие дни (не ранее 17.00 часов) проверяет и своей подписью подтверждает записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных ответственным лицом Заказчика, за исключением указаний, которые приводят к изменению условий настоящего Договора.

5.1.16. Представить Заказчику документы (локальный сметный расчет, акты и формы №КС-2, №КС-3), подтверждающие потребность использования резерва средств на непредвиденные работы и затраты, определенного в локальном сметном расчете.

5.1.17. Подрядчик обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.2. Права Подрядчика.

5.2.1. Подрядчик вправе в установленном законом порядке требовать расторжения Договора в случаях  остановки Заказчиком выполняемых (начатых) Подрядчиком работ по неуважительным причинам на срок, превышающий 10 дней.

5.2.2. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).  При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику копию договора, заключенного с субподрядчиком, а также, копии лицензий, сертификатов, деклараций и иных необходимых документов, имеющихся у субподрядчика, применительно к конкретному виду работ.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

5.2.3. Подрядчик имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.3. Обязанности Заказчика.

5.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику по адресам, указанным в п. 1.2. настоящего Договора.

5.3.2. Заказчик обязан принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

5.3.4. Заказчик обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.4. Права Заказчика.

Заказчик вправе:

5.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

5.4.2. Не производить оплату работ,  не предусмотренных настоящим Договором, но выполненных Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

5.4.3. Обращаться в соответствующие органы  государственной власти, привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п.  для  получения заключений о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов, СНиП и условиям настоящего Договора.

5.4.4. Определять режим эксплуатации объекта, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, в период  проведения работ.

5.4.5. Заказчик вправе в установленном законом порядке требовать расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.4.6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе в установленном законом порядке требовать расторжения Договора, а также потребовать возмещения убытков.

В целях пункта 5.4.6. убытки исчисляются в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные работы.

5.4.7. Заказчик имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

5.5. Координация объектов

Подрядчик обязан обеспечить координацию работы любых других подрядчиков, нанятых Заказчиком и осуществляющих работы на смежных объектах или работы на объекте, включенные в Договор.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства РФ.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

6.2.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

6.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.2.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.2.4. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков и выплатой неустойки.

6.3. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе в установленном законом порядке потребовать расторжения Договора, возмещения причиненных убытков и уплаты неустойки.

6.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в установленном законом порядке в следующих случаях:

а) в случае систематических (два и более) нарушений Подрядчиком условий Договора (в том числе технических условий), зафиксированных актами;

б) задержки Подрядчиком начала работ более чем на 2 рабочих дня с момента допуска к производству работ;

в) выполнения Подрядчиком работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

г) нарушения Подрядчиком  условий Договора, ведущих к снижению качества работ;

д) аннулирование или истечение срока действия разрешений, выдаваемых государственными органами,  в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.

6.5. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.6. Подрядчик при нарушении обязательств уплачивает Заказчику:

6.6.1. За окончание обусловленных Договором работ после установленного срока - неустойку в размере 5% от суммы Договора, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки окончания работ, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим Договором.

6.6.2. За несвоевременное освобождение места проведения работ от принадлежащего ему имущества – неустойку в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

6.6.3. За задержку устранения дефектов в работах и материалах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом - неустойку в размере 5% от стоимости работ и материалов за каждый день просрочки.

6.6.4. За неисполнение (частичное неисполнение) работ, предусмотренных сметой – неустойку в размере двукратной стоимости невыполненных работ.

6.6.5. В случае непредставления документов, предусмотренных Общими условиями выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик вправе не допустить Подрядчика к выполнению работ (этапа работ). В этом случае работы возобновляются по предъявлению Подрядчиком необходимых документов. При этом общий срок работ остается неизменным.

6.6.6. В случае выявления нарушения Общих условий выполнения работ (Приложение №1 к настоящему Договору) и(или) норм и правил, предусмотренных законодательством РФ, Заказчик вправе приостановить Работы в Помещениях до устранения нарушения. При этом общий срок работ остается неизменным.

6.6.7. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере двукратной цены Договора, предусмотренной в п. 3.1. настоящего Договора.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки оплаты работ, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного настоящим Договором.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, уменьшения объема финансирования Заказчика, несвоевременного выделения денежных средств или по вине другой стороны.

6.8. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

  - В целях осуществления контроля над ходом проведения работ, за качеством используемых материалов, за сроками выполнения работ Заказчик назначает ответственных лиц: _____________________________

Ответственное лицо не имеет полномочий освобождать Подрядчика от каких-либо его обязанностей, обязательств или ответственности, предусмотренных Договором. Любое предложение, обследование, осмотр, испытание, согласие, одобрение или аналогичное действие ответственного лица Заказчика (включая отсутствие неодобрения) не освобождает Подрядчика от какой-либо ответственности, включая ответственность за свои ошибки, упущения, несоответствия, а также несоблюдение требований, установленных в настоящем Договоре.

  - Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения ответственного лица Заказчика. Подрядчик оформляет и предоставляет в установленном порядке документы, свидетельствующие о производстве скрытых работ.

  - В случае выявления несоответствия результатов выполненных скрытых работ условиям настоящего Договора, Заказчик в течение двух рабочих дней уведомляет об этом Подрядчика и составляет акт выявленных недостатков.

  - В случае  установления факта использования (применения) Подрядчиком  материалов, изделий, конструкций, оборудования, не соответствующих требованиям Заказчика, данный факт (факты) признается ненадлежащим исполнением обязательств по Договору и фиксируется актом, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, изделия, конструкции, оборудование в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения указанного акта Подрядчиком без увеличения общего срока выполнения работ.

  - Приемка завершенных работ производится в течение 30 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

Приемка производится комиссией, созданной Заказчиком.

Также, в целях контроля выполненных работ Заказчик вправе заключить договор с соответствующей организацией для экспертизы качества и объема выполненных работ.

При приемке работ определяются:

  - качество произведенных работ;

  - фактический объем выполненных работ;

  - качество отчетности по выполненным работам;

  - оценка правильности примененных расценок в актах приемки работ;

  - оценка качества использованных строительных материалов, в том числе их соответствие установленным требованиям;

  - целесообразность применения отдельных видов стройматериалов;

  - соответствие зафиксированной в отчетной документации (ведомостях, актах и журналах) информации о выполненных работах (объемах, видах и иных характеристиках работ) фактически произведенным работам;

  - причины возможного завышения стоимости и объема произведенных работ.

7.6. Выявленные в ходе приемки работ недостатки Подрядчик обязан устранить в согласованные с Заказчиком сроки.

7.7. После устранения недостатков выполненной работы приемка работ производится в соответствии с п.7.5. настоящего Договора.

7.8. Подрядчик возмещает Заказчику стоимость проведенных экспертиз в случае получения отрицательного заключения (выявления недостатков работ и материалов).

7.9. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным ответственными лицами Заказчика и обеими сторонами.

Датой окончания фактического срока выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ (форма №КС-2).

7.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.2. Если в процессе работы выявлена неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон имеет право внести предложение о приостановлении работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении Договора. При расторжении Договора Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты ему стоимости выполненной части работ.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения завезенных для выполнения работ материалов, машин, оборудования, имущества открытого и закрытого типа, результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

8.5. Претензии по вопросам неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора (далее – претензии) оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями стороны, заявляющей претензию, и направляются в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 9 настоящего Договора.

Ответ на претензии оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями стороны, получившей претензию, и направляются в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в п. 9 настоящего Договора.

8.6. Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня получения. В случае неполучения ответа на претензию в течение 30 дней с момента ее направления (дата отправления определяется согласно почтовому штемпелю) либо получения отрицательного ответа сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

Заказчик, в случае неполучения ответа на претензию в течение 30 дней с момента ее направления (дата отправления определяется согласно почтовому штемпелю) либо получения отрицательного ответа, также вправе во внесудебном порядке:

- применить положения п.3.3 настоящего Договора;

- обратить взыскание на обеспечение Договора в виде залога денежных средств (при наличии).

8.7. Все иные уведомления и сообщения, не предусмотренные п. 8.5 настоящего Договора, могут направляться в письменной форме заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон. 8.8. Исполнение обязательств одной стороной компенсируется полным исполнением другой стороной.

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

Приложения к Договору:

- Общие условия выполнения работ (Приложение №1),

- Локальный сметный расчет / состав работ (Приложение №2),

- Перечень используемых материалов (Приложение №3).

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 ИНН 5904170654 КПП 590401001 Банковские реквизиты: РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №11» л/с 07920003964) р/счет 40701810300003000001 ОГРН 1075908001872 |  |
| --- | --- |
| Главный врач _____________________________ (Лебедев А.А.) м.п. | _____________________ (________________) м.п. |

Приложение №1

к Договору на выполнение работ

№ _________________________

от «____» _____________ 2013 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(регламент выполнения работ)

В процессе проведения ремонтных работ (далее – ремонт, работы) на объектах Заказчика (далее – помещения, объект) Подрядчик обязан выполнять требования положений, СНиП, норм и правил, указанных в настоящем регламенте, а так же других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

1. Допуск к ремонту

1.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- заявку на оформление допуска на территорию Заказчика сотрудников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств; к заявке  приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность (при наличии);

- копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию электроустановки во время проведения ремонта;

- доверенность на представителей Подрядчика, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика;

- список контактных лиц и номера их телефонов;

- список контактов для направления уведомлений (факс, e-mail).

1.2. Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия:

- заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, и передать Заказчику копию договора и копию лицензии (в случае отсутствия указанной лицензии у Подрядчика; если указанная лицензия имеется у Подрядчика – передать копию лицензии Заказчику);

- оборудовать временный санузел в помещении, или выполнить мероприятия по защите элементов отделки общественного туалета, выделенного для использования на этаже на время проведения ремонтов, а также выполнить слив, оборудованный устройством для улавливания твердых частиц с целью предотвращения попадания строительного мусора в канализацию;

- разместить на двери в Помещение в ремонтируемом блоке контактную информацию с указанием: наименование подрядной организации, ФИО ответственного за производство ремонтных работ, его контактный телефон;

- оборудовать объект согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;

- согласовывать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания.

1.3. Основанием для доступа сотрудников Подрядчика на объект являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника.

1.4. Основанием для доступа автомашин с грузом являются разовые пропуски, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и пр. информация.

Время для разгрузки ограничено. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей – одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию Заказчика.

1.5. Внос и вынос материала, инструмента и оборудования на объект и с объекта осуществляется также по разовым пропускам.

1.6. Заявки подаются Подрядчиком Заказчику за одни сутки до времени предполагаемого доступа.

1.7. Для сотрудников Подрядчика проход или перемещение грузов в местах общего пользования с выполненной чистовой отделкой и незащищённых от повреждений категорически запрещен.

2. Порядок проведения ремонта

2.1. В случае нарушения Подрядчиком настоящих положений, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников, выполняющих ремонт спецодеждой с наименованием или логотипом организации, в которой они работают.

2.3. Персоналу Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде на территории Заказчика.

2.4. Во время проведения ремонта Подрядчику не разрешается использовать вестибюль парадного входа в здание на первом этаже.

Доставка строительных материалов и вывоз мусора осуществляется только через дополнительный выход.

2.5. Устройство бытовых помещений на время ремонта Подрядчику разрешено только в пределах помещения.

2.6. В пределах помещения разрешено складирование строительных материалов и образующегося в результате ремонта мусора. Использование для этих целей мест общего пользования здания и земельного участка запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования в помещении лежит на Подрядчике.

2.7. Персоналу Подрядчика запрещено курение на территории Заказчика, кроме, специально отведенных для этого мест.

2.8. Персоналу Подрядчика запрещено употребление спиртных напитков на территории Заказчика.

2.9. Проведение гидравлических испытаний инженерных систем, пусконаладочных и регулировочных работ, а также время предъявления скрытых работ и качества, выполненных общестроительных и монтажных работ в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и проводиться в присутствии представителей Заказчика в назначенное время.

2.10. Порядок проведения работ по монтажу электрической сети в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

На период проведения ремонтных работ Подрядчик обязан представить:

- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и электробезопасность при проведении электромонтажных работ в помещении;

- копии удостоверения и журнала по проверке знаний ответственного за электрохозяйство (обязательна IV группа до 1000 В с последней проверкой знаний не более 6 месяцев (см. ПТЭЭП)).

После окончания электромонтажных работ Подрядчик обязан:

- предъявить Заказчику электротехническую разводку;

- предоставить Заказчику акты выполнения электромонтажных работ с привязкой к осям и отметкам в помещении;

- предоставить Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и гарантийных талонов на установленное электрооборудование;

- сдать Заказчику копию технического отчета с протоколами измерений.

2.11. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

При проведении работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации Подрядчик обязан:

- производить подключение сантехнических приборов только к выполненным ответвлениям, не изменяя конструкции стояков хозяйственно-фекальной канализации (запрещено подключать сантехнические приборы к стоякам ливнестока);

- для обеспечения доступа к ревизиям канализационных стояков необходимо предусмотреть установку люков размером не менее 300х400 мм;

- при прокладке канализационных труб в помещении предусматривать ревизии и возможность доступа к ним;

- предусмотреть свободный доступ к приборам учета в местах их установки;

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предъявить результаты монтажа систем представителю Заказчика и оформить акт освидетельствования скрытых работ;

- после окончания монтажных работ сдать Заказчику копию исполнительной документации с привязкой к осям и отметкам в Помещении;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное сантехническое оборудование.

2.12. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем отопления в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем отопления или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное оборудование.

2.13. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем вентиляции и кондиционирования в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- предъявлять представителям Заказчика гидравлические испытания трубопроводов системы холодоснабжения с составлением акта;

- предъявлять представителям Заказчика испытания (проливом) дренажной системы фэнкойлов с составлением акта;

- после  выполнения монтажа и проведения пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

2.14. Порядок проведения работ по монтажу системы противопожарной защиты помещений (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- выполнять работы по проектированию и ремонту помещения с учётом смонтированных систем противопожарной защиты;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем противопожарной защиты или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений во время проведения ремонта (выполняемые в помещении работы не должны ухудшать функционирование противопожарных систем здания);

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- после выполнения перепланировок, монтажа и проведения пусконаладочных работ противопожарных систем предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

3. Безопасность

Подрядчик обязан:

- соблюдать требования СНиП, техники безопасности, противопожарных мероприятий, правил устройства и эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов РФ;

- согласовать установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для проведения ремонта;

- на весь период ремонта приобрести и хранить в помещении углекислотные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;

- обеспечить и поддерживать наличие на строительной площадке надлежащих средств первой помощи;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий при необходимости временного отключения участков противопожарных систем во время ремонта;

- уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;

- следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны здания, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты и шахты лифтов; необходимо установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период ремонта; на выходах из помещения необходимо укладывать пылеулавливающие коврики.

Подрядчику запрещается:

- загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;

- хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;

- складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;

- использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

- использовать в любом виде асбест, диэтилстирол, диоксид кремния, а также материалы, способные выделять мочевинный формальдегид.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;

- использовать неисправное электрооборудование;

- нарушать рекомендации заводов - изготовителей;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;

- нарушать правила эксплуатации сетей освещения в ремонтируемых помещениях;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

| Главный врач _____________________________ (Лебедев А.А.) м.п. | _____________________ (________________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору на выполнение работ

№ _________________________

от «____» _____________ 2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Используемые материалы должны быть новыми.

Материалы должны быть изготовлены в условиях серийного или массового производства (ГОСТ 14.004-83).

Материалы не должны иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

| Главный врач _____________________________ (Лебедев А.А.) м.п. | _____________________ (________________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ

ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ

город Пермь 				                	                                               «____»___________2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», в лице главного врача Лебедева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», с одной стороны, и

_______________ в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодатель в обеспечение исполнения договора №___ от _____ передает Залогодержателю в залог денежные средства в размере ____________ рублей (далее по тексту – Имущество, Залог).

1.2. Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего договора, зачисляется на расчетный счет Залогодержателя и остается у Залогодержателя на весь срок действия договора №___ от _____.

1.3. В случае частичного исполнения Залогодателем обеспеченного залогом обязательства залог сохраняется до полного исполнения им обеспеченного обязательства.

1.4. Залог обеспечивает требования в полном объеме, имеющиеся к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, возмещение убытков.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Залогодержатель вправе:

Во внесудебном порядке обратить взыскание на предмет залога, в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом.

2.2. Залогодержатель обязан:

Обеспечить сохранность имущества, являющего предметом залога.

2.3. Залогодатель вправе:

Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние имущества, являющего предметом залога.

2.4. Залогодатель гарантирует, что на день заключения настоящего договора имущество, являющееся предметом залога, принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога по другим обязательствам и не может быть отчуждено по иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоит.

2.5. Залогодержатель вправе не осуществлять страхование заложенного имущества от рисков утраты и повреждения.

- ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

3.1. Удовлетворение требований Залогодержателя  за счет заложенного имущества производится без обращения в суд (во внесудебном порядке).

3.2. Обращение взыскания на заложенное имущество производится путем поступления предмета залога  в собственность Залогодержателя. Если залог превышает размер обеспеченных требований, разница возвращается Залогодателю.

3.3. Перед обращением взыскания на заложенное имущество Залогодержатель направляет Залогодателю уведомление о начале процедуры обращения взыскания на предмет залога с указанием обеспечиваемых обязательств и суммы, подлежащей уплате Залогодержателю.

3.4. Залогодатель вправе направить мотивированные возражения относительно обращения взыскания.

3.5. Обращение взыскания на заложенное имущество производится через 10 (десять) дней со дня получения Залогодателем уведомления либо через 45 (сорок пять) дней со дня направления уведомления Залогодателю.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА

4.1. Залог прекращается:

а) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

б) в случае обращения взыскания на заложенное имущество в целях удовлетворения требований Залогодержателя.

4.2. Залог возвращается путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Залогодателя при условии подписания акта выполненных работ сторонами. Срок возврата денежных средств – до истечения срока гарантийных обязательств Залогодателя по Договору.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления предмета залога на расчетный счет Залогодержателя и действует до момента прекращения залога.

5.2. Изменения и дополнения настоящего договора производятся по взаимному соглашению сторон путем заключения дополнительных соглашений. Одностороннее изменение условий договора не допускается.

5.3. Взаимоотношения сторон, прямо не урегулированные настоящим договором, регламентируются законодательством РФ.

5.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством с соблюдением претензионного урегулирования разногласий. Претензия рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня получения.

5.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 ИНН 5904170654 КПП 590401001 Банковские реквизиты: РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №11» л/с 07920003964) р/счет 40701810300003000001 ОГРН 1075908001872 |  |
| --- | --- |
| Главный врач _____________________________ (Лебедев А.А.) М.П. | _____________________ (________________) М.П. |

Приложение №5

# к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ЗАЛОГЕ ДЕПОЗИТА

ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ДЕПОЗИТА

город Пермь  						                                              «____»_______________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», в лице главного врача Лебедева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Залогодержатель», с одной стороны, и

_______________ в лице _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Залогодатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Залогодатель является победителем открытого аукциона в электронной форме (номер извещения № ________________), обязан заключить договор на условиях, указанных в извещении № _____________ и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене ___________________________ (далее – «основное обязательство). Срок исполнения Основного обязательства: ______________________.

1.2. В  обеспечение исполнения Основного обязательства, а также в обеспечение удовлетворения требований Заказчика в части получения неустойки, возмещения убытков,  Залогодатель передает Залогодержателю в залог права требования на получение денежных средств, внесенных на счет №_______________________ в _______________________ (далее –  Права/Предмет залога). Права требования принадлежат Залогодателю на основании договора № ______ от ___________.

1.3. Предмет залога, указанный в п.1.2 настоящего Договора, переданный в залог Залогодержателю, обеспечивает исполнение Основного обязательства, возмещение неустойки, возможных убытков, причиненных Залогодержателю ненадлежащим исполнением обязательств, судебных  издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенные права, расходы по их реализации.

1.4. Залогодатель заключил настоящий Договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и настоящий Договор не является для него кабальной сделкой.

1.5. Залогодатель гарантирует, что переданные в залог права на момент подписания  настоящего Договора не являются предметом залога по другим договорам и правами других лиц не обременены.

1.6. В течение всего срока действия настоящего Договора заложенные права не могут быть использованы Залогодателем в качестве предмета залога в его договорах с третьими лицами, переданы в собственность другим лицам или обременены правами других лиц каким либо иным образом, включая выдачу доверенностей третьим лицам в отношении Предмета залога.

1.7. Предмет залога находится на расчетном счете Залогодателя. Залогодатель не имеет права востребовать денежные средства, размещенные в банке в соответствии с Договором №____ от _________ на период исполнения Основного  обязательства.

1.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий пункта 1.7. настоящего Договора, Залогодатель обязан не позднее следующего рабочего дня обеспечить равноценный залог и уплатить штраф в размере 10% от стоимости заложенных прав.

- 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН:

2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения действительности Предмета залога, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2. Немедленно уведомлять Залогодержателя о возникновении угрозы утраты Предмета залога.

2.3. Истребовать Предмет залога из чужого незаконного владения в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Осуществлять переуступку прав, являющихся Предметом залога по настоящему Договору, только с письменного согласия на то Залогодержателя.

2.5. В течение 1 рабочего дня с момента заключения настоящего договора письменно уведомить Банк о заключении настоящего договора и предоставить Залогодержателю доказательства соответствующего уведомления.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

2.6. Требовать досрочного прекращения действия настоящего Договора при досрочном прекращении основного обязательства с соблюдением всех условий.

2.7. Прекратить обращение взыскания на заложенные права в любое время на момент реализации  Предмета залога в случае(путем) исполнения основного обязательства.

3. ПРАВА ЗАЛОДЕРЖАТЕЛЯ

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

3.1. Проверять по документам наличие, размер, состояние, действительность и принадлежность Предмета залога.

3.2. Требовать от Залогодателя принятия мер, необходимых для обеспечения действительности Предмета залога.

3.3. Вступать в качестве третьего лица в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве.

3.4. Самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих лиц, если Залогодатель не обеспечил выполнение этой обязанности.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

4.1. В случае просрочки более, чем на 1(Один) рабочий день, исполнения Залогодателем Основного обязательства, а также требований по оплате штрафных санкций и иных платежей, обеспеченных залогом по настоящему Договору, Залогодержатель имеет право обратить взыскание на Предмет залога в установленном законодательством РФ порядке.

4.2. При реализации Предмета залога Залогодержатель направляет денежные средства непосредственно на погашение Основного обязательства, обязательства по штрафным санкциям, на возмещение всех расходов по обращению взыскания на Предмет залога, судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенные права, расходы по их реализации.

5.ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору, заключенному по результатам открытого аукциона в электронной форме (номер извещения ______________) и по настоящему Договору залога.

## 5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору залога вступают в силу и обязательны для сторон с момента их подписания. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и  подписаны Сторонами.

5.3. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, решаются посредством переговоров. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, а также всех сделок, совершенных в связи и в соответствии с настоящим Договором, разрешаются в Арбитражном суде.

5.4. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 ИНН 5904170654 КПП 590401001 Банковские реквизиты: РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП №11» л/с 07920003964) р/счет 40701810300003000001 ОГРН 1075908001872 |  |
| --- | --- |
| Главный врач _____________________________ (Лебедев А.А.) М.П. | _____________________ (________________) М.П. |

## ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | ИНН/КПП |  |
| 4. | Место нахождения |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер контактного телефона, факса Эл.почта (при наличии) |  |
| 7. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится / не проводится |
| 8. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена / не приостановлена |
| 9. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует / _____% от балансовой стоимости активов |
| 10 | Банковские реквизиты (для заполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения) |  |

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона, факса Эл.почта (при наличии) |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится / не проводится |
| 7. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена / не приостановлена |
| 8. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует / ____% от балансовой стоимости активов |
| 9 | Банковские реквизиты (для заполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения) |  |

## ФОРМА 1.2.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА выполнение работ

Участник размещения заказа  предлагает выполнить работы, а именно:

______________________________________________________________________________________________________

название закупки

| Согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Согласен/Не согласен (указать) |
| --- | --- |

## ФОРМА 1.2.2 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О поставляемом (используемом) ТОВАРе

СВЕДЕНИЯ О поставляемом (используемом) ТОВАРЕ при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Страна происхождения товара | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании | Количество товара в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Форма может быть изменена, дополнена участником размещения заказа по своему усмотрению.