Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на разработку ПРОЕКТНО-сметной ДОКУМЕНТАЦИИ НА капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Пермь, комсомольский проспект, 71.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 2. Наименование объекта | Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, 71. |
| 3. Стадийность проектирования | Техническое обследование. Рабочая документация. |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе документации предусмотреть следующие разделы: Детально-инструментальное обследование: - Выполнить детально-инструментальное обследование строительных конструкций балконных плит здания в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 «Правила и обследование мониторинга технического состояния зданий и сооружений» Рабочая документация - Раздел АС: архитектурно-строительные решения. В составе раздела предусмотреть: - Ремонт (усиление) балконных плит. - Раздел ОВ: отопление и вентиляция В составе раздела предусмотреть: - Замену системы отопления. - Раздел СМ: сметная документация, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004. # При разработке рабочей документации руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно муниципальному контракту |
| 7. Исходные данные | ##### 1. Технический паспорт БТИ. 2.Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. |
| 8.Срок производства работ | ##### В течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| 9. Особые условия проектирования | ##### 1. Отчет по результатам обследования строительных конструкций здания выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде. 2.Проектно-сметную документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде. 3. Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. 4. Выполнить согласование со всеми заинтересованными инстанциями. |