УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МБУЗ «ГДКП № 2»

________________  Л.В.Машнич

(подпись) 		(Ф.И.О.)

«19» июля 2013 г.

м.п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения гражданско-правового договора

на выполнение капитального ремонта хирургического кабинета .

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | Г.Пермь, ул.Екатерининская 166 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г.Пермь, ул.Екатерининская 166 |
| Адрес электронной почты |  | Ztlgdkp2@mail.ru |
| Контактный телефон |  | Полякова Юлия Павловна |
| Контактное лицо |  | 8(342)236-12-16 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  | Выполнение капитального ремонта хирургического кабинета |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора |  | - 884 305,05 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи триста пять рублей 05 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  | Расчет цены гражданско-правового договора на выполнение капитального ремонта хирургического кабинета МБУЗ «ГДКП №2» произведен на основании локальной сметы, составленной с применением Федеральных Единичных Расценок и индексов перерасчета на третий квартал 2012г., проведенных в Краевом государственном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы Пермского края» |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями гражданско-правового договора, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с техническим заданием |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Г.Пермь, ул.Екатерининская 166 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок выполнения работ: в течение 35 календарных дней с момента заключения договора. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Гарантия качества работы регулируется ст.722 ГК РФ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 20 (Двадцать) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с Локальным сметным расчетом с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четыре) знаков после запятой без округления и составляет _______________. |
| Источник финансирования заказа |  | Субсидии на осуществление плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов» |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  | Цена гражданско-правового договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по гражданско-правовому договору товаров |  | - Не предусмотрено |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении гражданско-правового договора |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | - Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: 1.1. Для юридических лиц: 1.1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 1.1.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 1.2. Для индивидуальных предпринимателей: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 1.3. Для иностранных лиц: 1.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 2. Копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией участнику размещения заказа, о допуске к следующему виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30/12/09 №624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. |  |
|  | - Сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29 июля 2013г. 17:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 августа 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 8 августа 2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правовой договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по гражданско-правовому договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правовому договору на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по гражданско-правовому договору. - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения гражданско-правового договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен гражданско-правовой договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия гражданско-правового договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: - соблюдение сроков выполнения работ, - выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями гражданско-правового договора, - выполнение работ надлежащего качества. В качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гражданско-правовому договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. |
| Залог денежных средств |  | - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения гражданско-правового договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен гражданско-правовой договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору в течение установленного договором залога срока; - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в договоре залога. Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в _____________________. Передача в залог денежных средств, срок и порядок их возврата, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора.. Перечисление денежных средств в качестве залога участником открытого аукциона в электронной форме производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 2», л/с 06920003792). ИНН; 5902212299. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 РКЦ Пермь г. Пермь ДОП КИ 20000, 180, 3. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________2013 № ______________________ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003792 и ДОП КИ 20000, 180, 3. |
| Требования к договору банковского вклада (депозита) |  |  |
|  |  | - договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; - поставщик (подрядчик, исполнитель) по гражданско-правовому договору согласовывает с заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; - в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения гражданско-правового договора, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора и срок вклада, который должен быть на 30 дней больше срока действия гражданско-правового договора; - договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий гражданско-правовой договор, в том числе указание на стороны гражданско-правового договора, название предмета гражданско-правового договора и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения гражданско-правовой договора; |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правовой договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В гражданско-правовой договор включается цена гражданско-правового договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Гражданско-правовой договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена гражданско-правового договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор или иной участник, с которым заключается гражданско-правовой договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения гражданско-правового договора в сроки, предусмотренные для подписания гражданско-правового договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить гражданско-правовой договор производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 2», л/с 06920003792). ИНН; 5902212299. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 РКЦ Пермь г. Пермь ДОП КИ 20000, 180, 3. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________2013 № ______________________ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003792 и ДОП КИ 20000, 180, 3. |

IX. ТЕХНИЧЕКСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

На выполнение работ по капитальному ремонту хирургического кабинета МБУЗ «ГДКП № 2» по адресу г. Пермь,

ул. Екатерининская,166.

1. Общие требования к качественным характеристикам и перечень материалов

1. Все материалы должны быть русифицированы в соответствии с ГОСТ и со стандартами ISO.

2. Все применяемые материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации.

3. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5. Подрядчик несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

6. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

7. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

8. Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, рекомендуемые для использования в лечебных учреждениях.

9. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми Заказчиком.

10. Вся  цветовая гамма отделочных материалов согласовывается с Заказчиком.

| - 2. Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок из стеклоблоков | 1 стеклоблок |  | 304 |
| 2 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки |  | 0,065 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,459 |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 перегородок |  | 0,1 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,0567 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,35 |
| 7 | Демонтаж стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,35 |
| 8 | Разборка покрытий и оснований: бетонных | 100 м3 конструкций |  | 0,015 |
| 9 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,0189 |
| 10 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |  | 0,3236 |
| 11 | Демонтаж подвесных потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка |  | 0,3 |
| 12 | Очистка вручную поверхности потолка от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,46 |
| 13 | Очистка вручную поверхности стен от краски | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,7253 |
| 14 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3236 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,459 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1,4288 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,455 |
| 18 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1,4288 |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,455 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,455 |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,0515 |
| 22 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки |  | 0,455 |
| 23 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,077 |
| 25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4743 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0567 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15309 |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |  | 0,15 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,15 |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,1892 |
| 31 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций |  | 0,164 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов |  | 0,1892 |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. |  | 0,1096 |
| 34 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м |  | 0,1092 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 35 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна | 16,5 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 |  | 1 тонна | 16,5 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 37 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 275*450*120 |  | шт. | 1 |
| 38 | Щит распределительный встроенный ЩРв-18з-1 36УХЛ3 |  | шт. | 1 |
| 39 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см |  | 10 м2 ниш | 0,0635 |
| 40 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  | 100 м борозд | 2,5 |
| 41 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью: до 0,2 м2 |  | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 42 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 7 |
| 43 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  | шт. | 1 |
| 44 | Выключатель автоматический С60N, трехполюсный, 32А |  | шт. | 1 |
| 45 | Выключатель автоматический С60N, однополюсный, 16А |  | шт. | 4 |
| 46 | Дифференциальный автомат ID, 25А, 30мА |  | шт. | 3 |
| 47 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (АЩО) |  | шт. | 2 |
| 48 | Автоматический выключатель |  | шт. | 2 |
| 49 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |  | 100 шт. | 0,08 |
| 50 | Светильник для люминисцентных ламп ALS OPL 2*58 1P54 (ЭПРА) (комплектно с лампами) |  | шт. | 8 |
| 51 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт. | 0,02 |
| 52 | Светильник накаливания НПО-24 1х100 "таблетка" |  | шт. | 2 |
| 53 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  | 10 шт. | 0,2 |
| 54 | Световые настенные указатели |  | 100 шт. | 0,01 |
| 55 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт |  | шт | 1 |
| 56 | Прокладка коробов пластмассовых, шириной, мм, до: 63 |  | 100 м | 0,315 |
| 57 | Кабель-канал 60*20 |  | м. | 31,5 |
| 58 | Угол изменяемый внутренний |  | шт. | 8 |
| 59 | Угол изменяемый внешний |  | шт. | 8 |
| 60 | Заглушка торцевая |  | шт. | 2 |
| 61 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 1,35 |
| 62 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м | 0,85 |
| 63 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,025 |
| 64 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2 |  | 1000 м | 0,03 |
| 65 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 |  | 1000 м | 0,03 |
| 66 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 |  | 1000 м | 0,035 |
| 67 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 6,0 |  | 1000 м | 0,04 |
| 68 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,03 |
| 69 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 3 |
| 70 | Выключатель: полугерметический и герметический |  | 100 шт. | 0,01 |
| 71 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  | шт. | 1 |
| 72 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,13 |
| 73 | Штепсельные розетки |  | шт. | 13 |
| 74 | Облучатель бактерицидный: настенный |  | шт. | 1 |
| 75 | Облучатель настенный бактерицидный ОБН-150-01-001 |  | шт. | 1 |
| Заземление |  |  |  |  |
| 76 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м | 0,03 |
| 77 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 |  | 100 м | 0,056 |
| Раздел 4. Сан.технические работы |  |  |  |  |
| 78 | Пробивка в ж/б плите перекрытия отверстий |  | 100 отверстий | 0,03 |
| 79 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 25 см |  | 100 шт. | 0,03 |
| 80 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 38 см |  | 100 шт. | 0,03 |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм |  | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 82 | Тройник 15х15х15 |  | шт. | 12 |
| 83 | Отводы д. 15мм |  | шт. | 16 |
| 84 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 85 | Уголок 50х50 120 град. |  | шт. | 3 |
| 86 | Тройник 110х50х100 |  | шт. | 1 |
| 87 | Хомут |  | шт. | 10 |
| 88 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов | 0,3 |
| 89 | Вентиль диам. 15мм |  | шт. | 8 |
| 90 | Установка: смесителей |  | 10 шт | 0,3 |
| 91 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 92 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 93 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин |  | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 94 | Установка моек: на два отделения |  | 10 комплектов | 0,1 |
| 95 | Установка: смесителей |  | 10 шт | 0,1 |
| 96 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 1 |
| 97 | Тройник 15х15х15 |  | шт. | 2 |
| 98 | Вентиль отсечной |  | шт. | 2 |

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов, оборудования и изделий | Конкретные качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напольное покрытие "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" или эквивалент | тип EN 649, однородное гомогенное покрытие из прессованного винила; классификация EN 685: коммерческое 34 класс; полиуретановое усиление PUR; толщина слоя износа EN 429 не менее 2,0мм толщина защитного слоя не менее 0,4 мм.; показатели пожарной безопасности: Г4; В2; РП1;Д3; Т1 (по СНиП 21-01-97*); сопротивление к скольжению R 9; устойчивость к воздействию влаги; устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - без повреждений устойчивость к распространению бактерий и грибка – высокая; потеря толщины на истирание - группа Р; звукоизоляция не менее 4 дБ |  |
| 2. | Влагостойкие композитные двери | 1.звукоизоляция -не менее 33,3% 2.водопоглощение -не менее 0,213% 3.группа горючести -не ниже Г2 4.группа воспламеняемости -не ниже В2 |  |
| 3. | # Двухкомпонентная полиуретановая краска StoColor Puran Satin или эквивалент | класс влажного истирания -1-й по EN 13300; устойчивость к средствам дезинфекции -устойчива; группа воспламеняемости -В1 группа горючести -Г1 дымообразующая способность -Д2 соответствие: СанПиН2.1.2.1829-99, МУ 2.1.2.1829-04, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 |  |
| 4. | Сухие смеси | насыпная плотность - не > 725-730 кг/м3 зернистость - не > 1,2 мм прочность при сжатии -3,5-4,5 Мпа при изгибе -1,6-2,2 Мпа теплопроводность - не > 0,25 ВТ/ (м.К) |  |
| 5. | Оконная система | Серия S40 t , ГОСТ 24866-99 и EN ISO 10077-2, 4-10ТР-4И-10ТР-4д( двухкамерный теплопакет с толщиной стекла 4мм, теплая рамка 10мм, центральное низкоэмиссионное (теплосберегающее) стекло толщиной 4мм, теплая рамка 10 мм). 9. |  |
| 6. | Система поворотно-откидной фурнитуры: | - - предохранитель произвольного самозахлапывания; - усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; - степень взломостойкости до класса WK 2; - угол открывания створки до 100 град.; - блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; - возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы 10.Откосы – пластиковые сэндвич-панели Пласт-ПРО со съёмным наличником. 11.Подоконник изготавливается по ГОСТ 30673-99, ТУ 5772-001-5521656-2008, должен иметь плотную защитную пленку на каучуковой основе, цвет белый. 12.Оконные отливы из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием. |  |
| 7. | Декоративный профиль | «Омега»-профиль с «П» вставкой, «L», «F» и «Т»-профиля | - сталь оцинкованная или алюминий, окрашенные полимерными красками по каталогу RAL |
| 8. | Водоподогреватель электрический проточный ТЕРМЕКС ЕСО (КОМБИ) или эквивалент | Тип проточный Максимальная потребляемая мощность -3500 Вт Мощность нагрева воды, кВт -3000 Вт Напряжение, В -220 Максимальная температура нагрева воды, С -60 +5 Тип управления -гидравлический Регулировка температуры -есть Размещение вертикальное Масса, кг, не более-2 Габаритные размеры водонагревателя, (ШхГхВ), см, не более-15х9х27 Возможность подводки труб -снизу от прибора Предотвращение перегрева прибора, обеспечиваемое посредством встроенного защитного температурного ограничителя Индикатор работы Гарантийный срок, не менее, мес- 24 Наличие сертификата соответствия Год выпуска, не ранее – 2013 года Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 9. | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | Светильник для общественных помещений OPL/S 418 с ЭПРА , количество и мощность ламп: 4х18 Вт. ,металлическое основание, окрашенное в белый цвет порошковой краской. ЭПРА электронный.,Рассеиватель, выполненный из матового стекла.,работают от сети питания 220 В, 50 Гц. ,степень защиты – IP20. ,коэффициент пульсации менее 5% |  |

#### ПОДПИСИ СТОРОН

##### ЗАКАЗЧИК                                                                      ПОДРЯДЧИК

____________________Л.В.Машнич

X. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

- Гражданско-правовой договор

на выполнение капитального ремонта хирургического кабинета

МБУЗ «ГДКП № 2» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,166

г. Пермь                                                                      	                  «__»__________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Машнич Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны по результатам открытого аукциона в электронной форме от__________________2013г. №____ и протокола от _________________2013г. №____, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик  принимает на себя обязательства выполнить в полном объёме работы по капитальному ремонту хирургического кабинета МБУЗ «ГДКП № 2» согласно Локального сметного расчета и техническому заданию (Приложение №1 и №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик – принять и оплатить фактически выполненные работы.

1.2.Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская,166.

- 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА  РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Цена договора составляет________________________________________________________ (_________________________________________________________________)  рублей ____ коп.

Цена договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

3.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора

3.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение договора возвращается Подрядчику после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3)  в течение 5 (Пять) банковских дней.

3.5. В случае нарушения Подрядчиком условий договора (нарушение сроков выполнения работ, отказ от выполнения работ, невыполнение работ, предусмотренных договором, в полном объеме, а также выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

3.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  Подрядчиком своих обязательств по договору, Подрядчик должен в течение 3 (Трех) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение всего комплекса работ, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10, ПУЭ, "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*.Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", далее по тексту «СанПиН, СНиП, ГОСТ, ТСН, рекомендации».

4.2. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.2.1. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

4.2.2. до начала производства работ предоставить Заказчику график производства работ;

4.2.3. выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором в соответствии с Локальным сметным расчетом;

4.2.4. до начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

4.2.6. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства;

4.2.7 складировать строительный мусор в специально отведённом месте, согласованном с Заказчиком, и регулярно его вывозить;

4.2.8. обеспечить надлежащую охрану и целостность имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

4.2.9. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора;

4.2.10. извещать Заказчика и представителя Инженерной организации, осуществляющей технический надзор  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом;

4.2.11. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.2.12. в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.2.13. в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1. Оценивать и проверять ход и качество выполненных Подрядчиком работ на соответствие требованиям СанПиН, СНиП, ГОСТ, ТСН, рекомендаций;

5.1.2. передать или обеспечить передачу Подрядчику в течение трёх дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3. обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4. принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента получения уведомления от Подрядчика;

5.1.5. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. В течении 35 календарных дней с момента подписания договора.

- 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Заказчик производит оплату  выполненных работ  в течение 20 (Двадцать) банковских дней  со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с Локальным сметным расчетом с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (Четыре) знаков после запятой без округления и составляет _______________.

- 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 8.1. Ремонтно-строительные работы производятся на основании Локального сметного расчета.

8.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Заказчик в целях осуществления  контроля и надзора за выполнением работ по капитальному ремонту и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, в соответствии со ст.749 ГК РФ, привлекает Инженерную организацию.

Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

проводит контроль за соблюдением технологии и соблюдения качества выполнения ремонтных работ, документальное освидетельствование и актирование скрытых работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.4. Представитель Инженерной организации осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов;

- по объемам и стоимости работ в соответствии со сметной документацией, техническим заданием и фактически выполненными работами.

8.5. При наличии замечаний представитель Инженерной организации отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

8.6. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы, связанные с использованием  коммуникаций Заказчика.

8.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика и представителя Инженерной организации  о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 5-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.11. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- 9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- 10. ГАРАНТИИ

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем выполняемых работ, включая все материалы, элементы, приспособления и прочее, независимо от срока службы.

10.2.  Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных договором, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика или в случае отсутствия финансирования.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 13.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  тел.: _________________________.

14.6. Лицо, ответственное за осуществление приёмки выполненных работ в соответствии с условиями договора - _Чепкасова Татьяна Анатольевна

14.7. К настоящему договору  прилагается:

- Приложение №1 «Техническое задание»,

- Приложение № 2 «Локальный сметный расчет».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК –

ПОДРЯДЧИК –

#### ПОДПИСИ СТОРОН

##### ЗАКАЗЧИК                                                                         ПОДРЯДЧИК

____________________ Л.В.Машнич                             __________________

«___»______________2013года                                      «___»______________2013года

Приложение №___

к договору №___ от _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту хирургического кабинета МБУЗ «ГДКП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская,166.

1. Общие требования к качественным характеристикам и перечень материалов

1. Все материалы должны быть русифицированы в соответствии с ГОСТ и со стандартами ISO.

2. Все применяемые материалы должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации.

3. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5. Подрядчик несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

6. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

7. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

8. Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, рекомендуемые для использования в лечебных учреждениях.

9. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми Заказчиком.

10. Вся  цветовая гамма отделочных материалов согласовывается с Заказчиком.

| - 2. Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок из стеклоблоков | 1 стеклоблок |  | 304 |
| 2 | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100м2 поверхности облицовки |  | 0,065 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,459 |
| 4 | Разборка кирпичных перегородок | 100 м2 перегородок |  | 0,1 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 |  | 0,0567 |
| 6 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий |  | 0,35 |
| 7 | Демонтаж стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  | 0,35 |
| 8 | Разборка покрытий и оснований: бетонных | 100 м3 конструкций |  | 0,015 |
| 9 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,0189 |
| 10 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |  | 0,3236 |
| 11 | Демонтаж подвесных потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка |  | 0,3 |
| 12 | Очистка вручную поверхности потолка от побелки | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,46 |
| 13 | Очистка вручную поверхности стен от краски | 100 м2 расчищенной поверхности |  | 0,7253 |
| 14 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3236 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,459 |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  | 1,4288 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |  | 0,455 |
| 18 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1,4288 |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,455 |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,455 |
| 21 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1,0515 |
| 22 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки |  | 0,455 |
| 23 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия |  | 0,3 |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,077 |
| 25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,4743 |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов |  | 0,0567 |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов: дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15309 |
| 28 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия |  | 0,15 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов |  | 0,15 |
| 30 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0,1892 |
| 31 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1 т конструкций |  | 0,164 |
| 32 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проёмов |  | 0,1892 |
| 33 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м п. |  | 0,1096 |
| 34 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м | 100 м |  | 0,1092 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 35 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка |  | тонна | 16,5 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,478 час; класс груза 1 |  | 1 тонна | 16,5 |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 37 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 275*450*120 |  | шт. | 1 |
| 38 | Щит распределительный встроенный ЩРв-18з-1 36УХЛ3 |  | шт. | 1 |
| 39 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см |  | 10 м2 ниш | 0,0635 |
| 40 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  | 100 м борозд | 2,5 |
| 41 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью: до 0,2 м2 |  | 1 м3 заделки | 0,5 |
| 42 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 |  | шт. | 7 |
| 43 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 |  | шт. | 1 |
| 44 | Выключатель автоматический С60N, трехполюсный, 32А |  | шт. | 1 |
| 45 | Выключатель автоматический С60N, однополюсный, 16А |  | шт. | 4 |
| 46 | Дифференциальный автомат ID, 25А, 30мА |  | шт. | 3 |
| 47 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (АЩО) |  | шт. | 2 |
| 48 | Автоматический выключатель |  | шт. | 2 |
| 49 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 |  | 100 шт. | 0,08 |
| 50 | Светильник для люминисцентных ламп ALS OPL 2*58 1P54 (ЭПРА) (комплектно с лампами) |  | шт. | 8 |
| 51 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  | 100 шт. | 0,02 |
| 52 | Светильник накаливания НПО-24 1х100 "таблетка" |  | шт. | 2 |
| 53 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 |  | 10 шт. | 0,2 |
| 54 | Световые настенные указатели |  | 100 шт. | 0,01 |
| 55 | Светильник накаливания "Выход" 25Вт |  | шт | 1 |
| 56 | Прокладка коробов пластмассовых, шириной, мм, до: 63 |  | 100 м | 0,315 |
| 57 | Кабель-канал 60*20 |  | м. | 31,5 |
| 58 | Угол изменяемый внутренний |  | шт. | 8 |
| 59 | Угол изменяемый внешний |  | шт. | 8 |
| 60 | Заглушка торцевая |  | шт. | 2 |
| 61 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 |  | 100 м | 1,35 |
| 62 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м | 0,85 |
| 63 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1.5 мм2 |  | 1000 м | 0,025 |
| 64 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2.5 мм2 |  | 1000 м | 0,03 |
| 65 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 |  | 1000 м | 0,03 |
| 66 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2 |  | 1000 м | 0,035 |
| 67 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 6,0 |  | 1000 м | 0,04 |
| 68 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,03 |
| 69 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  | шт. | 3 |
| 70 | Выключатель: полугерметический и герметический |  | 100 шт. | 0,01 |
| 71 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  | шт. | 1 |
| 72 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. | 0,13 |
| 73 | Штепсельные розетки |  | шт. | 13 |
| 74 | Облучатель бактерицидный: настенный |  | шт. | 1 |
| 75 | Облучатель настенный бактерицидный ОБН-150-01-001 |  | шт. | 1 |
| Заземление |  |  |  |  |
| 76 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  | 100 м | 0,03 |
| 77 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 |  | 100 м | 0,056 |
| Раздел 4. Сан.технические работы |  |  |  |  |
| 78 | Пробивка в ж/б плите перекрытия отверстий |  | 100 отверстий | 0,03 |
| 79 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 25 см |  | 100 шт. | 0,03 |
| 80 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен: до 38 см |  | 100 шт. | 0,03 |
| 81 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм |  | 100 м трубопровода | 0,4 |
| 82 | Тройник 15х15х15 |  | шт. | 12 |
| 83 | Отводы д. 15мм |  | шт. | 16 |
| 84 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 85 | Уголок 50х50 120 град. |  | шт. | 3 |
| 86 | Тройник 110х50х100 |  | шт. | 1 |
| 87 | Хомут |  | шт. | 10 |
| 88 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 комплектов | 0,3 |
| 89 | Вентиль диам. 15мм |  | шт. | 8 |
| 90 | Установка: смесителей |  | 10 шт | 0,3 |
| 91 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм |  | 1 врезка | 2 |
| 92 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм |  | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 93 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин |  | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 94 | Установка моек: на два отделения |  | 10 комплектов | 0,1 |
| 95 | Установка: смесителей |  | 10 шт | 0,1 |
| 96 | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 |  | 1 водоподогреватель | 1 |
| 97 | Тройник 15х15х15 |  | шт. | 2 |
| 98 | Вентиль отсечной |  | шт. | 2 |

3. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов, оборудования и изделий | Конкретные качественные, технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напольное покрытие "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" или эквивалент | тип EN 649, однородное гомогенное покрытие из прессованного винила; классификация EN 685: коммерческое 34 класс; полиуретановое усиление PUR; толщина слоя износа EN 429 не менее 2,0мм толщина защитного слоя не менее 0,4 мм.; показатели пожарной безопасности: Г4; В2; РП1;Д3; Т1 (по СНиП 21-01-97*); сопротивление к скольжению R 9; устойчивость к воздействию влаги; устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - без повреждений устойчивость к распространению бактерий и грибка – высокая; потеря толщины на истирание - группа Р; звукоизоляция не менее 4 дБ |  |
| 2. | Влагостойкие композитные двери | 1.звукоизоляция -не менее 33,3% 2.водопоглощение -не менее 0,213% 3.группа горючести -не ниже Г2 4.группа воспламеняемости -не ниже В2 |  |
| 3. | # Двухкомпонентная полиуретановая краска StoColor Puran Satin или эквивалент | класс влажного истирания -1-й по EN 13300; устойчивость к средствам дезинфекции -устойчива; группа воспламеняемости -В1 группа горючести -Г1 дымообразующая способность -Д2 соответствие: СанПиН2.1.2.1829-99, МУ 2.1.2.1829-04, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 |  |
| 4. | Сухие смеси | насыпная плотность - не > 725-730 кг/м3 зернистость - не > 1,2 мм прочность при сжатии -3,5-4,5 Мпа при изгибе -1,6-2,2 Мпа теплопроводность - не > 0,25 ВТ/ (м.К) |  |
| 5. | Оконная система | Серия S40 t , ГОСТ 24866-99 и EN ISO 10077-2, 4-10ТР-4И-10ТР-4д( двухкамерный теплопакет с толщиной стекла 4мм, теплая рамка 10мм, центральное низкоэмиссионное (теплосберегающее) стекло толщиной 4мм, теплая рамка 10 мм). 9. |  |
| 6. | Система поворотно-откидной фурнитуры: | - - предохранитель произвольного самозахлапывания; - усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; - степень взломостойкости до класса WK 2; - угол открывания створки до 100 град.; - блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; - возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы 10.Откосы – пластиковые сэндвич-панели Пласт-ПРО со съёмным наличником. 11.Подоконник изготавливается по ГОСТ 30673-99, ТУ 5772-001-5521656-2008, должен иметь плотную защитную пленку на каучуковой основе, цвет белый. 12.Оконные отливы из оцинкованной стали с полиэстеровым покрытием. |  |
| 7. | Декоративный профиль | «Омега»-профиль с «П» вставкой, «L», «F» и «Т»-профиля | - сталь оцинкованная или алюминий, окрашенные полимерными красками по каталогу RAL |
| 8. | Водоподогреватель электрический проточный ТЕРМЕКС ЕСО (КОМБИ) или эквивалент | Тип проточный Максимальная потребляемая мощность -3500 Вт Мощность нагрева воды, кВт -3000 Вт Напряжение, В -220 Максимальная температура нагрева воды, С -60 +5 Тип управления -гидравлический Регулировка температуры -есть Размещение вертикальное Масса, кг, не более-2 Габаритные размеры водонагревателя, (ШхГхВ), см, не более-15х9х27 Возможность подводки труб -снизу от прибора Предотвращение перегрева прибора, обеспечиваемое посредством встроенного защитного температурного ограничителя Индикатор работы Гарантийный срок, не менее, мес- 24 Наличие сертификата соответствия Год выпуска, не ранее – 2013 года Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 9. | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | Светильник для общественных помещений OPL/S 418 с ЭПРА , количество и мощность ламп: 4х18 Вт. ,металлическое основание, окрашенное в белый цвет порошковой краской. ЭПРА электронный.,Рассеиватель, выполненный из матового стекла.,работают от сети питания 220 В, 50 Гц. ,степень защиты – IP20. ,коэффициент пульсации менее 5% |  |

«Заказчик»: ______________________ /_________/ М.П.

# XI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме

## ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (Приложение № 1 к документации об ОАЭФ)

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место нахождения |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |
| 7. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится/не проводится |
| 8. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена/не приостановлена |
| 9. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов |

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится/не проводится |
| 7. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена/не приостановлена |
| 8. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует/____% от балансовой стоимости активов |

# ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЛОГА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНОСИМЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель |  |
| --- | --- |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Р/с |  |
| БИК |  |
| Назначение платежа | Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2012г.» (Извещение от «___» ______ , № ___. |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней после исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору и после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |