УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку реактивов.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка реактивов. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 574 743,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. Д, аптека, 1 этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара осуществляется по заявке заказчика. Первая партия в течение 3 дней после заключения договора. Срок поставки до 30.09.2013 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. |  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством (в соответствии со статьей 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ред. 114-ФЗ) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «26» июля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» августа 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «05» августа 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 10,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 10,0% от начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | не менее 1 х 1000 |  |
|  | 10 | -стандарт белка, фл х мл | не менее 1 х 3 |  |
|  | 11 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200,00 |  |
|  | 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32,00 |  |
|  | 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12,00 |  |
|  | 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30,00 |  |
|  | 16 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 17 | -белок, г/л | 80,00 |  |
|  | 18 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 19 | Линейность в диапазоне, г/л | не менее от 0 до 120 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Креатинин для автоанализаторов, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (13,9 ммоль/л), фл х мл | не менее 1 х 50 |  |
|  | 12 | -гидроксид натрия (160 ммоль/л), фл х мл | не менее 2 х 100 |  |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | не менее 1 х 5 |  |
|  | 14 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | не менее от 0 до 1326 |  |
|  | 15 | Количество, набор | 1 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | не менее 8 х 40 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | не менее 8 х 10 |  |
|  | 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | не менее 1 х 3 |  |
|  | 16 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 17 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 125,0 |  |
|  | 18 | -АДФ, ммоль/л | 0,88 |  |
|  | 19 | -уреаза, КЕд/л | не менее 20 |  |
|  | 20 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | не менее 0,3 |  |
|  | 21 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 22 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25 |  |
|  | 23 | -NADH, ммоль/л | 1,25 |  |
|  | 24 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 25 | -мочевина, ммоль/л | 13,3 |  |
|  | 26 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | не менее от 0 до 50 |  |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgG турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgG | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgА турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgА | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения человеческих иммуноглобулинов типа IgМ турбидиметрическим методом в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 1000 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - антисыворотка, фл х мл | не менее 7 х 15,0 |  |
|  | 8 | - буфер, фл х мл | не менее 1 х 105,0 |  |
|  | 9 | Состав антисыворотки: |  |  |
|  | 10 | - жидкая антисыворотка, содержащая антитела к IgМ | Наличие |  |
|  | 11 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 10,0 |  |
|  | 12 | - полиэтиленгликоль, % | 4,5 |  |
|  | 13 | - стабилизаторы и консерванты | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 15 | Количество, набор | 2 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Стандарт для иммуноглобулинов типа IgG, IgA, IgM | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 20 |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | - IgG, IgA, IgM-стандарт, фл х мл | не менее 2 х 1,0 |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Количество, набор | 2 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | С4 компонет комплемента | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 290 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - монореагент, фл х мл | не менее 2 х 20,0 |  |
|  | 8 | Состав монореагента: |  |  |
|  | 9 | - антисыворотка, содержащая антитела к человеческому С4, стабилизированная в физиологическом растворе, рН | 7,4 |  |
|  | 10 | - полиэтиленгликоль, г/л | 20 |  |
|  | 11 | - азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 13 | Линейность, мг/дл | не менее от 6 до 120 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Калибратор для С4 компонета комплемента | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 13 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - жидкая рекальцифицированная плазма человека, фл х мл | не менее 2 х 1,0 |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Билирубин общий, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови на автоматических анализаторах | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не менее 30 |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -детергент, фл х мл | не менее 3 х 100 |  |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | не менее 1 х 75 |  |
|  | 11 | Состав детергента: |  |  |
|  | 12 | -кофеин, ммоль/л | 5,2 |  |
|  | 13 | -детергент | Наличие |  |
|  | 14 | -консервант | Наличие |  |
|  | 15 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 16 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 17 | -кофеин, ммоль/л | 5,2 |  |
|  | 18 | -детергент | Наличие |  |
|  | 19 | -консерфант | Наличие |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | не менее от 0 до 513 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Билирубин прямой, колометрический метод с использованием 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюоробората (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови на автоматических анализаторах | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-12 С0 , дней | не менее 30 |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -соляная кислота, фл х мл | не менее 3 х 100 |  |
|  | 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | не менее 1 х 75 |  |
|  | 11 | Состав соляной кислоты: |  |  |
|  | 12 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170,0 |  |
|  | 13 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 14 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0,16 |  |
|  | 15 | -соляная кислота (рН < 1,0), ммоль/л | 170,0 |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | не менее от 0 до 171 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тромбин | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин человека, фл х ед. NIH | не менее 1 х 500 |  |
|  | 7 | Стабильность маточного раствора тромбина: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора тромбина: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 , часов | не менее 6 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2 |  |
|  | 12 | Количество, фл. | 1 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета, мл | не менее 2 |  |
|  | 9 | -разбавитель | Наличие |  |
|  | 10 | -положительный контроль, МЕ/мл | не менее 250 |  |
|  | 11 | -отрицательный контроль, МЕ/мл | не более 250 |  |
|  | 12 | -слабоположительный контроль, МЕ/мл | не менее от 150 до 250 |  |
|  | 13 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 150 |  |
|  | 14 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 |  |
|  | 15 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 16 | Количество, уп. | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -реагент, фл х мл | не менее 2 х 100 |  |
|  | 10 | -стандарт фосфора, фл х мл | не менее 1 х 5 |  |
|  | 11 | Состав реагента: |  |  |
|  | 12 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0,3 |  |
|  | 13 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 |  |
|  | 14 | -детергент, % | 1 |  |
|  | 15 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 17 | -фосфор, ммоль/л | 3,2 |  |
|  | 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | не менее от 0 до 6,4 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 200 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - латексный реагент, фл х мл | не менее 1 х 30,0 |  |
|  | 8 | -буфер, фл х мл | не менее 1 х 9,5 |  |
|  | 9 | -антитела, фл х мл | не менее 1 х 0,5 |  |
|  | 10 | -лизирующий реагент, фл мл | не менее 2 х 100,0 |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 2 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие |  |
|  | 4 | Диаметр диска мембран, мм | не более 25 |  |
|  | 5 | Толщина мембран, мкм | не более 180 |  |
|  | 6 | Средний размер пор, мкм | не более 0,22 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 250 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка боросиликатная | Наличие |  |
|  | 4 | Объем, мл | не менее 5 |  |
|  | 5 | Наружный диаметр, мм | не более 12 |  |
|  | 6 | Высота, мм | не более 75 |  |
|  | 7 | Фасовка, уп х шт | не менее 1 х 250 |  |
|  | 8 | Количество, шт. | 250 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольный материал для HbA1с% | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - контрольная кровь норма, фл х мл | не менее 2 х 0,5 |  |
|  | 7 | - контрольная кровь патология, фл х мл | не менее 2 х 0,5 |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 1 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Калибратор для HbA1с, 4 уровня | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - калибратор, фл х мл | не менее 4 х 0,5 |  |
|  | 7 | Количество, уп. | 1 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не менее 5 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор,мМЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 100,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 200,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 1000,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 2000,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций, мМЕ/л | не более от 100 до 2000 |  |
|  | 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 10 |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 5 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения лютеотропного гормона в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 5 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 5 до 100 |  |
|  | 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3 |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 4 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный "сэндвич" ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 5 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 5,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 25,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 50,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 100,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 5 до 100 |  |
|  | 19 | Чувствительность , МЕ/л | не более 0,3 |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 4 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца , мкл | не менее 100 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 8 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не менее 5 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, МЕ/л | 30,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, МЕ/л | 100,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 300,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, МЕ/л | 1000,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций , МЕ/л | не более от 30 до 1000 |  |
|  | 19 | Чувствительность , МЕ/мл | не более 5 |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 1 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не менее 6 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10,0 |  |
|  | 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20,0 |  |
|  | 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 |  |
|  | 20 | Линейность, мМЕ/л | не более от 0,2 до 20 |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 4 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45 |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не более 5 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | -первый калибратор, нмоль/л | 0,00 |  |
|  | 13 | -второй калибратор, нмоль/л | 0,75 |  |
|  | 14 | -третий калибратор, нмоль/л | 1,50 |  |
|  | 15 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7,50 |  |
|  | 16 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15,00 |  |
|  | 17 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,4 |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 1 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не мене 42 |  |
|  | 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 5 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 5 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, нмоль/л | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, нмоль/л | 32,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, нмоль/л | 64,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 160,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, нмоль/л | 320,0 |  |
|  | 18 | Диапазон определения концентраций , нмоль/л | не более от 2 до 320 |  |
|  | 19 | Чувствительность, нмоль/л | не более 13 |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 2 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях |  |  |
|  | 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 3 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 7 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, пг/мл | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, пг/мл | 25,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, пг/мл | 100,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, пг/мл | 250,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, пг/мл | 500,0 |  |
|  | 18 | шестой калибратор, пг/мл | 1000,0 |  |
|  | 19 | -седьмой калибратор, пг/мл | 2000,0 |  |
|  | 20 | Коньюгат (содержащий эстрадиол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 |  |
|  | 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 |  |
|  | 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 24 | Количество, шт. | 3 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке или плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 42 |  |
|  | 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 3 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 7 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, нг/мл | 0,2 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, нг/мл | 0,5 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 1,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 2,0 |  |
|  | 18 | шестой калибратор, нг/мл | 6,0 |  |
|  | 19 | -седьмой калибратор, нг/мл | 16,0 |  |
|  | 20 | Коньюгат (содержащий тестостерон, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 |  |
|  | 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 25,0 |  |
|  | 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 |  |
|  | 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 24 | Количество, шт. | 3 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения кортизола в сыворотке или плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не мене 3 |  |
|  | 11 | Количество калибраторов | не более 7 |  |
|  | 12 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 |  |
|  | 14 | -второй калибратор, нг/мл | 20,0 |  |
|  | 15 | -третий калибратор, нг/мл | 50,0 |  |
|  | 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 100,0 |  |
|  | 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 200,0 |  |
|  | 18 | шестой калибратор, нг/мл | 400,0 |  |
|  | 19 | -седьмой калибратор, нг/мл | 800,0 |  |
|  | 20 | Коньюгат (содержащий кортизол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 |  |
|  | 21 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 22 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 |  |
|  | 23 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 24 | Количество, шт. | 2 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения инсулина человека в сыворотке, плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 |  |
|  | 7 | Твердофазный одностадийый метод ИФА сэндвич-типа | Наличие |  |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 6 |  |
|  | 10 | Нулевой калибратор инсулина 0 мЕд/л, фл х мл | 1 х 5,0 |  |
|  | 11 | Калибраторы 1,2,3,4,5, фл х мл | 5 х 1,0 |  |
|  | 12 | Буфер для коньюгата, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 13 | Концентрированный раствор коньюгата, 11х, фл х мл | 1 х 1,2 |  |
|  | 14 | Концентрат промывочного буфера, 21х, фл х мл | 1 х 50,0 |  |
|  | 15 | Субстрат (ТМБ), фл х мл | 1 х 22,0 |  |
|  | 16 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 7,0 |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 3 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения дегидроэпиандростерон-сульфат в сыворотке или плазме крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не мене 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 |  |
|  | 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 |  |
|  | 8 | Метод - конкурентный ИФА | Наличие |  |
|  | 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |  |
|  | 10 | Количество калибраторов | не более 7 |  |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 12 | - калибратор А, мкг/мл | 0,0 |  |
|  | 13 | - калибратор В, мкг/мл | 0,1 |  |
|  | 14 | -калибратор С, мкг/мл | 0,5 |  |
|  | 15 | - калибратор D, мкг/мл | 1,0 |  |
|  | 16 | - калибраторЕ, мкг/мл | 2,5 |  |
|  | 17 | - алибратор F, мкг/мл | 5,0 |  |
|  | 18 | - калибратор G, мкг/мл | 10,0 |  |
|  | 19 | Коньюгат (содержащий кортизол, меченый пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 25,0 |  |
|  | 20 | Субстратный раствор, фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 21 | Промывочный раствор, фл х мл | 1 х 30,0 |  |
|  | 22 | Стоп- реагент (серная кислота, 0,5 моль/л) фл х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 23 | Количество, шт. | 2 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Белок: | Наличие |  |
|  | 8 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 | Указать |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 | Указать |
|  | 10 | Соответствие концентрации белка цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 | Указать |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 10,0 | Указать |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 30,0 | Указать |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 100,0 | Указать |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 300,0 | Указать |
|  | 16 | -шестое поле, мг/дл | 1000,0 | Указать |
|  | 17 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 | Указать |
|  | 18 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 | Указать |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 | Указать |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 | Указать |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 5,0 | Указать |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 10,0 | Указать |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 | Указать |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 | Указать |
|  | 16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 | Указать |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | не менее 1 х 60 |  |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | не менее 1 х 20 |  |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | не менее 1 х 4 |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100,0 |  |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170,00 |  |
|  | 17 | -холестеринэстераза , Ед/л | 1400,0 |  |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 800,0 |  |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |  |
|  | 20 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000,0 |  |
|  | 21 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0,42 |  |
|  | 22 | -консервант, % | 0,10 |  |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 3500,0 |  |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |  |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 |  |
|  | 27 | -консервант, % | 0,10 |  |
|  | 28 | -детергенты, % | не более 1,4 |  |
|  | 29 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9 |  |
|  | 31 | Количество, набор | 1 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |  |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |  |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50,0 |  |
|  | 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20,0 |  |
|  | 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600,0 |  |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500,00 |  |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |  |
|  | 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2,0 |  |
|  | 21 | -детергенты, % | 0,3 |  |
|  | 22 | -консервант, % | не более 0,1 |  |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000,0 |  |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |  |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 28 | -консервант, % | не более 0,1 |  |
|  | 29 | -детергенты, % | 1,00 |  |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 |  |
|  | 31 | Количество, набор | 1 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогалловым красным | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 6 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | - раствор пирогаллового красного в сукцинатном буфере , фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 12 | -калибратор, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 13 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 14 | - раствор белка, г/л | 0,5 |  |
|  | 15 | Линейность, г/л | не менее 2 |  |
|  | 16 | Коэффициент вариации, % | не более 5 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации прокальцитонина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -планшет разборный, шт. | не менее 1 |  |
|  | 7 | -калибровочные образцы, содержащие прокальцитонин, лиофилизированные, фл. | не менее 6 |  |
|  | 8 | -контрольный образец, содержащий прокальцитонин, лиофилизированный, фл. | не менее 1 |  |
|  | 9 | -конъюгат №1, фл х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 10 | -конъюгат №2, фл х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 11 | -раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 28,0 |  |
|  | 12 | -раствор для восстановления калибровочных и контрольного образцов, фл х мл | 1 х 3,0 |  |
|  | 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином, фл х мл | 2 х 28,0 |  |
|  | 14 | -раствор тетраметилбензидина, фл х мл | 1 х 13,0 |  |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл х мл | 1 х 12,0 |  |
|  | 16 | -пленка для заклеивания планшета, шт | не менее 3 |  |
|  | 17 | -пластиковая ванночка для реагентов, шт | не менее 4 |  |
|  | 18 | -наконечники для пипеток, шт | не менее 32 |  |
|  | 19 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт | не менее 1 |  |
|  | 20 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт | не менее 2 |  |
|  | 21 | -инструкция по применению, шт | не менее 1 |  |
|  | 22 | Суммарное время инкубаций, минут | не менее 145 |  |
|  | 23 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 15 |  |
|  | 24 | Количество, набор | 1 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |  |
|  | 7 | Количество калибраторов | не менее 5 |  |
|  | 8 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 9 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 |  |
|  | 10 | -второй калибратор, МЕ/мл | 50 |  |
|  | 11 | -третий калибратор, МЕ/мл | 200 |  |
|  | 12 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 500 |  |
|  | 13 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 1000 |  |
|  | 14 | Конъюгат анти-IGE- пероксидаза, готов к использованию, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 15 | Концентрат буферного раствора для промывки, фл. х мл | 1 х 22 |  |
|  | 16 | ИФА-буфер | 1 х 11 |  |
|  | 17 | Раствор тетраметилбензидина, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 18 | Стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11 |  |
|  | 19 | Контрольная сыворотка с известным содержанием общего иммуноглобулина Е, фл. х мл | 1 х 0,8 |  |
|  | 20 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 6 |  |
|  | 21 | Линейность, МЕ/мл | не менее от 50 до 1000 |  |
|  | 22 | Количество, шт. | 7 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status" (Bayer, Германия) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определяемых параметров | не менее 10 |  |
|  | 6 | Определяемые параметры: |  |  |
|  | 7 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 8 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 9 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 10 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 11 | -кровь | Наличие |  |
|  | 12 | -рН | Наличие |  |
|  | 13 | -белок (альбумин) | Наличие |  |
|  | 14 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 15 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 16 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 17 | Количество тест-полосок в упаковке, шт. | не менее 100 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 15 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 7 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Спирт солянокислый | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 1000,0 |  |
|  | 5 | Количество, фл. | 1 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -РНП-плазма, фл. х мл | не менее 1 х 1,0 |  |
|  | 7 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |  |
|  | 8 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 9 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 10 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 11 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 13 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3 |  |
|  | 14 | Количество, фл. | 10 |  |
| 43 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Бромтимоловый синий 1% раствор | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 50,0 |  |
|  | 5 | Количество, фл. | 2 |  |
| 44 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Люголя раствор 1%-ый | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 50,0 |  |
|  | 5 | Количество, фл. | 2 |  |
| 45 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 6 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 30 |  |
| 46 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 1 |  |
| 47 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 1 |  |
| 48 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 1 |  |
| 49 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Ферментный очиститель (реагент) для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов (депротеинизатор) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 0,1 |  |
|  | 7 | Состав раствора: |  |  |
|  | 8 | -фосфат натрия, г/л | 5 |  |
|  | 9 | -сульфат натрия, г/л | 5 |  |
|  | 10 | -консервант, г/л | 1 |  |
|  | 11 | -протеолитический фермент, г/л | 12 |  |
|  | 12 | -краситель, г/л | 0,02 |  |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 12 |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 1 |  |
| 50 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |  |
|  | 7 | Состав раствора: |  |  |
|  | 8 | -гипохлорид натрия,% | 5 |  |
|  | 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 |  |
|  | 10 | Срок годности, мес. | не менее 24 |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 1 |  |
| Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____________________________

на поставку реактивов

г. Пермь						                                      «___» __________ 2013  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _______________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, на основании протокола № ____________ от «___» _________ 2013 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику реактивы (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет __________ рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

3.5. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Поставка Товара осуществляется по заявке заказчика. Первая партия в течение 3 дней после заключения договора. Срок поставки до 30.09.2013 г.

4.1.1.  Место поставки – 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 лит. Д, аптека, 1 этаж, в рабочие дни.

    - Объем поставки указан в Приложении №1 к настоящему Договору.

    - Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

  - Заказчик вправе сделать заявку на досрочную поставку товара по согласованию с Поставщиком.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:  сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным. Замена в случае сомнения в качестве товара в период срока годности производиться в течение трех дней при соблюдении соответствующих условий хранения.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней с момента поставки товара и подписания накладных:

- товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора;

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 20 % стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором - уплачивает неустойку в размере 20 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (за нарушение сроков поставки товара (партии товара) полностью или его части, за отказ от поставки товара (партии товара) полностью или его части, за поставку товара не надлежащего качества, за не соответствие требованиям, установленным в договоре по наименованию, количеству, комплектности и остаточного срока годности товара),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8.6. Поставщик несет ответственность за качество товара, при соблюдении Заказчиком соответствующих условий хранения товара, указанных на упаковке.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

12.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

12.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

12.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

12.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

12.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

12.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

12.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ____________________________________________________________

контактный тел.:____________________________________.

13.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика  назначается ответственное лицо: Комлева Н. В.,  контактный тел.: (342) 221-54-33.

13.6. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 (спецификация).

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ № 15» Реквизиты: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, (342)228-06-92 Р/счет 40701810300003000001 БИК 045744000 ИНН 5905000430 КПП 590501001 ОГРН 1025901215306 |  |
| --- | --- |
| _________________ ( ) | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

- Приложение №1 к  договору

от «___» _______20__г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГДКБ № 15» ______________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК ___________________/______________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-795 от 16.07.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-794 от 16.07.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-793 от 16.07.2013 | Цена средняя, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реактивы | 1 | 569601,00 | 576161,00 | 578467,00 | 574743,00 | 574743,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 574 743,00 |