УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку набора аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка набора аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2 990 000,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А, отделение травматологии и ортопедии, 3 этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| Возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. |  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством (в соответствии со статьей 19.2 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ред. 114-ФЗ) Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения Договора. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «31» июля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «07» августа 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «12» августа 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 10,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 10,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 30 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Производитель (указать) |
| 2 | Страна происхождения (указать) |
| 3 | Регистрационное удостоверение (наличие при поставке) |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации (наличие при поставке) |
| 5 | Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза. |
| 6 | Комплектация: |
| 7 | Кольцо |
| 8 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 9 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 10 | Кольцо, D=100 мм (2 шт) |
| 11 | Кольцо, D=110 мм (4 шт) |
| 12 | Кольцо, D=120 мм (4 шт) |
| 13 | Кольцо, D=130 мм (4 шт) |
| 14 | Кольцо, D=140 мм (2 шт) |
| 15 | Кольцо, D=150 мм (2 шт) |
| 16 | Кольцо, D=160 мм (1 шт) |
| 17 | Кольцо, D=180 мм (1 шт) |
| 18 | Кольцо, D=200 мм (1 шт) |
| 19 | Кольцо, D=220 мм (1 шт) |
| 20 | Кольцо, D=240 мм (1 шт) |
| 21 | Полукольцо |
| 22 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 23 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 24 | Полукольцо, D=100 мм (10 шт) |
| 25 | Полукольцо, D=110 мм (10 шт) |
| 26 | Полукольцо, D=120 мм (10 шт) |
| 27 | Полукольцо, D=130 мм (10 шт) |
| 28 | Полукольцо, D=140 мм (10 шт) |
| 29 | Полукольцо, D=150 мм (5 шт) |
| 30 | Полукольцо, D=160 мм (5 шт) |
| 31 | Полукольцо, D=180 мм (5 шт) |
| 32 | Полукольцо, D=200 мм (3 шт) |
| 33 | Полукольцо, D=220 мм (3 шт) |
| 34 | Полукольцо, D=240 мм (3 шт) |
| 35 | 5/8 кольца |
| 36 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 37 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 38 | 5/8 кольца, D=150 мм (2 шт) |
| 39 | 5/8 кольца, D=160 мм (2 шт) |
| 40 | 5/8 кольца, D=180 мм (2 шт) |
| 41 | Полукольцо с отогнутыми концами |
| 42 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 43 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 44 | Полукольцо с отогнутыми концами, D=120 мм (2 шт) |
| 45 | Дуга |
| 46 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 47 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 48 | Дуга, R=80 мм (2 шт) |
| 49 | Дуга, R=90 мм (2 шт) |
| 50 | Дуга, R=100 мм (2 шт) |
| 51 | Дуга, R=110 мм (2 шт) |
| 52 | Дуга, R=120 мм (2 шт) |
| 53 | Дуга, R=140 мм (2 шт) |
| 54 | Дуга, R=160 мм (2 шт) |
| 55 | Дуга 60° R=130 мм (2 шт) |
| 56 | Дуга 60° R=165 мм (2 шт) |
| 57 | Болт спицефиксатор |
| 58 | Соединение основных и вспомогательных опор |
| 59 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 60 | Болт спицефиксатор с пазом, М6 (200 шт) |
| 61 | Болт спецификсатор с отверстием, М6 (200 шт) |
| 62 | Болт спецификсатор с отв. и резьб. Головкой (60 шт) |
| 63 | Стержень |
| 64 | Соединение основных и вспомогательных опор |
| 65 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 66 | Стержень резьбовой L=60 мм (15 шт) |
| 67 | Стержень резьбовой L=80 мм (15 шт) |
| 68 | Стержень резьбовой L=100 мм (15 шт) |
| 69 | Стержень резьбовой L=120 мм (15 шт) |
| 70 | Стержень резьбовой L=150 мм (30 шт) |
| 71 | Стержень резьбовой L=200 мм (30 шт) |
| 72 | Стержень резьбовой с отв. L=60 мм (7 шт) |
| 73 | Стержень резьбовой с отв. L=80 мм (7 шт) |
| 74 | Стержень резьбовой с отв. L=100 мм (7 шт) |
| 75 | Стержень резьбовой с отв. L=120 мм (7 шт) |
| 76 | Стержень телескопический, L=150 мм (10 шт) |
| 77 | Стержень телескопический, L=200 мм (10 шт) |
| 78 | Стержень телескопический, L=250 мм (10 шт) |
| 79 | Стержень телескопический, L=300 мм (10 шт) |
| 80 | Стержень дистракционный, L=60 мм (4 шт) |
| 81 | Стержень дистракционный, L=80 мм (4 шт) |
| 82 | Стержень дистракционный, L=100 мм (4 шт) |
| 83 | Стержень дистракционный, L=40 мм (4 шт) |
| 84 | Стержень дистракционный, L=50 мм (4 шт) |
| 85 | Кронштейн |
| 86 | Закрепление основных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов или как шарнирное соединение |
| 87 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 88 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 1 отверстие (15 шт) |
| 89 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 2 отверстия (30 шт) |
| 90 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 3 отверстия (30 шт) |
| 91 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 4 отверстия (30 шт) |
| 92 | Кронштейн с резьбовым отверстием 1 отверстие (15 шт) |
| 93 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 2 отверстия (20 шт) |
| 94 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 3 отверстия (20 шт) |
| 95 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 4 отверстия (15шт) |
| 96 | Кронштейн двухосевой (10 шт) |
| 97 | Планка |
| 98 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 99 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 100 | Планка, 3 отв. (10 шт) |
| 101 | Планка, 4 отв. (10 шт) |
| 102 | Планка, 5 отв. (10 шт) |
| 103 | Планка, 6 отв. (7 шт) |
| 104 | Планка, 7 отв. (7 шт) |
| 105 | Планка, 8 отв. (4 шт) |
| 106 | Планка, 9 отв. (4 шт) |
| 107 | Планка, 10 отв. (4 шт) |
| 108 | Планка 2 отв. (15 шт) |
| 109 | Балка |
| 110 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 111 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 112 | Балка, L=159 мм (4 шт) |
| 113 | Балка, L=236 мм (4 шт) |
| 114 | Балка, L=335 мм (4 шт) |
| 115 | Балка с резьб. хвост. L=131 мм (2 шт) |
| 116 | Балка с резьб. хвост. L=171 мм (2 шт) |
| 117 | Балка с резьб. хвост. L=211 мм (2 шт) |
| 118 | Балка с резьб. хвост. L=251 мм (2 шт) |
| 119 | Планка винтовая |
| 120 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов |
| 121 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 122 | Планка винтовая, 2 отв. (10 шт) |
| 123 | Планка винтовая, 3 отв. (10 шт) |
| 124 | Планка винтовая, 4 отв. (10 шт) |
| 125 | Муфта |
| 126 | Для соединения основных и вспомогательных опор |
| 127 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 128 | Муфта, L=20 мм (10 шт) |
| 129 | Муфта, L=40 мм (7 шт) |
| 130 | Муфта, L=60 мм (7 шт) |
| 131 | Муфта резьбовая (супримэкс) L=15 мм (7 шт) |
| 132 | Муфта резьбовая (супримэкс) L=20 мм (7 шт) |
| 133 | Втулка (15 шт) |
| 134 | Предназначена в качестве соеденительного элемента |
| 135 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 136 | Шайба с пазом (7 шт) |
| 137 | Для закрепления спиц |
| 138 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 139 | Шайба (40 шт) |
| 140 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 141 | Ключ |
| 142 | Предназначен для применения в процессе наложения аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза, при обслуживании в послеоперационный период и снятии аппарата |
| 143 | Инструмент применяется при затяжке и ослаблении резьбовых соединений |
| 144 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 145 | Ключ торцевой (3 шт) |
| 146 | Ключ универсальный (3 шт) |
| 147 | Ключ для стержня-шурупа (2 шт) |
| 148 | Гайка М6, нержавеющая сталь (300 шт) |
| 149 | Закрепление основных и вспомогательных опор |
| 150 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 151 | Болт |
| 152 | Соединение основных и вспомогательных опор |
| 153 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 154 | Болт М6х10, нержавеющая сталь (40 шт) |
| 155 | Болт М6х16, нержавеющая сталь (50 шт) |
| 156 | Болт М6х30, нержавеющая сталь (50 шт) |
| 157 | Спиценатягиватель тарированный с автозажимом спицы (3 шт) |
| 158 | Предназначен для тарированного натяжения спиц на опорных элементах аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза в процессе наложения аппарата |
| 159 | Должен обеспечивать автоматический зажим и тарированное натяжение спиц диаметром в диапазоне от 1,5 до 2,0 мм |
| 160 | Максимальная сила натяжения не более130 кг |
| 161 | Точностью измерения натяжения не более 5 кг. |
| 162 | Крутящий момент на рукоятке спиценатягивателя при натяжении спиц не более 2,4 Нм |
| 163 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 164 | Муфта для стержня-шурупа |
| 165 | Предназначены для крепления спиц и стержней-шурупов к опорным и соединительным элементам |
| 166 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 167 | Муфта для стержня-шурупа, 1 отв. (10 шт) |
| 168 | Муфта для стержня-шурупа, 2 отв. (10 шт) |
| 169 | Муфта для стержня-шурупа, 3 отв. (10 шт) |
| 170 | Муфта для стержня-шурупа, 4 отв. (10 шт) |
| 171 | Муфта для стержня-шурупа, 5 отв. (10 шт) |
| 172 | Стержень-шуруп |
| 173 | Стержнями-шурупами, проведенными через кости и их фрагменты и связанными с опорными элементами аппарата, осуществляется управление положением костей, костных фрагментов и их фиксация |
| 174 | Материал изготовления титан |
| 175 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=90 мм (5 шт) |
| 176 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=120 мм (5 шт) |
| 177 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=150 мм (5 шт) |
| 178 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=90 мм (5 шт) |
| 179 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=120 мм (5 шт) |
| 180 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=150 мм (10 шт) |
| 181 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=120 мм (7 шт) |
| 182 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=150 мм (7 шт) |
| 183 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=170 мм (7 шт) |
| 184 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=90 мм (10 шт) |
| 185 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=120 мм (10 шт) |
| 186 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=150 мм (10 шт) |
| 187 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=90 мм (10 шт) |
| 188 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=120 мм (10 шт) |
| 189 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=150 мм (10 шт) |
| 190 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=120 мм (7 шт) |
| 191 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=150 мм (7 шт) |
| 192 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=170 мм (7 шт) |
| 193 | Стержень-шуруп для таза, D=5 мм, L=120 мм (7 шт) |
| 194 | Стержень-шуруп для таза, D=5 мм, L=150 мм (7 шт) |
| 195 | Кронштейн угловой (4 шт) |
| 196 | Предназначен для соединения основных опор |
| 197 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 198 | Винт Шанца, (16 шт) |
| 199 | Самосверлящий, радиально преднагружен |
| 200 | Диаметр не более 5 мм |
| 201 | Длина не более 175 мм |
| 202 | Материал изготовления медицинская нержавеющая сталь |
| 203 | Винт Шанца, (4 шт) |
| 204 | Самосверлящий, радиально преднагружен |
| 205 | Диаметр не более 6 мм |
| 206 | Длина не более175 мм |
| 207 | Материал изготовления медицинская нержавеющая сталь |
| 208 | Комбинированный зажим, самоудерживающийся (30 шт) |
| 209 | Обеспечение фиксации штанги к винту Шанца, штанги к штанге |
| 210 | Подпружинивание зажима для предотвращения соскальзывания с винтов Шанца и штанг |
| 211 | Материал изготовления титановый сплав титан-алюминий-ниобий (TAN), безопасный для проведения МРТ исследований |
| 212 | Штанга из углеродистого волокна (15 шт) |
| 213 | Штанга диаметром не менее11 мм |
| 214 | Длина штанги не менее 450 мм |
| 215 | Материал изготовления карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги |
| 216 | Спицы с нитридом титана без упора (50 шт) |
| 217 | Покрытие нитридом титана |
| 218 | Без упора |
| 219 | Длина не более 370 мм |
| 220 | Диаметр не более 2,5 мм |
| 221 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 222 | Спицы с нитридом титана с упором (50 шт) |
| 223 | Покрытие нитридом титана |
| 224 | С упором |
| 225 | Длина не более 400 мм |
| 226 | Диаметр не более 2,5 мм |
| 227 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 228 | Спица (100 шт) |
| 229 | Длина не более 250 мм |
| 230 | Диаметр не более 1,5 мм |
| 231 | Материал изготовления нержавеющая сталь |
| 232 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |
| 233 | Количество комплектов - 2 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку  набора аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза.

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А,  отделение травматологии и ортопедии, 3 этаж с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

8.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

8.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

8.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

8.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-675 от 13.06.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-676 от 13.06.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-677от 06.06.2013 | Цена средняя за ед., руб. | Лимит финансирования, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка набора аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза | 2 | 1 495 000,00 | 1 526 284,00 | 1 463 716,00 | 1495000,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 |