|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание №2** | | | |  |  |  |  |  |  |
| выполнение ремонтных работ по ул.Строителей 16-а (Утепление чердачного перекрытия в осях 3-7/Б-Ж) | | | | | | | | | |
|  | МБОУ ДОД ДЮСШОР "Олимпийские ракетки", г. Пермь, ул. Строителей, 16а | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Раздел 1. Утепление перекрытия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гидро-пароизоляионная пленка "Изоспан С" 23/1,18/3,25\*1,065 | м2 | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита насухо в один слой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщ 230мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)* | 100 м2 утепляемого покрытия | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Руф Баттс Экстра 7244/1,18/3,25\*1,065 | м3 | 26,74 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,14 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Гидро-ветрозащитная мембрана "Изоспан АS" 40/1,18/3,25\*1,065 | м2 | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |  |  |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  |  |  |  |  |  |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |