Приложение № 1

к Извещению от «22» июля 2013 г.

№ 0356300120312000037

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку водонагревателей

| № п\п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам, потребительским свойствам, размерам, упаковки, отгрузке товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водонагреватель | Тип накопительный, объем не более 10 литров, мощность 2 кВт, напряжение 220 В, время нагрева не более 18 минут, габариты не белее 500х350х265, вес не более 8 кг, тип монтажа настенный, механический термостат с регулировкой температуры. | 8 шт. |

Начальник отдела                                                           И.Н.Рожков

Тел.221-79-05