Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

от 19 июля 2013 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на замену окон на металлопластиковые

УП ГЗ Орджоникидзевского района,

УП ГЗ Мотовилихинского района

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мотовилихинский район по ул. Дружбы, 16 |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04- 012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,088 |
| 2 | ФЕР10-01- 034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,0475 |
| 3 | ФССЦ-203- 8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -4,75 |
| 4 | Прайс лист | Блоки оконные пластиковые с площадью проема более 2 м2 трехстворчатые | м2 | 4,75 |
| 5 | ФЕР10-01- 034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,0412 |
| 6 | ФССЦ-203- 8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -4,12 |
| 7 | Прайс лист | Блоки оконные пластиковые с площадью проема до 2 м2 двухстворчатые | м2 | 4,12 |
| 8 | ФЕР10-01- 035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,0699 |
| 9 | ФССЦ-101- 2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 6,99 |
| 10 | ФЕРр58-20- 1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,069 |
| 11 | ФЕР15-01- 050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицов ки | 0,0785 |
| 12 | ФЕРр61-20- 1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремон тированн ой поверхно сти | 0,02 |
| 13 | ФЕР09-06- 001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций 03л=0,7; ЭМ=0,7красх.; 3ЛМ=0,7; МАТ=Окрасх.; Т3=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструк ций | 0,132 |
| 14 | ФЕР09-06- 001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструк ций | 0,132 |
| 15 | ФСЦП310- 3030-1 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,3 |
| 16 | ФСЦП311- 01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,3 |
| Раздел 2. Орджоникидзевский район по ул. Репина, 31 |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР46-04- 012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,1082 |
| 18 | ФЕР10-01- 034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнооткидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1082 |
| 19 | ^СЦ-203- 8040 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -10,82 |
| 20 | Прайс лист | Блоки оконные пластиковые с площадью проема более 2 м2 двухстворчатые | м2 | 10,82 |
| 21 | ФЕР10-01- 035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,0668 |
| 22 | ФССЦ-101- 2911 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 6,68 |
| 23 | ФЕРр58-20- 1 В ред. пр. №207 Минрегион а РФ | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,066 |
| 24 | ФЕР15-01- 050-04 В ред. пр. №253 Минрегион а РФ | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицов ки | 0,0785 |
| 25 | ФЕРр61-20 1 В ред. пр. №207 Минрегион а РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремон тированн ой поверхно сти | 0,015 |
| 26 | -/ЁР09-06- 001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МА Т=0 к расх.; ТЗ-0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструк ций | 0,1 |
| 27 | ФЕР09-06- 001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструк ций | 0,1 |
| 28 | ФСЦП310- 3030-1 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,3 |
| 29 | ФСЦП311- 01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: пофузка | тонна | 0,3 |

Согласовано: