Приложение №3

К извещению о проведении запроса котировок

Договор №

на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории

г. Пермь                                      		                                          “____” _____________  2013 г

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №12», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК в лице главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _______________________________________________,  именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________________, действующего на основании ________________, на основании решения Котировочной комиссии (протокол от ____________________________________) по результату проведения  запроса котировок  заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ товары, а ЗАКАЗЧИК - оплатить эти товары.

1.2. Наименование товара, количество, форма выпуска, единица измерения,  цена с НДС и общая сумма поставки с НДС, сроки поставки предусматриваются в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся  неотъемлемой частью договора.

1.3 Стоимость контракта – 218 574,67 рублей (Двести восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре рублей  67 коп.)рублей.

2. КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия, регистрационными удостоверениями,  техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего ПОСТАВЩИК должен  в течение 10 (Десяти) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

2.4. ПОСТАВЩИК отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 12 месяцев.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям.

4.СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Первая поставка осуществляется ПОСТАВЩИКОМ в течение 7 календарных дней со дня подписания договора, последующие поставки осуществляются по заявке ЗАКАЗЧИКА.

4.2. При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.3.В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5. ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товаров, подлежащих поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении запроса котировок и является неизменной в течение всего срока действия настоящего договора.

5.2. Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

5.3. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора.

.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 %.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

6.3. При просрочке ПОСТАВЩИКОМ поставки товара (части товара) более чем на 10 дней ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора поставки.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. В случае существенного нарушения договора ЗАКАЗЧИК вправе потребовать уплаты указанной в пункте 6.2 неустойки, если ПОСТАВЩИК:

7.1.1. не поставит часть или все товары в сроки, предусмотренные договором или в течение продленного периода, предоставленного ЗАКАЗЧИКОМ;

7.1.2. поставит товары с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для ЗАКАЗЧИКА срок

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Изменение условий договора  возможно только по соглашению сторон (за исключением п.1.2. и приложения №1) путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

8.2. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области в соответствии с действующим законодательством. Претензии рассматривается сторонами в течение 10 дней со дня их получения.

8.3. В соответствии с условиями договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

8.4. ПОСТАВЩИК несет полную ответственность за все налоги, пошлины, лицензионные сборы и т. д., взимаемые до момента доставки товаров по договору ЗАКАЗЧИКУ.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, подписываются сторонами.

8.6. Настоящий договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.7.1. Приложение № 1 - спецификация

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская,82В тел. (342) 282-76-54 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН 5908041321 КПП 590801001 | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

Приложение № 1

Спецификация

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 2 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 |  |
|  | 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 |  |
|  | 14 | Состав буфера: |  |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125 |  |
|  | 16 | -L-аланин, ммоль/л | 625 |  |
|  | 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5 |  |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  |
|  | 20 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 22 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 23 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма | Указать |  |
| 3 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 4 | Набор для определения содержания аспартатаминотрансферазы, кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 |  |
|  | 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 |  |
|  | 14 | Состав буфера: |  |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100 |  |
|  | 16 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |  |
|  | 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13 |  |
|  | 18 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75 |  |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |  |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 23 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 24 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма | Указать |  |
| 5 | Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения общего билирубина. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 6 | Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения прямого билирубина. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 7 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 8 | Набор для определения содержания глюкозы, гексокиназный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -монореагент, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 9 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 10 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | -буфер (рН 7,6), ммоль/л | 100 |  |
|  | 12 | -АТФ, ммоль/л | 4,7 |  |
|  | 13 | -NAD, ммоль/л | 3,1 |  |
|  | 14 | -ионы магния, кЕ/л | 4,9 |  |
|  | 15 | -гексокиназа, Ед/л | не менее 1,5 |  |
|  | 16 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Ед/л | не менее 1,5 |  |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 55,5 |  |
|  | 21 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 22 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма | Указать |  |
| 9 | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Таблетированная ферментная смесь, таб. | 1 |  |
|  | 6 | Таблетированная буферно-субстратная смесь. | 2 |  |
|  | 7 | Таблетированная антикоагуляционная смесь. | 2 |  |
|  | 8 | Калибровочный раствор, фл. х мл. | 1 х 5 |  |
|  | 9 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 10 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |
|  | 11 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 2 до 25 |  |
|  | 12 | Количество наборов в упаковке, шт | 5 |  |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 2 |  |
|  | 14 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма | Указать |  |
| 10 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 2 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 11 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Биуретовый метод | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250,0 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 12 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак. | 2 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 13 | Набор реагентов для определения белка в моче |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -реагент, мл | 500 |  |
|  | 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5 |  |
|  | 9 | Количество, наборов. | 4 |  |
|  | 10 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма | Указать |  |
| 14 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 6 | Количество, л | 4 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500 |  |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |  |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |  |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |  |
|  | 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |  |
|  | 21 | Количество, уп. | 4 |  |
|  | 22 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма | Указать |  |
| 16 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с сорбированными моноклональными антителами к ПСА, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | -калибровочные пробы, фл. х мл | 6 х 0,5 |  |
|  | 7 | -концентрат промывочного раствора, фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 8 | -коньюгат , фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 9 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 10 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 11 | -водно-солевой раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 3,0 |  |
|  | 12 | -прозрачный пластиковый пакет с замком, шт. | не менее 1 |  |
|  | 13 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 14 | -первый калибратор, нг/мл | 0 |  |
|  | 15 | -второй калибратор, нг/мл | 1 |  |
|  | 16 | -третий калибратор, нг/мл | 2,5 |  |
|  | 17 | -четвертый калибратор, нг/мл | 5 |  |
|  | 18 | -пятый калибратор, нг/мл | 10 |  |
|  | 19 | -шестой калибратор, нг/мл | 30 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 20 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70 |  |
|  | 25 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,2 |  |
|  | 26 | Количество, наборов. | 2 |  |
|  | 27 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма | Указать |  |
| 17 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 5 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 12 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 18 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 26 | Состав набора: |  |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 28 | Количество, фл. | 2 |  |
|  | 29 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 30 | Сумма | Указать |  |
| 19 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 4 х 5 |  |
|  | 6 | Количество, уп | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 20 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 21 | Промывающий раствор Na+ Conditioner для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, мл | не менее 40 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 22 | Добавка для промывающего раствора для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Количество, уп. | 3 |  |
|  | 4 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 5 | Сумма | Указать |  |
| 23 | Раствор для разведения мочи для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, мл | 125 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 24 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН в моче человека. |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 5 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 6 | Кровь: | Наличие |  |
|  | 7 | -тетраметилбензидин, мкг | 12 |  |
|  | 8 | -гидроперекись изопропилбензола, мкл | 5 |  |
|  | 9 | Билирубин: | Наличие |  |
|  | 10 | -нитрит натрия, мкг | 13 |  |
|  | 11 | -соль диазолиния | Наличие |  |
|  | 12 | Уробилиноген: | Наличие |  |
|  | 13 | -4-диэтиламинобензальдегид, мкг | 26 |  |
|  | 14 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 15 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |  |
|  | 16 | Белок: | Наличие |  |
|  | 17 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |  |
|  | 18 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 19 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |  |
|  | 20 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |  |
|  | 21 | -йодид калия, мг | 0,3 |  |
|  | 22 | рН: | Наличие |  |
|  | 23 | -метиленовый красный, мкг | 1,3 |  |
|  | 24 | -бромтимоловый синий, мкг | 9 |  |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови | не менее 4 |  |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации билирубина | не менее 4 |  |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации уробилиногена | не менее 5 |  |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 29 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |  |
|  | 30 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 31 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации рН | не менее 7 |  |
|  | 32 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 33 | Количество, уп. | 20 |  |
|  | 34 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 35 | Сумма | Указать |  |
| 25 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для гематологических исследований цельной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 2 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75 |  |
|  | 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие |  |
|  | 8 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 10 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма | Указать |  |
| 26 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие |  |
|  | 6 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие |  |
|  | 7 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем забираемой крови, мл | 9 |  |
|  | 9 | Размеры пробирок, мм | 100х16 |  |
|  | 10 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «красная» | Наличие |  |
|  | 11 | Резиновая пробка | Наличие |  |
|  | 12 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 14 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма | Указать |  |
| 27 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 4,5 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13 |  |
|  | 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие |  |
|  | 8 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие |  |
|  | 9 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 11 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 12 | Сумма | Указать |  |
| 28 | Микрокюветы для коагулометра KC4 (Tcoag, Ирландия) |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | В комплекте: диспенсер с шариками | Наличие |  |
|  | 4 | Количество кювет в упаковке, шт. | 2000 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 7 | Сумма | Указать |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ |  |  |  |  |
| Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора, последующие поставки осуществляются по заявке заказчика |  |  |  |  |

Место поставки: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, последующие поставки осуществляются каждые 10 дней.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГП № 12» ____________________ /П.В. Штэфан МП | ПОСТАВЩИК: _________________/______________ МП |
| --- | --- |