## ТЗ
Приложение №2
к договору о проведении запроса котировок
Техническое задание на поставку наборов реагентов для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50
| 6 | Количество, упак | 1
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
2 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125
| 16 | -L-аланин, ммоль/л | 625
| 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 20 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 22 | Количество наборов, шт. | 1
| 23 | Цена за ед. | Указать
| 24 | Сумма | Указать
3 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50
| 6 | Количество, упак | 1
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
4 | Набор для определения содержания аспартатаминотрансферазы, кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200
| 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50
| 14 | Состав буфера:
| 15 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100
| 16 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13
| 18 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280
| 23 | Количество наборов, шт. | 1
| 24 | Цена за ед. | Указать
| 25 | Сумма | Указать
5 | Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения общего билирубина. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0
| 7 | Количество, упак | 1
| 8 | Цена за ед. | Указать
| 9 | Сумма | Указать
6 | Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения прямого билирубина. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0
| 7 | Количество, упак | 1
| 8 | Цена за ед. | Указать
| 9 | Сумма | Указать
7 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125
| 7 | Количество, упак | 1
| 8 | Цена за ед. | Указать
| 9 | Сумма | Указать
8 | Набор для определения содержания глюкозы, гексокиназный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 7 | Состав набора:
| 8 | -монореагент, фл х мл | 1 х 1000
| 9 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 10 | Состав ферментативного реагента:
| 11 | -буфер (рН 7,6), ммоль/л | 100
| 12 | -АТФ, ммоль/л | 4.7
| 13 | -NAD, ммоль/л | 3.1
| 14 | -ионы магния, кЕ/л | 4.9
| 15 | -гексокиназа, Ед/л | не менее 1,5
| 16 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Ед/л | не менее 1,5
| 17 | -азид натрия, % | 0.05
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 55,5
| 21 | Количество наборов, шт. | 1
| 22 | Цена за ед. | Указать
| 23 | Сумма | Указать
9 | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | Таблетированная ферментная смесь, таб. | 1
| 6 | Таблетированная буферно-субстратная смесь. | 2
| 7 | Таблетированная антикоагуляционная смесь. | 2
| 8 | Калибровочный раствор, фл. х мл. | 1 х 5
| 9 | Состав стандарта:
| 10 | -глюкоза, ммоль/л | 10
| 11 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 2 до 25
| 12 | Количество наборов в упаковке, шт | 5
| 13 | Количество упаковок, шт. | 2
| 14 | Цена за ед. | Указать
| 15 | Сумма | Указать
10 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | Количество, упак | 2
| 8 | Цена за ед. | Указать
| 9 | Сумма | Указать
11 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Биуретовый метод | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250,0
| 6 | Количество, упак | 1
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
12 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125,0
| 7 | Количество, упак. | 2
| 8 | Цена за ед. | Указать
| 9 | Сумма | Указать
13 | Набор реагентов для определения белка в моче
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент, мл | 500
| 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5
| 9 | Количество, наборов. | 4
| 10 | Цена за ед. | Указать
| 11 | Сумма | Указать
14 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000
| 6 | Количество, л | 4
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
15 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3
| 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0
| 21 | Количество, уп. | 4
| 22 | Цена за ед. | Указать
| 23 | Сумма | Указать
16 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированными моноклональными антителами к ПСА, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -калибровочные пробы, фл. х мл | 6 х 0,5
| 7 | -концентрат промывочного раствора, фл. х мл | 1 х 14,0
| 8 | -коньюгат , фл. х мл | 1 х 14,0
| 9 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 14,0
| 10 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0
| 11 | -водно-солевой раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 3,0
| 12 | -прозрачный пластиковый пакет с замком, шт. | не менее 1
| 13 | Концентрация калибраторов:
| 14 | -первый калибратор, нг/мл | 0
| 15 | -второй калибратор, нг/мл | 1
| 16 | -третий калибратор, нг/мл | 2.5
| 17 | -четвертый калибратор, нг/мл | 5
| 18 | -пятый калибратор, нг/мл | 10
| 19 | -шестой калибратор, нг/мл | 30
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 20
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70
| 25 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,2
| 26 | Количество, наборов. | 2
| 27 | Цена за ед. | Указать
| 28 | Сумма | Указать
17 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США)
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3
| 5 | Количество исследований | не менее 350
| 6 | Количество, шт. | 12
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
18 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 5 | Состав контрольного материала:
| 6 | -эритроциты человека | Наличие
| 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 13 | Аттестованные параметры:
| 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 26 | Состав набора:
| 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 28 | Количество, фл. | 2
| 29 | Цена за ед. | Указать
| 30 | Сумма | Указать
19 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 4 х 5
| 6 | Количество, уп | 1
| 7 | Цена за ед. | Указать
| 8 | Сумма | Указать
20 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250
| 4 | Количество, уп. | 1
| 5 | Цена за ед. | Указать
| 6 | Сумма | Указать
21 | Промывающий раствор Na+ Conditioner для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Фасовка, мл | не менее 40
| 4 | Количество, уп. | 1
| 5 | Цена за ед. | Указать
| 6 | Сумма | Указать
22 | Добавка для промывающего раствора для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество, уп. | 3
| 4 | Цена за ед. | Указать
| 5 | Сумма | Указать
23 | Раствор для разведения мочи для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Фасовка, мл | 125
| 4 | Количество, уп. | 1
| 5 | Цена за ед. | Указать
| 6 | Сумма | Указать
24 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН в моче человека.
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 5 | Состав тестовых полей (рабочего реагента):
| 6 | Кровь: | Наличие
| 7 | -тетраметилбензидин, мкг | 12
| 8 | -гидроперекись изопропилбензола, мкл | 5
| 9 | Билирубин: | Наличие
| 10 | -нитрит натрия, мкг | 13
| 11 | -соль диазолиния | Наличие
| 12 | Уробилиноген: | Наличие
| 13 | -4-диэтиламинобензальдегид, мкг | 26
| 14 | Кетоны: | Наличие
| 15 | -нитропруссид натрия, мг | 0.19
| 16 | Белок: | Наличие
| 17 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2
| 18 | Глюкоза: | Наличие
| 19 | -глюкозооксидаза, ед. | 1.1
| 20 | -пероксидаза, ед. | 0.13
| 21 | -йодид калия, мг | 0.3
| 22 | рН: | Наличие
| 23 | -метиленовый красный, мкг | 1.3
| 24 | -бромтимоловый синий, мкг | 9
| 25 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови | не менее 4
| 26 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации билирубина | не менее 4
| 27 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации уробилиногена | не менее 5
| 28 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5
| 29 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6
| 30 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6
| 31 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации рН | не менее 7
| 32 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100
| 33 | Количество, уп. | 20
| 34 | Цена за ед. | Указать
| 35 | Сумма | Указать
25 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для гематологических исследований цельной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 2
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75
| 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие
| 8 | Бумажная этикетка | Наличие
| 9 | Количество, шт. | 2000
| 10 | Цена за ед. | Указать
| 11 | Сумма | Указать
26 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие
| 5 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие
| 6 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие
| 7 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие
| 8 | Объем забираемой крови, мл | 9
| 9 | Размеры пробирок, мм | 100х16
| 10 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «красная» | Наличие
| 11 | Резиновая пробка | Наличие
| 12 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие
| 13 | Количество, шт. | 2000
| 14 | Цена за ед. | Указать
| 15 | Сумма | Указать
27 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 4.5
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13
| 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие
| 8 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие
| 9 | Бумажная этикетка | Наличие
| 10 | Количество, шт. | 2000
| 11 | Цена за ед. | Указать
| 12 | Сумма | Указать
28 | Микрокюветы для коагулометра KC4 (Tcoag, Ирландия)
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | В комплекте: диспенсер с шариками | Наличие
| 4 | Количество кювет в упаковке, шт. | 2000
| 5 | Количество, уп. | 1
| 6 | Цена за ед. | Указать
| 7 | Сумма | Указать
Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ
Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора, последующие поставки осуществляются по заявке заказчика