Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2013года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение №1

к Котировочной заявке

| Техническое задание на поставку наборов реагентов для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 2 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 |  |
|  | 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 |  |
|  | 14 | Состав буфера: |  |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125 |  |
|  | 16 | -L-аланин, ммоль/л | 625 |  |
|  | 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5 |  |
|  | 18 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 19 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  |
|  | 20 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 21 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 22 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 23 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма | Указать |  |
| 3 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 4 | Набор для определения содержания аспартатаминотрансферазы, кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав набора: |  |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 |  |
|  | 13 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 |  |
|  | 14 | Состав буфера: |  |  |
|  | 15 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100 |  |
|  | 16 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |  |
|  | 17 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13 |  |
|  | 18 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75 |  |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |  |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 23 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 24 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 25 | Сумма | Указать |  |
| 5 | Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения общего билирубина. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 6 | Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Колориметрический метод с использованием ДМСО для определения прямого билирубина. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 7 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 8 | Набор для определения содержания глюкозы, гексокиназный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -монореагент, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 9 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 10 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | -буфер (рН 7,6), ммоль/л | 100 |  |
|  | 12 | -АТФ, ммоль/л | 4,7 |  |
|  | 13 | -NAD, ммоль/л | 3,1 |  |
|  | 14 | -ионы магния, кЕ/л | 4,9 |  |
|  | 15 | -гексокиназа, Ед/л | не менее 1,5 |  |
|  | 16 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Ед/л | не менее 1,5 |  |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 18 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 19 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 55,5 |  |
|  | 21 | Количество наборов, шт. | 1 |  |
|  | 22 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма | Указать |  |
| 9 | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Таблетированная ферментная смесь, таб. | 1 |  |
|  | 6 | Таблетированная буферно-субстратная смесь. | 2 |  |
|  | 7 | Таблетированная антикоагуляционная смесь. | 2 |  |
|  | 8 | Калибровочный раствор, фл. х мл. | 1 х 5 |  |
|  | 9 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 10 | -глюкоза, ммоль/л | 10 |  |
|  | 11 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 2 до 25 |  |
|  | 12 | Количество наборов в упаковке, шт | 5 |  |
|  | 13 | Количество упаковок, шт. | 2 |  |
|  | 14 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма | Указать |  |
| 10 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150 |  |
|  | 7 | Количество, упак | 2 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 11 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Биуретовый метод | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250,0 |  |
|  | 6 | Количество, упак | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 12 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125,0 |  |
|  | 7 | Количество, упак. | 2 |  |
|  | 8 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма | Указать |  |
| 13 | Набор реагентов для определения белка в моче |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 5 | -однореагентная | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -реагент, мл | 500 |  |
|  | 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5 |  |
|  | 9 | Количество, наборов. | 4 |  |
|  | 10 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма | Указать |  |
| 14 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 6 | Количество, л | 4 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 15 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500 |  |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |  |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |  |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |  |
|  | 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |  |
|  | 21 | Количество, уп. | 4 |  |
|  | 22 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма | Указать |  |
| 16 | Тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -разборный планшет с сорбированными моноклональными антителами к ПСА, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |  |
|  | 6 | -калибровочные пробы, фл. х мл | 6 х 0,5 |  |
|  | 7 | -концентрат промывочного раствора, фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 8 | -коньюгат , фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 9 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 10 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 |  |
|  | 11 | -водно-солевой раствор для разведения образцов, фл х мл | 1 х 3,0 |  |
|  | 12 | -прозрачный пластиковый пакет с замком, шт. | не менее 1 |  |
|  | 13 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 14 | -первый калибратор, нг/мл | 0 |  |
|  | 15 | -второй калибратор, нг/мл | 1 |  |
|  | 16 | -третий калибратор, нг/мл | 2,5 |  |
|  | 17 | -четвертый калибратор, нг/мл | 5 |  |
|  | 18 | -пятый калибратор, нг/мл | 10 |  |
|  | 19 | -шестой калибратор, нг/мл | 30 |  |
|  | 20 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 21 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 22 | -плазма | Наличие |  |
|  | 23 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 20 |  |
|  | 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 70 |  |
|  | 25 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,2 |  |
|  | 26 | Количество, наборов. | 2 |  |
|  | 27 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма | Указать |  |
| 17 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 5 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 12 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 18 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 26 | Состав набора: |  |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 28 | Количество, фл. | 2 |  |
|  | 29 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 30 | Сумма | Указать |  |
| 19 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 4 х 5 |  |
|  | 6 | Количество, уп | 1 |  |
|  | 7 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма | Указать |  |
| 20 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 21 | Промывающий раствор Na+ Conditioner для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, мл | не менее 40 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 22 | Добавка для промывающего раствора для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Количество, уп. | 3 |  |
|  | 4 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 5 | Сумма | Указать |  |
| 23 | Раствор для разведения мочи для автоматического биохимического анализатора "Метролаб" |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Фасовка, мл | 125 |  |
|  | 4 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 5 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 6 | Сумма | Указать |  |
| 24 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН в моче человека. |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 5 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 6 | Кровь: | Наличие |  |
|  | 7 | -тетраметилбензидин, мкг | 12 |  |
|  | 8 | -гидроперекись изопропилбензола, мкл | 5 |  |
|  | 9 | Билирубин: | Наличие |  |
|  | 10 | -нитрит натрия, мкг | 13 |  |
|  | 11 | -соль диазолиния | Наличие |  |
|  | 12 | Уробилиноген: | Наличие |  |
|  | 13 | -4-диэтиламинобензальдегид, мкг | 26 |  |
|  | 14 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 15 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |  |
|  | 16 | Белок: | Наличие |  |
|  | 17 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |  |
|  | 18 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 19 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |  |
|  | 20 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |  |
|  | 21 | -йодид калия, мг | 0,3 |  |
|  | 22 | рН: | Наличие |  |
|  | 23 | -метиленовый красный, мкг | 1,3 |  |
|  | 24 | -бромтимоловый синий, мкг | 9 |  |
|  | 25 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови | не менее 4 |  |
|  | 26 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации билирубина | не менее 4 |  |
|  | 27 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации уробилиногена | не менее 5 |  |
|  | 28 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 29 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |  |
|  | 30 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 31 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации рН | не менее 7 |  |
|  | 32 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 33 | Количество, уп. | 20 |  |
|  | 34 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 35 | Сумма | Указать |  |
| 25 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для гематологических исследований цельной крови |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 2 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75 |  |
|  | 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие |  |
|  | 8 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 10 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма | Указать |  |
| 26 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие |  |
|  | 5 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие |  |
|  | 6 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие |  |
|  | 7 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие |  |
|  | 8 | Объем забираемой крови, мл | 9 |  |
|  | 9 | Размеры пробирок, мм | 100х16 |  |
|  | 10 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «красная» | Наличие |  |
|  | 11 | Резиновая пробка | Наличие |  |
|  | 12 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 14 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 15 | Сумма | Указать |  |
| 27 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Объем забираемой крови, мл | 4,5 |  |
|  | 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13 |  |
|  | 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие |  |
|  | 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие |  |
|  | 8 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие |  |
|  | 9 | Бумажная этикетка | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 2 000 |  |
|  | 11 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 12 | Сумма | Указать |  |
| 28 | Микрокюветы для коагулометра KC4 (Tcoag, Ирландия) |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | В комплекте: диспенсер с шариками | Наличие |  |
|  | 4 | Количество кювет в упаковке, шт. | 2000 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 6 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 7 | Сумма | Указать |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ |  |  |  |  |
| Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора, последующие поставки осуществляются по заявке заказчика |  |  |  |  |

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке