Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

от 23 июля 2013 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на замену окон на металлопластиковые

отдел ГЗ и УП Свердловского района,

по адресу: ул. Народовольческая, 33

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Свердловский район по ул. Народовольческая, 33 |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04- 012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,044 |
| 2 | ФЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 (2010*1390 - 4 шт) НР (1630 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (701 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,111756 |
| 3 | ФЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 (1280*1390 - 4 шт) НР (1345 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (578 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,071168 |
| 4 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (откосов) НР (406 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (169 руб.): 37%=55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,056 |
| 5 | ФЕР15-01-049-03 | ПРИМЕНИТ.: Облицовка стен (откосов внутренних) слоистым пластиком НР (203 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (84 руб.): 37%=55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 облицовки стен | 0,0445 |
| 6 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м НР (308 руб.): 100%=118%*0,85 от ФОТ СП (132 руб.): 43%=63%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 п.м | 0,15 |
| 7 | тек. цена | Доски подоконные ПВХ (700 мм) | м | 15 |
| 8 | ФЕР09-06-001-02 | ПРИМ.: Демонтаж решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (430 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (324 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,16 |
| 9 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж решеток НР (606 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (456 руб.): 58%=85%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,16 |
| 10 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,3 |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,3 |