Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание | Единица измерения | Кол- во |
| --- | --- | --- |
| Набор для коррекции недержания мочи, состоит из: - шприц вместимостью 3 мл – заполняется по 2.5 + 0.3 мл – 1шт. - игла для инъекций 18G X 1 ½ 1,2х40 - 1шт. - инструкция по применению – 1шт. Материал: биополимер водосодержащий с ионами серебра предназначен для контурной пластики мягких тканей. Стерильный одноразовый шприц, заполненный однородным студенистым веществом. Применяется для имплантации под устье мочеточника при эндоскопическом лечении пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей, 1 набор в упаковке. | упаковка | 100 |

СРОК  ГОДНОСТИ  ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА НА ДЕНЬ ПОСТАВКИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ  60% ОТ ОБЩЕГО СРОКА ГОДНОСТИ ТОВАРА!