Приложение №1

к  извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ восстановлению нарушенного благоустройства по ул.Волгодонская, 15 и 20 «а»

Кировского района г.Перми в 2013 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПО УЛ.ВОЛГОДОНСКАЯ, 15 и 20 «А»   КИРОВСКОГО РАЙОНА  Г. ПЕРМИ В 2013 ГОДУ

1.Перечень,  состав, объёмы работ:

| № п/п | Перечень, состав работ: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1: Разборка, планировка, установка борта |  |  |
| 1.1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании. | 100 м | 0,15 |
| 1.2 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10т, работающих вне карьера, расстояние перевозки до 5 км., класс груза 1 | 1 тонна | 1,5 |
| 1.3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0128 |
| 1.4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2. | 100 м3 уплотнен. грунта | 0,0128 |
| 1.5 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного Состав работ: - разравнивание и трамбование основания; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 5(3)-10 мм (М400) | 1 м3 основания | 0,855 |
| 1.6 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий. Состав работ: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортов; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 (0,04м3) – 57 шт. | 100 м бортового камня | 0,57 |
| 1.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой кмьев и трамбованием; - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,0128 |
| 1.8 | Розлив вяжущих материалов по щебеночному основанию Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,5 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | 1 тонна | 0,003 |
| 1.9 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. Состав работ: - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | 100 тонн | 0,012 |
| 1.10 | Завоз и ручная планировка земли растительной толщиной 15 см | м3 | 30 |

2.Условия выполнения работ:

Технология производства работ и качество применяемых материалов должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 23 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром-ные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 26 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 37 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 28 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 29 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 30 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 31 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 32 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 35 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 36 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 37 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

3.  Сроки выполнения работ:  5 (пять) календарных дней с даты заключения контракта.

4.  Гарантии:   	 гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

5. Условия выполнения и предъявления  выполненных работ:

При производстве работ необходимо предусмотреть обустройство заниженного бортового камня на пересечении тротуара и проезжей части (СНиП 35-01-2001) для беспрепятственного передвижения маломобильных групп. Продольный и поперечный уклоны движения по устраиваемым съездам принять в соответствии с п.п. 3.3. СНиП 35-01-2001.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, актов на скрытые работы;

-  сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.