Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования  к  используемым  материалам

при  текущем  ремонте учебных  классов (помещения № 21,25,26),

по  адресу: г.Пермь, ул. Танцорова, 14.

| № п/п | № позиции локальной сметы | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поз.5 | Защелки врезные | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава |
| 2 | поз.6 | Замок врезной | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни. Гарантийный срок службы — не менее 1 года. |
| 3 | поз.7 | Масляная краска | Цвет окраски согласовывается с заказчиком. Краска масляная алкидная, готовая к применению, ГОСТ 10503-71 |
| 4 | поз.13 | Сухая растворная смесь | Типа «Ветонит» |
| 5 | поз.25 | Линолеум | Линолеум коммерческий гомогенный «TAPKETT iQ MELODIA» (толщина 2 мм, класс 34/43, пож.безопасность Г 1, В 2, РП 1, Д 2, Т 2) |
| 6 | поз.34 | Кабель силовой | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил — 3 и сечением 2,5 мм2 |
| 7 | поз.37 | Выключатель | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Legrand Valena или эквивалент |
| 8 | поз.41 | Светильник | Потолочный светодиодный светильник |
| 9 | поз.45 | Смеситель | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |
| 10 | поз.48 | Клей плиточный | Юнис — 2000 или эквивалент |