Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при капитальном ремонте чаши бассейна  (помещение № 33), по адресу: ул.Танцорова,14

| № п/п | № позиции локальной сметы | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | поз.9 | Бетон | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М 100) |
| 2 | поз.19 | Штукатурка | Штукатурка «Атлант ШФ(Б) мешок 25 кг 148/25/1, 18/4,3*1,065 |
| 3 | поз.26 | Геотекстильное полотно | Геотекстильное полотно 2мм 48,2/1, 18/4,3*1,65 Уплотнитель швов ALKOR PLUS 1404.18/14,3*1,065 |
| 4 | поз.31 | Плитка-поручень | Плитка-поручень 1665/1,18/4,3*1,065 |
| 5 | поз.37 | Гидроизоляция поверхностей | Осмофлекс, толщина слоя 3 мм, мешок 25кг 4840/25/1,18/4,3*1,065 |
| 6 | поз.45 | Покрытие | Полимер-битумное покрытие СОЛАРИС 253,03/1,18/4,3*1,065 |
| 7 | поз.46 | Решетка | Решетка «PERAQVA» шир. 180 мм 1135/1,18/4,3*1,065 |
| 8 | поз.47 | Угловой элемент | Угловой элемент «PERAQVA» 3265/1,18/4,3*1,065 |
| 9 | поз.48 | Профиль для решетки | Профиль для решетки «PERAQVA» шир.180мм 269,54/1,18/4,3*1,065 |