Приложение № 1

к Извещению № 0356300020013000011 от 05.08.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Требуемые технические и функциональные характеристики** |
| Шкаф вытяжной | указать марку |
| 1. Назначение | для работы с токсичными химическими реактивами |
| 2. Цвет | светлый |
| 3. Оснащение:  - вентилятор с фланцем диаметром не менее:  - светильник  - розетки  - выключатели | 120 мм  наличие  наличие  наличие |
| 4. Габаритные размеры, не более:  - длина  - ширина  - высота | 1000 мм  750 мм  2200 мм |
| 5. Экран | подвижный из стекла, с фиксацией на любой высоте |
| 6. Питание | 220 В |
| 7. Номинальная электрическая мощность, не менее: | 15 Вт |

**Поставка шкафов вытяжных в количестве 4 (Четырех) штук.**

Главный врач МБУЗ «ГП№ 8» В.П. Половников