Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 2013 года

Техническое задание

на поставку коробки стерилизационной круглой с фильтром КФ-12

или эквивалент

источник – омс

единица измерения – штук

количество – 20

| № п/п | Наименования параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |
| 1.1. | Год выпуска, не ранее | 2012 |
| 2. Характеристика оборудования, функциональные требования |  |  |
| 2.1. | Предназначена для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования. | Наличие |
| 2.2. | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологической фильтрации воздушной среды. | Наличие |
| 2.3. | Основные узды и детали изготавливаются из нержавеющей стали | Наличие |
| 2.4. | Состоит из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. | Наличие |
| 2.5. | Шарнирное соединение позволяет максимально полно открывать крышку | Наличие |
| 2.6. | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие |
| 2.7. | На основании корпуса имеются ножки, обеспечивающие гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие |
| 2.8. | Коробки комплектуются сменными фильтрами из фильтродиагонали арт. 2074 по ГОСТ 332, которые крепятся в крышке и на дне, с внутренней стороны коробки, с помощью прижимов. | Наличие |
| 2.9. | Сменные фильтры, штук | не менее 2 |
| 2.10. | Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации по МУ-287-113, суток | не менее 20 |
| 2.11. | Срок службы фильтров при одной стерилизации в день, месяц | не менее 1 |
| 3. Технические характеристики |  |  |
| 3.1. | Габаритный диаметр*, мм | не более 340 (± 5) |
| 3.2. | Габаритная высота**, мм | не более 160 (± 10) |
| 3.3. | Условный объем, д³ | не менее 12 |
| 3.4. | Масса изделия, кг | не более 1,6 |
| 3.5. | Размеры гофрокартонной упаковки, мм | не более 335х335х165 |

* Торговое наименование или эквивалент. Эквивалентность товара по всем позициям определяется в соответствии со всеми пунктами технического задания.

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

- ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  ДОГОВОР № _____

г. Пермь                                      		                                                          «__» ________ 201_ год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № ________ от «___»_________ 201_ года) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Товар должен быть поставлен в ассортименте, наименовании, объеме, количестве, предусмотренным в Приложении №1 (Спецификация)

2.2. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Российской Федерации, декларацией соответствия или сертификатом соответствия Госстандарта России на оборудование.

2.3. На поставляемый товар должно быть подробное техническое описание на русском языке (инструкция по эксплуатации)

2.4. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.5. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.6. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется «Заказчику»  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61 каб.5.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.5. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара, на основании подписанных счета, счета-фактуры, товарной накладной, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар.

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара. Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

| ЗАКАЗЧИК: _____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: ____________________/________________/ |
| --- | --- | --- |

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение №1 - спецификация на поставку на  __ л.

9.6.2. Приложение №2 -  акт приемки-передачи товара

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с) 06920003663; 11920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Кор.счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» _____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» ____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 2

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Пермь                                                                                                                                    «____» _______ 201_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующей  на основании ______________с другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ______  от ______201_г. Поставщик выполнил следующие обязательства по поставке товаров,  а  именно:

1.1. Осуществлена поставка следующего товара

| Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Количество | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |

2.   Фактическое   качество   товаров:

2.1. Качество товара соответствует (не соответствуют) требованиям условий, предусмотренными Договором № ______  от ________201_г.

2.2. Недоставки товара

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2.3. Переданы следующие документы на товар:

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Отсутствуют следующие документы на товар: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные  поставки  товара согласно  Договору фактически выполнены:

_____________________________________________________________________________________________

4. Результат поставки по Договору:

____________________________________________________________________________________________

| Сдал: От Поставщика МП | Принял: От Заказчика МП |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | К извещению о проведении запроса котировок |
|  | № ____________ от ________2013года |

Обоснование цены на поставку коробок стерилизационных

| Наименование товара | ООО «ДелфМедика» (руб.) | ООО «Ранора» (руб). | ЗАО «Компания Киль-Урал» (руб.) | Кол-во (штук) | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коробка стерилизационная с фильтром КФ-12 | 1260,00 | 1300,00 | 1150,00 | 20 | 24733,33 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 24733,33 |

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Коммерческие предложения

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 24 733 руб.33 коп.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   201_г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/ e-mail |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы (в рублях, цифрами и прописью) |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы (в рублях, цифрами и прописью) |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (6 стр.) |
| 3. Обоснование цены (Приложение № 3) | 1 (1 стр.) |
| 4. Форма котировочной заявки (Приложение № 4) | 9 (1 стр.) |