Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

Техническое  задание

на капитальный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,  пусконаладочные работы по адресу: ул. Вижайская, 15.

Требования к работе:

- Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом Приложение 5,6 и техническим заданием Приложение 1

- Для выполнения работ Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение данных работ

- Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал

Требования к качеству работ:

РД 78.145-93 МВД России. Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения

| № | Наименование и техническая характеристика |
| --- | --- |
| 1. | Кабель КПСЭ нг FRLS 2х0,75 материал жил: медь, негорючий, с низким выделением дыма |