УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

_______________ /И.В.Багаутдинова

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить Договор

на поставку эндодонтического инструментария

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» |
| Место нахождения |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Почтовый адрес |  | 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 |
| Адрес электронной почты |  | permstomat3@gmail.com |
| Контактный телефон |  | 7 (342) 233-34-05 |
| Контактное лицо |  | Якушева Ирина Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка эндодонтического инструментария |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 499 630 руб.00 коп. (Приложение №3) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г.Пермь, Плеханова, 61 каб.5 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Согласно графику поставки: 1 поставка – в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора 2 поставка – с «01» ноября 2013г. по «15» ноября 2013г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара, на основании подписанных счета, счета-фактуры, товарных накладных, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке). |
| Источник финансирования заказа |  | Средства приносящей доход деятельности |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услуг, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копии документов подтверждающих непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Копии документов подтверждающих неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - VI. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ - «ГСП №3» л/с 06920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5903003643 - КПП 590301001 - Р/с 40701810300003000001 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения договора, извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения договора возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по Договору (акта об исполнении Договора), осуществляет возврат обеспечения исполнения договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по договору денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Поставка эндодонтического инструментария" |  |  |  |  |  |
|  | источник пд |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | График поставок |  |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Технические характеристики | Количество | 1 поставка (в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора) | 2 поставка с «01»ноября 2013 до «15» ноября 2013г |
| 1 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №10. Длина 21мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 2 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №15. Длина 21мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 3 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №08. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №10. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №15. Длинна 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 6 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №20. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 7 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №25. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 8 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №30. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 30 | 15 | 15 |
| 9 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №35. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 10 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №40. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 11 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №40-80 ассорти. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 12 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №10. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 13 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №15. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 14 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №20. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 15 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №25. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 40 | 20 | 20 |
| 16 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелкои звитую форму рабочей части. Размер №30. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 30 | 15 | 15 |
| 17 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелкои звитую форму рабочей части. Размер №35. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 18 | Ручной инструмент К-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, четырехгранного сечения, имеет мелко извитую форму рабочей части. Размер №40. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 19 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №08. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 20 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №10. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 21 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №15. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 22 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №20. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 23 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №30. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 30 | 15 | 15 |
| 24 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №35. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 25 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №40. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 26 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №15. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 27 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №20. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 28 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №25. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 29 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №30. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 30 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №35. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 5 | 5 |
| 31 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №40. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 32 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №15-40 ассорти. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 33 | Ручной инструмент Н-файлы | упаковка | Для препарирования корневых каналов, материал - нержавеющая сталь, имеет спиралевидно идущие режущие грани. Размер №40-80 ассорти. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 34 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №15. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 40 | 20 | 20 |
| 35 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №20. Длинна 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 36 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №25. Длинна 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 35 | 20 | 15 |
| 37 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь. Размер №30. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 38 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №35. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 39 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №40. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 шт. | 5 | 5 |  |
| 40 | Эндодонтический инструмент Спредер | упаковка | Для работы с гуттаперчей в канале для латеральной конденсации, материал - нержавеющая сталь, Размер №15-40 ассорти. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 41 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №08. Длина 21мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 42 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №08. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 43 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №08. Длина 31мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 44 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №15. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 45 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №20. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 46 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №25. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 47 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №30. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 48 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №35. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 49 | Эндодонтический инструмент К-ример | упаковка | Для безопасного препарирования канала с высверливающим движением, материал - нержавеющая сталь. Размер №15-40. Длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 25 | 15 | 10 |
| 50 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. SХ. Длина 19 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 51 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. S1. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 52 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. S2. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 53 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F1. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 54 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F2. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 55 | Каналорасширители ручные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F3. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 56 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. SХ. Длина 19 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 57 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. S1. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 58 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. S2. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 59 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F1. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 60 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F2. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 12 | 12 |  |
| 61 | Каналорасширители машинные Про Тейпер Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки труднопроходимых и сильно изогнутых корневых каналов никелировано-титановые вращающиеся файлы с прогрессирующей конусностью. Имеют цветовую кодировку. F3. Длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 12 | 12 |  |
| 62 | Каналорасширители Ларго Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Для обработки прямых корневых каналов. Для прямого наконечника. Длина 25мм, №№1-6 ассорти. Упаковка не менее 6 штук. | 20 | 10 | 10 |
| 63 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью. №20, длина не менее 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 64 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью. №25, длина не менее 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 65 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью.№30, длина 25 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 66 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью.№20, длина 31 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 67 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью.№25, длина 31 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 68 | Каналорасширители К-флексоример | упаковка | Расширитель корневого канала ручной с укороченным шагом промежуточных размеров. Изготовлен из никель-титанового сплава, обладает большой гибкостью. №30, длина 31 мм. Упаковка не менее 6 штук. | 3 | 3 |  |
| 69 | Каналорасширители С+файлы | упаковка | Каналорасширители для начального прохождения трудных корневых каналов. Сопротивление на изгиб - более легкое обнаружение устья корневого канала , упрощенный доступ к апикальной трети, облегченное прохождение кальцинированных каналов, улучшенные тактильные ощущения; маркировка на инструменте позволяет определить рабочую длину при рентгенологической диагностике; фиксация силиконовым стоппером установленной рабочей длинны. Размер 008, длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 70 | Каналорасширители С+файлы | упаковка | Каналорасширители для начального прохождения трудных корневых каналов. Сопротивление на изгиб - более легкое обнаружение устья корневого канала , упрощенный доступ к апикальной трети, облегченное прохождение кальцинированных каналов, улучшенные тактильные ощущения; маркировка на инструменте позволяет определить рабочую длину при рентгенологической диагностике; фиксация силиконовым стоппером установленной рабочей длинны. Размер 010, длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 71 | Каналорасширители С+файлы | упаковка | Каналорасширители для начального прохождения трудных корневых каналов. Сопротивление на изгиб - более легкое обнаружение устья корневого канала , упрощенный доступ к апикальной трети, облегченное прохождение кальцинированных каналов, улучшенные тактильные ощущения; маркировка на инструменте позволяет определить рабочую длину при рентгенологической диагностике; фиксация силиконовым стоппером установленной рабочей длинны. Размер 015, длина 25мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 72 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi или эквивалент | упаковка | Машинная система вращающихся никель-титановых файлов Mtwo используется для обработки канала по традиционной методике, все инструменты могут использоваться на всю рабочую длину "техника одной длинны", начиная с минимального размера, также возможна работа по технике "crown down", оптимальное формирование канала, гибкость и прочность. Наличие цветовой кодировки и рентгеноконтрастных отметок длины. Набор ассорти: размер 10/04, 15/05, 20/06; длина 25мм, рабочая часть 16мм. Упаковка не менее 6 штук. | 5 | 5 |  |
| 73 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi или эквивалент | упаковка | Машинная система вращающихся никель-титановых файлов Mtwo используется для обработки канала по традиционной методике, все инструменты могут использоваться на всю рабочую длину "техника одной длинны", начиная с минимального размера, также возможна работа по технике "crown down", оптимальное формирование канала, гибкость и прочность. Наличие цветовой кодировки, рентгеноконтрастных отметок длины. Набор ассорти: размер 2х25/06, 1х25/07, 30/05, 35/04, 40/04; длина 25мм, рабочая часть 16мм. Упаковка не менее 6 штук. | 2 | 2 |  |
| 74 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi или эквивалент | упаковка | Машинная система вращающихся никель-титановых файлов Mtwo используется для обработки канала по традиционной методике, все инструменты могут использоваться на всю рабочую длину "техника одной длинны", начиная с минимального размера, также возможна работа по технике "crown down", оптимальное формирование канала, гибкость и прочность. Наличие цветовой кодировки, рентгеноконтрастных отметок длины. Набор ассорти: размер 10/04, 15/05, 20/06; длинна 25мм, рабочая часть 21мм. Упаковка не менее 6 штук. | 4 | 4 |  |
| 75 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi или эквивалент | упаковка | Машинная система вращающихся никель-титановых файлов Mtwo используется для обработки канала по традиционной методике, все инструменты могут использоваться на всю рабочую длину "техника одной длинны", начиная с минимального размера, также возможна работа по технике "crown down", оптимальное формирование канала, гибкость и прочность. Наличие цветовой кодировки, рентгеноконтрастных отметок длинны. Набор ассорти: размер 2х25/6, 1х25/07, 30/05, 35/04, 40/04; длинна 25мм, рабочая часть 21мм. Упаковка не менее 6 штук. | 2 | 2 |  |
| 76 | Специальные расширительные дрили Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Калибровочный дриль для углового наконечника. К титановым штифтам. Имеет две фиолетовые полоски. Размер 008.Диаметр 0,8мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 77 | Специальные расширительные дрили Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Калибровочный дриль для углового наконечника. К титановым штифтам. Имеет две фиолетовые маркировочные полоски. Размер 308.Диаметр 0,8мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 78 | Специальные проходящие дрили Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Пенетрационный дриль для углового наконечника. К титановым штифтам. Имеет одну фиолетовую маркировочную полоску. Размер 108. Диаметр 0,8мм. Упаковка не менее 6 шт. | 10 | 10 |  |
| 79 | Специальные проходящие дрили Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | Пенетрационный дриль для углового наконечника. К титановым штифтам. Имеет одну фиолетовую маркировочную полоску. Размер 308. Диаметр 0,8мм. Упаковка не менее 6 шт. | 10 | 10 |  |
| 80 | Дрильбор-развертка машиный Гейтс MANI или эквивалент | упаковка | Для распломбирования корневых каналов. Для углового наконечника. Материал - нержавеющая сталь. Неактивная верхушка. Кольцевая маркировка. №№1-6 ассорти. Длина 32мм. | 10 | 10 |  |
| 81 | Дрили расширительные | упаковка | Используются для формирования канала зуба перед установкой титановых штифтов. Диаметр 0,8мм.Длина 19мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |
| 82 | Дрили калибровочные | упаковка | Используются для формирования канала зуба перед установкой титановых штифтов. Диаметр 0,8мм..Длина 19мм. Упаковка не менее 6 штук. | 10 | 10 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

# ПРОЕКТ

# Договор № _____

# на поставку эндодонтического инструментария

г. Пермь                                                                          		       от «____» __________  201__г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая  поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и   ________________________________(наименование полностью), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________(ФИО, полностью), действующего на основании _______________, с другой стороны, по итогам открытого аукциона в электронной форме  №_____от «___»____ 201___г., заключили Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по количеству, качеству и комплектности должны соответствовать установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: _______________________/И.В.Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка  товара осуществляется согласно графику поставки (Приложение №3)

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Плеханова, 61.каб.5

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» при исполнении Договора вправе изменить общее количество товара, предусмотренное Договором (в соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах на выполнение, оказание которых заключен договор. При этом по согласованию с «Поставщиком» «Заказчик» вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок «Заказчик» обязан изменить цену Договора указанным образом.

5.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.6.«Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания акта приема-передачи товара, на основании подписанных счета, счета-фактуры, товарных накладных, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар, инструкции по медицинскому применению материала от производителя (на русском языке).

| ЗАКАЗЧИК: _______________________/И.В.Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение сроков поставок партий товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения «Поставщиком» условий Договора (сроки поставки, невыполнение поставки, поставка товаров в неполном объеме, несоответствие качества поставляемых товаров), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

| ЗАКАЗЧИК: _______________________ /И.В.Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП) с даты последней подписи и направления оператором электронной площадки Договора в электронной форме Поставщику (Исполнителю) и до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение №1 - Спецификация на поставку ;

9.6.2. Приложение №2– Акт приемки-передачи товара

9.6.3. Приложение №3- График поставки

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Средства муниципального бюджета (Предпринимательская деятельность) Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с 06920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» _______________________ /И.В.Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» ________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Общее Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Плеханова, 61 каб.5

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 3» _______________________/И.В.Бапгаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /__________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 2

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Пермь                                                                                                                                    «____» _______ 201_ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице.главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________, действующей  на основании ______________с другой  стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № ______  от ______201_г. Поставщик выполнил следующие обязательства по поставке товаров,  а  именно:

1.1. Осуществлена поставка следующего товара

| Наименование товара | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | Количество | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |

2.   Фактическое   качество   товаров:

2.1. Качество товара соответствует (не соответствуют) требованиям условий, предусмотренными Договором № ______  от ________201_г.

2.2. Недоставки товара

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

2.3. Переданы следующие документы на товар:

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4. Отсутствуют следующие документы на товар: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3.  Вышеуказанные  поставки  товара согласно  Договору фактически выполнены:

_____________________________________________________________________________________________

4. Результат поставки по Договору:

____________________________________________________________________________________________

| Сдал: От Поставщика МП | Принял: От Заказчика МП |
| --- | --- |

## Приложение № 3

## к Договору № ____ от «___» _________2013 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

|  |  |  |  | График поставок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество | 1 поставка (в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора) | 2 поставка с «01»ноября 2013 до «15» ноября 2013г |
| 1 | Ручной инструмент К-файлы №10 21 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 2 | Ручной инструмент К-файлы №15 21 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 3 | Ручной инструмент К-файлы №08 25 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 4 | Ручной инструмент К-файлы №10 25 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Ручной инструмент К-файлы №15 25 мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 6 | Ручной инструмент К-файлы №20 25 мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 7 | Ручной инструмент К-файлы №25 25 мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 8 | Ручной инструмент К-файлы №30 25 мм (6 шт) | упаковка | 30 | 15 | 15 |
| 9 | Ручной инструмент К-файлы №35 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 10 | Ручной инструмент К-файлы №40 25 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |
| 11 | Ручной инструмент К-файлы №40-80 25 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 12 | Ручной инструмент К-файлы №10 31 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 13 | Ручной инструмент К-файлы №15 31 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 14 | Ручной инструмент К-файлы №20 31 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 15 | Ручной инструмент К-файлы №25 31 мм (6 шт) | упаковка | 40 | 20 | 20 |
| 16 | Ручной инструмент К-файлы №30 31 мм (6 шт) | упаковка | 30 | 15 | 15 |
| 17 | Ручной инструмент К-файлы №35 31 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |
| 18 | Ручной инструмент К-файлы №40 31 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |
| 19 | Ручной инструмент Н-файлы №08 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 20 | Ручной инструмент Н-файлы №10 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 21 | Ручной инструмент Н-файлы №15 25 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 22 | Ручной инструмент Н-файлы №20 25 мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 23 | Ручной инструмент Н-файлы №30 25 мм (6 шт) | упаковка | 30 | 15 | 15 |
| 24 | Ручной инструмент Н-файлы №35 25 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 25 | Ручной инструмент Н-файлы №40 25 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 26 | Ручной инструмент Н-файлы №15 31 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 27 | Ручной инструмент Н-файлы №20 31 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 28 | Ручной инструмент Н-файлы №25 31 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 29 | Ручной инструмент Н-файлы №30 31 мм (6 шт) | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 30 | Ручной инструмент Н-файлы №35 31 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 5 | 5 |
| 31 | Ручной инструмент Н-файлы №40 31 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 32 | Ручной инструмент Н-файлы №15-40 31 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 33 | Ручной инструмент Н-файлы №40-80 31 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 34 | Эндодонтический инструмент Спредер №15 25мм (6 шт) | упаковка | 40 | 20 | 20 |
| 35 | Эндодонтический инструмент Спредер №20 25мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 36 | Эндодонтический инструмент Спредер №25 25мм (6 шт) | упаковка | 35 | 20 | 15 |
| 37 | Эндодонтический инструмент Спредер №30 25мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |
| 38 | Эндодонтический инструмент Спредер №35 25мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 39 | Эндодонтический инструмент Спредер №40 25мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 40 | Эндодонтический инструмент Спредер №15-40 25мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 41 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 21 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 42 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 25мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 43 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 31 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 44 | Эндодонтический инструмент К-ример №15 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 45 | Эндодонтический инструмент К-ример №20 25мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 46 | Эндодонтический инструмент К-ример №25 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 47 | Эндодонтический инструмент К-ример №30 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 48 | Эндодонтический инструмент К-ример №35 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 49 | Эндодонтический инструмент К-ример №15-40 25 мм (6 шт) | упаковка | 25 | 15 | 10 |
| 50 | Каналорасширители ручные Про Тейпер XS 19 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 51 | Каналорасширители ручные Про Тейпер S1 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 52 | Каналорасширители ручные Про Тейпер S2 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 53 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F1 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 54 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F2 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 55 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F3 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 56 | Каналорасширители машинные Про Тейпер XS 19 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 57 | Каналорасширители машинные Про Тейпер S1 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 58 | Каналорасширители машинные Про Тейпер S2 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 59 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F1 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 60 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F2 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 12 | 12 |  |
| 61 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F3 25 мм (6 шт) или эквивалент | упаковка | 12 | 12 |  |
| 62 | Каналорасширители Ларго 25 мм, №1-6 ассорти или эквивалент | упаковка | 20 | 10 | 10 |
| 63 | Каналорасширители К-флексоример №20 25 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 64 | Каналорасширители К-флексоример №25 25 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 65 | Каналорасширители К-флексоример №30 25 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 66 | Каналорасширители К-флексоример №20 31 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 67 | Каналорасширители К-флексоример №25 31 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 68 | Каналорасширители К-флексоример №30 31 мм (6 шт) | упаковка | 3 | 3 |  |
| 69 | Каналорасширители С+файлы 008 25 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 70 | Каналорасширители С+файлы №010 25 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 71 | Каналорасширители С+файлы №015 25 мм (6 шт) | упаковка | 5 | 5 |  |
| 72 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 10/04,15/05, 20/06 (6 шт) или эквивалент | упаковка | 5 | 5 |  |
| 73 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 2*25/06, 1*25/07, 30/05,35/04,40/04 (6 шт) или эквивалент | упаковка | 2 | 2 |  |
| 74 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 10/04,15/05, 20/06 (6 шт) или эквивалент | упаковка | 4 | 4 |  |
| 75 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 2*25/6,1*25/07, 30/05,35/04,40/04(6 шт) или эквивалент | упаковка | 2 | 2 |  |
| 76 | Специальные расширительные дрили 008 0,8 мм (6 шт) Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | 10 | 10 |  |
| 77 | Специальные расширительные дрили 308 0,8 мм (6 шт) Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | 10 | 10 |  |
| 78 | Специальные проходящие дрили 108 0,8 мм (6 шт) Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | 10 | 10 |  |
| 79 | Специальные проходящие дрили 308 0,8 мм (6 шт) Dentsply Maillefer или эквивалент | упаковка | 10 | 10 |  |
| 80 | Дрильборы машинные Гейтс MANI Дрили №1-6 32 мм или эквивалент | упаковка | 10 | 10 |  |
| 81 | Дрили расширительные 0,8 мм 19 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |
| 82 | Дрили калибровочные 0,8 мм 19 мм (6 шт) | упаковка | 10 | 10 |  |

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Обоснование цены на поставку эндодонтического инструментария

| Номер п/п | Наименование | Ед.измерения | Количество | ООО "Медика" | ООО "Практик" | ООО "Виктория" | Средняя цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручной инструмент К-файлы №10 21 мм (6 шт) | уп | 3 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 390,00 |
| 2 | Ручной инструмент К-файлы №15 21 мм (6 шт) | уп | 3 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 390,00 |
| 3 | Ручной инструмент К-файлы №08 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 165,00 | 130,00 | 130,00 | 141,67 | 2 833,33 |
| 4 | Ручной инструмент К-файлы №10 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 2 733,33 |
| 5 | Ручной инструмент К-файлы №15 25 мм (6 шт) | уп | 35 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 4 783,33 |
| 6 | Ручной инструмент К-файлы №20 25 мм (6 шт) | уп | 35 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 4 783,33 |
| 7 | Ручной инструмент К-файлы №25 25 мм (6 шт) | уп | 35 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 4 550,00 |
| 8 | Ручной инструмент К-файлы №30 25 мм (6 шт) | уп | 30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 900,00 |
| 9 | Ручной инструмент К-файлы №35 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 250,00 |
| 10 | Ручной инструмент К-файлы №40 25 мм (6 шт) | уп | 10 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1 300,00 |
| 11 | Ручной инструмент К-файлы №40-80 25 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 12 | Ручной инструмент К-файлы №10 31 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 13 | Ручной инструмент К-файлы №15 31 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 14 | Ручной инструмент К-файлы №20 31 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 250,00 |
| 15 | Ручной инструмент К-файлы №25 31 мм (6 шт) | уп | 40 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 5 466,67 |
| 16 | Ручной инструмент К-файлы №30 31 мм (6 шт) | уп | 30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 900,00 |
| 17 | Ручной инструмент К-файлы №35 31 мм (6 шт) | уп | 10 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1 300,00 |
| 18 | Ручной инструмент К-файлы №40 31 мм (6 шт) | уп | 10 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1 300,00 |
| 19 | Ручной инструмент Н-файлы №08 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 180,00 | 130,00 | 130,00 | 146,67 | 3 666,67 |
| 20 | Ручной инструмент Н-файлы №10 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 250,00 |
| 21 | Ручной инструмент Н-файлы №15 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 2 733,33 |
| 22 | Ручной инструмент Н-файлы №20 25 мм (6 шт) | уп | 35 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 136,67 | 4 783,33 |
| 23 | Ручной инструмент Н-файлы №30 25 мм (6 шт) | уп | 30 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 3 900,00 |
| 24 | Ручной инструмент Н-файлы №35 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 25 | Ручной инструмент Н-файлы №40 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 26 | Ручной инструмент Н-файлы №15 31 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 27 | Ручной инструмент Н-файлы №20 31 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 28 | Ручной инструмент Н-файлы №25 31 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 29 | Ручной инструмент Н-файлы №30 31 мм (6 шт) | уп | 20 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 2 600,00 |
| 30 | Ручной инструмент Н-файлы №35 31 мм (6 шт) | уп | 10 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 1 300,00 |
| 31 | Ручной инструмент Н-файлы №40 31 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 32 | Ручной инструмент Н-файлы №15-40 31 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 33 | Ручной инструмент Н-файлы №40-80 31 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 650,00 |
| 34 | Эндодонтический инструмент Спредер №15 25мм (6 шт) | уп | 40 | 150,00 | 150,00 | 155,00 | 151,67 | 6 066,67 |
| 35 | Эндодонтический инструмент Спредер №20 25мм (6 шт) | уп | 35 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 6 358,33 |
| 36 | Эндодонтический инструмент Спредер №25 25мм (6 шт) | уп | 35 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 6 358,33 |
| 37 | Эндодонтический инструмент Спредер №30 25мм (6 шт) | уп | 10 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 1 816,67 |
| 38 | Эндодонтический инструмент Спредер №35 25мм (6 шт) | уп | 5 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 908,33 |
| 39 | Эндодонтический инструмент Спредер №40 25мм (6 шт) | уп | 5 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 908,33 |
| 40 | Эндодонтический инструмент Спредер №15-40 25мм (6 шт) | уп | 5 | 240,00 | 150,00 | 155,00 | 181,67 | 908,33 |
| 41 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 21 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 658,33 |
| 42 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 25мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 658,33 |
| 43 | Эндодонтический инструмент К-ример №08 31 мм (6 шт) | уп | 5 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 658,33 |
| 44 | Эндодонтический инструмент К-ример №15 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 45 | Эндодонтический инструмент К-ример №20 25мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 46 | Эндодонтический инструмент К-ример №25 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 47 | Эндодонтический инструмент К-ример №30 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 48 | Эндодонтический инструмент К-ример №35 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 49 | Эндодонтический инструмент К-ример №15-40 25 мм (6 шт) | уп | 25 | 130,00 | 130,00 | 135,00 | 131,67 | 3 291,67 |
| 50 | Каналорасширители ручные Про Тейпер XS 19 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 170,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 206,67 | 24 133,33 |
| 51 | Каналорасширители ручные Про Тейпер S1 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 52 | Каналорасширители ручные Про Тейпер S2 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 53 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F1 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 54 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F2 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 170,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 206,67 | 24 133,33 |
| 55 | Каналорасширители ручные Про Тейпер F3 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 56 | Каналорасширители машинные Про Тейпер XS 19 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 170,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 206,67 | 24 133,33 |
| 57 | Каналорасширители машинные Про Тейпер S1 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 58 | Каналорасширители машинные Про Тейпер S2 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 170,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 206,67 | 24 133,33 |
| 59 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F1 25 мм (6 шт) | уп | 20 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 24 333,33 |
| 60 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F2 25 мм (6 шт) | уп | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 14 600,00 |
| 61 | Каналорасширители машинные Про Тейпер F3 25 мм (6 шт) | уп | 12 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 250,00 | 1 216,67 | 14 600,00 |
| 62 | Каналорасширители Ларго 25 мм, №1-6 ассорти | уп | 20 | 320,00 | 440,00 | 440,00 | 400,00 | 8 000,00 |
| 63 | Каналорасширители К-флексоример №20 25 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 64 | Каналорасширители К-флексоример №25 25 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 65 | Каналорасширители К-флексоример №30 25 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 66 | Каналорасширители К-флексоример №20 31 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 67 | Каналорасширители К-флексоример №25 31 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 68 | Каналорасширители К-флексоример №30 31 мм (6 шт) | уп | 3 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 1 330,00 |
| 69 | Каналорасширители С+файлы 008 25 мм (6 шт) | уп | 5 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 2 216,67 |
| 70 | Каналорасширители С+файлы №010 25 мм (6 шт) | уп | 5 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 2 216,67 |
| 71 | Каналорасширители С+файлы №015 25 мм (6 шт) | уп | 5 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 2 216,67 |
| 72 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 10/04,15/05, 20/06 (6 шт) | уп | 5 | 1 370,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 373,33 | 6 866,67 |
| 73 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 2*25/06, 1*25/07, 30/05,35/04,40/04 (6 шт) |  | 2 | 1 370,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 373,33 | 2 746,67 |
| 74 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 10/04,15/05, 20/06 (6 шт) |  | 4 | 1 370,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 373,33 | 5 493,33 |
| 75 | Каналорасширители машинные NiTi файлы Mtwi набор ассорти 2*25/6,1*25/07, 30/05,35/04,40/04(6 шт) |  | 2 | 1 370,00 | 1 350,00 | 1 400,00 | 1 373,33 | 2 746,67 |
| 76 | Специальные расширительные дрили 008 0,8 мм (6 шт) | уп | 10 | 880,00 | 880,00 | 875,00 | 878,33 | 8 783,33 |
| 77 | Специальные расширительные дрили 308 0,8 мм (6 шт) | уп | 10 | 880,00 | 880,00 | 875,00 | 878,33 | 8 783,33 |
| 78 | Специальные проходящие дрили 108 0,8 мм (6 шт) | уп | 10 | 880,00 | 880,00 | 875,00 | 878,33 | 8 783,33 |
| 79 | Специальные проходящие дрили 308 0,8 мм (6 шт) | уп | 10 | 880,00 | 880,00 | 875,00 | 878,33 | 8 783,33 |
| 80 | Дрильборы машинные Гейтс Дрили №1-6 32 мм | уп | 10 | 450,00 | 440,00 | 440,00 | 443,33 | 4 433,33 |
| 81 | Дрили расширительные 0,8 мм 19 мм (6 шт) | уп | 10 | 885,00 | 880,00 | 875,00 | 880,00 | 8 800,00 |
| 82 | Дрили калибровочные 0,8 мм 19 мм (6 шт) | уп | 10 | 880,00 | 880,00 | 875,00 | 878,33 | 8 783,33 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 499 630,00 |

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Опроса поставщиков (опросные листы у Заказчика).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 499 630 руб.00 коп.

Содержание

| 1.Сведения об открытом аукционе в электронной форме | 1-6 стр. |
| --- | --- |
| 2. Техническое задание (Приложение № 2) | 7-17стр. |
| 3. Проект договора (Приложение № 1) | 18-30стр. |
| 4. Обоснование цены (Приложение № 4) | 31-40 стр. |