Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

на выполнение электромонтажных работ по замене осветительного оборудования на светильники со сплошным рассеивателем

в поликлинике №4 МБУЗ «ГКП №4»

по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская,159

1. **Заказчик:** МБУЗ «ГКП №4»: г.Пермь, ул.Академика Вавилова, 4.
2. **Место выполнения работ:** Поликлиника №4 МБУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская,159

**3. Замена осветительного оборудования в помещениях.**

3.1 Цель: Обеспечить в помещениях поликлиники наличие светильников общего освещения оборудованных сплошными (закрытыми) рассеивателями, в соответствии с п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

3.2 Используемая продукция при производстве работ должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В технической документации должна содержаться информация подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

**4 Требование к количеству, характеристикам и качеству товара**:

4.1. Количество светильников – **34 шт.**

4.2. Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все постовляемое оборудование и материалы, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию. Светильники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим требованиям освещенности помещений.

**5. Требования к монтажу.**

5.1 Подключение светильников производить через клемный переход с защитой IP66.

5.2 Демонтаж старых светильников производить без повреждения светильника.

**6. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) календарных дней** по режиму работы учреждения с момента заключения договора.

В рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов

В субботу с 9-00 до 15-00 часов

**7. Гарантийный срок на** **результат, выполненных работ и продукцию:** не менее **5 лет** с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

**8. Особые условия:** Работы производятся в действующей поликлинике.

**9. Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:**

Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85\* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

* Общий журнал производства работ
* Журнал по технике безопасности
* Акты скрытых работ
* Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.