УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 1»

_______________ Д.В. Сметанин

«____» ______________ 2013 года

# Документация об открытом аукционе

# в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку материалов стоматологических пломбировочных

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 |
| Адрес электронной почты |  | stomat1@perm.ru. |
| Контактный телефон |  | (342) 212-43-03 |
| Контактное лицо |  | Найданова Людмила Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка материалов стоматологических |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 488 383 руб. |
| Количество поставляемого товара |  | Указано в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ |  | Товар, поставляемый для нужд заказчика, должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ (наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия ГОСТ) в соответствии с Постановлением Правительства № 982 от 01.12.2009г. "Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14 |
| Сроки поставки товара |  | Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14, МБУЗ «ГСП № 1», каб.18, с 09.00 до 15.00 в рабочие дни, в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации. Поставка товара осуществляется партиями: первая партия поставляется в течение 7-ми календарных дней с момента подписания сторонами договора в соответствии с ч.3 Технического задания (Приложение №1 к документации), последующие партии поставляются по заявкам заказчика по 31.12.2013г.. Заявка на следующую партию составляется и подается за десять дней до начала следующей поставки. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится за счет средств предпринимательской деятельности безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. |
| Источник финансирования |  | Средства от предпринимательской деятельности |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Для определения начальной максимальной цены договора был проведен мониторинг цен. Сбор информации о существующих ценах осуществлялся на основании коммерческих предложений поставщиков. (Приложение № 3 к документации об аукционе) |
| Порядок формирования цены договора |  | В цену Договора включены расходы: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку Товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и Товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки Товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на Товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара, производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.08.2013 17:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.08.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 19.08.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор (далее договор), исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), - указание в качестве принципала Поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму,в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения гражданско-правового договора, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на не менее чем на 15 дней больше срока окончания всех работ по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору; Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору, - ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, а именно: - за отказ от поставки товара. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. - Участник размещения заказа, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми Наименование кредитной организации; РКЦ Пермь г.Пермь. Адрес кредитной организации; 614070, Г. ПЕРМЬ, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 44. БИК *; 045744000. Лицевой счет; 06920003672. Расчетный счет *; 40701810300003000001. Назначение платежа; Обеспечение исполнения Договора, извещение от «08» августа2013г. № 03563001469130000017. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. |
| - VIII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения договора |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам: Получатель; РКЦ Пермь г.Пермь. ИНН; 5902290508. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить Договор, извещение от «08» августа 2013г. №03563001469130000017. |

# Приложение № 1

# к  документации об открытом аукционе

в электронной форме

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов пломбировочных

- Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество товара

| № п/п | Наименование товара | Форма выпуска | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентная самопротравливающаяся светоотверждаемая адгезивная система GC – BOND или эквивалент | Флакон 5 мл.ж-ти, блок д/замешивания 1шт., красные микроаппликаторы – 50шт., флакон 5 мл.ж-ти, держатель для микроаппликаторов-1шт, блок д/замешивания 1шт., красные микроаппликаторы – 50шт., держатель для микроаппликаторов-1шт. | уп. | 10 |
| 2. | GC Gradia Direct (Антериор, Пастериор) шприцы или эквивалент | Шприцы версии Anterior по 4г. Шприцы версии Posterior по 4,7г | шт. | 290 |

- Требования к товару, параметры и условия требований к товару

| № п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентная самопротравливающаяся светоотверждаемая адгезивная система GC – BOND или эквивалент |  |  |
| 1.1. | Наименование | Однокомпонентная самопротравливающаяся светоотверждаемая адгезивная система GC – BOND или эквивалент, указать торговое наименование |  |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.3. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 1.4. | Однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая адгезивная система, простая в применении и использующая и микромеханическую, и химическую адгезию. | Соответствие |  |
| 1.5. | Свойства: мягкое протравливание эмали и дентина оставляет закрытыми дентинные канальцы и обеспечивает максимально низкий риск появления послеоперационной чувствительности; наличие двух различных функциональных мономеров создает химическую адгезию к тканям зуба; одновременная деминерализация и инфильтрация мономера позволяет более эффективно запечатать гибридный слой, понижая риск утечки ионов | Соответствие |  |
| 1.6. | Время процедуры | Не более 30 секунд |  |
| 1.7. | Форма выпуска | В бутылочках и Унидозах |  |
| 1.8. | В наборе: | Флакон 5 мл.ж-ти, блок д/замешивания 1шт., красные микроаппликаторы – 50шт., держатель для микроаппликаторов-1шт. |  |
| 1.9. | Не содержит HEMA | Соответствие |  |
| 1.10. | Хранение при комнатной температуре | Соответствие |  |
| 1.11. | Голограмма фирмы дистрибьютора с защитным слоем | Наличие |  |
| 1.12. | Срок годности | не менее 3 лет |  |
| 2. | GC Gradia Direct или эквивалент |  |  |
| 2.1. | Наименование | GC Gradia Direct или эквивалент, указать торговое наименование |  |
| 2.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2.3. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 2.4. | Cветоотверждаемый реставрационный гибридный композит рентгеноконтрастный | Соответствие |  |
| 2.5. | Форма выпуска: | Шприцы версии Anterior по 4г (А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3, С3, AO2, AO3, AO4). Шприцы версии Posterior по 4,7г (РА1, РА2, РА3, РА3.5) |  |
| 2.6. | Назначение: реставрационная система для всех показаний | Соответствие |  |
| 2.7. | Срок годности | не менее 3 лет |  |
| 2.8. | Голограмма фирмы дистрибьютора с защитным слоем | Наличие |  |

- Комплектация 1-й партии:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Однокомпонентная самопротравливающаяся светоотверждаемая адгезивная система GC – BOND или эквивалент | уп. | 4 |
| 2. | GC Gradia Direct (Антериор, Пастериор) шприцы или эквивалент | шт. | 100 |

# Приложение №  2

# к  документации об открытом аукционе

# в электронной форме

# ДОГОВОР № ___/ЭА

г. Пермь 				                                           «___» ____________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Сметанина Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК,                        в лице            , действующего на основании                             , с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) на основании решения аукционной комиссии по результату проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № от «___» _____________ 2013 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - ПОСТАВЩИК обязуется поставлять  ЗАКАЗЧИКУ материалы стоматологические (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Торговое наименование, форма выпуска, единицы измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных, счетах и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________________руб. и является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, качества  и сроков поставки.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Стоимость единицы Товара указана в счете и счете-фактуре, выставляемом ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.5. Оплата за товар производится за счет средств предпринимательской деятельности безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица ЗАКАЗЧИКА; счета и счёта-фактуры на поставленный товар.

3. Качество и порядок приемки товара

3.1. В момент передачи Товара, ПОСТАВЩИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ надлежаще оформленные сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

3.2. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, ПОСТАВЩИК обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении ненадлежащего качества.

3.3. По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

3.4. Товар поставляется в таре  и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет ПОСТАВЩИК.

3.5. ЗАКАЗЧИК проверяет комплектацию, количество поставляемого Товара в соответствии с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

3.6. В случае обнаружения при приемке Товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствие условиям Договора и приложениям к Договору, а также несоответствие сопровождающих Товар документов, ЗАКАЗЧИК не принимает Товар. Такой Товар считается не поставленным.

3.7. При обнаружении в Товаре производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору, ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА. После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 5 (пяти) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия Товара условиям Договора, фиксируется ЗАКАЗЧИКОМ в соответствующем акте.

- Условия поставки

  - Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14, МБУЗ «ГСП  № 1», каб.18, с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется партиями: первая партия поставляется в течение 7-ми календарных дней с момента подписания сторонами договора в соответствии с ч.3 Технического задания (Приложение №1 к документации), последующие партии поставляются по заявкам заказчика по 31.12.2013г. Заявка на следующую партию составляется и подается за десять дней до начала следующей поставки.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя ПОСТАВЩИКА.

  - Одновременно с передачей Товара  ЗАКАЗЧИКУ ПОСТАВЩИК передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт;

- счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия;

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ЗАКАЗЧИКОМ:

- по качеству - согласно ГОСТам и сертификатам соответствия;

- по количеству и комплектности – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств ПОСТАВЩИК несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого ПОСТАВЩИК отказался, либо возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору ЗАКАЗЧИКА).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. 	ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОСТАВЩИКОМ своих обязательств по Договору, соответствующий ПОСТАВЩИК должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

6.7. В случае нарушения ПОСТАВЩИКОМ условий Договора  (отказ от поставки Товара) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора. ЗАКАЗЧИК обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность ЗАКАЗЧИКА.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1 Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31 декабря 2013г.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, один экземпляр ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1» ______________________ МП | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |

# Приложение № 1

# к Договору № ___ от «____» ___________ 2013г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

# на материалы пломбировочные

| № п/п | Наименование товара; Предлагаемые технические характеристики: | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1» ______________________ МП | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |