УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГСП № 2»

_______________ / Чупракова Е.В.

«08» августа 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на проведение частичного капитального ремонта системы вентиляции

(предмет договора)

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь, 2013 год

| Дата и время окончания срока подачи заявок: |  |
| --- | --- |
| Место |  |
| День |  |
| Время | 12:00 |

| Дата окончания рассмотрения первых частей заявок: |  |
| --- | --- |
| Место |  |
| День |  |

| Проведение аукциона: |  |
| --- | --- |
| Место |  |
| Дата |  |

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

Муниципального заказа

Администрации города Перми

______________ Р.Ю. Чепкасов

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Почтовый адрес |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Адрес электронной почты |  | sp2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 282- 60- 50 |
| Контактное лицо |  | Топелина Марина Васильевна |
| I.II. Сведения о единой комиссии |  |  |
| Наименование |  | Единая комиссия №_3 по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг |
| Место нахождения |  | г.Пермь, ул.Сибирская, 8 (Ленина,34) |
| Почтовый адрес |  | г.Пермь, ул.Сибирская, 8 (Ленина,34) |
| Контактный телефон |  | (342) 212-31-60 (приемная) |
| Порядок формирования и работы комиссии |  | Постановление администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» (в ред. От 13.03.2012 № 92) |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Проведение частичного капитального ремонта системы вентиляции |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 1 759 160 руб. 02 коп |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Согласно локально-сметным расчетам, а именно: - частичный капитальный ремонт системы вентиляции (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме; - электромонтажные работы по частичному капитальному ремонту системы вентиляции (приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме); - демонтаж и монтаж проемов в местах прохода воздуховодов вентиляционных систем (приложение № 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме; локально-сметным расчетам (приложение № 3, 4, 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам |  | - перечень используемых товаров и требования к их качественным характеристикам указаны в приложение № 1.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). - работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) Локально-сметными расчетами (приложение № 3, 4, 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме); - монтируемые оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; - используемые в работе материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям Заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ, их значения |  | Указаны в перечне используемых материалов (приложении № 1.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место поставки товара, выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 2 (двух) дней с момента заключения Договора. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 5 к договору). Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2013 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок гарантии распространяется на весь объем работ (на всё, составляющее результат работ или какую-либо часть) и составляет не менее 24 месяцев. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах специальной организацией, осуществляющей технический надзор за ремонтом. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика. Заказчик производит оплату за поставленное оборудование и его монтаж при предоставлении регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, паспортов и инструкций на русском языке на соответствующее монтируемое оборудование, в соответствии с актом приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), счетом, счет – фактурой, актов индивидуального испытания оборудования. Форма расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Срок оплаты – в течение 20 банковских дней с момента подписания справки КС-3 и акта приемки выполненных работ КС-2. |
| Источник финансирования заказа |  | - Субсидия на осуществление плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»); - Средства бюджетного учреждения. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора должна включать все расходы участника размещения заказа связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая расходы закупку необходимого оборудования, на вывоз строительного мусора, транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ и иных условий исполнения договора. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не установлено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме – наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: - 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, - предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. - При описании товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, в заявке на участие в аукционе в электронной форме должны быть указаны сведения в отношении товаров, значения показателей которых установлены в Приложении № 1.1 к документации об аукционе в электронной форме. - Участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме». - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 3% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.08.2013 12:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 23.08.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 26.08.2013 |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на проведение частичного капитального ремонта системы вентиляции для МБУЗ «ГСП № 2»

- Общие требования

Подрядчик должен организовать частичный капитальный ремонт системы вентиляции П2, П4, В2, В3, В4  для МБУЗ «ГСП № 2» по адресу: г.Пермь, ул. Студенческая,32, 4-х этажное здание поликлиники.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1.

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2.

- Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. РД-11-06-2007.

- СНиП 11-01-95 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений".

- CНиП 5.02.02-86 "Нормы потребности в строительном инструменте".

- СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

- СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" (ГПС МЧС РФ).

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. График производства работ должен включить в себя весь комплекс работ по частичному капитальному ремонту системы вентиляции.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2. Технические требования

В процессе монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть выполнены следующие общестроительные работы:

- демонтаж существующих вентиляционных систем (участков воздуховодов, оборудования) в местах прокладки воздуховодов и установки вентиляционного оборудования;

- устройство перекрытий, стен и перегородок в местах прокладки воздуховодов и установки вентиляционного оборудования;

- установка предусмотренных проектом закладных деталей и опорных конструкций для присоединения к ним деталей крепления воздуховодов, герметических дверей, унифицированных воздушных заслонок и других деталей вентиляционных систем;

- пробивка отверстий для прохода воздуховодов через междуэтажные перекрытия, кровлю, стены и перегородки в тех случаях, когда отверстия не были оставлены при возведении зданий;

- оштукатуривание потолков, стен и перегородок в местах прокладки воздуховодов, установки решеток и других воздухораспределительных устройств;

- устройство электрического освещения в местах выполнения вентиляционных работ и силовых щитков для подключения электросварочных агрегатов и электрифицированного инструмента;

- устройство щитков автоматики для управления вентиляционными агрегатами приточных и вытяжных систем с подключением к существующим электрическим распределительным щитам поликлиники с учетом прокладки кабелей лотков и др. оборудования;

- выполнены мероприятия для безопасного ведения работ (ограждены проемы, сделаны навесы и др.).

Указанные работы при их готовности должны оформляется двусторонним актом.

Исполнитель должен назначить:

- лицо, ответственное за безопасное производство работ.

Предусмотрена последовательность производства работ согласно проектно-сметной документации:

- монтаж воздуховодов и оборудования вентиляционных систем;

- пуско-наладочные работы.

3. Требования к организации

Подписать акт передачи объекта перед началом работ.

Выполнить работы с надлежащим качеством.

Выполнить работы в сроки, предусмотренные договором.

От начала работ до их завершения и приемки заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность результатов этих работ.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.

Подрядчик обязан вывезти до приемки работ принадлежащие подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы с территории заказчика, а также строительный мусор.

Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

Вести документацию по монтажно-строительным работам.

Подрядчик должен соблюдать правила охраны окружающей среды.

4. По результатам проведенных работ

После окончания работ по предпусковым испытаниям и регулировке установок составляют приемочный акт, приложением к которому должны являться следующие документы: исполнительные чертежи с пояснительной запиской и со всеми внесенными в рабочую документацию изменениями, допущенными при производстве работ, а также документы, подтверждающие изменения; акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций; паспорта на оборудование; акты на предпусковые испытания и регулирование вентиляционных установок; паспорта на вентиляционные установки в двух экземплярах по форме обязательного приложения 2 СНиП 3.05.01-85.

Испытание и наладка установок вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические и технологические требования должны проводиться при полной технологической загрузке вентилируемых помещений и технологического оборудования.

Приложение № 1.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТАРИСТИКАМ

| № | Наименование и требуемые характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| П2 - зуботехническая лаборатория (4 этаж) |  |  |  |
| 1 | Установка блочная VS-100-R-H/F: вентилятор приточный (* Производительность, м3/ч 8 500-11 000 м3/ч; полное давление 450-880 Па); воздухонагреватель электрический мощностью 4,0кВт; фильтр VS 100 B.FLT класс не ниже G4 | Шт. | 1 |
| 2 | Решетка стальная регулируемая (РР-3), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 200х200мм | Шт. | 17 |
| 3 | Решетка стальная регулируемая (РР-4), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 300х200мм | Шт. | 8 |
| 4 | Решетка стальная регулируемая (РР-4), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 300х300мм | Шт. | 4 |
| 5 | Решетка стальная регулируемая (РР-1), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 100х100мм | Шт. | 3 |
| 6 | Воздуховод оцинкованная сталь по ГОСТ 14918-80 диаметром до 200мм, толщиной 0,5мм | м2 | 0,35 |
| 7 | Автоматика AS-1R:термостат, диффманометр, датчик температуры воздуха, датчик температуры, привод клапана, привод | Шт. | 1 |
| 8 | Опциональное оснащение к AS-1R: шиты, пульты, масса до 100кг (прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4мм) | Шт. | 1 |
| 9 | Клапан противопожарный КПС-1-60-ЭМ 700х700 | Шт. | 4 |
| 10 | Клапан с ручным приводом АВК 200х250 | Шт. | 2 |
| 11 | Клапан с ручным приводом АВК 200х400 | Шт. | 1 |
| 12 | Клапан с ручным приводом АВК 500х250 | Шт. | 1 |
| 13 | Кабель медный ПВС 3х1 | м | 75 |
| 14 | Кабель ВВГ нг 5х1,5 | м | 15 |
| 15 | Труба гофрированная легкая д=16 со стальной протяжкой | м | 90 |
| 16 | Клапан регулирующий двухходовый STV 32 16 | Шт. | 1 |
| 17 | Электропривод д/клапана AQT 1000А-1R | Шт. | 1 |
| 18 | Клапан ручной балансировочный д=32 Ballorex | Шт. | 1 |
| 19 | Фильтр муфтовый д=32 ФММ32 | Шт. | 1 |
| 20 | Кран шаровый под приварку д=32 11с 31 п | Шт. | 1 |
| 21 | Клапан обратный муфтовый д=25 | Шт. | 1 |
| 22 | Кран шаровый муфтовый д=15 11Б27п1 | Шт. | 6 |
| 23 | Кран шаровый муфтовый с ручной регулировкой д=25 | Шт. | 1 |
| 24 | Термометр в оправе прямой (угловой) ртутный (ножка 66мм) до160град С д=15 | комплект | 1 |
| 25 | Термоманометр ТМТБ д=15 д/неагрессивных сред (класс точности 1,5) с трехходовым краном | Шт. | 2 |
| 26 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0МПа под кран д=15 | Шт. | 2 |
| 27 | Насос циркуляционный Wilo-TOP-S 30/4 (8/18 с электродвигателем 4А180 А2 массой агрегата до 0,1 т) | Шт. | 1 |
| 28 | Труба стальная ВГП д=32 ГОСТ3262-75 | м | 4 |
| 29 | Труба стальная ВГП д=25 ГОСТ3262-75 | м | 1 |
| 30 | Труба стальная ВГП д=15 ГОСТ3262-75 | м | 2 |
| 31 | Теплоизоляция трубопровода K-Flex двн=32 | м | 4 |
| 32 | Теплоизоляция трубопровода K-Flex двн=25 | м | 1 |
| П4 - зуботехническая лаборатория (3 этаж) |  |  |  |
| 33 | Установка блочная VS-150-R-H/F: вентилятор приточный (* Производительность, м3/ч 8 500-11 000 м3/ч; полное давление 450-880 Па); воздухонагреватель электрический мощностью 4,0кВт; фильтр VS 100 B.FLT класс не ниже G4 | Шт. | 1 |
| 34 | Решетка стальная регулируемая (РР-5), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 500х300мм | Шт. | 3 |
| 35 | Решетка стальная регулируемая (РР-5), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 600х300мм | Шт. | 4 |
| 36 | Решетка стальная регулируемая (РР-5), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 500х500мм | Шт. | 5 |
| 37 | Автоматика AS-1R:термостат, диффманометр, датчик температуры воздуха, датчик температуры, привод клапана, привод | Шт. | 1 |
| 38 | Опциональное оснащение к AS-1R: шиты, пульты, масса до 100кг (прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4мм) | Шт. | 1 |
| 39 | Клапан противопожарный КПС-1-60-ЭМ 700х700 | Шт. | 3 |
| 40 | Клапан с ручным приводом АВК 700х300 | Шт. | 1 |
| 41 | Кабель медный ПВС 3х1 | м | 40 |
| 42 | Кабель ВВГ нг 5х1,5 | м | 10 |
| 43 | Труба гофрированная легкая д=16 со стальной протяжкой | м | 50 |
| 44 | Клапан регулирующий двухходовый STV 40 27 | Шт. | 1 |
| 45 | Электропривод д/клапана AQT 1000А-1R | Шт. | 1 |
| 46 | Клапан ручной балансировочный д=40 Ballorex | Шт. | 1 |
| 47 | Фильтр муфтовый д=40 ФММ40 | Шт. | 1 |
| 48 | Кран шаровый под приварку д=40 11с 31 п | Шт. | 1 |
| 49 | Клапан обратный муфтовый д=32 | Шт. | 1 |
| 50 | Кран шаровый муфтовый д=15 11Б27п1 | Шт. | 6 |
| 51 | Кран шаровый муфтовый с ручной регулировкой д=32 | Шт. | 1 |
| 52 | Термометр в оправе прямой(угловой) ртутный (ножка66мм) до160град С д=15 | комплект | 1 |
| 53 | Термоманометр ТМТБ д=15 д/неагрессивных сред (класс точности 1,5) с трехходовым краном | Шт. | 2 |
| 54 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0МПа под кран д=15 | Шт. | 2 |
| 55 | Насос циркуляционный Wilo-TOP-S 40/4 (8/18 с электродвигателем 4А180 А2 массой агрегата до 0,1 т) | Шт. | 1 |
| 56 | Труба стальная ВГП д=40 ГОСТ3262-75 | м | 4 |
| 57 | Труба стальная ВГП д=32 ГОСТ3262-75 | м | 1 |
| 58 | Труба стальная ВГП д=15 ГОСТ3262-75 | м | 2 |
| 59 | Теплоизоляция трубопровода K-Flex двн=40 | м | 4 |
| 60 | Теплоизоляция трубопровода K-Flex двн=32 | м | 1 |
| В2 – прачечная |  |  |  |
| 61 | Клапан обратный КО-02, диаметром 560мм | Шт. | 1 |
| 62 | Вентилятор радиальный ВР 80-75 № 3,15 (* производительность, тыс.м3/ч 0,76-1,15, полное давление, Па 185-175, мощность, кВт 0,12) | Шт. | 1 |
| 63 | Вставка гибкая Н.00.00-7 Н-3,2 | Шт. | 1 |
| 64 | Вставка гибкая В..00.00-5 В-3,2 | Шт. | 1 |
| 65 | Решетка стальная регулируемая (РР-1), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 200х100мм | Шт. | 5 |
| 66 | Решетка стальная регулируемая (РР-3), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 200х200мм | Шт. | 1 |
| 67 | Зонт ЗК.00.003-03 из оцинкованной стали круглого сечения д=400мм | Шт. | 1 |
| 68 | Клапан противопожарный КПС-1-60-ЭМ 400х400 | Шт. | 5 |
| 69 | Клапан с ручным приводом АВК 200х200 | Шт. | 1 |
| 70 | Виброизолятор ДО38 | Шт. | 4 |
| В3 - сан. Узлы |  |  |  |
| 71 | Клапан обратный RSK 200, диаметром 355мм | Шт. | 1 |
| 72 | Вентилятор радиальный ВР 80-75 №2,5 (* производительность, тыс.м3/ч 0,45-0,85, полное давление, Па 170-110, мощность, кВт 0,12) | Шт. | 1 |
| 73 | Вставка гибкая Н.00.00-3 Н-2,5 | Шт. | 1 |
| 74 | Вставка гибкая В..00.00-3 В-2,5 | Шт. | 1 |
| 75 | Решетка стальная регулируемая (РР-1), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 100х100мм | Шт. | 17 |
| 76 | Зонт ЗК.00.000 из оцинкованной стали круглого сечения д=200мм | Шт. | 1 |
| 77 | Клапан противопожарный КПС-1-60-ЭМ 200х200 | Шт. | 5 |
| 78 | Клапан с ручным приводом АВК 200х200 | Шт. | 1 |
| 79 | Виброизолятор ДО38 | Шт. | 4 |
| 80 | Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм | м | 15 |
| В4-операционная |  |  |  |
| 81 | Клапан обратный RSK 200, диаметром 355мм | Шт. | 1 |
| 82 | Вентилятор радиальный ВР 80-75 №2,5 (* производительность, тыс.м3/ч 0,45-0,85, полное давление, Па 170-110, мощность, кВт 0,12) | Шт. | 1 |
| 83 | Вставка гибкая Н.00.00-3 Н-2,5 | Шт. | 1 |
| 84 | Вставка гибкая В..00.00-3 В-2,5 | Шт. | 1 |
| 85 | Решетка стальная регулируемая (РР-3), в качестве защитно-декоративного покрытия должна применяться порошковая профильная краска, размер 200х200мм | Шт. | 3 |
| 86 | Зонт ЗК.00.000 из оцинкованной стали круглого сечения д=200мм | Шт. | 1 |
| 87 | Клапан противопожарный КПС-1-60-ЭМ 200х200 | Шт. | 3 |
| 88 | Клапан с ручным приводом АВК 200х200 | Шт. | 1 |
| 89 | Виброизолятор ДО38 | Шт. | 4 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |
| 90 | Кабель ВВГ 3 х 2,5 | м | 450 |
| 92 | Шкаф распределительный (ШР) до 600х600 | Шт. | 4 |
| 93 | Шкаф распределительный (ШР) до 1700х1100 | Шт. | 1 |
| 94 | Устройство шкафа вводного с блоком АВР и 2 вводами, на ток: до 250А | Шт. | 1 |
| Демонтаж и монтаж |  |  |  |
| 95 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,9492 |
| 96 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,0057 |
| 97 | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) | т | 0,4238 |
| 98 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,002 |
| 99 | Шпатлевка Ветонит ТТ | т | 0,192 |

*            Производительность, м3/ч  и Полное давление, Па  - должны быть указаны в диапазоне

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР №

на проведение частичного капитального ремонта системы вентиляции

г. Пермь									"__"_________ 20__г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и									, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице											, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона от «  » _____________ 20___г. № ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 (далее – Объект) выполнить работы по частичному капитальному ремонту системы вентиляции, состав и объем которых определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Локально-сметным расчетам (Приложение № 3, 4, 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Договором.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________(___________________________) рублей.

  - Цена Договора установлена на основании итогов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором видов и объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

  - Цена договора должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая расходы на вывоз строительного мусора, транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора.

  - Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее двух  календарных дней  с момента заключения настоящего Договора.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ» по частичному капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2» (Приложение № 5 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан завершить выполнение работы до 10 декабря 2013 г.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - разработать график выполнения работ в соответствии с формой, являющейся Приложением № 5 к Договору;

    - выполнить своими силами весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором;

    - поставить и установить все оборудование и механизмы. Все оборудование и механизмы должны быть новыми не бывшими в употреблении, сопровождаться техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - применять в работе материалы, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество; технические функциональные и качественные характеристики материалов должны соответствовать характеристикам согласно приложению № 1.1 к Договору.

  - Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Обеспечить общий порядок на объекте.

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов).

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора и оборудования, отработавшего свой нормативный срок, с объекта в период выполнения работ.

  - Перечень регламентируемых документов, в соответствии с которыми Подрядчик обязан выполнять работы указаны в Техническом задании (приложение № 1 к договору)

  - Подрядчик должен составить смету на предложенную им цену по итогам открытого аукциона в электронной форме.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Составить акт о передаче Объекта в работу Подрядчику.

  - Составить акт о передаче Подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по Договору.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных Договором. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте.

7.2. Заказчик вправе привлечь специальную организацию, осуществляющую технический надзор за капитальным ремонтом, для осуществления приемки выполненных работ.

7.3. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах специальной организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

7.4. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 3) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

8.2. Оплата производится Заказчиком после выполнения всех работ, в течение 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком оформленных в установленном порядке документов: счета, счет-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), а также после предоставления регистрационных удостоверений,  сертификатов соответствия, паспортов и инструкций на русском языке на соответствующее монтируемое оборудование, актов индивидуального испытания оборудования. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.

8.3. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

- ГАРАНТИИ

9.1 Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии распространяется на весь объем работ составляет 24 месяца;

    - в семидневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. Риск случайной гибели работ и оборудования или их частей в ходе выполнения работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. За увеличение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.3. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Форс-мажором не является событие, вызванное небрежностью или преднамеренным действием стороны, событие, которое сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, должна в письменном виде не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события уведомить другую сторону о таком событии. Достаточны подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти или управления РФ.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и  в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования  недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

13.2. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

13.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика и один для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.3. Для  решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

15.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.: _______________.

15.3.2. от Заказчика: Мордвина Ирина Исмагиловна, контактный тел.: (342) 265-80-02.

15.4. Приложения к Договору:

15.4.1. Приложение № 1 Техническое задание.

15.4.2. Приложение № 1.1 Перечень используемых материалов и требования к их качественным

характеристикам

15.4.3. Приложение № 2 Локальный  сметный расчет.

15.4.4. Приложение № 3 Локальный  сметный расчет.

15.4.5. Приложение № 4 Локальный  сметный расчет.

15.4.6. Приложение № 5 График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МБУЗ «ГСП № 2» Адрес: 614070, г.Пермь, ул.Студенческая, 32 ИНН 5906005737 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми, МБУЗ ГСП № 2 л/с 06920003406; 07920003406 РКЦ Пермь, г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 Главный врач _________________ Е.В. Чупракова М.П. | Подрядчик Адрес: ИНН КПП р/с БИК к/с тел. _________________/____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №    от

«Техническое задание»

Аналогично Приложению № 1 к аукционной документации.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 1.1

к Договору №    от

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТАРИСТИКАМ

Аналогично Приложению № 2 к аукционной документации.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 2

к Договору №    от

«Локальный сметный расчет»

Аналогично Приложению № 3 к аукционной документации.

Приложение № 3

к Договору №    от

«Локальный сметный расчет»

Аналогично Приложению № 4 к аукционной документации.

Приложение № 4

к Договору №    от

«Локальный сметный расчет»

Аналогично Приложению № 5 к аукционной документации.

Приложение № 5

- к Договору №    от

График производства работ

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

«Локальный сметный расчет»

Прикреплен отдельным файлом как Приложение 3.xls

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

«Локальный сметный расчет»

Прикреплен отдельным файлом как Приложение 4.xls

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

«Локальный сметный расчет»

Прикреплен отдельным файлом как Приложение 5.xls

Приложение № 6

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

Прикреплен отдельным файлом как Приложение 6.rar