УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку медицинского оборудования.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка медицинского оборудования. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 230 792,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 60 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства по программе ДЦП «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов». |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» августа 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «21» августа 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «26» августа 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5,0% начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 5,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ (техническое задание)

| № позиц | № п/п |  | Наименование и характеристики оборудования |  | Требуемые параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат медицинский |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |
|  | 2 |  | Модель |  | Указать |  |
|  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |
|  | 4 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |  |
|  | 5 |  | Регистрационное удостоверение |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |  |
|  | 6 |  | Назначение |  | для поддержания стабильной температуры при проведении лабораторных исследований |  |
|  | 7 |  | Конструктивный состав |  | Цельнолитая ванна объемом 4,5 литра |  |
|  |  |  |  |  | термоблок с микропроцессорной системой управления |  |
|  | 8 |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  | 9 |  | Диапозон устанавливаемой температуры в ванне, ° С |  | Не менее от 25 до 80 |  |
|  | 10 |  | Точность поддержания температуры в ванне, ° С |  | Не более 0,1 |  |
|  | 11 |  | Объем жидкости, заливаемый в ванну, л |  | Не менее от 3,5 до 4,5 |  |
|  | 12 |  | Количество степеней перемешивания |  | Не менее 2 |  |
|  | 13 |  | Количество секундомеров |  | Не менее 2 |  |
|  | 14 |  | Количество, шт. |  | 1 |  |
| 2 | Микроскоп биологический для лабораторной диагностики |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Наименование |  |  |  | Указать |
|  | 2 | Модель |  |  |  | Указать |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения |  |  |  | Указать |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  |  |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_____ |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке |  |  |  | Наличие |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 | Бинокулярный тубус типа Siedentorf |  |  |  | Наличие |
|  | 8 | Угол поворота тубуса, градусов |  |  |  | Не менее 360 |
|  | 9 | Угол наклона тубуса в диапазоне, градусов |  |  |  | Не менее от 25 до 30 |
|  | 10 | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния в диапазоне, мм |  |  |  | Не менее от 53 до 75 |
|  | 11 | Настраиваемая система освещения по Келеру |  |  |  | Наличие |
|  | 12 | Револьверный держатель обратного типа |  |  |  | Наличие |
|  | 13 | Количество мест для объективов в револьверном держателе, шт |  |  |  | Не менее 5 |
|  | 14 | Объективы плоские ахроматические с противогрибковым покрытием |  |  |  | Наличие |
|  | 15 | Объектив 4х |  |  |  | Наличие |
|  | 16 | Объектив 10х |  |  |  | Наличие |
|  | 17 | Объектив 40х |  |  |  | Наличие |
|  | 18 | Объектив 100х с масляной иммерсией |  |  |  | Наличие |
|  | 19 | Окуляры 10х, поле зрения 18 мм |  |  |  | Наличие |
|  | 20 | Съемный конденсор конструкции Аббе с регулируемой ирисовой диафрагмой, NA |  |  |  | Не менее 1,25 |
|  | 21 | Предметный столик со шкалой |  |  |  | Наличие |
|  | 22 | Габариты предметного столика, мм |  |  |  | Не менее 125 х 135 |
|  | 23 | Диапазон перемещения образца в продольном направлении, мм |  |  |  | Не менее от 0 до 35 |
|  | 24 | Диапазон перемещения образца в поперечном направлении, мм |  |  |  | Не менее 0 до 75 |
|  | 25 | Держатель образцов на два слайда |  |  |  | Наличие |
|  | 26 | Механизмы фокусировки: коаксиальная рукоятка грубой и точной фокусировки c регулировкой натяжения и стопорным механизмом |  |  |  | Наличие |
|  | 27 | Шаг точной фокусировки, мкм |  |  |  | Не более 2 |
|  | 28 | Встроенный светодиодный осветитель с регулятором интенсивности светового потока |  |  |  | Наличие |
|  | 29 | Напряжение светодиода, В |  |  |  | Не более 3,6 |
|  | 30 | Мощность светодиода, Вт |  |  |  | Не менее 0,3 |
|  | 31 | Работа от сети |  |  |  | Наличие |
|  | 32 | Работа от аккумуляторных батарей |  |  |  | Наличие |
|  | 33 | Комплектация: |  |  |  |  |
|  | 34 | Штатив микроскопа с бинокулярным тубусом, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 35 | Окуляр 10х/18, шт. |  |  |  | 2 |
|  | 36 | Объектив 4х, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 37 | Объектив 10х, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 38 | Объектив 40х, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 39 | Объектив 100х, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 40 | Синий объектив, шт. |  |  |  | 1 |
|  | 41 | Иммерсионное масло, фл. |  |  |  | 1 |
|  | 42 | Кабель питания, шт |  |  |  | 1 |
|  | 43 | Чехол, шт |  |  |  | 1 |
|  | 44 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |  | Наличие |
|  | 45 | Количество, компл. |  |  |  | 1 |
| 3 | Фармацевтический холодильник |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Наименование |  |  | Указать |  |
|  | 2 | Модель |  |  | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения |  |  | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение |  |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_____ |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_____ |  |
|  | 6 | Область применения: для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения, требующих специального температурного режима |  |  | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | 8 | Общий объем, л |  |  | Не менее 400 |  |
|  | 9 | Дверь - стеклопакет с замком |  |  | Наличие |  |
|  | 10 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры |  |  | Наличие |  |
|  | 11 | Система принудительной циркуляции воздуха |  |  | Наличие |  |
|  | 12 | Автоматическое поддержание температуры в камере |  |  | Наличие |  |
|  | 13 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной |  |  | Наличие |  |
|  | 14 | Отображение температуры на табло панели управления |  |  | Наличие |  |
|  | 15 | Отключение вентилятора при открывании двери |  |  | Наличие |  |
|  | 16 | Количество полок |  |  | Не менее 7 |  |
|  | 17 | Высота, мм |  |  | Не более 1950 |  |
|  | 18 | Глубина, мм |  |  | Не более 610 |  |
|  | 19 | Ширина, мм |  |  | Не более 600 |  |
|  | 20 | Температура в холодильной камере в диапазоне, °С |  |  | Не менее от + 2 до + 14 |  |
|  | 21 | Потребляемая мощность, Вт |  |  | Не более 250 |  |
|  | 22 | Напряжение, В |  |  | 220 |  |
|  | 23 | Частота, Гц |  |  | 50 |  |
|  | 24 | Масса, кг |  |  | Не более 100 |  |
|  | 25 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, шт. |  |  | 1 |  |
| 4 | Механический поршневой дозатор для объемного дозирования образцов биожидкостей и реагентов |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 | Модель |  | Указать |  |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_____Указать |  |  |
|  | 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерения |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_____ |  |  |
|  | 6 | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 | Дозирование осуществляется нажатием на операционную кнопку плунжерного штока |  | Наличие |  |  |
|  | 8 | Механизм сбрасывания наконечника позволяет работать одной рукой |  | Наличие |  |  |
|  | 9 | Возможность работы с наконечниками разных производителей |  | Наличие |  |  |
|  | 10 | Поршень изготовлен из коррозиеустойчивого металла |  | Наличие |  |  |
|  | 11 | Четырехзначный цифровой дисплей с горизонтальным расположением цифр на корпусе дозатора |  | Наличие |  |  |
|  | 12 | Эргономичный держатель под палец |  | Наличие |  |  |
|  | 13 | Возможность калибровки в лаборатории пользователем с использованием специального ключа |  | Наличие |  |  |
|  | 14 | Диапазон объема дозирования, мкл |  | Не менее от 20,0 и до 200,0 |  |  |
|  | 15 | Дискретность, мкл |  | Не более 1 |  |  |
|  | 16 | Точность при 200,0 мкл, % |  | Не более 0,6 |  |  |
|  | 17 | Точность при 100,0 мкл, % |  | Не более 0,8 |  |  |
|  | 18 | Точность при 20,0 мкл, % |  | Не более 2,5 |  |  |
|  | 19 | Воспроизводимость при 200,0 мкл, % |  | Не менее 0,2 |  |  |
|  | 20 | Воспроизводимость при 100,00 мкл, % |  | Не менее 0,3 |  |  |
|  | 21 | Воспроизводимость при 20,00 мкл, % |  | Не менее 0,8 |  |  |
|  | 22 | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |  |  |
|  | 23 | Подробное техническое описание на русском языке |  | Наличие |  |  |
|  | 24 | Количество, шт. |  | 1 |  |  |
| 5 | Гематологический анализатор |  |  |  |  |  |
|  | - 1 | Наименование |  | Указать |  |  |
|  |  | Модель |  | Указать |  |  |
|  |  | Страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |  |  |
|  |  | Сертификат об утверждении типа средств измерения |  | № _____________ от «___» __________ сроком действия_______________ |  |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Методы измерения: |  | - метод измерения гемоглобина фотометрический |  |  |
|  |  |  |  | - метод подсчета и определения размеров клеток кондуктометрический |  |  |
|  |  | Реагентная система |  | интегрированный пак |  |  |
|  |  | Количество реагентов в паке |  | не менее 3 |  |  |
|  |  | Количество измерений, проводимых на одном паке |  | не менее 350 |  |  |
|  |  | Вес интегрированного пакета, кг |  | не более 7,0 |  |  |
|  |  | Расход реагентов на одно исследование, мл |  | не более 15 |  |  |
|  |  | Исследуемые параметры: |  | - лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции |  |  |
|  |  |  |  | - эритроциты |  |  |
|  |  |  |  | - тромбоциты |  |  |
|  |  |  |  | - гемоглобин |  |  |
|  |  |  |  | - гематокрит |  |  |
|  |  |  |  | - средний объем эритроцита |  |  |
|  |  |  |  | - среднее содержание гемоглобина в эритроците |  |  |
|  |  |  |  | - средняя концентрация гемоглобина в эритроците |  |  |
|  |  |  |  | - ширина распределения эритроцитов |  |  |
|  |  |  |  | - средний объем тромбоцита |  |  |
|  |  |  |  | - тромбокрит |  |  |
|  |  |  |  | - ширина распределения тромбоцитов |  |  |
|  |  |  |  | - гистограммы распределения по объему эритроцитов |  |  |
|  |  |  |  | - гистограммы распределения по объему лейкоцитов |  |  |
|  |  |  |  | - гистограммы распределения по объему тромбоцитов |  |  |
|  |  | Производительность, проб/час |  | не менее 60 |  |  |
|  |  | Объем пробы: |  | - цельной крови не более 10 мкл |  |  |
|  |  |  |  | - цельной крови в режиме предразведения не более 25 мкл |  |  |
|  |  | Программа контроля качества |  | встроенная |  |  |
|  |  | Уровней контроля качества |  | не менее 6 |  |  |
|  |  | Цветной сенсорный дисплей разрешением, точек |  | не менее 640 х 480 |  |  |
|  |  | Вывод результатов: |  | - на сенсорный дисплей |  |  |
|  |  |  |  | - на внешний принтер |  |  |
|  |  | Аналитические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон линейности: |  |  |  |  |
|  |  | -лейкоциты (WBC), 103 клеток/мкл |  | не менее от 0,6 и до 100 |  |  |
|  |  | -эритроциты (RBC), 106 клеток/мкл |  | не менее от 0,25 и до 8,0 |  |  |
|  |  | -концентрация гемоглобина (HGB), г/100 мл |  | не менее от 6,0 и до 240 |  |  |
|  |  | -средний объем эритроцита (MCV), фл |  | не менее от 45 и до 140 |  |  |
|  |  | -тромбоциты (PLT), 103 клеток/мкл |  | не менее от 10,0 и до 2000 |  |  |
|  |  | Типичный CV%: |  |  |  |  |
|  |  | -WBC, (103 клеток/мкл) % |  | не более 2,5 |  |  |
|  |  | -RBC, (106 клеток/мкл) % |  | не более 2 |  |  |
|  |  | -HGB, (г/100 мл) % |  | не более 1,5 |  |  |
|  |  | -MCV, (фл) % |  | не более 1 |  |  |
|  |  | -PTL, (103 клеток/мкл) % |  | не более 5 |  |  |
|  |  | Язык меню пользователя |  | русский |  |  |
|  |  | Интерфейс |  | порт RS-232 |  |  |
|  |  |  |  | порт для подключения внешнего принтера |  |  |
|  |  |  |  | порт USB |  |  |
|  |  |  |  | порт для подключения считывателя штрих-кодов |  |  |
|  |  | Память результатов измерений с гистограммами, результатов |  | не менее 1000 |  |  |
|  |  | Архивирования результатов |  | на внешний USB-носитель |  |  |
|  |  | Уровней доступа пользователей к управлению прибором |  | не менее 4 |  |  |
|  |  | Комплект поставки |  | - гематологический анализатор |  |  |
|  |  |  |  | - инструкция по эксплуатации на русском языке |  |  |
|  |  | Количество, компл. |  | 1 |  |  |

Прочие условия:

- Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта.

- Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, ранее не использованным для демонстрационных целей и нигде ранее не установленным.

- Год выпуска не ранее 2013

- Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

- Срок действия гарантии поставщика товара с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, не менее срока действия гарантии производителя.

- Гарантийное обслуживание товара

- Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам.

- Продукция должна поставляться в фирменной упаковке производителя.

- При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности.

- При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке

- Наименование медицинского оборудования должно соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку   медицинского оборудования.

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  медицинское оборудование.(далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара в течение 30-ти календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

- Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе:  в связи с поставкой товара, обремененного правами третьих лиц, поставкой товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок, в связи с неоднократным нарушением Поставщиком сроков поставки товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

8.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

8.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

8.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

8.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17,Лит.,А Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-870 от 06.08.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-871 от 06.08.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-872 от 06.08.2013 | Цена средняя, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка медицинского оборудования | В соответствие со спецификацией | 231 441,00 | 236 235,00 | 224 700,00 | 230 792,00 | 230 792,00 |