УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СМИ»

_______________ / И. Р. Хайдаров

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 9.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Адрес электронной почты |  | Tender3@smi.perm.ru |
| Контактный телефон |  | 217-10-18 – планово-экономический отдел, 217-10-94 – технический отдел |
| Контактное лицо |  | Науменко Дмитрий Сергеевич – специалист по размещению муниципального заказа; Филиппов Сергей Георгиевич – начальник технического отдела |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Куйбышева, 9. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 8 162 848,26 руб. (Восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи восемьсот сорок восемь рублей 26 коп.). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 к муниципальному контракту). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с условиями муниципального контракта (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Куйбышева, 9 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Демонтажные и монтажные работы – до 01.11.2013года. Фасад и благоустройство территории – до 30.05.2014 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Расчеты по муниципальному контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы после полного завершения работ (этапов работ), получения необходимых согласований, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов: - счет и (или) счет-фактура (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика); - акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 с отметкой МКУ «Управление строительством» о проверке объема и качества работ. - справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - Свидетельство о допуске саморегулируемой организации на следующий вид работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: - П.6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; - П.6.1. Опалубочные работы; - П.6.2. Арматурные работы; - П.6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; - П.12.9. Гидроизоляция строительных конструкций; - П.12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 408 142,41 (четыреста восемь тысяч сто сорок два рубля 41 коп.) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 06.09.2013 16:30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.09.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.09.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 632 569,65 (один миллион шестьсот тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять руб. 65 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - указание на безотзывность гарантии; - указание в качестве Бенефициара МКУ «СМИ»; - Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный контракт; - Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до 31.12.2014 г. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «СМИ», л/с 04163010062). ИНН; 5904. КПП82670; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от __.__.2013 №. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева,9

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт помещений. |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-02-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 10,508 10,2+0,308 |
| 2 | ФЕРр63-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 6,4 |
| 3 | ФЕРр57-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 6,4 |
| 4 | ФЕРр63-7-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 |
| 5 | ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: кирпичных стен (перегородки) | 1 м3 | 40,26 |
| 6 | ФЕРр57-1-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (конструкция сцены) | 100 м2 основания | 0,124 |
| 7 | ФЕР46-04-003-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 151,96 19,6+32,74+55,3+44,32 |
| 8 | ФЕР46-04-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: мелкоблочных стен | 1 м3 | 35,2 |
| 9 | ФЕРр56-2-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,142 |
| 10 | ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 м2 проема | 5,27 |
| 11 | ФЕРр56-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| 12 | ФЕРр56-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,041 |
| 13 | ФЕР11-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка подстилающих слоев: ПГС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: разборка ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 м3 подстилающего слоя | 108 |
| 14 | ФЕРр51-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 4,24 |
| 15 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 569 |
| 16 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 569 |
| Кирпичная кладка |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР46-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 11 |
| 18 | ФЕР06-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,15 |
| 19 | ФЕР26-01-036-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 0,25 |
| 20 | ФССЦ-104-0493 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL | м3 | 3,06 3*1,02 |
| 21 | ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,112 |
| 22 | ФЕР12-01-015-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,15 |
| 23 | ФССЦ-101-4702 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Техноэласт ЭПП | м2 | 16,5 |
| Устройство витражей |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,222 |
| 25 | ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,067 |
| 26 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,067 |
| 27 | svperm.pulscen.ru | Штукатурка Унтерпутц УП 210; расход 16,5 кг/м2 толщ.10мм (мешок 25 кг) МР=250,8/1,18/4,49*1,065 | шт | 9 |
| 28 | ФЕР15-04-048-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,067 |
| 29 | domdelo.ru | Knauf Диамант (25 кг) штукатурка цементная декоративная 339,39/1,18/4,49*1,065 | шт | 1 |
| 30 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,067 |
| 31 | stroysoyuz59.ru | Краска Parade F30 фасадная, 9л 1599/1,18/4,49*1,065/9 | л | 1 |
| 32 | superstroy.ru | Грунтовка Parade G30 акриловая 4 л; МР= 385/1,18/4,49*1,065/4 | л | 1 |
| Заполнение дверных проемов |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 5,27 |
| 34 | ГРАН-Строй | Блок дверной металлический 4761,9/1,18/4,49*1,0315 | м2 | 5,27 |
| 35 | ФЕР09-04-013-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных | 1 м2 проема | 4,29 |
| 36 | ФССЦ-203-8136 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2000 мм | шт. | 1 |
| 37 | ФССЦ-203-8140 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1200х2000 мм | шт. | 1 |
| 38 | ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 4 |
| 39 | ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 4 |
| 40 | ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,037 |
| 41 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,037 |
| 42 | svperm.pulscen.ru | Штукатурка Унтерпутц УП 210 (25 кг) 250,8/1,18/4,49*1,065 | шт | 5 |
| 43 | ФЕР15-04-048-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,037 |
| 44 | domdelo.ru | Knauf Диамант (25 кг) штукатурка цементная декоративная 339,39/1,18/4,49*1,065 | шт | 0,5 |
| 45 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,037 |
| 46 | stroysoyuz59.ru | Краска Parade F30 фасадная, 9л 1599/1,18/4,49*1,065/9 | л | 0,6 |
| 47 | superstroy.ru | Грунтовка Parade G30 акриловая 4 л 385/1,18/4,49*1,065/4 | л | 0,6 |
| Заполнение оконных проемов |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР10-01-034-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,1 (1,63*5+1,85)/100 |
| 49 | ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,465 0,027+0,089+0,089+0,13+0,13 |
| 50 | ФЕР10-01-035-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,311 |
| 51 | ФССЦ-101-2906 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 31,1 |
| 52 | ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,16585 (1,36*2*5+1,2*5+1,37*2+1,35+1,36*2+2+1,66*2+5,37+1,66*2+5,53+2,39*2+5,43+2,39*2+5,4)*0,25/100 |
| 53 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1659 |
| 54 | svperm.pulscen.ru | Штукатурка Унтерпутц УП 210 (25 кг) 250,8/1,18/4,49*1,065 | шт | 22 |
| 55 | ФЕР15-04-048-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,1659 |
| 56 | domdelo.ru | Knauf Диамант (25 кг) штукатурка цементная декоративная 339,39/1,18/4,49*1,065 | шт | 2,5 |
| 57 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1659 |
| 58 | stroysoyuz59.ru | Краска Parade F30 фасадная, 9л 1599/1,18/4,49*1,065/9 | л | 2 |
| 59 | superstroy.ru | Грунтовка Parade G30 акриловая 4 л 385/1,18/4,49*1,065/4 | л | 2 |
| Раздел 2. Ограждение стройплощадки. |  |  |  |  |
| Раздел ПОД |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка элементов каркаса | 1 м3 древесины в конструкции | 4 |
| 61 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4 |
| 62 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка ограждения стальным профилированным листом | 100 м2 | 1,96 196 / 100 |
| 63 | ФССЦ-101-3827 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 | т | 1,47 7,5*196/1000 |
| 64 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,105 (5*2,1) / 100 |
| 65 | ФЕРр68-26-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 1,96 196 / 100 |
| 66 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж облицовкаи стальным профилированным листом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м2 | 1,96 196 / 100 |
| 67 | ФЕРр68-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (ворота) | 100 м2 забора | 0,05 5 / 100 |
| ПОС |  |  |  |  |
| 68 | ФЕР10-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка элементов каркаса | 1 м3 древесины в конструкции | 8 |
| 69 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 6 |
| 70 | ФССЦ-102-0056 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 2 |
| 71 | ФССЦ-102-0060 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | м3 | -4,2 -4*1,05 |
| 73 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка забора стальным профилированным листом | 100 м2 | 4,15 415 / 100 |
| 75 | ФССЦ-101-3827 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 | т | 3,1125 7,5*415/1000 |
| 76 | ФССЦ-101-3827 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | т | -1,47 -7,5*196/1000 |
| 77 | ФЕР09-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0,105 (5*2,1) / 100 |
| 79 | ФЕРр68-26-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 4,15 415 / 100 |
| 80 | ФЕР09-04-006-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м2 | 4,15 |
| 81 | ФЕРр68-26-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (ворота) | 100 м2 забора | 0,05 5 / 100 |
| Раздел 3. Ремонт фасада 1-7/АА-В. |  |  |  |  |
| Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 5,37 |
| 83 | megasnab.pulscen.ru | Грунтовка Кнауф Изогрунд 15кг 915/1,18/4,49*1,065 | шт | 7,16 0,2*537/15 |
| 84 | ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 3,01 |
| 85 | domdelo.ru | X-GLASS сетка штукатурная фасадная 5х5 (100 см х 50 м) 1475,97/1,18/4,49*1,065 | рулон | 6,02 301/50 |
| 86 | ФЕР15-02-001-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,01 |
| 87 | ФЕРр69-12-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 5,689 |
| 88 | svperm.pulscen.ru | Штукатурка Унтерпутц УП 210 (25 кг) МР=250,8/1,18/4,49*1,065 | шт | 204,68 301*17/25 |
| 89 | ФЕР15-04-048-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 2,36 0,35+1,55+0,46 |
| 90 | domdelo.ru | Knauf Диамант (25 кг) штукатурка цементная декоративная 339,39/1,18/4,49*1,065 | шт | 36 |
| 91 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,01 |
| 92 | stroysoyuz59.ru | Краска Parade F30 фасадная, 9л 1599/1,18/4,49*1,065 | шт | 5 |
| 93 | superstroy.ru | Грунтовка Parade G30 акриловая 4 л 385/1,18/4,49*1,065 | шт | 12 |
| 94 | ФЕР15-01-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен | 100 м2 облицованной поверхности | 0,018 |
| 95 | neolit.pulscen.ru | Искусственный облицовочный камень Foreland, Еврок 1250/1,18/4,49*1,065 | м2 | 1,8 |
| Устройство пандуса ПМ2 |  |  |  |  |
| 96 | ФЕРр51-2-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0,025 |
| 97 | ФЕР08-01-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 2,5 |
| 98 | ФССЦ-408-0203 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 3 |
| 99 | ФЕР06-01-001-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,014 |
| 100 | ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0,0295 |
| 101 | ФССЦ-204-0034 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,0295 |
| 102 | ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0076 |
| 103 | staltehmontazh.pulscen.ru | Ограждение из нержавеющей стали 4000/1,18/4,49 | м.п | 6,73 3,53+3,2 |
| Крыльцо К1 |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР08-01-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 6 |
| 105 | ФССЦ-408-0203 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 7,2 |
| 106 | ФЕР06-01-119-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа "Модостр") | 100 м3 железобетона в деле | 0,05 |
| 107 | ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 5,075 |
| 108 | ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм | т | 0,0716 |
| 109 | ФССЦ-204-0034 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм | т | 0,0716 |
| 110 | ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0111 |
| 111 | ФЕР27-07-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0,2 |
| 112 | staltehmontazh.pulscen.ru | Ограждение из нержавеющей стали 4000/1,18/4,49 | мп | 5,79 3,09+2,7 |
| Раздел 4. Благоустройство. |  |  |  |  |
| Тротуар |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРр51-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами | 100 м2 основания | 3,96 |
| 114 | ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,871 |
| 115 | ФССЦ-408-0203 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 87,1 |
| 116 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,396 |
| 117 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 39,6 |
| 118 | ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 3,69 |
| 119 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,44 |
| 120 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,44 |
| Подпорная стенка |  |  |  |  |
| 121 | ФЕР08-01-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | 1 м3 основания | 0,8 |
| 122 | ФССЦ-408-0203 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50% | м3 | 0,96 |
| 123 | ФЕР07-05-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 124 | ФССЦ-403-8002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 6 |
| 125 | ФЕР07-05-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |
| 126 | ФССЦ-403-8008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 4 |
| 127 | ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 128 | megasnab.pulscen.ru | Грунтовка Кнауф Изогрунд 15кг 915/1,18/4,49*1,065/15 | кг | 2,8 0,2*7*2 |
| 129 | ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,07 |
| 130 | domdelo.ru | X-GLASS сетка штукатурная фасадная 5х5 (100 см х 50 м) 1475,97/1,18/4,49*1,065/50 | м2 | 7,7 |
| 131 | ФЕР15-02-001-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07 |
| 132 | ФЕРр69-12-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 0,1323 |
| 133 | svperm.pulscen.ru | Штукатурка Унтерпутц УП 210 (25 кг) 250,8/1,18/4,49*1,065 | шт | 2 |
| 134 | ФЕР15-04-048-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,07 |
| 135 | domdelo.ru | Knauf Диамант (25 кг) штукатурка цементная декоративная 339,39/1,18/4,49*1,065 | шт | 1 |
| 136 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 137 | stroysoyuz59.ru | Краска Parade F30 фасадная, 9л 1599/1,18/4,49*1,065/9 | л | 1 |
| 138 | superstroy.ru | Грунтовка Parade G30 акриловая 4 л 385/1,18/4,49*1,065/4 | л | 1,12 |
| 139 | staltehmontazh.pulscen.ru | Ограждение из нержавеющей стали 4000/1,18/4,49 | м.п | 5,1 |

- Требования к работам:

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом (шифр 5906-13-016), предоставленным Заказчиком, в следующие этапы:

1) до 01.11.2013:

- разборку:

- железобетонных фундаментов;

- кирпичных стен;

- покрытий полов;

- железобетонных конструкций;

- демонтаж внутренней отделки;

- демонтаж оконных блоков;

- демонтаж металлических дверных блоков и дверных коробок;

- кладку стен керамическим кирпичом;

- утепление стен плитами минераловатными «Кавити Баттс»;

- устройство пароизоляции  «Техноэласт ЭПП»;

- устройство оконных блоков и витражей из ПВХ профиля с установкой подоконных досок из ПВХ и откосов с устройством отливов из оцинкованной стали;

- установку металлических и противопожарных дверных блоков;

2) до 30.05.2014:

- выполнить временное ограждение стройплощадки из профилированного листа с установкой ворот и последующим демонтажем;

- ремонт фасада;

- устройство крыльца и пандуса;

- асфальтовое покрытие, благоустройство территории.

3.Требования к материалам:

| № п/п | Наименование | Показатели и их значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич керамический полнотелый, ГОСТ 530-2012 | - марка ≥100 - морозостойкость ≥50 - пустотность – не более 13% - водопоглощение – не менее 6% - класс средней плотности изделия >0,8. Повышенной эффективности или эффективные. - коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии X, Вт/(м°С) - Св. 0,24 до 0,36 - не допускается удельная эффективная активность естественных радионуклидов ЛЭфф в изделиях более 370 Бк/кг |
| 2 | Раствор цементно-песчаный кладочный | - марка - М200 - морозостойкость - не менее F50 - расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10%. - фракция песка – 0,63-3,0мм - прочность сцепления с основанием - не менее 0,5 МПа - время использования растворной смеси - не более 1 часа - марка по подвижности - Пк 3 - норма подвижности по погружению конуса, см, более 8 до 12 |
| 3 | Плиты минераловатные «Кавити Баттс» ROCKWOOL | - плотность - 45 кг/м³ - теплопроводность: λ10 = 0,035 Вт/(м·К) λ25 = 0,037 Вт/(м·К) λА = 0,039 Вт/(м·К) λБ = 0,041 Вт/(м·К) - группа горючести – НГ - сжимаемость, не более – 15% - водопоглощение при полном погружении, не более - 1.5 % по объему - паропроницаемость, не менее - μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) - модуль кислотности, не менее – 2,0 |
| 4 | Техноэласт ЭПП | - гибкость на брусе R=25 мм, при температуре -25°С - температура хрупкости вяжущего, оС, не выше -35 - теплостойкость в течении 2 часов, не менее 100°С - толщина материала: 4 мм - защитное покрытие: легкоплавкая пленка с двух сторон - водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более 1 - водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 ч абсолютная - разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее: - на полиэфире 600/400 - на стеклоткани 800/900 - на стеклохолсте 294 |
| 5 | Оконные блоки, ГОСТ 30674-99 | Блоки из ПВХ профилей морозостойкого исполнения, двухкамерный стеклопакет не менее 40 мм по ГОСТ 24866-99) с сопротивлением теплопередачи 0,6 – 0,64 м2 град.С/Вт по ГОСТ 30674-99. Система поворотно-откидной фурнитуры: предохранитель произвольного самозахлапывания; усиленное крепление петли, антикоррозийное покрытие; степень взломостойкости до класса WK 2; угол открывания створки до 100 град.; блокиратор ошибочного открывания, микропроветривание, микролифт; возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы |
| 6 | Доски подоконные ПВХ, ГОСТ 30673-99 | - цвет – белый - шириной – 300мм |
| 7 | Отлив оцинкованный | - цвет – белый - толщина - 0,55мм - ширина – 350мм |
| 8 | Витражи, ГОСТ 30674-99 | - витражи из ПВХ профилей морозостойкого исполнения, двухкамерный стеклопакет не менее 40 мм по ГОСТ 24866-99) с сопротивлением теплопередачи 0,6 – 0,64 м2 град.С/Вт по ГОСТ 30674-99. - на дверных конструкциях предусмотреть наличие доводчика. |
| 9 | Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, ТУ 5284-009-40366225-98 | - предел огнестойкости – EI 60 - толщина полотна – 60мм - толщина полотна стали – 1,5мм - толщина стали на коробке – 2,0мм - толщина противопожарного стекла – 24мм - инерционность срабатывания, сек., не более -15 - усилие открывания двери в начальный период, кгс, не более -30 - врезной цилиндровый замок европейского типа с защёлкой и комплектом ключей - терморасширяющаяся уплотнительная лента для защиты от горячего дыма - резиновый уплотнитель от холодного дыма - открывание двери - левое - наличие доводчика |
| 10 | Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, ТУ 5284-009-40366225-98 | - предел огнестойкости – EI 60 - толщина полотна – 60мм - толщина полотна стали – 1,5мм - толщина стали на коробке – 2,0мм - толщина противопожарного стекла – 24мм - врезной цилиндровый замок европейского типа с защёлкой и комплектом ключей - терморасширяющаяся уплотнительная лента для защиты от горячего дыма - резиновый уплотнитель от холодного дыма - открывание двери - левое - наличие доводчика с координацией последовательности закрывания створок |
| 11 | Блок дверной металлический, ДСН Д Н 2050-1400, ДСН Н 2000-1200, ГОСТ 31173-2003 | - коробки (рамы) – из гнутого профиля толщиной не менее 1,5мм или из прямоугольного профиля с сечением не менее 40х50мм - приведенное сопротивление теплопередаче полотен дверных блоков – не менее 0,40 м2хºС/Вт - звукоизоляция – не менее 20дБ - воздухопроницаемость при Дельта Ро = 100 Па – не более 27 м3/(чхм2) -усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, не должно превышать 140 Н, при этом в закрытом положении защелка и засов замка должны работать без заеданий. Усилие, требуемое для открывания дверного полотна, не должно превышать 100 Н (эргономические требования) - безотказность 300 000 циклов открытия/закрытия - в дверные блоки должны быть установлены замки не ниже III класса - наличие доводчика |
| 12 | Доски обрезные, ГОСТ 24454-80 | - порода древесины – хвойные - толщина – более 44мм - сорт – II - влажность – не более 22% |
| 13 | Профилированный лист оцинкованный Н57-750, ГОСТ 24045-2010 | - толщина листа – 0,6 - ширина рабочая – 750мм - ширина полная – 801мм - цвет - серый |
| 14 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8*29 | - длина, мм - 27,75-30,75 - шаг резьбы, мм - 2,12 - толщина бурта, мм - 0,9-1,15 - диаметр бурта, мм - 10,00-10,60 - высота головки, мм - 4,15-4,45 - наружный диаметр, мм - 4,70-4,85 - диаметр сверла, мм - 2,80-3,00 - длина сверла, мм - 4,00-5,50 - диаметр шайбы, мм - 13,80-14,20 - толщина шайбы, мм - 0,70-0,90 - твердость серцевины, HV - 240-425 - твердость поверхности, HV - min 560 |
| 15 | Грунтовка Кнауф Изогрунд | - цвет - белый - расход - 0,2 л/м2 - время высыхания - 24 часа - температура поверхности основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С |
| 16 | Фасадная сетка X-GLASS | - тип фасадной сетки - 160 г/м2 - размер ячейки – 5х5 мм - масса на единицу площади - 160±10% г/м2 - толщина, мм, не менее – 0,35 - ширина, мм – 1000 - содержание пропиточного материала, % по массе, не менее - 17±3 % - разрывная нагрузка, Н/см, не менее - по основе – 1800 - по утку – 1400 - разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее - по основе - 1080 - по утку - 840 |
| 17 | Штукатурка фасадная КНАУФ-Унтерпутц УП-210 | - толщина штукатурки: - максимальная одного слоя – 20мм - минимальная – 10мм - высыхание раствора – 7 суток - зернистость – до 1,25мм - водоудерживающая способность – не менее 98% - жизнеспособность раствора – 1,5-2,0часа - прочность на сжатие ˃ 2,5МПа - адгезия раствора ˃ 0,4МПа - коэффициент паропроницаемости ˃ 0,1 мг/(м·час·Па) - морозостойкость – 25 циклов |
| 18 | Штукатурка декоративная КНАУФ-Диамант | - плотность - < 1770 кг/м3(в сухом состоянии) - размер зерна - < 3 мм - прочность при сжатии - > 3,5 МПа - коэффициент паропроницаемости - 0,1 мг/м·ч·Па - водопоглощение - < 15 % - морозостойкость - > 50 циклов |
| 19 | Фасадная краска Parade F30 | - время высыхания при температуре +20°С и влажности воздуха 65%: при температуре 20°C и относительной влажности 65%: от пыли - 1 ч межслойная сушка - 4 ч полный набор прочности - 1 неделя - примерный расход - 9-14 м2/л (на один слой) в зависимости от типа поверхности, ее неровностей, впитывающей способности |
| 20 | Грунтовка акриловая Parade G30 | - cухой остаток: не менее 13% - плотность: 1 г/см3 - максимальный размер частиц: 0,001мм - расход: 1 л на 13 м2 (для однослойного нанесения) - время высыхания: 3 ч (при t не менее 20 °С и влажности 70%) - минимальная t° нанесения - +10оС |
| 21 | Искусственный облицовочный камень Foreland, Еврок | - размер плоских элементов - 27,5х13см - размер угловых элементов - 26х13см (по внутр. поверхности) - толщина элементов – 1,5-2см |
| 22 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная | - содержание зерен гравия 35-50% |
| 23 | Бетон | - класс бетона – В15 - марка бетона по прочности – 200 - марка бетона по морозостойкости – F100 - марка бетона по водонепроницаемости – W4 |
| 24 | Сетка арматурная 4С 6А-III-100 | - класс арматуры А-III - диаметр арматуры – 6мм - сопротивление арматуры: - растяжению для предельного состояния первой группы Rs – 365 (3750) МПа (кгс/см2) - сжатию для предельного состояния первой группы Rsc – 355 (3600) МПа (кгс/см2) - поперечному растяжению для предельного состояния первой группы Rsw – 285 (2900) МПа (кгс/см2) - растяжению для предельного состояния второй группы Rs,ser – 390 (4000) МПа (кгс/см2) - модуль упругости арматуры Es – 200000 МПа - предел текучести – 390 Н/мм2 - временное сопротивление разрыву – 590 Н/мм2 |
| 25 | Тротуарная плитка | - размер 30х30х4 - морозостойкость – 300 циклов - водопоглощение – 2% - прочность на сжатие - 400 кг/см2 - прочность на изгиб - 60 кг/см2 - истираемость - 0,4 г/см2 |
| 26 | Камни бортовые, ГОСТ 6665-91 | - размер бордюра – 1000х300х180мм - класс бетона – В30 - марка бетона по прочности – М400 - морозостойкость – F200 - водопоглащение по массе – не более 6% |
| 27 | Щебень из природного камня | - марка – 800 - фракция – 20-40мм - радиоактивность щебня – I класс (до 370 Бк/кг) - содержание зерен слабых пород – 10% по массе |
| 28 | Асфальтобетонные смеси мелкозернистые плотные, ГОСТ 9128-2009 | - марка – II - тип – Б - марка битума - БНД 60/90 - содержание битума – 5,0-6,5% по массе - пористость минеральной части асфальтобетона – 14-19% - коэффициентом вариации предела прочности при сжатии при температуре 50 °C – 0,18 |
| 29 | Асфальтобетонные смеси мелкозернистые плотные, ГОСТ 9128-2009 | - марка – III - тип – Г - марка битума - БНД 60/90 - содержание битума – 6,0-9,0% по массе - пористость минеральной части асфальтобетона – не более 22% - коэффициентом вариации предела прочности при сжатии при температуре 50 °C – 0,20 |
| 30 | Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т, ГОСТ 13579-78 | - класс бетона – В7,5 - плотность бетона – 2400 кг/м3 - марка бетона по морозостойкости – F200 - марка бетона по водонепроницаемости – W2 - марка монтажной петли – П1 (арматура 8АI) - количество петель - 2 - масса блока – 0,47т |
| 31 | Блоки бетонные ФБС 12-4-6-Т, ГОСТ 13579-78 | - класс бетона – В7,5 - плотность бетона – 2400 кг/м3 - марка бетона по морозостойкости – F200 - марка бетона по водонепроницаемости – W2 - марка монтажной петли – П2 (арматура 10АI) - количество петель - 2 - масса блока – 0,64т |

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.

По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

______________/__________________                                      ______________/_______________

МП                                                                                                   МП

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на капитальный ремонт объекта нежилого муниципального фонда по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 9.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  на выполнение работ по капитальному ремонту объекта нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: 
ул. Куйбышева, 9.

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ