Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

№_________________________

от «___»_______________ 2013 года

Техническое задание

| № позиции | Технические требования | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови | Наличие |
|  | Торговое наименование | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Тест-система совместима с глюкометром One Touch Ultra, находящегося в собственности учреждения | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | Инструкция вкладыш | Наличие |
|  | Кол-во тестов в упаковке, шт. | 50 |
|  | Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь | Наличие |
|  | Диапазон измерений, ммоль/л | от 1,1 до 3,33 |
|  | Время проведения теста, секунд | не более 6 |
|  | Способ калибровки – при помощи код-чипа | Наличие |
|  | Срок годности, от даты производства, не менее, месяцев | 12 |
|  | Хранение с момента вскрытия флакона, мес. | 6 |
|  | Количество упаковок | 60 |
| 2. | Тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови | Наличие |
|  | Торговое наименование | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Тест-система совместима с глюкометром One Touch Select, находящегося в собственности учреждения | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | Инструкция вкладыш | Наличие |
|  | Кол-во тестов в упаковке, шт. | 50 |
|  | Исследуемый материал – цельная капиллярная кровь | Наличие |
|  | Диапазон измерений, ммоль/л | от 1,1 до 3,33 |
|  | Время проведения теста, секунд | не более 6 |
|  | Способ калибровки – при помощи код-чипа | Наличие |
|  | Срок годности, от даты производства, не менее, месяцев | 12 |
|  | Хранение с момента вскрытия флакона, мес. | 3 |
|  | Количество упаковок | 60 |

Главный врач               __________________________         Г.Н.Цепаев