УТВЕРЖДАЮ

И.о.главного врача МБУЗ «ГДКП №1»

__________________/ Т.В.Фомченко /

«16 » августа 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» (помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша; кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа)   по   адресу:    г. Пермь,

ул. Грачева,12

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | МБУЗ «ГДКП №1» |  |  |  |  |
| Место нахождения |  |  |  |  | 614017, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Лебедева,42 |  |  |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |  |  | 614017, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Лебедева,42 |  |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  |  | permgdkp1@lpu.perm.ru |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  | (342)260-69-05 |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  | Норицин Денис Юрьевич |  |  |  |  |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предмет конкурса |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша; кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12. |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша; кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12. |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  |  |  | 5 903 293,96 Пять миллионов девятьсот три тысячи двести девяносто три рубля 96 коп., НДС в т.ч. |  |  |  |  |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  |  | В соответствии с ведомостями объемов работ (приложение №1 к конкурсной документации) и техническим заданием (приложение № 2 к конкурсной документации). |  |  |  |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с ведомостью объемов работ(приложение №1 к конкурсной документации), техническим заданием (приложение № 2 к конкурсной документации), проектом муниципального контракта (приложение №3 к конкурсной документации). |  |  |  |  |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  |  |  |  | Гарантия качества работ 60 месяцев |  |  |  |  |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  |  |  |  | Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачева, 12(Литер М) Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 02.12.2013 |  |  |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) пропорционально объему выполненных работ, счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом. Окончательная оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, на основании акта приемки объекта культурного наследия, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке. |  |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  |  |  | Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010- 2014 годов» |  |  |  |  |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  |  |  | Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена контракта должна включать в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и являться фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем конкурса, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к конкурсной документации и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем конкурса, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к контракту, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |  |  |  |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  |  |  | Рубль Российской Федерации |  |  |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  |  |  | Не применяется |  |  |  |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ (услуг) |  |  |  |  | Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. |  |  |  |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, а именно: - Юридические лица – резиденты РФ представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа: - копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель); - доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна также содержать: - документ, подтверждающий полномочия такого лица. - Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию. - Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют: если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа: - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа; если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа: - доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию; - копию документа (всех страниц), удостоверяющего личность участника размещения заказа. Доверенности, указанные в документации, должны быть составлены в соответствии с требованиями гражданского законодательства (ст.185-186 ГК РФ). 4.4. Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем конкурсе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: (представление указанных сведений будет учитываться на этапе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) -Копии государственных и муниципальных контрактов (договоров) заключенные участником конкурса с 2007 по 2012 годы аналогичных предмету конкурса с приложением технического задания (если наличие технического задания предусмотрено контрактом (договором)), с приложением актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или промежуточных актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) Все приложенные документы должны быть подписаны со стороны исполнителя и заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг. являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложение о качестве работ в соответствии с Приложением № 6. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта в соответствии с Приложением № 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса: «извещение № 16 от 19.08.2013г.». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса: действующая лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная министерством культуры Российской Федерации и предусматривающая следующие виды работ: - Реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок; - Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки; - Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; - Ремонт, реставрация консервация и воссоздание кладок, конструкций; - Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, системы электрообеспечения;) действующее свидетельство, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего следующие виды работ: - Антисептирование деревянных конструкций; - Гидроизоляция строительных конструкций; - Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3. Жилищно-гражданское строительство - Действующая лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию , транспортировке, размещению опасных отходов предусматривающие следующие виды отходов: - Сбор, размещение (в части захоронения), транспортировка отходов, образующихся от собственной деятельности: - Отходы малоопасные 4 класса опасности для окружающей среды (4 класса опасности для здоровья человека): - Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 912 004 00 01 00 4) - Отходы практически не опасные 5 класса опасности для окружающей среды (4 класса опасности для здоровья человека): - Бой строительного кирпича (код по ФККО 314 014 04 01 99 5); Бой бетонных изделий отходы бетона в кусковой форме ( код по ФККО 314 027 01 01 99 5) |  |  |  |  |  |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  |  |  |  | Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, номер лота (при наличии), надпись «Не вскрывать до 14 часов 00 минут «19» сентября 2013 года». Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (Приложение № 5). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |  |  |  |  |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в соответствии с Приложением № 6. |  |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  |  |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 295 164,70 рублей. |  |  |  |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  |  |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе предоставляется участником размещения заказа отдельно в отношении каждого лота. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме в срок не позднее 18.09.2013 года. |  |  |  |  |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |  |  |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП №1», л/с 06920002766). ИНН; 5902290610. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 РКЦ г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № ____от _________ 2013г. 0,130,3, 20000. |  |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в п. IV настоящей конкурсной документации, не позднее 14 часов 00 минут местного времени «19» сентября 2013 года по адресу 614000, г. Пермь, ул. Лебедева, 42, каб. 25 .Не успевшие подать заявку в указанный срок, могут подать заявку непосредственно на процедуре вскрытия конвертов на участие в конкурсе. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |  |  |  |  |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | г. Пермь, ул. Лебедева, 42 кабинет 25 |  |  |  |  |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | «19» августа 2013 г. |  |  |  |  |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | «19» сентября 2013 г. |  |  |  |  |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  |  |  |  | - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 8). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником размещения заказа расписки в получении конверта с такой заявкой (в случае если на внешнем конверте указано наименование участника размещения заказа заявка на участие в конкурсе возвращается без предъявления расписки). В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника размещения заказа, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения, номер лота)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |  |  |  |  |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | - В любое время до «19» сентября 2013 г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |  |  |  |  |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  |  |  |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 9) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |  |  |  |  |
| Дата начала предоставления разъяснений |  |  |  |  | «19» августа 2013 года. |  |  |  |  |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  |  |  |  | - «18» сентября 2013 года. |  |  |  |  |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  | - г. Пермь, ул. Пермская, 82, каб. № 24. |  |  |  |  |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  | - «19» сентября 2013 г. |  |  |  |  |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  | - 14 часов 00 минут (время местное) |  |  |  |  |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники размещения заказа или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника размещения заказа) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников размещения заказа. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе (лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника размещения заказа), и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. |  |  |  |  |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. В случае установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. |  |  |  |  |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: а) цена контракта; б) квалификация участника конкурса; в) сроки выполнения работ; - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |  |  |  |  |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 10. |  |  |  |  |
| - XII. Заключение муниципального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  |  |  |  | 1) Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. - 2) В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. |  |  |  |  |
| Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта |  |  |  |  | Не менее чем 10 дней и не более чем 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса). - В случае, если участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт (победитель конкурса), в указанный срок не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта такой участник конкурса (победитель конкурса) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. |  |  |  |  |
|  | ## XIII. Требования к обеспечению контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Размер обеспечения исполнения контракта |  | 30 %, 1 770 988 руб. 19 копеек В случае если победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | Обязательства по муниципальному контракту, подлежащие обеспечению |  | Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша, кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, в соответствии с дефектными ведомостями (приложение №1 к конкурсной документации) и техническим заданием (приложение № 2 к конкурсной документации). |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | До даты заключения муниципального контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта считается не предоставленным. |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Способ обеспечения исполнения контракта |  | - Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого конкурса самостоятельно в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией или; - передача муниципальному заказчику в залог денежных средств (в том числе в форме вклада (депозита). |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией |  | - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе) как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта муниципальный заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие выплату поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса по контракту и (или) ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Требования к залогу денежных средств |  | - денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет муниципального заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен муниципальный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту по истечении установленного срока и после получения муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании. |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП №1», л/с 06920002766). ИНН; 5902290610. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 РКЦ г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение №________ от _________2013 г. 0,130,3,20000. |  |  |
|  |  | 7 |  | Требования к договору банковского вклада (депозита) |  | - договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации; - поставщик (подрядчик, исполнитель) по муниципальному контракту согласовывает с муниципальным заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия; - в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения муниципального контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе) как основание заключения муниципального контракта |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Оригинал банковской гарантии, договор залога денежных средств или договор банковского вклада (депозит) передаются муниципальному заказчику. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта подтверждается: - оригиналом платежного поручением с отметкой банка об оплате или; - оригиналом квитанции, чека (в случае наличной формы оплаты) или; - оригинальной выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент») В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере. |  |  |  |

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд».

Приложение № 1

к конкурсной документации

| Ведомость объемов работ №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника №1" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, |  |  |  |  |
|  |  | лестничного марша) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во и формула подсчета | Материалы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. 1 этаж - центральная часть здания(помещения - 2,3,3а,4,12,12.1,13,14,15 по экспликации) |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,7477 (25,9+0,8+22,8+10,1+12,95+32,15+32,07+13,9+24,1)/100 |  |  |
| 3 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,11 |  |  |
| 4 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,2822 (1,26*3+3*2.34+3*3,64+2,73*1+2,9*1,3)/100 |  |  |
| 5 |  | Снятие дверных полотен(витраж) | 100 м2 дверных полотен | 0,0293 2,93/100 |  |  |
| 6 |  | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых(витраж) | 100 м2 | 0,0297 2,97/100 |  |  |
| 8 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных(витраж) | 100 м2 оконных переплетов | 0,0346 3,46/100 |  |  |
| 9 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 1/100 |  |  |
| 10 |  | Снятие наличников(витраж) | 100 м наличников | 0,196 19,6/100 |  |  |
| 11 |  | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1055 10,55/100 |  |  |
| 13 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,07158 (1,45*7+1,78)*0,6/100 |  |  |
| 14 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 1,43 143/100 |  |  |
| 15 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,7487 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+21,1+48,2)/100 |  |  |
| 16 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,1295 12,95/100 |  |  |
| 17 |  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,1295 12,95/100 |  |  |
| 18 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,7803 78,03/100 |  |  |
| 20 |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи(в сан/узле) | 100 м2 перегородок | 0,1323 ((2,79+3,51)*2,5-2,1*0,6*2)/100 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 2,73*1/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |
| 24 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ИД) | 100 м2 проемов | 0,0702 (2,34*3)/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |
| 27 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (ИД) | 100 м2 проемов | 0,0728 3,64*2/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |
| 29 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0364 3,64*1/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |
| 32 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (ИД) | 100 м2 проемов | 0,0377 1,3*2,9/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |
| 36 |  | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,4572+0,1966 | Наличник деревянный |  |
| 37 |  | Окраска масляными составами: деревянных наличников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,078456 (45,72+19,66)*0,12/100 | Масляная краска |  |
| 38 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(дверные)(6,9*2*0,62+6,44*3*0,62+5,5*1*0,62+10,6*0,51+9,24*2*0,77) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4358 43,58/100 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 39 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(оконные-внутренние и между рамами ) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,40586 (6,9*0,72*7+5,81)/100 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 40 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,84166 (43,58+40,586)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 42 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,84166 (43,58+40,586)/100 | Краска водоэмульсионная |  |
| 43 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,1193 (1,45*7+1,78)/100 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |  |
| 45 |  | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен(дв. проемы) | 100 м3 кладки | 0,021528 (5*6,9+3*6,44)*0,2*0,2/100 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100. раствор кладочный |  |
| Полы(помещения - 1,2,3,4,12,12.1,13,14 по экспликации) |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 1,7787 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100 |  |  |
| 47 |  | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 1,7787 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100 | Доска половая |  |
| 48 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,88935 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100/2 |  |  |
| 49 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,88935 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100/2 | Лаги |  |
| 50 |  | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,88935 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100/2 |  |  |
| 51 |  | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,3361 177,87/100*3 | "Пирилакс" |  |
| 52 |  | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0,24 (10,1+13,9)/100 | Фанера |  |
| 53 |  | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 1,5387 (25,9+0,8+22,8+32,07+24,1+48,2)/100 | Фанера |  |
| 54 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 1,7787 (25,9+0,8+22,8+10,1+32,07+13,9+24,1+48,2)/100 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |
| 57 |  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 1,43 143/100 | Деревянный декоративный плинтус индивидуального изготовления |  |
| 60 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2288 143*0,16/100 | Масляная краска |  |
| Пол в сан/узле(помещение - 15 по экспликации) |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,1295 12,95/100 |  |  |
| 62 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой | 1 м3 изоляции | 2,4605 12,95*0,19 | Керамзит |  |
| 63 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 0,1295 12,95/100 | Раствор цементный |  |
| 65 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1295 12,95/100 | Смесь сухая гидроизоляционная |  |
| 71 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,1295 12,95/100 | Плитка керамогранит |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,52431 (25,9+0,8+22,8+10,1+12,95+32,15+32,07+13,9+24,1)/100*0,3 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 73 |  | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,52431 (25,9+0,8+22,8+10,1+12,95+32,15+32,07+13,9+24,1)/100*0,3 | Сетка Рабица |  |
| 74 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,7477 (25,9+0,8+22,8+10,1+12,95+32,15+32,07+13,9+24,1)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 76 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,7477 (25,9+0,8+22,8+10,1+12,95+32,15+32,07+13,9+24,1)/100 | Подвесной потолок типа "Вioguard plain" фирмы «Армстронг» |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 5,197822 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100*0,7 |  |  |
| 80 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2,227638 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100*0,3 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 81 |  | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2,227638 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100*0,3 | Сетка Рабица |  |
| 82 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7,42546 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 84 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 7,42546 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100 | Сухая смесь тип "Ветонит" |  |
| 85 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,42546 (96,01+17,2+90,46+72,9+78,03+74,156+75,71+123,32+114,76)/100 | Краска водоэмульсионная |  |
| 86 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 1,4 140/100 | Защитный лак |  |
| 87 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,8475 (78,03+6,72)/100 | Керамическая плитка |  |
| 88 |  | Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м2 | 100 м2 панелей и перегородок (без вычета проемов) | 0,154 15,4/100 | Перегородки сантехнические НИВА |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,7477 174,77/100 | Леса |  |
| Раздел 2. Лестничная клетка |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 2,081625 297,375/100*0,7 |  |  |
| 93 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,892125 297,375/100*0,3 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 94 |  | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,892125 297,375/100*0,3 | Сетка Рабица |  |
| 95 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,97375 297,375/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 97 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,97375 297,375/100 | Сухая смесь типа "Ветонит" |  |
| 98 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,97375 297,375/100 | Краска водоэмульсионная |  |
| 99 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | Краска масляная |  |
| 100 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | Краска масляная |  |
| Ступени |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Очистка поверхности щетками (ступени, торцы лестничных маршей) | 1 м2 очищаемой поверхности | 49,25 |  |  |
| 102 |  | Шлифовка бетонных поверхностей | 100 м2 шлифуемой поверхности | 0,4925 49,25/100 |  |  |
| 103 |  | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 49,25 |  |  |
| 104 |  | Покрытие бетонных поверхностей защитным лаком по подготовленной поверхности: за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,4925 49,25/100 | Лак защитный |  |
| Проемы оконные |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,134 13,4/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 109 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(внутренние и межрамные) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,134 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 110 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,134 | Краска водоэмульсионная |  |
| 111 |  | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,02136 1,78*0,6*2/100 |  |  |
| 112 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0356 1,78*2/100 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для отделки площадок л/к-применено на основании Технической части) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,35 35/100 | Леса инв. |  |
| 115 |  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов(для отделки л/к -на основании ПОР) | 100 м2 вертикальной проекции | 2,0834 208,34/100 | Леса неинв. |  |
| 117 |  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,3 | "Пирилакс" |  |
| 119 |  | Устройство защитной пленки | 100 м2 сетки | 2,2292 222,92/100 | Пленка п/э |  |
| 121 |  | ДЕМОНТАЖ пленки | 100 м2 сетки | 2,2292 222,92/100 |  |  |
| Раздел 3. Коридор 1 этаж, правое крыло |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,025 |  |  |
| 125 |  | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,301 43*0,7/100 |  |  |
| 126 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,129 43*0,3/100 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 127 |  | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,129 43*0,3/100 | Сетка Рабица |  |
| 128 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,43 43/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 130 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,43 43/100 | Сухая смесь тип "Ветонит" |  |
| 131 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43 43/100 | Краска водоэмульсионная |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,12 |  |  |
| 133 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |  |
| 134 |  | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,21 |  |  |
| 135 |  | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 100 м2 | 0,21 | Доска половая |  |
| 137 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,105 0,21/2 |  |  |
| 138 |  | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,105 0,21/2 | Лаги |  |
| 139 |  | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,105 0,21/2 |  |  |
| 140 |  | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,63 21/100*3 | "Пирилакс" |  |
| 141 |  | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0,21 | Фанера |  |
| 142 |  | Устройство покрытий: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,21 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |
| 145 |  | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,12 12/100 | Деревянный декоративный плинтус индивидуального изготовления |  |
| 148 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0192 12*0,16/100 | Масляная краска |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0441 |  |  |
| 150 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |  |
| 151 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0414 | Цементно-известковая штукатурка |  |
| 152 |  | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1078 10,78/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |
| 154 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0414 | Краска водоэмульсионная |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для отделки помещений 1-го этажа-применено на основании Технической части) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,21 | Леса инв. |  |
| Раздел 4. Электомонтажные работы в центральной части здания -1 этаж(в ремонтируемой зоне) |  |  |  |  |  |  |
| Щит распределительный ЩО3 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | Щит распределительный ЩРн-24з-036-УХЛ 3 в комплекте с автоматами |  |
| Щит распределительный ЩАО |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 | Щит распределительный ЩРн-12з-036-УХЛ 3 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,4 |  |  |
| 168 |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,25 |  |  |
| 169 |  | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,49 0,26+0,05+0,18 |  |  |
| 170 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,4 (31+9)/100 | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА |  |
| 172 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,03 3/100 | Светильник компактный С360/132 , Лампы энергосберегающая кольцевая ЛЛ 32Вт OSRAM |  |
| 175 |  | Светильник эвакуационный | 100 шт. | 0,05 5/100 | Светильник эвакуационный с независимым ИП на 3 часа БС-913-2х8 , Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27 |  |
| 178 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,17 (12+5)/100 | Светильник (НПО29-1х100), Лампы энергосберегающая кольцевая ЛЛ 32Вт OSRAM,Светильник НПО21-100-005, Лампы люминесцентные TLD 36 |  |
| 183 |  | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т | 1 шт. | 5 | Светильник бактерицидный в комплекте с лампами |  |
| 185 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,26 (18+8)/100 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |
| 187 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,05 5/100 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |
| 189 |  | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,18 18/100 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом |  |
| 191 |  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,49 (26+5+18)/100 |  |  |
| 192 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 1,8 180/100 |  |  |
| 193 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,162 180*0,03*0,03 | Цем-изв. р-р |  |
| 194 |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,8 180/100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, Разветвительная коробка УК-2, Коробка марки У73 КУВ-1МУ |  |
| 195 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,25 | Гофротруба ПВХ |  |
| 197 |  | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4x16 мм2 | 100 м трассы | 0,25 25/100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 |  |
| 198 |  | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 3 | Лоток металлический перфорированный, Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS-1.0, 3х1,5мм2 , Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2, Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 |  |
| 206 |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,6 |  |  |
| 209 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,12 12/100 |  |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы в центральной части здания -1 этаж(в ремонтируемой зоне) |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,4 |  |  |
| 212 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |
| 213 |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |  |
| 214 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,4 | трубопровод водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм, Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 3/4 |  |
| 217 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм |  |
| 219 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм |  |
| 221 |  | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 222 |  | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |  |
| 223 |  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,05 |  |  |
| 224 |  | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,05 |  |  |
| 225 |  | Демонтаж: сифонов | 100 приборов | 0,05 |  |  |
| 226 |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,2 | унитаз с бачком непосредственно присоединенным |  |
| 227 |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,5 | умывальники одиночный с подводкой холодной и горячей воды, Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, Смеситель локтевой настольный |  |
| 229 |  | Установка пъедесталов | 100 шт. изделий | 0,05 5/100 | Пьедесталы для умывальников |  |
| Раздел 6. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную с затариванием строительного мусора в мешки | 1 т груза | 44,562712 |  |  |
| 231 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 44,562712 |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |

Ведомость объемов работ № 2

| Капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника №1" |  |
| --- | --- |
| (монтаж приточно-вытяжной вентиляции, центральное крыло, 2 этаж) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 |  |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Приточно-вытяжная система ПВ1 (грязные помещения) (П=1300 м3/час; В=1900 м3/час) |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 2 |  |
| 2 | Вентилятор канальный VR 60-30/28-4Е (30534/1.18/4,15=6235,25) | шт. | 2 |  |
| 3 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,18 |  |
| 4 | Фильтр кассетный FRР 60-30 (3612/1.18/4,15=737,59) | шт. | 2 |  |
| 5 | Фильтрующая вставка DFP 60-30 F5 (1680/1.18/4,15=343,07) | шт. | 2 |  |
| 6 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,72 0,18*4 |  |
| 7 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-30 | шт. | 4 |  |
| 8 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Заслонка CHR 60-30 (3906/1.18/4,15=797,63) | шт. | 2 |  |
| 10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт. | 2 |  |
| 12 | Установка калориферов массой: до 0,1 т (рекуператор) | 1 калорифер | 1 |  |
| 13 | Рекуператор канальный пластинчатый REC 60-30 (36630/1.18/4,15=7480,09) | шт. | 1 |  |
| 14 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 15 | Воздухонагреватель электрический ЕА 60-30/15 (15162/1.18/4,15=3096,18) | шт. | 1 |  |
| 16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 28 2+26 |  |
| 17 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. | 2 |  |
| 18 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт. | 26 |  |
| 19 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 20 | Решетка наружная АРН 600х300 (1667/1.18/4,15=340,41) | шт. | 1 |  |
| 21 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1684 (1.58+15.26)/100 |  |
| 22 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м2 | 1,58 |  |
| 23 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 15,26 |  |
| 24 | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-03 диаметром 160 мм | шт. | 13 |  |
| 25 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 1,336 |  |
| 26 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм | м2 | 133,6 |  |
| 27 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 0,0024 0,0002*12 |  |
| 28 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 0,024 0,002*12 |  |
| 29 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,2 |  |
| 30 | Состав огнезащитный «Файрекс-300» | кг | -180 |  |
| 31 | Огнезащита ЕТ Vent (500/1.18/4,15=102,1) | м2 | 20 |  |
| 32 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 33 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 1 |  |
| 34 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 1 |  |
| 35 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 400 мм | 1 дефлектор | 1 |  |
| 36 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 1 |  |
| 37 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,028 |  |
| 38 | Элементы металлические | кг | 28 |  |
| Автоматика ПВ1 |  |  |  |  |
| 39 | Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 мм(применительно-привод заслонки GMA 321.1Е) | 1 шт. | 2 |  |
| 40 | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E (9786/1.18/3,23=2567,56) | шт. | 2 |  |
| 41 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 3 1+2 |  |
| 42 | Датчик температуры канальный STK-2 NTC 12kOm (1848/1.18/3,23=484,86) | шт. | 1 |  |
| 43 | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором (1512/1.18/3,23=396,7) | шт. | 2 |  |
| 44 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 45 | Блок управления АСЕТ 15-33 (34608/1.18/3,23=9080,13) | шт. | 1 |  |
| 46 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0,7 |  |
| 47 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром20 мм | м | 70 |  |
| 48 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 0,015*1,02 |  |
| 49 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,0153 0,015*1,02 |  |
| 50 | Провод ПВС 3*0,75 (129,83/1.18/4,15=26,51) | м.п. | 40,8 40*1,02 |  |
| Раздел 2. Приточно-вытяжная система ПВ2 (чистые помещения) (П=840 м3/час; В=660 м3/час) |  |  |  |  |
| 51 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 52 | Вентилятор канальный VR 50-30/25-4Е (24486/1.18/4,15=5000,2) | шт. | 1 |  |
| 53 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,15 |  |
| 54 | Фильтр кассетный FRР 50-30 (3234/1.18/4,15=660,4) | шт. | 1 |  |
| 55 | Фильтрующая вставка DFP 50-30 F7 (1680/1.18/4,15=343,07) | шт. | 1 |  |
| 56 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,3 0,15*2 |  |
| 57 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-30 | шт. | 2 |  |
| 58 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 59 | Заслонка CHR 50-30 (3528/1.18/4,15=720,44) | шт. | 1 |  |
| 60 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 61 | Воздухонагреватель электрический ЕА 50-30/15 (14616/1.18/4,15=2984,68) | шт. | 1 |  |
| 62 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 |  |
| 63 | Вентилятр KVR 200/1 (5544/1.18/4,15=1132,12) | шт. | 1 |  |
| 64 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-1 сечением 200х100 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 65 | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR | шт. | 2 |  |
| 66 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 2-2, ВП 2-2, размер пластин 200х500х1000 мм | 1 пластина | 1 |  |
| 67 | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт. | 1 |  |
| 68 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 4 2+2 |  |
| 69 | Диффузор 4 АПН 600х600 (5976/1.18/4,15=1220,34) | шт. | 2 |  |
| 70 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт. | 2 |  |
| 71 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 72 | Решетка наружная АРН 600х300 (1667/1.18/4,15=340,41) | шт. | 1 |  |
| 73 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 |  |
| 74 | Решетка наружная АРН 500х300 (1464/1.18/4,15=298,96) | шт. | 1 |  |
| 75 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1526 15.26/100 |  |
| 76 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 15,26 |  |
| 77 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,342 |  |
| 78 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм | м2 | 34,2 |  |
| 79 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,16 |  |
| 80 | Состав огнезащитный «Файрекс-300» | кг | -144 |  |
| 81 | Огнезащита ЕТ Vent (500/1.18/4,15=102,1) | м2 | 16 |  |
| 82 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 83 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 1 |  |
| 84 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | 1 дефлектор | 1 |  |
| 85 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 200 мм | шт. | 1 |  |
| 86 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,028 |  |
| 87 | Элементы металлические | кг | 28 |  |
| Автоматика ПВ1 |  |  |  |  |
| 88 | Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода: 90 мм(применительно-Привод заслонки GMA 321.1Е) | 1 шт. | 1 |  |
| 89 | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E (9786/1.18/3,23=2567,56) | шт. | 1 |  |
| 90 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 |  |
| 91 | Датчик температуры канальный STK-2 NTC 12kOm (1848/1.18/3,23=484,86) | шт. | 1 |  |
| 92 | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором (1512/1.18/3,23=396,7) | шт. | 1 |  |
| 93 | Щитки, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |  |
| 94 | Блок управления АСЕТ 15-31 (33054/1.18/3,23=8514,24) | шт. | 1 |  |
| 95 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0,4 |  |
| 96 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром20 мм | м | 40 |  |
| 97 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,0051 0,005*1,02 |  |
| 98 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,0051 0,005*1,02 |  |
| 99 | Провод ПВС 3*0,75 (129,83/1.18/4,15=26,51) | м.п. | 30,6 30*1,02 |  |
| Раздел 3. Вентиляция санузлов и хранилища ФГС |  |  |  |  |
| 100 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 5 |  |
| 101 | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. | 5 |  |
| 102 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм | 1 зонт | 1 |  |
| 103 | Зонт вытяжной (2640/1.18/4,15=539,11) | шт. | 1 |  |
| 104 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0239 2,39/100 |  |
| 105 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м2 | 2,39 |  |
| 106 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,04 |  |
| 107 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм | м2 | 4 |  |

Составил: ___________________________

(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

| Капитальный ремонт здания поликлиники МБУЗ "Городская детская клиническая поликлиника №1" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (кабинетов охраны зрения) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12 |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| Раздел 1. 1 этаж - центральная часть здания(помещения - 5,6,7 по экспликации) |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6084 (34,0+26,84)/100 |  |  |  |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |  |  |  |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,1105 (2*3,64+3,77)/100 |  |  |  |
| 5 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,209 (6,9*2+7,1)/100 |  |  |  |
| 6 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,0435 (1,45*5)*0,6/100 |  |  |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,238 23,8/100 |  |  |  |
| 8 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,6164 (34,0+26,84+0,8)/100 |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (ИД) | 100 м2 проемов | 0,1105 (3,64*2+3,77)/100 | Двери нестандартные из деревянного массива двупольные |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0168 1,68/100 | Двери нестандартные из деревянного массива однопольные |  |  |
| 11 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,259 (6,9*2+7,1+5)/100 | наличники деревянные |  |  |
| 12 | Окраска масляными составами: деревянных наличников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03108 (6,9*2+7,1+5)*0,12/100 | краска масляная |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(дверные) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18256 (6,9*2*0,62+7,1+0,6+5*0,4)/100 | Цементно-известковая штукатурка |  |  |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(оконные-внутренние и между рамами ) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2484 (6,9*0,72*5)/100 | Цементно-известковая штукатурка |  |  |
| 15 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,43096 (18,256+24,84)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |  |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43096 (18,256+24,84)/100 | Краска водоэмульсионная |  |  |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0725 (1,45*5)/100 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм |  |  |
| 18 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен(дв. проемы) | 100 м3 кладки | 0,00276 6,9*0,2*0,2/100 | кирпич |  |  |
| Полы(помещения - 5 по экспликации) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,34 34/100 |  |  |  |
| 20 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,34 34/100 | Доска половая |  |  |
| 21 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,17 34/100/2 |  |  |  |
| 22 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,17 34/100/2 | лаги |  |  |
| 23 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 100 м2 | 0,17 34/100/2 |  |  |  |
| 24 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,02 34/100*3 | "Пирилакс" |  |  |
| 25 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,34 34/100 | фанера |  |  |
| 26 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,34 34/100 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) |  |  |
| 27 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,238 23,8/100 | Деревянный декоративный плинтус индивидуального изготовления |  |  |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтуса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03808 23,8*0,16/100 | краска масляная |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью слоя до 20 мм отдельных мест: до 10 м2 толщиной | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18252 (34,0+26,84)/100*0,3 | Цементно-известковая штукатурка |  |  |
| 30 | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхн. | 100 м2 поверхности | 0,18252 (34,0+26,84)/100*0,3 | Сетка Рабица |  |  |
| 31 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,6084 (34,0+26,84)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |  |
| 32 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,6013 (34,0+10,39+15,74)/100 | Подвесной потолок типа "Вioguard plain Board" 600*600*12мм фирмы «Армстронг» |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2489 4,75*5,24/100 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм; Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У20-1250-600-50 |  |  |
| 34 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 1,42254 (107,53+95,69)/100*0,7 |  |  |  |
| 35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,60966 (107,53+95,69)/100*0,3 | Цементно-известковая штукатурка |  |  |
| 36 | Устройство основания под штукатурку из сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,60966 (107,53+95,69)/100*0,3 | Сетка Рабица |  |  |
| 37 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2,0322 (107,53+95,69)/100 | Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР» |  |  |
| 38 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2,0322 (107,53+95,69)/100 | Сухая смесь тип "Ветонит" |  |  |
| 39 | Шпаклевание перегородок | 100 м2 поверхности | 0,4978 4,75*5,24*2/100 | шпаклевка |  |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,0322 (107,53+95,69)/100 | Краска водоэмульсионная |  |  |
| 41 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4978 4,75*5,24*2/100 | Краска водоэмульсионная |  |  |
| 42 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0672 (1,6*1,4*3)/100 | плитка керамическая |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для отделки помещений 1-го этажа-применено на основании Технической части) | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,6084 (34,0+26,84)/100 | леса инвентарные |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы в центральной части здания -1 этаж(в ремонтируемой зоне) |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 |  |  |  |
| 45 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |
| 46 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,18 | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА, Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 |  |  |
| 47 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  |
| 48 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 4/100 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки |  |  |
| 49 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0,2 20/100 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом |  |  |
| 50 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0,25 (20+5)/100 |  |  |  |
| 51 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,7 70/100 |  |  |  |
| 52 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,063 70*0,03*0,03 | Цем-изв. р-р |  |  |
| 53 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,7 70/100 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, Разветвительная коробка УК-2 |  |  |
| 54 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,7 | Гофротруба |  |  |
| 55 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,9 | Лоток металлический, Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 |  |  |
| 56 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,2 |  |  |  |
| 57 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0,04 4/100 |  |  |  |
| Раздел 3. Сантехнические работы в центральной части здания -1 этаж(в ремонтируемой зоне) |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |  |  |
| 59 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |  |
| 60 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |  |  |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,2 | Краны шаровые, Хомуты для крепления трубопроводов |  |  |
| 62 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм, Хомуты для крепления трубопроводов |  |  |
| 63 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,06 | трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм, Хомуты для крепления трубопроводов |  |  |
| 64 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |  |  |
| 65 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 66 | Демонтаж: сифонов | 100 приборов | 0,01 |  |  |  |
| 67 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,3 | Смеситель локтевой настольный, Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  |  |
| 68 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(применительно-установка пъедесталов) | 100 шт. изделий | 0,03 3/100 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  |
| Раздел 4. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т груза | 4,895 |  |  |  |
| 70 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,6 |  |  |  |
| 71 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 7,6 |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

# Техническое задание

на выполнение работ  по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» (помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша; кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12

Общие требования к предмету:

Определение объемов работ осуществляется согласно дефектных ведомостей, прилагаемых к материалам конкурсной документации.

Участники размещения заказа вправе произвести проверку объемов работ непосредственно на объекте при его осмотре.

Работы должны выполняться с обеспечением нормального функционирования объектов. По окончании производства работ на объектах восстановить внутреннюю и наружную отделку помещений, где были произведены работы.

По завершении работ подрядная организация обязана передать заказчику исполнительную документацию на русском языке.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию:

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданная министерством культуры Российской Федерации и предусматривающая  следующие виды работ:

- Реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок;

- Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки;

- Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

- Ремонт, реставрация консервация и воссоздание кладок, конструкций;

- Ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, системы электрообеспечения)

и свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего   виды работ:

- 12.8 Антисептирование деревянных конструкций;

- 12.9  Гидроизоляция строительных конструкций;

- 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- 33.3.  Жилищно-гражданское строительство

- действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию , транспортировке, размещению опасных отходов предусматривающие следующие виды отходов:

- Сбор, размещение (в части захоронения), транспортировка отходов, образующихся от собственной деятельности:

- Отходы малоопасные 4 класса  опасности для окружающей среды (4 класса  опасности для здоровья человека):

- Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (код по ФККО 912 004 00 01 00 4)

- Отходы практически не опасные 5 класса опасности для окружающей среды (4 класса  опасности для здоровья человека):

Бой  строительного кирпича (код по ФККО 314 014 04 01 99 5); Бой бетонных изделий отходы бетона в кусковой форме ( код по ФККО 314 027 01 01 99 5)

Продолжительность гарантийного периода на выполненные работы должна быть не менее 60 месяцев с даты сдачи работ заказчику. Объем гарантии – 100% (все работы, материалы, и т.д.).

Приложение № 3

к конкурсной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №

г. Пермь                                                                                              «____»_____________   2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сенюшкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам проведения открытого конкурса (Протокол от ___________2013 г. №___ ). Подрядчик обязуется  по заданию Заказчика выполнить работы  по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша, кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12  и сдать результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации (приложение №1) и техническим заданием (приложение № 2) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе: "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", "СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство, "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ"; "МДС 31-11.2007. Устройство полов"; "МДС 81-39.2005. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ. Том 2. Типовые технологические карты на устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков с использованием гипсоволокнистых листов";  "ГОСТ 21519-2003. Общие технические условия",  далее по тексту «СНиП, ГОСТ, рекомендации».

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

2.1. Начало производства работ:             «__»__________ 2013 г. (с даты подписания контракта)

2.2. Окончание производства работ:       «__»__________ 2013 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 6 и 8 настоящего контракта.

### ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта составляет  _____________________________  рублей с учетом в т.ч. НДС 18%.

  - Коэффициент снижения цены контракта по отношению к начальной (максимальной) цене, указанной в локальном сметном расчете составляет ____________.

  - Цена по настоящему Контракту определена на основании цены предложенной победителем конкурса и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.4.Цена контракта  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и подлежит изменению в случаях:

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.5. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

4. ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

4.1. При заключении настоящего контракта подрядчик обязан предоставить:

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную министерством культуры Российской Федерации и предусматривающую виды работ, являющиеся предметом контракта.

- копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации,  о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и предусматривающего   виды работ,  являющихся предметом контракта.

- действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов предусматривающие следующие виды отходов:

- Сбор, размещение (в части захоронения), транспортировка отходов, образующихся от собственной деятельности:

- Отходы малоопасные 4 класса  опасности для окружающей среды (4 класса  опасности для здоровья человека):

4.2 подрядчик заключает с ГЦОП трехсторонний договор, где плательщик за проведение тех.надзора является подрядчик. Сторонами трех стороннего договора являются: Заказчик МБУЗ «ГДКП №1», Подрядчик и ГЦОП.

4.3. выполнять своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку фактически выполненных работ совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры «Городской центр охраны памятников» (далее ГЦОП) (г.Пермь, ул. Луначарского, 32,     т. 212-46-88).

4.4. выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

4.5. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему контракту;

4.6. обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта;

4.8. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом;

4.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить доверенность и передать её заверенную копию Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.10. Не реже одного раза в месяц предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.2. принять  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком и принятые к оплате работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) пропорционально объему выполненных работ, счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 25 числа каждого месяца, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным, с применением штрафных санкций, предусмотренных муниципальным контрактом.

6.2. Окончательная оплата осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, на основании акта приемки объекта культурного наследия, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке.

6.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком  и представителем ГЦОП оформляет акты на выполненные работы. ГЦОП осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям муниципального контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать СНиП, ГОСТ, рекомендациям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и ГЦОП о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ГЦОП, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ГЦОП или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию ГЦОП, а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае, если Заказчиком или ГЦОП в ходе выполнения и при приемке работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одной недели.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком срок не устранит недостатки некачественно выполненных работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период и по окончании производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик и (или) ГЦОП вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ  осуществляется ежемесячно.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и ГЦОП – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

8.4. Окончательная приемка работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, и подтверждается  актом приемки объекта культурного наследия, который должен быть подписан Заказчиком и ГЦОП – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

9.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами;

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.1.4.На выполненные работы устанавливается гарантийный срок 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

10. КАЧЕСТВО РАБОТ

10.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу и предоставить результаты экспертизы Заказчику в срок не более одного месяца со дня получения требования Заказчика. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

10.2. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, рекомендациям, в том числе техническим требованиям по ремонту,  разработанным ГЦОП.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте приемки работ.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, в том числе по устранению нарушений.

12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пеней устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

12.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые     обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы  действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из     сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: _________________________________________ тел. ________________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

Приложение № 1 "Локальный сметный расчет"

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МБУЗ «ГДКП №1» Юридический адрес: 614017 г.Пермь ,ул. Лебедева 42 ОРГН 1075906005229 ИНН5906076030 КПП590601001 Получатель: Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП №1» л/с 07920002766) ИНН 5902290610 КПП 590201001 р/сч 40701810300003000001 в РКЦ г.Пермь БИК 045744000 Главный врач /Сенюшкин А.Н./ М.П.; /_________________/ ________________ м.п.. | Подрядчик __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса | Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша, кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12. |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения | № 16___ от 19.08.от 01.06» л/с 06от 01.060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002013г. |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Копии государственных и муниципальных контрактов (договоров) заключенные участником конкурса с 2007 по 2012 годы аналогичных предмету конкурса с приложением технического задания (если наличие технического задания предусмотрено контрактом (договором)), с приложением актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или промежуточных актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) |  |
| ИТОГО |  |  |

_________________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса | Выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша, кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12. |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения | № 16 ___ от19.08.от 01.06» л/с 06от 01.060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002013г. |
| Номер лота (при наличии) |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона;(Приложение №5) | 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным законодательством.

Настоящим декларирую, что ___________________________________________________________ соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

к конкурсной документации

Предложение о качестве работ

________________________________________

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша; кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта,

в том числе предложение о цене контракта

___________________________________________________________

ознакомившись с конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по капитальному ремонту здания поликлиники МБУЗ «ГДКП №1» ( помещений центрального объема и коридора западного крыла первого этажа, лестничного марша, кабинетов охраны зрения; монтаж приточно-вытяжной вентиляции центрального крыла второго этажа) по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12.

расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Грачева, 12.

обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации муниципальный контракт в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ, на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения муниципального контракта, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Цена контракта |  |
| Срок выполнения работ | Указать количество календарных дней |

_________________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Сведения о квалификации участника

| Наименование показателя | Подтверждающие документы | Количество |
| --- | --- | --- |
| Наличие у участника опыта выполнения работ | Копии государственных и муниципальных контрактов (договоров) заключенные участником конкурса с 2007 по 2012 годы аналогичных предмету конкурса с приложением технического задания (если наличие технического задания предусмотрено муниципальным контрактом), с приложением актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или промежуточных актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) | Указать количество копий |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника размещения заказа |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 9

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
муниципального

____________________

заказчика)

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Номер лота (при наличии) |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 10

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке.

Каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

1.Оценка заявок по критерию «цена контракта» («цена контракта за единицу товара, работы, услуги»)

Значимость критерия «цена контракта» составляет 35 % (Kai).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена контракта, предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена контракта», определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «цена контракта»;

Kai – значимость критерия «цена контракта».

2. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг и  квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг»

Значимость критерия «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» составляет 45%. (Kci )

Оценка квалификации Участника конкурса по данному критерию будет осуществляться на основании заполненной формы, указанной в приложении № 7 (Предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта) и Копий государственных и муниципальных контрактов (договоров) заключенные участником конкурса с 2005 по 2011  годы аналогичных предмету конкурса с приложением технического задания (если наличие технического задания предусмотрено муниципальным контрактом), с приложением актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или промежуточных актов приемки-передачи выполненных аналогичных работ или справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), подписанными со стороны исполнителя и заказчика. (оценка осуществляется только на основании документально подтвержденной информации)

Аналогичными предмету конкурса работами признаются ремонтно-реставрационные работы (за исключением научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ, научно-методического руководства, технического и авторского надзора) на объектах культурного наследия (памятниках истории  и культуры).

Оценка по данному критерию осуществляется по следующему показателю – «Наличие у участника опыта выполнения работ».

Максимальное значение указанного показателя равно 100 баллам.

Значение в баллах по данному критерию определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному критерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному показателю (критерию), содержащееся в заявках участников конкурса (максимальная сумма стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов приемки-передачи или справок о стоимости выполненных работ и затрат);

Ci – значение указанного показателя (критерия), предложенное в i-ой заявке (сумма

стоимостей выполненных работ, аналогичных предмету конкурса, полученных из актов

приемки-передачи или справок о стоимости выполненных работ и затрат);

100 – максимальное значение указанного показателя (критерия) в баллах.

Каждый член комиссии выставляет каждой заявке оценку в баллах по данному показателю (критерию) по вышеуказанной формуле.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг» (Rci), определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

3. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»

Значимость критерия «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» составляет 20 % (Kfi).

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Fmin – минимальный срок поставки, установленный в конкурсной документации, в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Fi – предложение по сроку поставки в i-ой заявке в единицах измерения срока  поставки (количество календарных дней) с даты заключения муниципального контракта;

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.