Гражданско-правовой договор №

«____»____________2013г.                                                                                                  г.Пермь

- Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9 им. Пичугина П.И.» в лице  главного врача Бондаря Дмитрия Александровича,             действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем   «Заказчик»,  и _______________ в лице ________________________., действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», являющийся победителем в проведении открытого аукциона в электронной форме (протокол____________ от «____» __________ 2013г.)  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. Предмет договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар (далее по тексту – ультразвуковой сканер, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить поставленное оборудование.

1.2. Товар должен быть надлежащим образом сертифицирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Аппарат для диагностики (ультразвуковая система) должен быть упакован в заводскую упаковку. Не допускается нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам.

- 2. Сроки, порядок поставки и приемки товара

- 2.1.     Поставщик поставляет товар Заказчику  не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора.

- 2.2. Поставщик обязуется обеспечить поставляемый товар следующими сопроводительными документами: счетом-фактурой, актом приема-передачи, техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации на русском языке, а также другие документы, необходимые для дальнейшего использования товара.

2.3. Местом поставки является г. Пермь, Комсомольский проспект,43

2.4. Товар не соответствующий условиям договора и приложению к нему считается не поставленным.

2.5. Право собственности на товар, а так же риск случайной утраты или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент принятия товара его доверенным лицом.

2.6.Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, прописанным в проводится, проводится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Доставка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

3. Цена договора.

- 3.1.Цена договора составляет:_____________________(________________________________) рублей___ копеек

- 3.2. Оплата аппарата для диагностики (ультразвуковой сканер) по настоящему договору осуществляется за счет средств бюджета на 2013г.

- 3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичной форме, без предоплаты, в течение 45 банковских дней, с момента поставки товара на основании выставленного счета-фактуры и подписанных приемочных документов.

- 3.4. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.

- 3.5. Цена товара по договору включает в себя: стоимость товара, упаковку, маркировку, страхование, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

- 3.6. Цена договора является предельной суммой, которую может оплатить Заказчик, цена товара на период действия договора не может подлежать пересмотру.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Передать Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора аппарат для диагностики (ультразвуковой сканер) надлежащего качества (качество поставляемого аппарата для диагностики (ультразвуковой сканер)  должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации и подтверждаться регистрационными удостоверениями, сертификатами соответствия, другими документами, согласно установленным Минздравом РФ и Госстандартом РФ требованиям), в обусловленных настоящим договором количестве и ассортименте с документами, необходимыми для дальнейшего использования аппарата.

4.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Заказчику товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, копии сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, инструкции по применению на русском языке и другие документы, подтверждающие качество товара, копии документов с указанием страны происхождения поставляемого товара (при наличии такого документа).

4.1.3. При обнаружении недостатков товара и невозможности их устранения, по требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты получения соответствующего требования и забрать некачественный товар.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Оплатить поставку аппарата для диагностики (ультразвуковой сканер) в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.2. Принять доставленный аппарат для диагностики (ультразвуковой сканер) по количеству и номенклатуре в течение 3-х рабочих дней с момента поставки Товара.

4.2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по договору.

5. Гарантии

5.1. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.).

- 5.2. Срок гарантии качества на поставляемый по договору товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема -передачи товара. Поставляемый товар (аппарат для диагностики (ультразвуковой сканер) должен быть новым, дата выпуска - не ранее 2013г.

5.3. Гарантии включают в себя исправление любых недостатков товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок, Заказчику представляется функционально аналогичный товар на время ремонта.

- 5.4. Поставщик осуществляет обслуживание товара в течение всего гарантийного срока, не менее 12 месяцев, с даты подписания Акта приема - передачи оборудования, с предоставлением подменного оборудования при возникновении гарантийных случаев.

5.5. Поставщик в течение гарантийного срока обязан за свой счёт устранить недостатки и/или произвести необходимый ремонт.

5.6. Производитель товара представляет гарантии на товар в полном объеме на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема - передачи товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

5.7. Поставщик предоставляет гарантии на товар в полном объеме на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приема -передачи товара, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.

5.8. Все расходы по ремонту и гарантийному обслуживанию осуществляется Поставщиком в полном объеме в течение всего гарантийного срока.

5.9. Претензии по качеству продукции, в том числе по скрытым дефектам, имеет право предъявить Заказчик по настоящему договору в течение всего гарантийного срока.

6. Порядок расторжения договора в связи с односторонним отказом

6.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. При этом выбор эксперта, экспертных организаций осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

6.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем  отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам  экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

6.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

6.5. Если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик не соответствует установленным конкурсной либо документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона, заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 3 % от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества, а также неисполнения требований Заказчика о замене ненадлежащего товара в установленный настоящим договором срок, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости непоставленного товара.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Пермского края в установленном порядке.

8.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Срок действия договора.

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30 сентября 2013 года, а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

9.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от взятых на себя гарантийных обязательств по договору, а также от ответственности за нарушение условий договора.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, места нахождения,  названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

Реквизиты и адреса сторон:

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |

Спецификация к  государственному  договору  № ___ от «__» _______2013г

Технические характеристики.

Стационарный цветной цифровой ультразвуковой сканер.

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Общее описание |  |
| Начало производства предлагаемой версии УЗ сканера, не ранее | 2013 года |
| Модель | Указать |
| Производитель, страна происхождения | Указать |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Гарантийное обслуживание не менее | 12 месяцев |
| Общие характеристики системы |  |
| Русифицированный интерфейс пользователя | Наличие |
| - отображение на экране параметров сканирования на русском языке | Наличие |
| - отображение на экране меню настроек изображения на русском языке. | Наличие |
| Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |
| - ввод данных пациента при помощи символов русского языка | Наличие |
| Управление всеми возможными функциями, параметрами и меню системы при помощи клавиш и переключателей для увеличения надежности. | Наличие |
| Число цифровых каналов | не менее 32000 |
| Динамический диапазон, отображаемый на мониторе | не менее 225 дБ |
| Одновременное использование фокусных зон (в том числе на всех конвексных датчиках для исследований взрослых) | не менее 12 |
| Позиционирование зон фокусировки | Наличие |
| Регулировка послойного усиления по глубине | не менее 8 зон |
| Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков (не считая карандашных) без использования дополнительных адаптеров | не менее 4 |
| Работа любого поддерживаемого двухмерного датчика с любым из четырех активных портов сканера | Наличие |
| Двойной динамический дисплей: |  |
| - B/В+CDI (цветной допплер) | Наличие |
| - B/B+DPI (энергетический допплер) | Наличие |
| - B/B+TDI (цветной тканевой допплер) | Наличие |
| Режим двойного дисплея: |  |
| B/B+CDI+PWD (импульсно-волновой допплер) | Наличие |
| B/B+CDI+CWD (постоянно-волновой допплер) | Наличие |
| B/B+DPI+PWD (импульсно-волновой допплер) | Наличие |
| B/B+DPI+CWD (постоянно-волновой допплер) | Наличие |
| B/B+TDI+PTD (импульсный тканевой допплер) | Наличие |
| Мультичастотное широкополосное сканирование с выбором центрального диапазона частот в интервале не хуже 1 – 15 МГц | Наличие |
| Специальные режимы работы сканера для обследования следующих органов: | Наличие |
| - щитовидной железы | Наличие |
| - молочной железы | Наличие |
| - поверхностных сосудов | Наличие |
| - сосудов нижних конечностей | Наличие |
| - печени | Наличие |
| - сердца | Наличие |
| - сосудов головного мозга | Наличие |
| - матки | Наличие |
| - акушерских исследований | Наличие |
| - урологических исследований | Наличие |
| - почек и мочевого пузыря | Наличие |
| - сердца плода | Наличие |
| - тазобедренного сустава | Наличие |
| - плечевого сустава | Наличие |
| Типы поддерживаемых датчиков: |  |
| - электронный конвексный абдоминальный | Наличие |
| - электронный линейный | Наличие |
| - электронный секторный (фазированный), | Наличие |
| - электронный микроконвексный | Наличие |
| - электронный микроконвексный внутриполостной | Наличие |
| - электронный линейный внутриполостной | Наличие |
| - электронный интраоперационный | Наличие |
| - объемный конвексный | Наличие |
| - лапароскопический | Наличие |
| - трансректальный биплановый | Наличие |
| - электронный череспищеводный | Наличие |
| - кардиологический | Наличие |
| Режимы работы |  |
| В, В/В, В/М, М | Наличие |
| Тканевая гармоника | Наличие |
| Режим трапециевидного сканирования для всех линейных датчиков | Наличие |
| Режим наклонного сканирования для всех линейных датчиков | Наличие |
| Режим 4В для всех линейных датчиков | Наличие |
| Доплеровские режимы: |  |
| - Цветовое картирование потоков (CDI) | Наличие |
| - Энергетический Доплер (DPI) | Наличие |
| - Направленный энергетический Доплер | Наличие |
| - Импульсно-волновой Доплер (PWD) | Наличие |
| - Непрерывно-волновой Доплер (CWD) | Наличие |
| Триплексный режим в режиме реального времени | Наличие |
| Режим HPRF c указанием положения всех виртуальных контрольных объемов | Наличие |
| Технология подавления спекл-шума с возможностью выбора степени фильтрации, работа которой не приводит к снижению частоты кадров ультразвукового изображения. | Наличие |
| Режим compound (УЗ томография) | Наличие |
| Получение трехмерного изображения методом Free hand | Наличие |
| Режим трехмерной реконструкции в режиме реального времени Live 3D, проводимой при помощи специальных датчиков объемного сканирования | Наличие |
| Автоматическая настройка размера зоны интереса режима режима Live 3D в соответствии с режимами предустановок для исследований различных органов (в. т.ч. для режима сердце плода) | Наличие |
| Режим повторного сканирования, проводящий получение трехмерного изображения высокой четкости после нажатия клавиши «стоп-кадр» в режиме получения трехмерного изображения в реальном времени | Наличие |
| Режим стабилизации трехмерного изображения, увеличивающий четкость изображения при движении плода или другого объекта сканирования | Наличие |
| Поворот / инверсия изображения | Наличие |
| Одно, двух, трехсрезовый анатомический М-режим (режим одновременной развертки трех произвольных сечений В-изображения) | Наличие |
| Увеличение изображения в режимах реального времени и стоп-кадра, не менее (в том числе на всех конвексных датчиках для исследований взрослых) | 20 крат |
| Характеристики В-режима |  |
| Максимальное количество диапазонов частот сканирования в В-режиме на всех датчиках | не менее 5 |
| Оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей с возможностью задания скорости ультразвука в исследуемых тканях | Наличие |
| Псевдоколоризация В-режима | Наличие |
| Режим латерального усиления (раздельная регулировка усиления на различных участках по ширине сектора сканирования) на всех датчиках | Наличие |
| Характеристики допплеровских режимов |  |
| Электронное изменение направления окна цветного картирования для линейного датчика, не менее | 20 градусов |
| Число частот в режиме цветного допплера на всех датчиках | не менее 5 |
| Выбор приоритета обработки 2D и доплеровского изображения в режиме CDI | Наличие |
| Число частот в режиме энергетического допплера на всех датчиках | не менее 5 |
| Число частот в режиме импульсно-волнового допплера на всех датчиках | не менее 5 |
| Автоматическая привязка зоны фокусировки к положению окна цветового допплеровского картирования с отображением расположения зоны фокусировки, работает на всех датчиках | Наличие |
| Автоматический переход из режима импульсно-волнового допплера в режим двухмерного сканирования при перемещении трекбола | Наличие |
| Ручная установка контрольного объема на другую позицию при автоматическом выходе из режима импульсно-волнового допплера | Наличие |
| Автоматический запуск режима импульсно-волнового допплера через несколько секунд после прекращения установки контрольного объема на другую позицию | Наличие |
| Индикация следующих параметров на экране во время сканирования в В-режиме: |  |
| - Частота обновления ультразвукового изображения | Наличие |
| - Динамический диапазон | Наличие |
| - Шкала серого | Наличие |
| - Диапазон рабочих частот | Наличие |
| - Степень подавления спекл-шума | Наличие |
| - Мощность | Наличие |
| Индикация дополнительных параметров на экране во время сканирования в режимах цветового, энергетического и импульсно-волного допплера: |  |
| - Частота повторения импульсов | Наличие |
| - Частота сканирования | Наличие |
| - Мощность | Наличие |
| Пакеты расчетов |  |
| Пакет расчетов в акушерстве | Наличие |
| Пакет расчетов в кардиологии | Наличие |
| Пакет расчетов для урологии | Наличие |
| Пакет расчетов для гинекологии | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования щитовидной железы | Наличие |
| Пакет расчетов для исследования почек | Наличие |
| Пакет расчетов для ортопедии | Наличие |
| Пакет для оценки сердечно-сосудистой системы плода | Наличие |
| Пакет для оценки головного мозга плода | Наличие |
| Пакет для оценки грудной клетки плода | Наличие |
| Пакет для оценки брюшной полости плода | Наличие |
| Создание пользовательского перечня расчетов | Наличие |
| Создание не менее 10-ти горячих клавиш под расчеты | Наличие |
| Проведение сравнительного анализа плодов при многоплодной беременности | Наличие |
| Встроенный анатомический атлас | Наличие |
| Автотрассировка допплеровского спектра в режиме реального времени и в режиме стоп-кадра с определением следующих параметров: | Наличие |
| - Определение пульсационного индекса и индекса резистентности | Наличие |
| - Определение отношения систолической и диастолической скоростей | Наличие |
| - Определение пиковой, средней, диастолической скорости | Наличие |
| - Определение интеграла скорости | Наличие |
| - Определение пикового, среднего, диастолического градиентов давления | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет пиковой скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие |
| Расчет средней скорости кровотока по изображению цветового допплера без использования спектрального допплера | Наличие |
| Вывод графика мгновенного профиля потока в сосуде вдоль его диаметра | Наличие |
| Автоматический анализ толщины комплекса интима-медиа | Наличие |
| Расчет объема регургитации (PISA) | Наличие |
| Расчет массы миокарда | Наличие |
| Расчет объемной скорости кровотока при помощи спектрального допплера | Наличие |
| Автоматическое составление отчетов | Наличие |
| Добавление ультразвуковых изображений в отчеты | Наличие |
| Экспорт отчетов в формат .pdf или другой формат ПК, допускающий содержание изображений | Наличие |
| Добавление комментариев в отчет | Наличие |
| Анализ кривых роста плода | Наличие |
| Библиотека комментариев | Наличие |
| Автоматическая оптимизация параметров серошкального изображения нажатием одной кнопки | Наличие |
| Автоматическая оптимизация следующих параметров допплеровских режимов нажатием одной кнопки: | Наличие |
| - Частота повторения импульсов (PRF) | Наличие |
| - Базовая линия | Наличие |
| - Фильтр движений стенок сосудов | Наличие |
| - Угол коррекции | Наличие |
| Параметры цифровой рабочей станции |  |
| Встроенный жесткий диск, емкость не менее | 320 Гб |
| Максимальный размер кинопетли в В-режиме, не менее | 9 000 кадров |
| Максимальный размер кинопетли в режиме спектрального допплера, не менее | 150 сек |
| Запись динамического клипа с произвольной величиной в секундах | Наличие |
| Сохранение клипов в системном формате и форматах ПК | Наличие |
| Отображение сохраненных изображений и кинопетель на экране с активным ультразвуковым изображением | Наличие |
| Сохранение индивидуальных настроек для каждого типа исследований | Наличие |
| Копирование индивидуальных настроек изображения на флеш-карту и их перенос на другой УЗ-сканер | Наличие |
| Дальнейшая обработка архивных изображений | Наличие |
| Ведение базы данных пациентов | Наличие |
| Поиск пациентов в базе данных по различным полям записей | Наличие |
| Режим антивирусной защиты, приводящий к выключению сканера при наличии исполняемых файлов на флэш-карте | Наличие |
| Подключение внешних устройств |  |
| Встроенный СD/DVD-RW привод | Наличие |
| Запись на внешний flash-накопитель | Наличие |
| Подключение к сети ETHERNET | Наличие |
| Синхронизация с внешним компьютером без установки дополнительного программного обеспечения на компьютер | Наличие |
| Экспорт изображений и клипов в стандарте DICOM 3,0 на флеш карту и удаленную рабочую станцию | Наличие |
| Подключение внешнего сетевого принтера | Наличие |
| Видео выход: |  |
| VGA – видео | Наличие |
| S-Video | Наличие |
| Ножной переключатель | Возможность |
| Выход дистанционного управления видеопринтером с клавиатуры сканера | Наличие |
| Встроенный ЭКГ-модуль для синхронизации УЗ-изображения, получаемого системой, с электрокардиограммой пациента | Наличие |
| - Отображение ЭКГ одновременно с УЗ-изображением | Наличие |
| - Регулировка коэффициента усиления ЭКГ | Наличие |
| - Регулировка положения изолинии ЭКГ | Наличие |
| - Инверсия ЭКГ | Наличие |
| - Регулировка времени задержки включения обновления УЗ-изображения от R-зубца | Наличие |
| - Регулировка числа кадров обновления УЗ-изображения | Наличие |
| - Регулировка длительности кадра УЗ-изображения | Наличие |
| Характеристики монитора |  |
| ЖК-монитор | Наличие |
| Диагональ | не менее 17” |
| Разрешение монитора, не менее | 1280*1024 |
| Характеристики датчиков |  |
| Все датчики – широкополосные мультичастотные | Наличие |
| Отображение полосы рабочих частот, а не фиксированной частоты на экране монитора | Наличие |
| Режим поэлементного тестирования, в результате работы которого визуализируется количество элементов в датчиках на всех датчиках | Наличие |
| Конвексный датчик | Наличие |
| - Модель | Указать |
| - Количество элементов, не менее | 192 |
| - Диапазон частот, не уже | 2-6 МГц |
| - Радиус, не менее | 60 мм |
| - Максимальная глубина сканирования, не менее | 330 мм |
| - Биопсийный адаптер | Возможность |
| Линейный датчик | Наличие |
| - Модель | Указать |
| - Количество элементов, не менее | 192 |
| - Диапазон частот, не хуже | 4-15 МГц |
| - Апертура, не более | 38 мм |
| - Биопсийный адаптер | Возможность |
| Секторный фазированный датчик | Наличие |
| - Модель | Указать |
| - Диапазон частот, не хуже | 1-5 МГц |
| - Угол обзора, не менее | 90 градусов |
| - Максимальная глубина сканирования, не менее | 330 мм |
| - Биопсийный адаптер | Возможность |
| Секторный фазированный датчик | Наличие |
| - Модель | Указать |
| - Диапазон частот, не хуже | 4-8 МГц |
| - Угол обзора, не менее | 90 градусов |
| Микроконвексный датчик для исследований новорожденных | Наличие |
| - Модель | Указать |
| - Количество элементов, не менее | 128 |
| - Диапазон частот, не хуже | 4-11 МГц |
| - Радиус, не более | 11 мм |
| Прочие условия |  |
| Проведение пусконаладочных работ | Наличие |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Срок гарантии на систему | Не менее 24 месяцев |
| Срок гарантии на датчики | Не менее 12 месяцев |
| Черно-белый видеопринтер | Наличие |
| Источник бесперебойного питания двойного преобразования, мощность не менее 700 ВА | Наличие |
| Сетевой принтер | Возможность |
| Ножной переключатель | Возможность |

Заказчик							Поставщик

_______________/Д.А. Бондарь/                                   _________________/______________/