УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А.

«    » августа 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор  на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45 для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  |  | permgkp1@mail.ru, gkp1buh@yandex.ru. |
| Контактный телефон |  |  | 8(342) 212-70-77 |
| Контактное лицо |  |  | Рожко Петр Петрович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45 для МБУЗ «ГКП № 1» (объекта культурного наследия регионального значения) |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  |  | - 639 005,40 (Шестьсот тридцать девять тысяч пять рублей 40 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  |  | Представлено в Приложение № 2 (Локальный сметный расчет) к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 |
| Объем выполняемых работ |  |  | Представлен в Приложение № 2 (Локальный сметный расчет) к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Представлены в Приложение № 1 (Техническое задание) документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 |
| Конкретные показатели |  |  | Представлены в Приложение № 2 к Техническому заданию. Материалы должны соответствовать прописанным характеристикам либо превышать своими свойствами прописанные данные. Все заложенные в работах материалы считать с поправкой «или эквивалент». |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул. Пермская, 45 |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | В течение 30 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора |
| Гарантийный срок и работ |  |  | В течение 36 месяцев с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата производится за результат выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 банковских дней, со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета или счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные работы осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной победителем открытого аукциона на максимальную цену гражданско-правового договора (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов" |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  |  | - Включает в себя расходы на выполнение ремонтных работ, на приобретение материалов и оборудования, необходимых для их выполнения, транспортировку, тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку сопроводительной документации, уборку и вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения гражданско-правового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией. |
| Сведения о возможности снижения цены договора |  |  | В ходе исполнения гражданско-правового договора по согласованию с Подрядчиком цена гражданско-правового договора может быть снижена без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором объема работ и иных условий исполнения гражданско-правового договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с подрядчиком |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с зконодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  |  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (документ должен быть прикреплен в формате «Word») ОБРАЗЕЦ «Участник размещения заказа на _____________________________________________________, (указать предмет аукциона) согласен выполнить работы, соответствующие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе. Предлагаемая цена будет объявлена в ходе проведения аукциона в электронной форме» |  |
|  |  | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. В прикрепленном файле участник размещения заказа должен представить конкретные материалы (характеристики) и товарные знаки (при их наличии), которые будут использоваться при выполнении работ. При описании характеристик материалов (товаров) не должны использоваться слова «не более» или «не менее», кроме случаев, когда данные характеристики прописаны в сопроводительных документах на товар, или когда значения показателей не могут изменяться. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  |  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  |  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  |  | Копии документов подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию установленному п.1 ч.1 ст.11 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме: копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией участнику размещения заказа, о допуске к следующему виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30/12/09 №624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. копия действующей лицензии, полученной в соответствии с ч. 3 ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с постановлением Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 19.04.2012 № 349, в которой должны быть указаны следующие виды работ: - п.30 Приспособление инженерных систем и оборудования |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения, что составляет: - 31 950,27 (Тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей 27 копеек)* - *Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | « 28 » августа 2013 года в 09:00 (время местное + 2 MSK) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - «03 » сентября 2013 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - « 06 » сентября 2013 года |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  |  | - - 10 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет: - 63 900,54 (Шестьдесят три тысячи девятьсот рублей 54 копеек). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правового договор бюджетного учреждения заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор бюджетного учреждения: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора учреждения, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на тех же условиях и в том же размере. |
|  | Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения гражданско-правового договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен гражданско-правовой договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия гражданско-правового договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: - соблюдение сроков выполнения работ, - выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями гражданско-правового договора, - выполнение работ надлежащего качества. в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гражданско-правовому договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. |
|  | Залог денежных средств |  | - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения гражданско-правового договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен гражданско-правовой договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору в течение установленного договором залога срока; - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в договоре залога. ( Приложение №4) Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложении №___ к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств, срок и порядок их возврата, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложение №___ к документации об открытом аукционе в электронной форме). В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора.. Денежные средства в качестве залога перечисляются участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор. производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). ИНН; 5902290071. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2013 г. № ______. |

Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет гражданско-правового договора бюджетного учреждения –  выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике №1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45

1. Исходные данные:

1.1. Капитальному ремонту подлежит система водоснабжения и водоотведения

2. Исполнитель (Подрядчик), обязан выполнять работы  в  соответствии  с  техническим  заданием  (приложение № 1), локальным сметным расчетом  (приложение № 2 к договору).

3. Условия выполнения работ: осуществляются в условиях и по  действующему  режиму работы поликлиники, без остановки лечебного процесса. Подрядчиком обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Обеспечить безопасное непрерывное движение на участках работ, оградить места производства работ, вывесить предупреждающие таблички. Соблюдать чистоту на объекте и прилегающей территории. Не складировать отходы в местах проходов, ежедневно вывозить  мусор с места производства работ на полигон твердых отходов. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, безопасность при производстве сантехнических работ. Специалисты Подрядчика должны быть обеспечены оборудованием, приборами, необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Ремонт ведется в условиях существующей структуры поликлиники и в стесненных условиях. Ремонтные работы выполняются соответствии с действующими законами, строительными, санитарными и противопожарными нормами.

4. Общие требования к выполнению работ:

- Выполнить работы в объеме и в сроки, установленные в договоре и Техническом задании.

- Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и обеспечения качества работ, а также полученные от уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

- Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

- Подрядчику нести в установленном порядке ответственность перед компетентными органами за нарушение правил и порядка ведения работ (как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций).

- Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться по предварительному согласованию с эксплуатационными инженерно- техническими службами Заказчика.

- Подрядчик обязан обеспечить содержание и регулярную уборку места капитального ремонта и непосредственно прилегающей территории. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком.

- Надежность строительных конструкций, оснований и систем инженерного оборудования зданий и сооружений, безопасность объектов ремонта и процессов строительного производства, защиту жизни и здоровья людей и имущества от неблагоприятных воздействий обеспечивается Подрядчиком.

- Подрядчик должен иметь все необходимые разрешения, лицензии, сертификаты и пр.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для обеспечения сокращения шума, распространения пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ на стройплощадке производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов и разборка временных ограждающих конструкций.

- Мебель и другое техническое оборудование должно быть вынесено из ремонтируемых помещений, укрыто от загрязняющих и пылеватых частиц. Если оборудование не мобильно, обеспечить его сохранность от загрязняющих воздействий посредством укрытия. По окончанию ремонтных работ установлено на первоначальное место расположения, в первоначальном виде. Данные манипуляции проводятся за счет средств Подрядчика.

- Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодными для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон обязательствами.

- Подрядчик обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

- Подрядчик несет ответственность за соблюдением своими работниками законов и правил Российской Федерации.

- Подрядчик самостоятельно решает все вопросы, связанные с привлечением иностранных граждан к выполнению работ.

- Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходам, связанным с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении третьих лиц.

5. Технические характеристики используемых материалов должны соответствовать прописанным характеристикам либо превышать своими свойствами прописанные данные. Все заложенные в работах материалы считать с поправкой «или эквивалент».

6.Требования к качеству применяемых материалов: Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны иметь допуск для использования в медицинских учреждениях, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по энергоэффективности, пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Поставляемые материалы должны иметь (в соответствии с действующим законодательством):

- сертификаты соответствия ГОСТ;

- санитарно-гигиенические сертификаты;

- сертификаты пожарной безопасности.

7. Требования по объему гарантий качества работ: гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме, подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет в течение 36 месяцев с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. По окончанию работ предоставить акты гидравлического испытания.

8.Исполнитель передает Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приемки выполненных работ два экземпляра исполнительной документации.

9.Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ

Приложение №1 к Техническому заданию

| Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед изм. | Кол-во |  |
| 1 | Труба из полипропилена PN 20/32 |  |  | м | 22,3 |  |
| 2 | Труба армированная д 32мм (95,40руб.:1,18:4,2) |  |  | м | 22,72 |  |
| 3 | Труба из полипропилена PN 20/25 |  |  | м | 53,33 |  |
| 4 | Трубы полипропиленовые армированные РРRC Дн=25 |  |  | м | 34 |  |
| 5 | Труба из полипропилена PN 20/20 |  |  | м | 196 |  |
| 6 | Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) |  |  | шт. | 14 |  |
| 7 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 8 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм |  |  | шт. | 76 |  |
| 9 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 10 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм |  |  | шт. | 10 |  |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм |  |  | шт. | 14 |  |
| 12 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм |  |  | шт. | 46 |  |
| 13 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм |  |  | шт. | 12 |  |
| 14 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" |  |  | шт. | 1 |  |
| 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" |  |  | шт. | 12 |  |
| 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" |  |  | шт. | 44 |  |
| 17 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм |  |  | шт. | 14 |  |
| 18 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм |  |  | шт. | 12 |  |
| 19 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 20 | Демонтаж: умывальников и раковин |  |  | 100 приборов | 0,22 |  |
| 21 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  |  | 10 компл. | 2,2 |  |
| 22 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой |  |  | компл. | 22 |  |
| 23 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой |  |  | компл. | 22 |  |
| 24 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм |  |  | шт. | 44 |  |
| 25 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 |  |  | 100 отверстий | 0,24 |  |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |  |  | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| 27 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,68 |  |
| 28 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,54 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,68 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,54 |  |
| 31 | Водомеров диаметром до 65 мм |  |  | 100 приборов | 0,01 |  |

Приложение №2  к Техническому заданию

| Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Ед изм. | Кол-во |  |
| 1 | Труба из полипропилена PN 20/32 |  |  | м | 22,3 |  |
| 2 | Труба армированная д 32мм |  |  | м | 22,72 |  |
| 3 | Труба из полипропилена PN 20/25 |  |  | м | 53,33 |  |
| 4 | Трубы полипропиленовые армированные РРRC Дн=25 |  |  | м | 34 |  |
| 5 | Труба из полипропилена PN 20/20 |  |  | м | 196 |  |
| 6 | Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) |  |  | шт. | 14 |  |
| 7 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 8 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм |  |  | шт. | 76 |  |
| 9 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 10 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм |  |  | шт. | 10 |  |
| 11 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм |  |  | шт. | 14 |  |
| 12 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм |  |  | шт. | 46 |  |
| 13 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм |  |  | шт. | 12 |  |
| 14 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" |  |  | шт. | 1 |  |
| 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" |  |  | шт. | 12 |  |
| 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" |  |  | шт. | 44 |  |
| 17 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм |  |  | шт. | 14 |  |
| 18 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм |  |  | шт. | 12 |  |
| 19 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм |  |  | шт. | 18 |  |
| 20 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой |  |  | компл. | 22 |  |
| 21 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой |  |  | компл. | 22 |  |
| 22 | Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм |  |  | шт. | 44 |  |
| 23 | Водомер диаметром до 65 мм |  |  | прибор | 1 |  |

Приложение № 2  к документации об открытом аукционе в электронной форме

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Приложение № 3  к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в

Поликлинике №1 для МБУЗ «ГКП № 1»

по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45

- г.Пермь                                                                                                                           ___________ 2013 год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________, в лице ______________________, действующего(ая) на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной (аукционной) комиссии № 1 (протокол № _____ от «___» _____________ 2013 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- 1. Предмет Договора

- 1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить работы  по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в Поликлинике №1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45, а Заказчик обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.2 настоящего Договора.

- 1.2.Источник финансирования – средства долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов".

- 2. Цена договора и порядок оплаты выполненных работ

- 2.1. Цена настоящего Договора составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ рублей ___ копеек.

- 2.2. Цена настоящего Договора включает в себя  расходы на выполнение ремонтных работ, на приобретение материалов и оборудования, необходимых для их выполнения, транспортировку, тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, подготовку сопроводительной документации,  уборку и вывоз строительного мусора, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, вознаграждение Подрядчика и иные расходы Подрядчика, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему  Договору.

2.3. Цена  договора  является твердой и не может изменяться в ходе исполнения гражданско-правового договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора.

2.4. В ходе исполнения  договора по согласованию с Подрядчиком  цена  договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором  объема работ и иных условий исполнения  договора.

2.5. Заказчик оплачивает результат выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 банковских дней, со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета или счета-фактуры на выполненные работы.

При этом оплата за выполненные работы  осуществляется  с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной победителем открытого аукциона на максимальную цену гражданско-правового договора (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате, с учетом понижающего коэффициента).

- 3. Срок выполнения работ

- 3.1. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

- 3.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по настоящему договору.

- 4. Обязательства Сторон

- 4.1. Подрядчик обязан:

- 4.1.1. обеспечить производство всех работ своими  средствами с использованием собственных материалов в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законов и иных нормативных правовых актов о качестве, безопасности строительных работ и об охране окружающей среды, требованиями установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме, техническим заданием (Приложение № 1) и сметной документацией (Приложение № 2).

- 4.1.2. выполнить работы, предусмотренные технической и сметной документацией и сдать результат по акту о приемке выполненных работ (форма КС – 2).

- 4.1.3. до начала работ представить на утверждение Заказчику график производства работ.

- 4.1.4. обеспечить собственными силами и за счет собственных средств безопасное складирование конструкций, материалов и оборудования в согласованном с Заказчиком месте.

- 4.1.5. обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной  безопасности, охране окружающей среды.

- 4.1.6. в процессе выполнения работ осуществлять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с объекта, содержать объект в чистоте. По завершении работ произвести уборку помещения, вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор в течение двух дней после уведомления Заказчика об окончании работ и представления акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.

- 4.1.7. в случае расторжения настоящего Договора, возвратить Заказчику в полном объеме техническую и сметную документацию в течение десяти дней со дня расторжения Договора или возместить расходы на ее восстановление.

- 4.1.8. в установленный Заказчиком срок за свой счет устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 36 месяцев с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию, при поступлении претензии от Заказчика по качеству и объему выполненных работ.

- 4.1.9. не допускать к работе работников находящихся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения. Не допускать употребление своими работниками спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ во время выполнения работ, употребление табачных изделий в неустановленных местах. Обеспечить соблюдение сотрудниками Подрядчика установленного режима на объектах Заказчика и выполнение законных и обоснованных требований уполномоченных сотрудников службы охраны Заказчика.

- 4.1.10. произвести расчет затрат электроэнергии и водопотребления по показаниям приборов учета, либо при их отсутствии  - по расчету, исходя из количества работников и мощности используемого оборудования, утвержденным Заказчиком и возместить Заказчику эти  затраты в течение десяти банковских дней с момента подписания акта формы № КС-2.

- 4.1.11. подрядчик, обнаруживший в ходе ремонтных работ необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости ремонтных работ, обязан письменно сообщить об этом Заказчику.  Подрядчик не вправе выполнять работы, не предусмотренные технической и сметной документацией. Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, не оплачиваются.

- 4.1.12. в случае, если в ходе выполнения работ повреждены охранная и пожарная сигнализации, телефонная линия восстановить их функционирование в течение пяти рабочих дней со дня повреждения за счет собственных средств.

- 4.2. Подрядчик гарантирует:

- 4.2.1. качество выполненных работ в течение 36 месяцев с момента подписания сторонами настоящего Договора Акта  ввода объекта в эксплуатацию;

- 4.2.2. соответствие качества используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, аукционной, технической и сметной документации, действующим государственным стандартам и техническим условиям.

- 4.3. Заказчик обязан:

- 4.3.1. обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ, оговоренных настоящим договором, а так же возможность пользоваться источником снабжения электрической энергией и водой.

- 4.3.2. принять выполненные Подрядчиком работы по Акту о приемке выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 4.4. Заказчик вправе

- 4.4.1. назначить на объекте работ своего представителя без согласия Подрядчика либо  привлечь специализированную организацию для контроля качества работ выполняемых по настоящему договору.

- 4.4.2. в любое время проверять ход и качество работ, а также качество используемых материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

- 5. Производство работ

5.1. Заказчик:

5.1.1. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передает Подрядчику по акту приема-передачи объект в работу.

5.1.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.3. Заказчик проверяет ход выполнения работ.

5.1.4. Заказчик в целях осуществления  контроля и надзора за выполнением работ по капитальному ремонту и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, в соответствии со ст.749 ГК РФ, вправе привлечь Инженерную организацию.

Представитель Заказчика или Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует  соблюдение сроков выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов;

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Договора;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от Технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии, то представитель Заказчика (Инженерная организация) в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик за свой счет в срок, установленный  Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6. Для оформления актов, предусмотренных настоящим  Договором Заказчик, Инженерная организация и Подрядчик назначают своих представителей.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик. Подрядчик обязан возместить коммунальные расходы, используемые при выполнении работ.

5.3. Заказчик совместно с Инженерной организацией, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче результата работ, создает комиссию, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки результата работ, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения комиссии.

5.4. Заказчик оплатит работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором.

5.5. При выполнении настоящего Договора Подрядчик:

5.5.1. Выполняет весь комплекс работ, предусмотренный Техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику.

5.5.2. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

5.5.3. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.5.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.5.5. Письменно информирует Заказчика и Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика (Инженерной организации), внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (Инженерной организации), или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.5.6. Осуществляет вывоз строительного мусора на полигон отходов.

5.5.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

5.5.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

5.5.10. Подрядчик осуществляет временные присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям Заказчика. Подрядчик обязан заключить с Заказчиком договор на возмещение Заказчику коммунальных расходов.

- 6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

6.1. Приемка работ производится в течение 6(шести) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3). Если сдаче работ должны предшествовать предварительные испытания (пуско-наладочные работы), приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний (пуско-наладочных работ) и предъявлении оформленного должным образом акта.

6.2.Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. При возникновении между Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- 6.4. При наличии претензий по качеству выполненных работ сторонами Договора может быть составлен двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя в сроки указанные в  письменном извещении Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в этот срок Заказчик вправе составить односторонний акт, который направляется Подрядчику и считается принятым без возражений Подрядчиком.

- 6.5. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

- 6.6. В случае досрочного выполнения работ, этапа работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

- 6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

- 7. Ответственность сторон и способ обеспечения исполнения обязательств

- 7.1. За нарушение сроков выполнения работ,  предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку  в размере 1%  от цены Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ вплоть до окончания выполнения работ.

- 7.2. Заказчик за просрочку оплаты выполненных работ выплачивает  Подрядчику пени в размере одной трехсотой,  действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты выполненных работ.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки  пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования.

- 7.4. При некачественном выполнении работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

- 7.5. За нарушение сроков устранения дефектов выполненных работ, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки.

- 7.6. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

- 7.7. В случае несвоевременного возврата Подрядчиком технической и сметной документации Заказчику, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей.

- 7.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за последствия, связанные с несоответствием выполненных работ объявленным условиям размещения заказа.

- 7.9. В случае отказа и (или) уклонения от исполнения обязательств Подрядчиком, повлекшее досрочное расторжение настоящего договора, последний выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

7.10. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.11. Заказчик имеет право удержать размер неустойки (штрафа, пеней) из любой суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- 7.12. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

- 8. Порядок разрешения споров

- 8.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. Срок разрешения претензии – 10 дней с момента получения претензии.

- 8.2. При не урегулировании спора в претензионном порядке, последний передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- 9. Расторжение договора

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Расторжение договора  в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.3. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта договора  считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

9.2.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установленным  документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником  аукциона.

9.2.8. Сведения о подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

9.2.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

9.2.11. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения  договора.

9.2.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.2.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

- 10. Срок действия Договора

- 10.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2013г., а в части взаиморасчетов до фактического исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Истечение срока действия договора не освобождает виновную сторону от ответственности, установленной разделом 7 настоящего контракта.

- 11. Заключительные положения

- 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- 11.2. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.

- 11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены. Сторона, в отношении которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в течение 10 дней с момента возникновения данных обстоятельств.

- 11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Приложение к настоящему договору

- Приложение № 1: Протокол _________________№ ___ от ______________ 2013 г.

- Приложение № 2: Техническое задание,

- Приложение № 3 Локальный сметный  расчет.

- Приложение № 4 Требования к основным материалам, используемым при выполнении работ.

- Приложение № 5 - Календарным планом выполнения работ

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК			ПОДРЯДЧИК:

________________/______________/                   ___________/_________________________/

м.п.                                                                                                                                м.п.

Приложение № 4  к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в поликлинике №1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290071 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40701810300003000001 |
| Банк | РКЦ Пермь г. Пермь |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2013г.» (Извещение от «___» ______ , № ___. |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) банковских дней после исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Участником размещения заказа обязательств по Договору (акта об исполнении Договора по форме Приложения 1), осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

- Приложение №1 к договору залога

АКТ

об исполнении гражданско-правового договора №______ от «___» _________ 20___ года

на ________________________________________________________________________

г. Пермь                 	                            "__" ___________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, именуемое в дальнейшем _________________, в лице ______________________________________, действующего на основании  ____________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемая(ое) в дальнейшем _______________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт  о нижеследующем:

1. Обязательства по гражданско-правому № ____________ от «____» _________ 20___г. по ______________________ выполнены со стороны __________________________________________ в полном объеме.

2. Стоимость выполненных работ  (поставленного товара) составила  __________________ (___________________________________________) рублей ___ копеек.

3. Гражданско-правовой договор №_________ от _________________ по __________________ считать исполненным со стороны __________________________________________ в полном объеме.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

_______________________:                               ____________________________:

_______________________                                 ____________________________

________________________                               _____________________________

______________ _________                                _______________  ______________

М.П.