Приложение №3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Требования к материалам, при капитальном ремонте в МБУЗ «ГСП №7» по замене деревянных оконных блоков на ПВХ

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | Блок оконный из ПВХ пластиковый | Цвет белый , 5-ти камерный профиль толщ 70мм,КВЕ ли Экспроф с двухкамерным стеклопакетом толщ.40мм |
| 2 | Готовый цементно-известковый раствор | Марка раствора-100 |
| 3 | Краска перхлорвиниловая | Краска для наружных работ белого цвета -Парад Растворитель - Р4 ТУ 301-10-908-92 Грунтовка ХС-161 для наружных работ.Время высыхания 3 часа. |
| 4 | Доска подоконная из ПВХ | Цвет белый, шириной 500мм, с торцевыми заглушками, толщ лицевой части 2,6+0,5мм пластиковый профиль |
| 5 | Отливы | Оцинкованная сталь толщ. Не менее 0,7мм с белым полимерным покрытием |
| 6 | Откосы | Бумажно-слоистый пластик белого цвета, поверхность матовая.Плотность – 1,4 см3 Производство «Экспроф» или эквивалент Клей КН-№ или 88-Н |