Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

- Техническое задание

- на поставку станции нейрообзора совместимого с

- Nihon Kohden EEG-1200К

- для проведения полисомнографических исследований:

| № п.п | Параметр | Требуемые значения \ наличие |
| --- | --- | --- |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | Гарантийное обслуживание не менее | 12 месяцев |
|  | Дата производства предлагаемой версии | не ранее 2013 года |
| 1. | Общая характеристика: |  |
|  | Аппарат предназначен для проведения: - Полисомнографических исследований. | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | ПОЛИСОМНОГРАФИЯ |  |
|  | Программное обеспечение для получения, отображения, сохранения, анализа данных исследования ПСГ (стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, ЭКГ и ЧСС) Polysmith | Наличие |
|  | Анализ стадий сна | Наличие |
|  | кардиореспираторный мониторинг | Наличие |
|  | Программирование параметров детекции дыхательных событий. | Наличие |
|  | Поддержка синхронного видео | Возможность |
|  | Расстановка стадий сна | автоматическая или ручная |
|  | построение гипнограммы | Наличие |
|  | Окно мультитрендов. Одновременное отображение нескольких трендов. | Наличие |
|  | автоматический поиск и классификация эпизодов апноэ и гипопноэ, десатураций, храпа, движения конечностей и периодического движения конечностей | Наличие |
|  | Использование быстрых преобразований Фурье для анализа. | Использование быстрых преобразований Фурье для анализа. |
|  | Программируемые настройки монтажей | Наличие |
|  | Изменение настроек отображения каналов | Наличие |
|  | — расчёт индексов дыхательных расстройств и десатураций | Наличие |
|  | Прикрепление трендов к отчётам | Наличие |
|  | расчёт параметров шума дыхания (храпа) | Наличие |
|  | расчёт вариабельности сердечного ритма | Наличие |
|  | Отображение положения тела во сне | Наличие |
|  | формирование протокола полисомнографического обследования | Наличие |
|  | Мини блок подключения электродов / 38 цифровых каналов, | Не менее 38 каналов |
|  | Датчик потока дыхания детский | Наличие |
|  | Датчик-ремень дыхания детский | Наличие |
|  | Пьезо-датчик храпа | Наличие |
|  | Датчик положения тела | Наличие |
|  | Кабель датчика движения брюшной стенки | Наличие |
|  | Кабель датчика движения грудной стенки | Наличие |
|  | Расходуемые электроды Vitrode 30х5шт | Наличие |
|  | Набор ЭЭГ-электродов, 12 шт, длина кабеля 1,5м | Наличие |
|  | Паста проводящая фиксирующая Elefix | Наличие |
|  | Паста для электродов ЭКГ CardioCreme | Наличие |
|  | Паста абразивная для очистки кожи SkinPure | Наличие |
|  | ОПЦИИ. |  |
|  | Комплект дополнительных датчиков и электродов для проведения ПСГ исследования (детский) | 1 шт. |
|  | Пальцевой пульсоксиметрический датчик с адаптером для подключения к блоку соединений электродов или к мини-блоку | 1 шт |
|  | пальцевой пульсоксиметр BluPro® SpO2 Finger Clip Sensor | 1 шт |
|  | Программное обеспечение для отображения, сохранения, анализа данных исследования ПСГ (стадии сна, дыхательные события, двигательная активность, ЭКГ и ЧСС) | 1 шт |
|  | Эксплуатационная документация (паспорта, инструкции и т.д.) | 1 комплект |