УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«21»  августа   2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-74-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 7 464 030,00 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате локального сметного расчета (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием, локальном сметным расчетом, (Приложения № 1,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствии с техническим заданием и проектом по капитальному ремонту (Приложение № 1 и 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ их значения |  | В соответствии с техническими характеристиками (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: с момента подписания гражданско-правового договора Окончание работ: 15 декабря 2013 г. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 36 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата работ производится в следующем порядке: - Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 в течение 20 банковских дней при наличии выставленного Подрядчиком счета, счет-фактуры. - Расчет за выполненные работы может производиться поэтапно (на усмотрение Заказчика), при этом стоимость выполненных работ на каждом этапе должна составлять не менее 10 % от сводного сметного расчета. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета, средства предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены ГПД |  | В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, заключения договора на ведение строительного контроля, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие выплате. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; допуск СРО на работы: Арматурные работы: - устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: - монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений -монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок -монтаж объёмных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин; Монтаж металлических конструкций: - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; - монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. Монтажные работы: - монтаж подъемно-транспортного оборудования; - монтаж лифтов. Пусконаладочные работы: - пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования; - пусконаладочные работы лифтов; - пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; - пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов; - строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14); - Строительный контроль за работами в области электроснабжения (видов работ №15.5, 15.6, 23., 24.3-24.10, группа видов работ№20)) |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.09.2013 12:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.09.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.09.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - 5 % начальной (максимальной) цены ГПД. - Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком. Обеспечение исполнения ГПД вносится Победителем открытого аукциона в электронной форме в течение 5 дней с момента получения проекта ГПД. - Обеспечение исполнения ГПД Подрядчику возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения ГПД. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение  работ по капитальному ремонту  (замене лифтового оборудования)       в МБУЗ «ГП № 2» по адресу г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3.

1. Общие положения:

1.1.Настоящее  техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на выполнение  работ по капитальному ремонту  (замене лифтового оборудования)  в МБУЗ «ГП № 2» по адресу г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3

2. Заказчик: МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3.

3. Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий или свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности:

3.1.1.  Арматурные работы:

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

3.1.2. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

- монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

-монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

-монтаж объёмных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

3.1.3. Монтаж металлических конструкций:

-  монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-  монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

3.1.4. Монтажные работы:

-  монтаж подъемно-транспортного оборудования;

-  монтаж лифтов.

3.1.5. Пусконаладочные работы:

-  пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

-  пусконаладочные работы лифтов;

-  пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

-  пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

-  строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14);

-  Строительный контроль за работами в области электроснабжения (видов работ №15.5, 15.6, 23., 24.3-24.10, группа видов работ№20)

4. Основание для производства работ:

4.1.Окончание  эксплуатационного срока (25 лет), износ лифтового оборудования. Заключение экспертизы промышленной безопасности №№: 146/12, 148/12 и 149/12 от 20.02.2012г.

5. Цель замены лифтового оборудования:5.1.Приведение в соответствие требованиям Технического  регламента Таможенного союза   «Безопасность лифтов» от 18.10.2011г. № 824.  Соответствие лифтов ГОСТу Р 53 780 – 2010.

6. Состав и содержание  работ:

6.1. Технологическая часть:

Все работы по замене лифтового оборудования производятся в строгом соответствии с проектами по капитальному ремонту (замене лифтового оборудования) шифры: №032-2012, №032-2012 и  №034-2012, выполненными  ООО  «Урал-Классик-Лифт», а также со сметной документацией, прошедшей Государственную экспертизу. Изменение  объемов работ не допускается.

6.1.2. Поставка оборудования на объект монтажа производится  Подрядчиком из собственных средств (стоимость оборудования и его поставка заложена в цену договора) и не должна превышать   35 календарных дней с момента подписания Договора. Поставка оборудования на объект подписывается двусторонним документом, подтверждающим готовность к монтажу.

6.1.3.Основные технические характеристики монтируемых лифтов:

| Номер лифта по проекту | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр проекта | 032 - 2012 | 033 -2012 | 034 - 2012 |
| Тип лифта | ПП-0601Щ | ПП-0601Щ | ПП-1010Б |
| Назначение лифта. | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский для зданий ЛПУ |
| Назначение здания. | Административное | Административное | Административное |
| Грузоподъемность, кг. | Не менее 630 | Не менее 630 | Не менее 1000 |
| Скорость, м/с. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество остановок, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Количество дверей шахты, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Высота подъема, м. | 23,1 | 23,1 | 21,4 |
| Двери. | Автоматические | Автоматические | Автоматические |
| Дверной проем, мм. | 700 | 700 | 1200 |
| Размер шахты (Ш х Г), мм. | 1750 х 2000 | 1750 х 2000 | 1950 х 2700 |
| Тип шахты. | Глухая | Глухая | Глухая |
| Размер кабины (Ш х Г х В), мм. | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1405 х 2200х2100 |
| Тип кабины. | Непроходная | Непроходная | Непроходная |
| Расположение М.П. | Вверху | Вверху | Вверху |
| Двери шахты. | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Отделка кабины «Люкс 1-00» | Щиты купе – нержавеющая сталь; пол – рифленый алюминий; привод дверей кабины с частотным преобразователем; потолок – нержавеющая сталь со светодиодными светильниками; поручень – нержавеющая сталь; зеркало на задней стенке; пост управления – вертикальный модуль, нержавеющая сталь с кнопками импортного производства; вызывные аппараты – нержавеющая сталь; раскладка – нержавеющая сталь; двери кабины – нержавеющая сталь; шумоизоляция, гонг, вентилятор. |  |  |
| Дополнительно. | Без направляющих кабины и противовеса, без кронштейнов направляющих крепления(используются существующие конструкции) |  |  |
| Требования к огнестойкости. | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 |
| Обрамление дверей шахты. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Нет |

6.1.4. Требования к главному приводу и системе управления:

- главный привод – с частотным преобразователем, и лебедкой с вертикальным расположением электродвигателя

- станция управления лифта – микропроцессорная

- схема работы – собирательная при движении кабины вниз, вверх

- работа лифта в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ % не менее 40;  не менее 150 включений в час.

Фото-барьер на всю высоту ДК.

6.1.5. Двери шахты должны быть оборудованы:

- световое табло или ЖК - индикатор - на всех посадочных этажах каждого лифта с индикацией положения и направления движения кабины лифта и изготовлены из нержавеющей стали.

- диспетчеризация – диспетчерский комплекс  «Обь» с установкой коммутатора связи в месте постоянного нахождения обслуживающего персонала - в больничном лифте).

6.1.6. Установить оборудование для осуществления дистанционной связи с диспетчерским пунктом аварийной (обслуживающей лифты) организации.

6.1.7.Все работы должны производиться квалифицированными специалистами,  аттестованными в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности (подтверждается документально).

7. Требования к безопасности выполнения работ:

7.1. При выполнении работ на объекте ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на производителя работ. Организация работыи ее выполнение должны осуществляться при строгом соблюдении следующих норм:

- Действующих СНиП, СП по проектированию и строительству;

- Межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; - Государственные стандарты системы безопасности труда, утвержденные Госстандартом России, Госстроем России;

-Правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

7.2. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;  ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

7.3.Мероприятия по охране труда проводимые производителем работ:

- Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

- Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03.

7.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

- На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

7.5.Работы производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работпроизводится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств.

8.Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

8.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.

8.2.Гарантия на оборудование    устанавливается заводом изготовителем.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного Заказчиком, с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.4.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации. Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от участника безвозмездного устранения недостатков.

8.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчик.Гарантия распространяются на все виды выполненных работ.

9. Подрядчик обязан:

9.1. Подрядчик обязан за счет своих средств заключить договор на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования. Ответственность перед Исполнителем при проведении строительного контроля несет Подрядчик, в том числе при исполнении финансовых обязательств. Заказчик не несет ответственности при неисполнении Подрядчиком своих обязательств по указанному договору. Положения Договора на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования согласуются с Заказчикомдо заключения с Исполнителем договора.Заказчик осуществляет согласование в течение 3х рабочих дней с момента получения проекта договора на ведение строительного контроля.

9.2. По запросу Заказчика в течении 5 дней информировать о ходе выполнения  работ. Запрос и ответ на него предоставлять письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

10. Особые условия:

10.1. Все работы выполняются на действующем объекте, график работ должен предусматривать непрерывность обеспечения медицинской и хозяйственной деятельности учреждения (очередность замены лифтового оборудования согласовывается с Заказчиком).

10.2. Все отключения и переключения производить только по согласованию с Заказчиком.

11. Порядок приемки работ и состав передаваемой  документации:

11.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

11.2.Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Декларацию о соответствии лифта требованию Технического регламента Таможенного союза « Безопасность лифтов»;

-Паспорт на каждый лифт;- Акт полного технического освидетельствования на каждый смонтированный лифт.- Техническую документацию на оборудование заводаизготовителя.

11.3. Работы по замене лифтового оборудования считаются выполненными в полном объеме с момента ввода лифтов в эксплуатацию.

12. Срок выполнения работ:

12.1. Началом выполнения работ считается дата подписания Договора.

12.2.Полное окончание работ не позднее 15 декабря 2013г.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _____________

на выполнение работ по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования

в  МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь							    		      «___» ______ 2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № _________ от ___________ г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - По настоящему договору Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту  (замене) лифтового оборудования в МБУЗ «ГП №2» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Требования, предъявляемые к работе, отражены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №  1).

  - Сроки начала и окончания работ определяются графиком проведения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 3).

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2), установленными сроками и согласованным сторонами графиком проведения работ на объекте, проектами по капитальному ремонту (Приложение № 4), которые является соответствующими приложениями и неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.5. Подрядчик должен имеет лицензию или свидетельство СРО на право осуществления деятельности, на основании которой он выполняет работы по настоящему договору.

1.6. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего ГПД собственными силами и средствами, в случаях отсутствия лицензии на осуществление отдельных видов работ Подрядчик в праве, привлечь Субподрядную организацию, уведомив об этом Заказчика до начала работ.

- Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

Начало работ: __________________________________________.

Окончание работ: _______________________________________.

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- акты допуска;

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта);

- предоставить список транспорта, задействованного при поведении ремонта, въезжающего на территорию объекта.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки работ.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

- Обеспечение материалами и оборудованием

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

3.2. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов СНиПам, ГОСТам, иметь установленного образца и действующего срока годности сертификаты качества, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик представляет копии всех указанных документов Заказчику до начала работ.

3.3. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

3.4. Подрядчик обязуется до начала производства работ согласовать с Заказчиком цветовую гамму, вид и качество используемых материалов, по возможности предоставив образцы материалов до начала выполнения работ, а также график их поставки и место складирования.

3.5. Не допускается применение материалов и оборудования, бывшего в использовании.

- Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

4.1. Вести общий журнал работ КС – 6.

4.2. Соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных работ, работ электрических, тепловых сетях и на энергетическом оборудовании.

4.3. Обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные ГПД,

- поэтапное предъявление информации о выполнении работ, согласно графика производства ремонтных работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных во время производства работ на объекте, а также при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, пожарной безопасности работниками Подрядчика,

- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка,

- чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения,

- Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ,

- ведение работ по настоящему ГПД при наличии действующей лицензии и/или иных разрешений, выдаваемых уполномоченными органами, в случаях установленных действующим законодательством;

- немедленное извещение Заказчика, в письменной форме, при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок;

- оформление актов на скрытые работы в период производства работ;

- сохранение существующей (установленной) в помещениях Заказчика охранно-пожарной сигнализации в работоспособном (исправном) состоянии.

4.4. За счет своих средств заключить договор на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования.  Ответственность перед Исполнителем при проведении строительного контроля несет Подрядчик, в том числе при исполнении финансовых обязательств. Заказчик не несет ответственности при неисполнении Подрядчиком своих обязательств по указанному договору. Положения Договора на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования согласуются с Заказчиком до заключения с Исполнителем договора. Заказчик осуществляет согласование в течение 3х рабочих дней с момента получения проекта договора на ведение строительного контроля.

4.5. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории Заказчика от остатков материалов и отходов.

4.6. До подписания акта выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащее Подрядчику оборудование, инструменты, приборы, строительные материалы, строительный мусор, инвентарь, изделия и конструкции.

4.7. При полном завершении работ в течение 3 (трех) дней известить об этом Заказчика.

4.8. Сдать результат выполненных работ рабочей комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.9. Заблаговременно приглашать представителей Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику телефонограмму не менее чем за 3 (три) рабочих дня.

4.10. За счет собственных сил и средств осуществлять перемещение инвентаря и оборудования Заказчика.

4.11. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированного письменного требования относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком или несоответствия ее условиям настоящего договора и за собственный счет устранить или дополнить техническую документацию.

4.12. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком – с компетентными государственными органами, организациями и минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов и организаций.

4.13. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций. В случае отсутствия письменного согласования привлечения субподрядных организаций к договору на Исполнителя налагается штраф в размере 20% от стоимости договора.

Подрядчик вправе:

- получать оплату за выполненные работы в порядке и сроки, указанные в разделе 8 договора.

- привлекать к работе субподрядчиков, имеющих разрешение (допуски, лицензии) на проведение работ, в соответствии с действующим законодательством.

- Обязанности Заказчика

5.1. Нести ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.

5.2. Выполнить в полном объеме и надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора.

Заказчик имеет право:

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ и составлять акт скрытых работ;

- требовать надлежащего исполнения настоящего ГПД Подрядчиком, запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию;

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- в процессе выполнения работ давать составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика распоряжения с требованием заменить некачественные материалы и оборудование, устранить нарушения в технологии производства работ и иные  аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству конечного результата работ;

- в случае выявления нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания, отступлений от условий настоящего ГПД, которые могут ухудшать качество выполненных работ, или иных недостатков, остановить производство работ, с отметкой в общем журнале КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ формы КС-6 на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;

- устранить выявленные недостатки и  потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков, в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования.

- Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта о приемке выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, фактически выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

- Сдача и приемка выполненных работ

6.1. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра  на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 (три) дня до начала приемки.

6.2. Заказчик приступает к приемке полностью завершенных работ, с участием Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения исполнительной документации и письменного сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче, либо дает мотивированный ответ об отказе в приемке. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, объемам, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании, локальном сметном расчете.

6.3. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами, а также представителями иных заинтересованных лиц. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

6.4. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,  о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований,  а также передать всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком. Основанием для отказа в приемке работ также является несоответствие документации, разработанной Исполнителем, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

6.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками (дефектами, вызванными результатом выполненной работы), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6.7. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется двухсторонний рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные (дефекты) недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

6.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом.

6.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

6.10. Заказчик, приняв работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

- Гарантии качества по сданным работам

7.1. Срок предоставления гарантий на проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы не менее 36 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней.

Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.

- Цена ГПД и порядок расчетов

8.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Цена ГПД составляет:  ________________________________________________________в т.ч. НДС, согласно локальному сметному расчету с применением понижающего коэффициента по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, заключения договора на ведение строительного контроля, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие  выплате.

8.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

8.2.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 в течение 20 банковских дней при наличии выставленного Подрядчиком счета, счет-фактуры.

8.2.2. Расчет за выполненные работы может производиться поэтапно (на усмотрение Заказчика) в порядке, предусмотренном в п. 8.2.1. настоящего Договора. При этом стоимость выполненных работ на каждом этапе должна составлять не менее 10 % от сводного сметного расчета.

8.2.3. Источником финансирования выполняемых работ, в том числе, являются бюджетные средства. При наличии финансирования Заказчик оплачивает работы Подрядчику в порядке, предусмотренном п. 8.2.1.-8.2.2. настоящего Договора. В случае отсутствия финансирования Заказчик оплачивает работы по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

8.2.4. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу объемов выполненной работы или стоимости выполненных работ по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик.

8.3. Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.

Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  предоставляется  в  размере 5 % (пять процентов)  от  начальной  (максимальной) цены  договора,  что  составляет  рублей 00 копеек. Сумму залога в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчик вносит на расчетный счет Заказчика в течение 5 дней с момента направления проекта Договора победителю открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения гражданско-правового договора.

8.4. Все акты приемки выполненных работ должны быть согласованы со строительным контролером (техническим надзором), который будет осуществляться организацией отобранной Заказчиком путем предоставления списка  организаций Подрядчиком.

8.5. Расчеты за выполненные по договору работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

8.6. Расчет производится в безналичной форме.

8.7. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

8.8. Обязательства Заказчика по оплате денежных сумм по договору считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном договором, с банковского счета Заказчика, указанного в п.12.8. договоре.

9. Ответственность и изменение условий реализации договора

9.1. Представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной сметной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемой документации, передаваемой Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных некачественно работ, Заказчиком не оплачиваются.

9.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. За нарушение порядка оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

9.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

9.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.9. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Форс-мажорные условия:

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.11. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в семидневный срок с момента их наступления. В противном случае, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные, а также возмещает причиненные этим другой стороне убытки.

9.12. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требования от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть.

9.12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторонами по договору в письменном виде определяется объем выполненных Подрядчиком работ, до момента наступления указанных обстоятельств, их стоимость, в связи с чем, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму.

9.13. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. Подтверждение наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное компетентным органом.

Прочие условия:

9.14. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами обязательств, в пределах предоставленного Подрядчиком гарантийного срока качества выполнения работ.

9.14.1. Прекращение договора (окончание действия) влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора в период его действия.

9.15. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из условий настоящего договора.

10 Разрешение споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Расторжение договора

11.1. Расторжение ГПД допускается  по соглашению сторон; решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст.192 ФЗ № 94.

11.2. При расторжении договора до приемки результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику результата незавершенных работ.

12. Особые условия

12.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

- Техническое задание.

- Локальные сметные расчеты

- График проведения ремонтных работ на объекте

- Проект по капитальному ремонту

  - Каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефонной, факсимильной связи, банковских реквизитов, а также при избрании нового руководителя в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу таких изменений. Если такие изменения требуют государственной регистрации в установленном порядке, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такую регистрацию.

  - Содержание настоящего договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению договора, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

Сторона, допустившая разглашение такой информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.

- 12.5. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. Документы, переданные посредством факсимильной связи, до получения оригиналов являются юридически значимыми и действительными.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| «Заказчик | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г.Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 т(8342) 221-74-21 ИНН/КПП 5905023290/590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач_________О.Б. Мелехова |  |

Приложение № 1

к гражданско-правовому договору № _________

от «__» _________ 2013 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение  работ по капитальному ремонту  (замене лифтового оборудования)

в МБУЗ «ГП № 2» по адресу г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3.

1. Общие положения:

1.1.Настоящее  техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на выполнение  работ по капитальному ремонту  (замене лифтового оборудования)  в МБУЗ «ГП № 2» по адресу г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3

2. Заказчик: МБУЗ «ГП № 2» по адресу: г. Пермь ул. Братьев Игнатовых, 3.

3. Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий или свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности:

3.1.1.  Арматурные работы:

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

3.1.2. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

- монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

-монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

-монтаж объёмных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин;

3.1.3. Монтаж металлических конструкций:

-  монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-  монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.

3.1.4. Монтажные работы:

-  монтаж подъемно-транспортного оборудования;

-  монтаж лифтов.

3.1.5. Пусконаладочные работы:

-  пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования;

-  пусконаладочные работы лифтов;

-  пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

-  пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

-  строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3,5-7,9-14);

-  Строительный контроль за работами в области электроснабжения (видов работ №15.5, 15.6, 23., 24.3-24.10, группа видов работ№20)

4. Основание для производства работ:

4.1.Окончание  эксплуатационного срока (25 лет), износ лифтового оборудования. Заключение экспертизы промышленной безопасности №№: 146/12, 148/12 и 149/12 от 20.02.2012г.

5. Цель замены лифтового оборудования:5.1.Приведение в соответствие требованиям Технического  регламента Таможенного союза   «Безопасность лифтов» от 18.10.2011г. № 824.  Соответствие лифтов ГОСТу Р 53 780 – 2010.

6. Состав и содержание  работ:

6.1. Технологическая часть:

Все работы по замене лифтового оборудования производятся в строгом соответствии с проектами по капитальному ремонту (замене лифтового оборудования) шифры: №032-2012, №032-2012 и  №034-2012, выполненными  ООО  «Урал-Классик-Лифт», а также со сметной документацией, прошедшей Государственную экспертизу. Изменение  объемов работ не допускается.

6.1.2. Поставка оборудования на объект монтажа производится  Подрядчиком из собственных средств (стоимость оборудования и его поставка заложена в цену договора) и не должна превышать   35 календарных дней с момента подписания Договора. Поставка оборудования на объект подписывается двусторонним документом, подтверждающим готовность к монтажу.

6.1.3.Основные технические характеристики монтируемых лифтов:

| Номер лифта по проекту | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр проекта | 032 - 2012 | 033 -2012 | 034 - 2012 |
| Тип лифта | ПП-0601Щ | ПП-0601Щ | ПП-1010Б |
| Назначение лифта. | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский для зданий ЛПУ |
| Назначение здания. | Административное | Административное | Административное |
| Грузоподъемность, кг. | Не менее 630 | Не менее 630 | Не менее 1000 |
| Скорость, м/с. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество остановок, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Количество дверей шахты, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Высота подъема, м. | 23,1 | 23,1 | 21,4 |
| Двери. | Автоматические | Автоматические | Автоматические |
| Дверной проем, мм. | 700 | 700 | 1200 |
| Размер шахты (Ш х Г), мм. | 1750 х 2000 | 1750 х 2000 | 1950 х 2700 |
| Тип шахты. | Глухая | Глухая | Глухая |
| Размер кабины (Ш х Г х В), мм. | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1405 х 2200х2100 |
| Тип кабины. | Непроходная | Непроходная | Непроходная |
| Расположение М.П. | Вверху | Вверху | Вверху |
| Двери шахты. | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Отделка кабины «Люкс 1-00» | Щиты купе – нержавеющая сталь; пол – рифленый алюминий; привод дверей кабины с частотным преобразователем; потолок – нержавеющая сталь со светодиодными светильниками; поручень – нержавеющая сталь; зеркало на задней стенке; пост управления – вертикальный модуль, нержавеющая сталь с кнопками импортного производства; вызывные аппараты – нержавеющая сталь; раскладка – нержавеющая сталь; двери кабины – нержавеющая сталь; шумоизоляция, гонг, вентилятор. |  |  |
| Дополнительно. | Без направляющих кабины и противовеса, без кронштейнов направляющих крепления(используются существующие конструкции) |  |  |
| Требования к огнестойкости. | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 |
| Обрамление дверей шахты. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Нет |

6.1.4. Требования к главному приводу и системе управления:

- главный привод – с частотным преобразователем, и лебедкой с вертикальным расположением электродвигателя

- станция управления лифта – микропроцессорная

- схема работы – собирательная при движении кабины вниз, вверх

- работа лифта в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ % не менее 40;  не менее 150 включений в час.

Фото-барьер на всю высоту ДК.

6.1.5. Двери шахты должны быть оборудованы:

- световое табло или ЖК - индикатор - на всех посадочных этажах каждого лифта с индикацией положения и направления движения кабины лифта и изготовлены из нержавеющей стали.

- диспетчеризация – диспетчерский комплекс  «Обь» с установкой коммутатора связи в месте постоянного нахождения обслуживающего персонала - в больничном лифте).

6.1.6. Установить оборудование для осуществления дистанционной связи с диспетчерским пунктом аварийной (обслуживающей лифты) организации.

6.1.7.Все работы должны производиться квалифицированными специалистами,  аттестованными в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности (подтверждается документально).

7. Требования к безопасности выполнения работ:

7.1. При выполнении работ на объекте ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на производителя работ. Организация работыи ее выполнение должны осуществляться при строгом соблюдении следующих норм:

- Действующих СНиП, СП по проектированию и строительству;

- Межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; - Государственные стандарты системы безопасности труда, утвержденные Госстандартом России, Госстроем России;

-Правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

7.2. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;  Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;  ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

7.3.Мероприятия по охране труда проводимые производителем работ:

- Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

- Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных  работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1-1278-03.

7.4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

- На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

7.5.Работы производятся только в отведенной зоне работ. После окончания работпроизводится приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора, материалов. Вывоз мусора осуществляется Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств.

8.Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

8.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 36 месяцев.

8.2.Гарантия на оборудование    устанавливается заводом изготовителем.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного Заказчиком, с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.4.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации. Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от участника безвозмездного устранения недостатков.

8.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчик.Гарантия распространяются на все виды выполненных работ.

9. Подрядчик обязан:

9.1. Подрядчик обязан за счет своих средств заключить договор на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования. Ответственность перед Исполнителем при проведении строительного контроля несет Подрядчик, в том числе при исполнении финансовых обязательств. Заказчик не несет ответственности при неисполнении Подрядчиком своих обязательств по указанному договору. Положения Договора на ведение строительного контроля за капитальным ремонтом (заменой) лифтового оборудования согласуются с Заказчикомдо заключения с Исполнителем договора.Заказчик осуществляет согласование в течение 3х рабочих дней с момента получения проекта договора на ведение строительного контроля.

9.2. По запросу Заказчика в течении 5 дней информировать о ходе выполнения  работ. Запрос и ответ на него предоставлять письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

10. Особые условия:

10.1. Все работы выполняются на действующем объекте, график работ должен предусматривать непрерывность обеспечения медицинской и хозяйственной деятельности учреждения (очередность замены лифтового оборудования согласовывается с Заказчиком).

10.2. Все отключения и переключения производить только по согласованию с Заказчиком.

11. Порядок приемки работ и состав передаваемой  документации:

11.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

11.2.Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Декларацию о соответствии лифта требованию Технического регламента Таможенного союза « Безопасность лифтов»;

-Паспорт на каждый лифт;- Акт полного технического освидетельствования на каждый смонтированный лифт.- Техническую документацию на оборудование заводаизготовителя.

11.3. Работы по замене лифтового оборудования считаются выполненными в полном объеме с момента ввода лифтов в эксплуатацию.

12. Срок выполнения работ:

12.1. Началом выполнения работ считается дата подписания Договора.

12.2.Полное окончание работ не позднее 15 декабря 2013г.

Приложение № 2

к гражданско-правовому договору № __________

от «__» ___________ 2013 года

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3

к гражданско-правовому договору № __________

от «__» ___________ 2013 года

График выполнения работ

Наименование работ:

| N этапа | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Цена этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| НДС % |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |

от ПОДРЯДЧИКА:                                     			от  ЗАКАЗЧИКА:

М.П.                                                                 			М.П.

Приложение № 4

к гражданско-правовому договору № __________

от «__» ___________ 2013 года

ПРОЕКТ  ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав и содержание  работ:

Технологическая часть:

- Все работы по замене лифтового оборудования производятся в строгом соответствии с проектами по капитальному ремонту (замене лифтового оборудования) шифры: №032-2012, №032-2012 и  №034-2012, выполненными  ООО  «Урал-Классик-Лифт», а также со сметной документацией, прошедшей Государственную экспертизу. Изменение  объемов работ не допускается.

- Поставка оборудования на объект монтажа производится  Подрядчиком из собственных средств (стоимость оборудования и его поставка заложена в цену договора) и не должна превышать   35 календарных дней с момента подписания Договора. Поставка оборудования на объект подписывается двусторонним документом, подтверждающим готовность к монтажу.

- Основные технические характеристики монтируемых лифтов:

| Номер лифта по проекту | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шифр проекта | 032 - 2012 | 033 -2012 | 034 - 2012 |
| Тип лифта | ПП-0601Щ | ПП-0601Щ | ПП-1010Б |
| Назначение лифта. | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский для зданий ЛПУ |
| Назначение здания. | Административное | Административное | Административное |
| Грузоподъемность, кг. | Не менее 630 | Не менее 630 | Не менее 1000 |
| Скорость, м/с. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество остановок, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Количество дверей шахты, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Высота подъема, м. | 23,1 | 23,1 | 21,4 |
| Двери. | Автоматические | Автоматические | Автоматические |
| Дверной проем, мм. | 700 | 700 | 1200 |
| Размер шахты (Ш х Г), мм. | 1750 х 2000 | 1750 х 2000 | 1950 х 2700 |
| Тип шахты. | Глухая | Глухая | Глухая |
| Размер кабины (Ш х Г х В), мм. | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1040 х 1380 | Не менее 1405 х 2200х2100 |
| Тип кабины. | Непроходная | Непроходная | Непроходная |
| Расположение М.П. | Вверху | Вверху | Вверху |
| Двери шахты. | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Отделка кабины «Люкс 1-00» | Щиты купе – нержавеющая сталь; пол – рифленый алюминий; привод дверей кабины с частотным преобразователем; потолок – нержавеющая сталь со светодиодными светильниками; поручень – нержавеющая сталь; зеркало на задней стенке; пост управления – вертикальный модуль, нержавеющая сталь с кнопками импортного производства; вызывные аппараты – нержавеющая сталь; раскладка – нержавеющая сталь; двери кабины – нержавеющая сталь; шумоизоляция, гонг, вентилятор. |  |  |
| Дополнительно. | Без направляющих кабины и противовеса, без кронштейнов направляющих крепления(используются существующие конструкции) |  |  |
| Требования к огнестойкости. | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 | Не менее ЕI-30 |
| Обрамление дверей шахты. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Передняя стенка не менее 150 мм. | Нет |

- Требования к главному приводу и системе управления:

- главный привод – с частотным преобразователем, и лебедкой с вертикальным расположением электродвигателя

- станция управления лифта – микропроцессорная

- схема работы – собирательная при движении кабины вниз, вверх

- работа лифта в повторно-кратковременном режиме с продолжительностью включения ПВ % не менее 40;  не менее 150 включений в час.

-Фото-барьер на всю высоту ДК.

- Двери шахты должны быть оборудованы:

- световое табло или ЖК - индикатор - на всех посадочных этажах каждого лифта с индикацией положения и направления движения кабины лифта и изготовлены из нержавеющей стали.

- диспетчеризация – диспетчерский комплекс  «Обь» с установкой коммутатора связи в месте постоянного нахождения обслуживающего персонала - в больничном лифте).

- Установить оборудование для осуществления дистанционной связи с диспетчерским пунктом аварийной (обслуживающей лифты) организации.

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ