УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «СМИ»

_______________ / И. Р. Хайдаров

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Советской Армии, 23а.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Содержание муниципального имущества» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Н. Островского,27 |
| Адрес электронной почты |  | tender3@smi.perm.ru |
| Контактный телефон |  | 217-10-18 – планово-экономический отдел, 217-10-94 – технический отдел |
| Контактное лицо |  | Науменко Дмитрий Сергеевич – специалист по размещению муниципального заказа; Филиппов Сергей Георгиевич – начальник технического отдела |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Советской Армии, 23а. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 1 371 575,32 руб. (Один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят пять руб. 32 коп.). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение №1 к муниципальному контракту). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с условиями муниципального контракта (Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Советской Армии, 23а. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 45 календарных дней с момента передачи объекта в работу. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Расчеты по муниципальному контракту производятся Заказчиком за фактически выполненные и принятые работы после полного завершения работ (этапов работ), получения необходимых согласований, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10-ти дней с момента предоставления Подрядчиком следующих документов: - счет и (или) счет-фактура (в зависимости от системы налогообложения Подрядчика); - акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 с отметкой МКУ «Управление строительством» о проверке объема и качества работ. - справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все расходы по выполнению работ, включая стоимость материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, страховые и прочие платежи и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 68 578,76(шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 76 коп.) - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «29» августа 2013 17:30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» сентября 2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «05» сентября 2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 20 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 274 315,06 (двести семьдесят четыре тысячи триста пятнадцать рублей руб. 06 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - указание на безотзывность гарантии; - указание в качестве Бенефициара МКУ «СМИ»; - Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный контракт; - Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до 31.12.2013 г. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «СМИ», л/с 04163010062). ИНН; 5904082670. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от __.__.2013 №. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Советской Армии,23а

В соответствии с рабочим проектом (архитектурно-строительная часть, шифр 02.13-АС: кровля) выполнить капитальный ремонт кровли здания по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии,23а, в т. ч.

- разборку покрытий кровли из рулонных материалов;

- разборку теплоизоляции на кровле из минеральной ваты;

- расшивку швов плит перекрытий и выравнивающую затирку цементно-песчаным раствором толщиной 30мм;

- ремонт плит покрытия;

- разборку защитных фартуков парапета из металлического листа;

- разборку деревянного люка выхода на кровлю;

- разборку части кирпичной кладки парапета;

- кладку парапета силикатным кирпичом;

- кладку выхода на кровлю керамическим кирпичом;

- устройство перегородок из ГКЛ (в 2 слоя) с утеплителем;

- устройство люка противопожарного металлического на выходе на кровлю;

- оштукатуривание стен парапета;

- устройство пароизоляции в 1 слой;

- устройство теплоизоляционного слоя из плит 120мм;

- устройство сборной стяжки из хризотилцементных листов в 2 слоя – 20мм;

- покрытие битумным праймером сборной стяжки;

- устройство бортика из пенобетона;

- наплавление полос шириной 100мм по швам хризотилцементных листов;

- покрытие битумным праймером стен парапета и вентшахты;

- устройство покрытий кровли из наплавляемых рулонных материалов;

- устройство защитных фартуков парапета, карниза и вентшахты;

- устройство ограждения кровли;

- все металлические конструкции покрыть эмалью ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021 (1 слой).

1. Объемы работ:

| № пп | Обосно- вание |  | Наименование |  |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР46-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  | 100 м2 покрытия | 3,4 340 / 100 |  |  |
| 2 |  | ФЕРр58-17-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм |  |  | 100 м2 покрытия кровли | 3,4 340 / 100 |  |  |
| 3 |  | ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка: кирпичных стен (парапета) |  |  | 1 м3 | 2,3 |  |  |
| 4 |  | ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) прочих конструкций ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 100 м2 покрытия | 0,237 23,7 / 100 |  |  |
| 5 |  | ФЕР46-04-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (стяжка ) |  |  | 1 м3 | 4 |  |  |
| 6 |  | ФЕР10-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж деревянного люка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 |  |  |
| 7 |  | ФЕРр69-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора | 0,1 10 / 100 |  |  |
| 8 |  | ФССЦпг03-21-01-020 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 10 |  |  |
| 9 |  | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 10 |  |  |
| Устройство кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР07-05-039-14 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство чеканки и расшивки швов панелей с внутренней стороны раствором (применительно) | 100 м шва |  |  | 2,318 231,8 / 100 |  |
| 11 |  | ФЕР08-02-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м (парапет) | 1 м3 кладки |  |  | 4,2 |  |
| 12 |  | ФЕР08-02-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м (выход на кровлю) | 1 м3 кладки |  |  | 0,91 |  |
| 13 |  | ФЕР10-04-001-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм | 100 м2 перегородок |  |  | 0,096 9,6 / 100 |  |
| 14 |  | ФССЦ-104-0312 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 |  |  | 1,152 9,6*0,12 |  |
| 15 |  | ФЕР20-02-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (аэратор) | 1 дефлектор |  |  | 4 |  |
| 16 |  | ФССЦ-101-6202 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм | шт. |  |  | 4 |  |
| 17 |  | ФЕР08-03-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (бортик) | 1 м3 кладки |  |  | 0,4 |  |
| 18 |  | ФЕРр61-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 19 |  | ФЕРр61-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (парапета) | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,24 24 / 100 |  |
| 20 |  | ФЕР12-01-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения |  |  | 0,2568 25,68 / 100 |  |
| 21 |  | ФЕР12-01-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (стены парапета и вентшахты) | 100 м2 кровли |  |  | 0,29 29 / 100 |  |
| 22 |  | ФЕР12-01-017-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 23 |  | ФЕР12-01-017-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 24 |  | ФЕР12-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 25 |  | ФССЦ-101-4249 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Унифлекс ТПП | м2 |  |  | 347,6 |  |
| 26 |  | ФЕР12-01-013-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 27 |  | ФЕР12-01-013-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия |  |  | 3,16 316 / 100 |  |
| 28 |  | ФССЦ-104-0158 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95) | м3 |  |  | 38 |  |
| 29 |  | ФЕР12-01-017-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки |  |  | 3,12 312 / 100 |  |
| 30 |  | ФЕР12-01-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли |  |  | 3,12 312 / 100 |  |
| 31 |  | ФЕР12-01-002-10 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (полосы по швам а/ц листов) | 100 м2 кровли |  |  | 0,3 30 / 100 |  |
| 32 |  | ФЕР12-01-002-09 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли |  |  | 3,12 312 / 100 |  |
| 33 |  | ФССЦ-101-3379 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Унифлекс ХПП | м2 |  |  | 320 |  |
| 34 |  | ФССЦ-101-3359 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Унифлекс ХКП | м2 |  |  | 320 |  |
| 35 |  | ФЕР12-01-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия |  |  | 1,9732 197,32 / 100 |  |
| 36 |  | ФЕР09-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема |  |  | 1,1 |  |
| 37 |  | ФССЦ-203-8114#применит. И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм | шт. |  |  | 1 |  |

2. Требования к материалам:

| № п/п | Наименование | Показатели и их значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Унифлекс ХПП, ТУ 5774-001-17925162-99 | - плотность материала – 600 кг/м3 - теплопроводность – 0,18 Вт/(м·ºС) - сопротивление теплопередачи – 0,05 м2·ºС/Вт - масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 2 кг - тип покрытия - полиэтиленовая пленка - гибкость на брусе R=25 мм - не выше -20°C - температура хрупкости битумного слоя до - 30°C - относительное удлинение – 5% - теплостойкость – 105 ºС - водопоглощение через 24 часа, % по массе – 0,13 |
| 2 | Унифлекс ХКП, ТУ 5774-001-17925162-99 | - плотность материала – 600 кг/м3 - теплопроводность – 0,18 Вт/(м·ºС) - сопротивление теплопередачи – 0,05 м2·ºС/Вт - масса вяжущего с наплавляемой стороны не менее 2 кг - тип покрытия: сланец серый - гибкость на брусе R=25 мм - не выше - 20°C - температура хрупкости битумного слоя до - 30°C - относительное удлинение – 5% - теплостойкость – 110 ºС |
| 3 | Унифлекс ТПП, ТУ 5774-001-17925162-99 | - плотность материала – 600 кг/м3 - теплопроводность – 0,17 Вт/(м·ºС) - сопротивление теплопередачи – 0,0235 м2·ºС/Вт - тип покрытия: полиэтиленовая пленка - гибкость на брусе R=25 мм - не выше -20°C - относительное удлинение – 7% - теплостойкость – 110 ºС |
| 4 | Праймер Битумный ТехноНиколь №01, ТУ 5775-011-17925162-2003 | - время высыхания при температуре 20ºС – не более 12ч - условная вязкость - 25ºС - температура размягчения – не ниже 80ºС - массовая доля нелетучих веществ – не менее 35-40% |
| 5 | Утеплитель ППЖ-200 «Акси», ГОСТ 22950-95 | - плотность материала – 200 кг/м3 - теплопроводность – 0,05 Вт/(м·ºС) - прочность на сжатие при 10%-ной деформации – не менее 0,1Мпа - прочность на сжатие при 10%-ной деформации после сорбционного увлажнения – не менее 0,08Мпа - массовая доля органических веществ – не более 10% - водопоглощение, % по массе – не более 30 - влажность, % по массе – не более 1 - предел прочности при растяжении – не более 0,01Мпа - предел прочности на срез – не менее 0,01Мпа - предел прочности на отрыв слоев – не менее 0,042МПа |
| 6 | Утеплитель Пеноплэкс, ТУ 5767-006-56925804-2007 | - плотность материала – 28-37 кг/м3 - теплопроводность – 0,03 Вт/(м·ºС) - прочность на сжатие при 10% линейной деформации – не менее 0,25Мпа - предел прочности при статическом изгибе – 0,4-0,7Мпа - модуль упругости – 15Мпа - коэффициент паропроницаемости – 0,007мг/м·ч·Па - удельная теплоемкость – 1,45 кДж/кг·ºС |
| 7 | Раствор цементно-песчаный М75, ГОСТ 28013-98 | - плотность материала – 1800 кг/м3 - теплопроводность – 0,93 Вт/(м·ºС) - сопротивление теплопередачи – 0,0323 м2·ºС/Вт |
| 8 | Хризотилцементные листы ЛП-П-3,0*1,5*10, ГОСТ 18124-2012 | - плотность материала – 1800 кг/м3 - теплопроводность – 0,52 Вт/(м·ºС) - сопротивление теплопередачи – 0,0385 м2·ºС/Вт - предел прочности при изгибе – не менее 23Мпа - ударная вязкость – не менее 2,5кДж/м2 - морозостойкость: - число циклов попеременного замораживания и оттаивания – 50 - остаточная прочность – не менее 90% |
| 9 | Кирпич силикатный полнотелый, ГОСТ 379-95 | - марка по прочности – М125, М150 - марка по морозостойкости – F25, F35 - теплопроводность – 0,38–0,70 Вт/м°С - плотность – 1900 кг/м3 - водопоглощение – не менее 6% |
| 10 | Кирпич керамический полнотелый, ГОСТ 530-2012 | - марка по прочности – М150 - марка по морозостойкости – F25 - теплопроводность – 0,6–0,7 Вт/м°С - плотность – 1900 кг/м3 - водопоглощение – не менее 6% |
| 11 | Аэратор Алипай ТехноНиколь | - материал - высокопрочный блоксополимер - высота – 470мм - диаметр трубки – 110/150мм - диаметр юбки – 455мм - диаметр колпака – 200мм |
| 12 | Сталь листовая, ГОСТ 19904-90 | - толщина листа – 0,8, 2,5, 3,5мм - марка стали – ст3пс |
| 13 | Арматура А-I Ø12, ГОСТ 5781-82 | - марка стали – ст3пс - предел текучести – не менее 235 Н/мм2 - временное сопротивление разрыву – не менее 373 Н/мм2 - относительное удлинение – не менее 25% |
| 14 | Гипсокартонные листы «KNAUF» | - толщина – 12,5мм - разрушающая нагрузка для продольных образцов – не менее 600Н - разрушающая нагрузка для поперечных образцов – не менее 180Н - прогиб для продольных образцов – не более 0,8 - прогиб для поперечных образцов – не более 1,0 - группа горючести Г1 (по ГОСТ 30244) - группа воспламеняемости В3 (по ГОСТ 30402) - группа дымообразующей способности Д1 (по ГОСТ 12.1.044) - группа токсичности Т1 (по ГОСТ 12.1.044) |
| 15 | Шпаклевка гипсовая универсальная «Кнауф Фугенфюллер» | - толщина слоя: - минимальная – 1 мм - максимальная – 3 мм - максимальный размер фракции – не более 0,15мм - прочность на сжатие – не менее 3,0 МПа - прочность на изгиб – не менее 1,5 МПа - время использования готового раствора – 30 мин. |
| 16 | Колпак из ЭПДМ резины | - резиновый уплотнитель для кровли предназначен для сопряжения кровельного ковра с канализационными трубами, антенными растяжками и мелкими трубками, проходящими сквозь кровельный ковёр - материал - атмосферостойкая ЭПДМ резина - диапазон эксплуатационных температур - от минус 40С до плюс 90С при постоянном воздействии |
| 17 | Люк противопожарный металлический | - предел огнестойкости – EI60 - инерционность срабатывания – не более 15 сек - усилие открывания двери в начальный период – не более 30кгс - тип привода закрывания – местный - тип привода открывания – ручной - врезной цилиндровый замок-защелка с комплектом ключей - уплотнитель от горячего дым - резиновый уплотнитель от холодного дыма |
| 18 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82 | - цвет пленки грунтовки - красно-коричневый - внешний вид пленки – после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой - условная вязкость при 20±0,5ºС по вискозиметру ВЗ-4 – не менее 45с - степень разбавления грунтовки растворителем – не более 20% - массовая доля нелетучих веществ – 54-60% - степень перетира – не более 40мкм - время высыхания до степени 3: - при 105±5ºС – не более 35мин - при 20±2ºС – 24ч - твердость пленки по маятниковому прибору М-3 – не менее 0,35 усл.ед. - эластичность пленки при изгибе – не более 1мм - прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 – не менее 50см - адгезия пленки – не более 1 балла - стойкость пленки к статическому воздействию 3%-го раствора хлористого натрия – не менее 24ч - способность пленки шлифоваться – пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку - стойкость пленки к действию нитроэмали – не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку - стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при 20±2ºС – не менее 5 ч - расслаивание – не более 5 мл |
| 19 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 | - внешний вид покрытия – после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включении поверхность - степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4мм при 20±0,5ºС – не более 20% - время высыхания до степени 3 при 20±2ºС – не более 24 ч - эластичность пленки при изгибе – не более 1мм - адгезия пленки – не более 1 балла - стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-го раствора моющего средства – не менее 15 мин - стойкость покрытия при 20±2ºС к статическому воздействию трансформаторного масла – не менее 24 ч |
| 20 | Электроды ОК-46, ГОСТ 9467-75 | Механические свойства металла шва: - временное сопротивление разрыву - 450 (46) МПа (кгс/мм2) - предел текучести - 380 (38,7) МПа (кгс/мм2) - относительное удлинение – 28% - ударная вязкость KCV, Дж/см2 (кгс*м/см2), при t°С: при t°0 - 47 (4,8) при t°-20 - 34 (3,5) Химический состав наплавленного металла, в %: C - не более 0,05-0,12 Si - 0,10-0,50 Mn - 0,15-0,65 S - не более 0,030 P - не более 0,035 |
| 21 | Полиуретановый герметик | - внешний вид - белая тиксотропная мастика - связующее - полиуретан - вид твердения: холодного отверждения, под действием катализатора - жизнеспособность - не менее 2 часов - удельный вес - 1500 кг/м3 - условная прочность при разрыве - не менее 0,2 МПа - относительное удлинение в момент разрыва - не менее 150% - интервал температур применения: от -10 до +25°С - интервал температур эксплуатации: от –60 до +70°С - прогнозируемый срок службы герметика не менее: 10 лет. |
| 22 | Мастика «Эврика» | - температура размягчения °C - не ниже 105ºС - глубина проникновения иглы при 25ºС 0,1мм – не более 50 - прочность сцепления с основанием: при температуре 20±5ºС: - с бетоном – не менее 0,1 МПа - со сталью – не менее 0,15 МПа при температуре минус 20±2ºС: - с бетоном – 0,8 МПа - со сталью - 1,0 МПа - прочность сцепления между слоями: - рулонный материал – рулонный материал – не менее 0,15 МПа - рулонный материал – бетон – не менее 0,15 МПа - водопоглощение в течение 24ч – не более 1% по массе - условная прочность – не менее 0,1 МПа - относительное удлинение при разрыве – не менее 1100% |

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.

По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу: ул. Советской Армии,23а

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания нежилого муниципального фонда г. Перми по адресу:  ул. Советской Армии,23а

ПРИКРЕПЛЕН ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ