ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений

МБУЗ «ГДКП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, 166

1. Общие требования к выполняемым работам:

Работы должны быть выполнены в полном соответствии

1) с требованиями документации в электронной форме (в том числе с Локальным сметным расчетом (Приложения №1 к документации, Приложения № 1 к договору) и настоящим Техническим заданием,

2) условиями договора,

3) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10, ГОСТ 30971-2002, "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», , СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", далее по тексту «СанПиН, СНиП, ГОСТ, ТСН, рекомендации».

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

Срок выполнения работ:

с момента заключения договора в течение 3 календарных дней.

При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

1. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

2. выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором в соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием;

3. до начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства;

5. складировать строительный мусор в специально отведённом месте, согласованном с Заказчиком, и ежедневно его вывозить;

6. обеспечить надлежащую охрану и целостность имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

7. в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

2. Общие требования к качественным характеристикам материалов.

1. Все материалы должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

2. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, а также обеспечивающей целостность поставляемых материалов при транспортировке.

5. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, рекомендуемые для использования в лечебных учреждениях.

6. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.

7 .  Цветовая гамма отделочных материалов согласовывается с Заказчиком.

| Наименование материалов, оборудования и изделий | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Напольное покрытие | 1. тип EN 649 2. классификация EN 685 3. полиуретановое усиление PUR 4.толщина слоя износа EN 429 5. толщина защитного слоя 6.показатели пожарной безопасности 7. санитарно-эпидемиологическое заключение 8. сопротивление скольжению 9. устойчивость к воздействию влаги 10. устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | -однородное гомогенное покрытие из прессованного винила - коммерческое 34 - наличие - не < 2,0мм - не < 0,4 мм - Г4; В2; РП1;Д3; Т1 (по СНиП 21-01-97*) - наличие - R 9 - наличие - без повреждений |
| Сухие смеси | 1. соответствие ТУ 2. санитарно-эпидемиологическое заключение 3. насыпная плотность 4. зернистость 5. прочность при сжатии при изгибе 6. теплопроводность | -ТУ5745-002-53900726-2005 «Смесь сухая шпатлевочная» - наличие - не > 725-730 кг/м3 - не > 1,2 мм -3,5-4,5 Мпа -1,6-2,2 Мпа - не > 0,25 ВТ/ (м.К) |
| # Двухкомпонентная полиуретановая краска | класс влажного истирания -1-й по EN 13300; устойчивость к средствам дезинфекции -устойчива; группа воспламеняемости -В1 группа горючести -Г1 дымообразующая способность -Д2 соответствие: СанПиН2.1.2.1829-99, МУ 2.1.2.1829-04, ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03 |  |