УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«22»  августа   2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

выполнение работ по капитальному ремонту кровли над голубым крылом для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-74-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли над голубым крылом для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 1 274 185,24 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате локального сметного расчета (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием, локальном сметным расчетом, (Приложения № 1,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ их значения |  | В соответствии с техническим заданием, спецификацией материалов (Приложение № 1,4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора. Окончание работ: в течение 70 календарных дней с момента начала работ |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 60 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за выполненные работы по Объекту Подрядчику в течение 20 банковских дней на основании актов приемки выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-2, № КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, при наличии выставленных счета и счета-фактуры. Авансирование выполнения работ не предусматривается. Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств предпринимательской деятельности |
| Порядок формирования цены ГПД |  | В цену включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные и подлежащие выплате. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);; |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуск СРО на работы: Монтаж металлических конструкций: - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений; - монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций ). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.08.2013 12.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.09.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 09.09.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - 10 % начальной (максимальной) цены ГПД. - Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком. Обеспечение исполнения ГПД вносится Победителем открытого аукциона в электронной форме в течение 5 дней с момента получения проекта ГПД. - Обеспечение исполнения ГПД Подрядчику возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения ГПД. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли над голубым крылом

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на проведение капитального ремонта кровли над голубым крылом в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик: МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.3. Наличие квалифицированного (подтверждается документами установленного образца) персонала.

3.4. Техническая оснащенность претендента.

- Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии со сметами, строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений и прилегающих непосредственно к нему площадей.

4.7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ соответствующим службам.

4.13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД-11-02-2006:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и прочее.

4.14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.15. По запросу Заказчика в течение 2 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.16. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.17. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.19. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договору, смету на согласование.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работы по ремонту покрытий, оштукатуриванию, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия). Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

6.2. Работы по ремонту кровли должны проводится в строгом соответствии с СП 17.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).

6.3. При производстве работ по капитальному ремонту кровли подрядчик обязан обеспечить наличие гидроизоляционного слоя над ремонтируемой кровлей, предотвращающего намокание элементов укладываемого кровельного пирога в случае выпадения атмосферных осадков.

6.4. Способ подъема материалов на кровлю согласовывается с заказчиком. В зонах наружного подъема материалов (с помощью механизмов) подрядчик обязан обеспечить условия для безопасного транспортирования материалов, предусмотреть ограждения и указатели.Подъем кровельных материалов на крышу грузоподъемными механизмами производить в специальной таре или прочно увязанными пакетами

6.5. Перед производством кровельных работ методом газопламенного разогрева битумного слоя гидроизоляционного материала воздушно-пропановыми нагревательными горелками подрядчик обязан оформить допуск на огневые работы и наряд-допуск на  выполнение работы с повышенной опасностью при работе на высоте.

##### Требования к характеристикам применяемых материалов:

7.1.Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям

СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Листы асбестоцементные плоские должны быть с гладкой поверхностью прессованные толщиной не менее10 мм.

7.3. Применяемая при работе мастика должна быть битумная кровельная.

7.4. В качестве гидроизоляционного материала применять только Техноэласт ЭПП (первый и последующие слои, кроме верхнего) и Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый (верхний слой)

7.5. В качестве пароизоляции должен использоваться Бикрост ТПП.

7.6. Устанавливаемые водосточныеворонки должны быть диаметром не менее 100 мм.

7.7. Для выполнения разуклонки использовать только гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400.

7.8. Устанавливаемые аэраторы должны быть пластиковыми для плоских кровель диаметром не менее 110 мм.

7.9. В качестве теплоизоляции применять только плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 (итоговый слой не менее 200мм).

7.10. Рейка алюминиевая прижимная краевая должна быть размером не менее 3х32 мм.

7.11. Для гнутых металлических конструкций применять сталь листовую оцинкованная с толщиной листа не менее 0,7 мм.

7.12. Для окраски наружных ограждающих конструкций и надкровельных элементов вентиляционной системы применять только ВД латексные фасадные краски,обладающие водостойкими свойствами и высокой морозоустойчивостью. Применяемая цветовая палитра согласовывается с заказчиком.

7.13. Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент».

##### Срок выполнения работ:

8.1. Начало выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора.

8.2. Окончание работ: в течение 70 календарных дней с момента начала работ.

9. Гарантийные требования:

9.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 60 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней с момента уведомления.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_______

на выполнение работ по капитальному ремонту кровли над голубым крылом

г. Пермь                                                                             « ___» _______________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (МБУЗ «ГП № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___________ от «___»___________ 201_ года) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту кровли над голубым крылом для  МБУЗ «ГП № 2»  (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Выполнение работ по настоящему договору финансируется за счет средств предпринимательской деятельности.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и   с локальным сметным расчетом (Приложение № 2), которые является и неотъемлемой частью настоящего договора, и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а также требованиями строительных норм и правил, технических регламентов.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего ГПД собственными силами и средствами, в случаях отсутствия лицензии на осуществление отдельных видов работ Подрядчик в праве, привлечь Субподрядную организацию, уведомив об этом Заказчика до начала работ.

1.5.   Объект, на котором выполняются работы находится по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3.

1.6.  Основанием для выполнения Подрядчиком работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, является Свидетельство о допуске к работам № _______ от ____________, выданное саморегулируемой организацией _____________________.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:

начало работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора

окончание работ: в течение 70 календарных дней с момента начала работ

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- акты допуска;

- приказы на работников, приложив копии их документов (разрешение на работу – для иностранцев, регистрацию, миграционные карты и паспорта).

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

2.2. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки работ.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

3.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материальными ресурсами (оборудованием), необходимыми для выполнения работ, указанных в п. 1.1.

3.2. Все используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов СНиПам, ГОСТам, иметь установленного образца и действующего срока годности сертификаты качества, в т.ч. сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик представляет копии всех указанных документов Заказчику до начала работ.

3.3. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

3.4. Подрядчик обязуется до начала производства работ согласовать с Заказчиком цветовую гамму, вид и качество используемых материалов, по возможности предоставив образцы материалов до начала выполнения работ, а также график их поставки и место складирования.

3.5. Не допускается применение материалов и оборудования, бывших в использовании.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик:

4.1.1. Поручает Подрядчику проведение Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения Работ.

4.1.3. Обеспечивает оплату Работ в соответствии с разделом 7 Договора.

4.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Договора по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

4.1.5. Вправе осуществлять технический контроль за исполнением Договора.

4.2. Подрядчик:

4.2.1. При выполнении работ учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.2.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения монтажных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.2.3. Применять материалы и оборудование в  соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

4.2.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.2.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.2.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений и прилегающих непосредственно к нему площадей.

4.2.7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.2.8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.2.9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.2.10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.2.11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.2.12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ соответствующим службам.

4.2.13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД-11-02-2006:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и прочее.

4.2.14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.2.15. По запросу Заказчика в течение 2 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.2.16. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.2.17. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.2.18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.2.19. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договору, смету на согласование.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.   Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, сдаются непосредственно Заказчику.

5.2. Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра  на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 (три) дня до начала приемки.

5.3. Заказчик приступает к приемке полностью завершенных работ, с участием Подрядчика, в течение 5 (пяти) дней с момента получения исполнительной документации и письменного сообщения от Подрядчика об их готовности к сдаче, либо дает мотивированный ответ об отказе в приемке. Приемка выполняемых работ осуществляется Заказчиком на соответствие их предъявляемым требованиям к качеству, объемам, а также технологическим параметрам, указанным в техническом задании, локальном сметном расчете.

5.4. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка их оформляются актами выполненных работ, подписанными обеими сторонами, а также представителями иных заинтересованных лиц. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом, и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суд.

5.5. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы,  о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований,  а также передать всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками (дефектами, вызванными результатом выполненной работы), не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

5.8. При обнаружении в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами составляется двухсторонний рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные (дефекты) недостатки своими силами и за свой счет  в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

5.9. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик обязуется произвести приемку в порядке, установленном настоящим разделом.

5.10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.

5.11. Заказчик, приняв работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается не менее 60 месяцев со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ. Объем гарантий распространяется на весь объем выполненных работ.

Если в период гарантийной эксплуатации, обнаружатся дефекты (недостатки), вызванные результатом выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта выполненных работ, в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами рекламационного акта.

7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Цена ГПД составляет: _____ (_________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) – ________ рублей  (далее - цена договора), согласно локальному сметному расчету, который является неотъемлемой частью настоящего договора с применением понижающего коэффициента.

В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением данного вида работ, в том числе уборка, утилизация строительного мусора, прочие расходы и налоги, выплаченные и подлежащие  выплате.

7.2. Оплата работ производится в следующем порядке:

Заказчик оплачивает результат выполненных работ, предусмотренных локальным сметным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от требований сметной документации или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

7.3. Расчеты за выполненные по договору работы производятся между Заказчиком и Подрядчиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной договором.

7.4. Расчет производится в безналичной форме.

7.5. Цена договора указанная в п. 7.1. настоящего договора, устанавливается на весь срок его действия, является твердой и изменению не подлежит, как по соглашению сторон, так и  в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г.

7.6. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

7.7.  Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, происшедших по вине, либо по инициативе Подрядчика, оплате не подлежат.

7.8. Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  предоставляется  в  размере 10 % (десяти процентов)  от  начальной  (максимальной) цены  договора,  что  составляет ___ рублей ___ копеек. Сумму залога в целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчик вносит на расчетный счет Заказчика в течение 5 дней с момента направления проекта Договора победителю открытого аукциона в электронной форме. Обеспечение  исполнения  настоящего  Договора  возвращается в течение 7 дней с момента полного исполнения гражданско-правового договора.

- Подрядчиком должны быть обеспечены следующие обязательства: возмещение реального ущерба, причиненного Заказчику, включая уплату процентов, штрафов, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Заказчика, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Представление Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной сметной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемой документации, передаваемой Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных некачественно работ, Заказчиком не оплачиваются.

9.2. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.4. За нарушение порядка оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.5. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

9.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 3 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

9.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

9.9. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за Подрядчиком. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Форс-мажорные условия:

9.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

9.11. Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в семидневный срок с момента их наступления. В противном случае, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные, а также возмещает причиненные этим другой стороне убытки.

9.12. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более3-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требования от другой стороны возмещения убытков, которые могут возникнуть.

9.12.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств сторонами по договору в письменном виде определяется объем выполненных Подрядчиком работ, до момента наступления указанных обстоятельств, их стоимость, в связи с чем, Подрядчик обязуется вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму.

9.13. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства. Подтверждение наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является свидетельство, выданное компетентным органом.

Прочие условия:

9.14. Договор действует с момента заключения и до полного исполнения сторонами обязательств, в пределах предоставленного Подрядчиком гарантийного срока качества выполнения работ.

9.14.1. Прекращение договора (окончание действия) влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении сторонами условий настоящего договора в период его действия.

9.15. Стороны не вправе уступать третьим лицам права требования, возникшие из условий настоящего договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной Законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1.  Расторжение ГПД допускается  по соглашению сторон; решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством; в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в порядке, предусмотренном ст.192 ФЗ № 94.

11.2. При расторжении договора до приемки результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику результата незавершенных работ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

12.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

- Техническое задание (Приложение № 1).

- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).

  - Каждая из сторон обязана письменно уведомить другую сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефонной, факсимильной связи, банковских реквизитов, а также при избрании нового руководителя в течение 5 (пяти) дней с момента вступления в силу таких изменений. Если такие изменения требуют государственной регистрации в установленном порядке, необходимо предоставить копии документов, подтверждающих такую регистрацию.

  - Содержание настоящего договора, а также сведения и информация, переданные каждой из сторон другой стороне при заключении и (или) исполнении настоящего договора, представляют собой конфиденциальную информацию. Стороны, обязуются без предварительного соглашения не раскрывать указанную информацию третьим лицам за исключением случаев, прямо указанных в законе или иных нормативных документах. Сотрудникам, привлекаемым к исполнению договора, указанная информация должна предоставляться с соблюдением условий конфиденциальности и только в необходимом для исполнения объеме.

Сторона, допустившая разглашение такой информации, возмещает другой стороне причиненные этим убытки.

- 12.5. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- 12.6. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор составлен в 2-х (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Локальный сметный расчет».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик» | «Подрядчик» |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г. Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 Т.: (8342) 221-74-21 ИНН / КПП 5905023290 / 590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 407 018 103 000 030 000 01 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач___________ О.Б. Мелехова | Директор ______________ |  |

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт кровли над голубым крылом

МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на проведение капитального ремонта кровли над голубым крылом в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик: МБУЗ«ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств на право осуществления заявленного вида деятельности.

3.3. Наличие квалифицированного (подтверждается документами установленного образца) персонала.

3.4. Техническая оснащенность претендента.

- Подрядчик обязан:

4.1. Работы выполнять в соответствии со сметами, строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора и (или) действующими на момент сдачи-приемки выполненных работ по договору.

4.2.Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

4.3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

4.5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений и прилегающих непосредственно к нему площадей.

4.7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

4.8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

4.11. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

4.12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ соответствующим службам.

4.13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" и РД-11-02-2006:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и прочее.

4.14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

4.15. По запросу Заказчика в течение 2 дней информировать о ходе выполнения Договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

4.16. Все работы выполняются в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

4.17. Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

4.18. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в ведомости объемов работ, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по Договору.

4.19. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников. Одновременно с подписанием Договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по Договору, смету на согласование.

- Требования к безопасности работ:

5.1. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"

- Особые условия:

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работы по ремонту покрытий, оштукатуриванию, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия). Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Общие технические условия), СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).

6.2. Работы по ремонту кровли должны проводится в строгом соответствии с СП 17.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-26-76).

6.3. При производстве работ по капитальному ремонту кровли подрядчик обязан обеспечить наличие гидроизоляционного слоя над ремонтируемой кровлей, предотвращающего намокание элементов укладываемого кровельного пирога в случае выпадения атмосферных осадков.

6.4. Способ подъема материалов на кровлю согласовывается с заказчиком. В зонах наружного подъема материалов (с помощью механизмов) подрядчик обязан обеспечить условия для безопасного транспортирования материалов, предусмотреть ограждения и указатели.Подъем кровельных материалов на крышу грузоподъемными механизмами производить в специальной таре или прочно увязанными пакетами

6.5. Перед производством кровельных работ методом газопламенного разогрева битумного слоя гидроизоляционного материала воздушно-пропановыми нагревательными горелками подрядчик обязан оформить допуск на огневые работы и наряд-допуск на  выполнение работы с повышенной опасностью при работе на высоте.

##### Требования к характеристикам применяемых материалов:

7.1.Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям

СанПиН 2.1.3.2630-10.

7.2. Листы асбестоцементные плоские должны быть с гладкой поверхностью прессованные толщиной не менее10 мм.

7.3. Применяемая при работе мастика должна быть битумная кровельная.

7.4. В качестве гидроизоляционного материала применять только Техноэласт ЭПП (первый и последующие слои, кроме верхнего) и Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый (верхний слой)

7.5. В качестве пароизоляции должен использоваться Бикрост ТПП.

7.6. Устанавливаемые водосточныеворонки должны быть диаметром не менее 100 мм.

7.7. Для выполнения разуклонки использовать только гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400.

7.8. Устанавливаемые аэраторы должны быть пластиковыми для плоских кровель диаметром не менее 110 мм.

7.9. В качестве теплоизоляции применять только плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 (итоговый слой не менее 200мм).

7.10. Рейка алюминиевая прижимная краевая должна быть размером не менее 3х32 мм.

7.11. Для гнутых металлических конструкций применять сталь листовую оцинкованная с толщиной листа не менее 0,7 мм.

7.12. Для окраски наружных ограждающих конструкций и надкровельных элементов вентиляционной системы применять только ВД латексные фасадные краски,обладающие водостойкими свойствами и высокой морозоустойчивостью. Применяемая цветовая палитра согласовывается с заказчиком.

7.13. Все ссылки на торговые наименования и марки товаров читать как: «либо эквивалент».

##### Срок выполнения работ:

8.1. Начало выполнения работ: в течение трех рабочих дней с момента подписания Договора.

8.2. Окончание работ: в течение 70 календарных дней с момента начала работ.

9. Гарантийные требования:

9.1.  На проведенные ремонтные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 60 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Сроки устранения дефектов по гарантии не более 10 рабочих дней с момента уведомления.

Приложение №2

к гражданско-правовому договору № ____

от «___»  _____________ 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Листы асбестоцементные | м2 | плоские, с гладкой поверхностью, прессованные, толщина не менее 10 мм |
| 2 | Сталь листовая | т | оцинкованная, толщина листа не менее 0,7 мм |
| 3 | Воронка водосточная | шт. | Диаметр не менее 100 мм |
| 4 | Гравий | м3 | керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400 |
| 5 | Техноэласт | м2 | ЭКП-5,0, сланец серый |
| 6 | Техноэласт | м2 | ЭПП |
| 7 | Бикрост | м2 | ТПП |
| 8 | Аэратор | шт. | пластиковый для плоских кровель диаметром не менее 110 мм |
| 9 | Плиты | м3 | теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45 (итоговый слой 200мм) |
| 10 | Рейка алюминиевая | м | прижимная, краевая, размером не менее 3х32 мм |