УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А.

«    »     августа 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор  на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и  коридоров в поликлинике № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45        (3 этаж) для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  |  | permgkp1@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8(342) 212-70-77 |
| Контактное лицо |  |  | Рожко Петр Петрович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора |  |  | выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45 (3 этаж) (объекта культурного наследия регионального значения) |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  |  | - 2 015 519,06 (Два миллиона пятнадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей 06 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора |  |  | представлено в Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж) |
| Объем выполняемых работ |  |  | представлено в Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | представлены в Приложение № 1 (Техническое задание) документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1» по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж) |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул. Пермская, 45 |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | в течение 40 календарных дней со дня подписания гражданско-правового договора |
| Гарантийный срок и работ |  |  | в течение 12 месяцев с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | оплата производится за результат выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 банковских дней, со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета или счета-фактуры на выполненные работы. При этом оплата за выполненные работы осуществляется с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены гражданско-правового договора, предложенной победителем открытого аукциона на максимальную цену гражданско-правового договора (при этом учитываются 4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) Например, при максимальной цене договора 100000,00 рублей и цене договора, предложенной победителем открытого аукциона 89500,00 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент принимается как 0,8950. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В справке о стоимости выполненных работ и затрат указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  |  | средства долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов" |
| Порядок формирования цены гражданско-правового договора |  |  | Цена включает в себя все затраты Подрядчика на использование техники, доставку, разгрузку, погрузку и обеспечение сохранности материалов и оборудования, обеспечение строительными материалами, оборудованием, инструментами для производства работ, спецодеждой, доставку рабочих к месту выполнения работ и обратно, уборку и вывоз мусора (строительного боя, отходов производства, демонтированных конструкций), обеспечение временных сооружений, необходимые испытания конструкций, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же иных расходов, неучтенных в смете и связанных с исполнением настоящего договора. Цена гражданско-правового договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения гражданско-правового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией. В ходе исполнения гражданско-правового договора по согласованию с Подрядчиком цена гражданско-правового договора может быть снижена без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором объема работ и иных условий исполнения гражданско-правового договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены гражданско-правового договора и расчетов с подрядчиком |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного гражданско-правового договора |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с зконодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  |  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (документ должен быть прикреплен в формате «Word») ОБРАЗЕЦ «Участник размещения заказа на _____________________________________________________, (указать предмет аукциона) согласен выполнить работы, соответствующие требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе. Предлагаемая цена будет объявлена в ходе проведения аукциона в электронной форме» |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  |  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); |  |
|  |  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора бюджетного учреждения не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  |  | Копии документов подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию установленному п.1 ч.1 ст.11 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме: Копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией участнику размещения заказа, о допуске к следующему виду работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30/12/09 №624: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно-гражданское строительство. Копия действующей лицензии, полученной в соответствии с ч. 3 ст. 45 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с постановлением Правительства РФ «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» от 19.04.2012 № 349, в которой должны быть указаны следующие виды работ: п 4. Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки п 9. Ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов п 19. Реставрация и воссоздание осветительных приборов п 31. Приспособление систем электрообеспечения. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - - 5% начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения, что составляет: - 100 775,95 ( Сто тысяч семьсот семьдесят пять рублей - 95 копеек )* - *Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | « 02 » сентября 2013 года в 09:00 (время местное + 2 MSK) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | « 06 » сентября 2013 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - « 09 » сентября 2013 года |
| - VII. Обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  |  | - - 10 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, что составляет: - 201 551,90 (Двести одна тысяча пятьсот пятьдесят один рубль 90 копеек) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора |  | - Гражданско-правового договор бюджетного учреждения заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор бюджетного учреждения: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора учреждения, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на тех же условиях и в том же размере. |
|  | Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления участником открытого аукциона в электронной форме обеспечения исполнения гражданско-правового договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 10% от начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет гражданско-правового договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен гражданско-правовой договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока действия гражданско-правового договора. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: - соблюдение сроков выполнения работ, - выполнение работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также требованиями гражданско-правового договора, - выполнение работ надлежащего качества. в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - - указание в письменном требовании на обязательства по договору, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по гражданско-правовому договору. - Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения гражданско-правового договора и признания участника аукциона, с которым заключается гражданско-правовой договор, уклонившимся от заключения гражданско-правового договора. |
|  | Залог денежных средств |  | - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения гражданско-правового договора, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения гражданско-правового договора; - договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации; - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен гражданско-правовой договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по гражданско-правовому договору в течение установленного договором залога срока; - денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в договоре залога. ( Приложение №4) Участник размещения заказа, с которым заключается гражданско-правовой договор, заключает с заказчиком договор залога, рекомендуемая форма договора залога, указана в Приложении №___ к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств, срок и порядок их возврата, осуществляется в порядке и в сроки, указанные в рекомендуемой форме договора залога (Приложение №___ к документации об открытом аукционе в электронной форме). В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения гражданско-правового договора.. Денежные средства в качестве залога перечисляются участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор. производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). ИНН; 5902290071. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2013 г. № ______. |

Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1»  по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж)

Техническое задание

на капитальный ремонт кабинетов и коридоров в поликлинике №1

по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45 (3 этаж)

Подрядчик обязан:

1. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Материалы должны соответствовать прописанным характеристикам либо превышать своими свойствами прописанные данные. Все заложенные в работах материалы считать с поправкой «или эквивалент». Технические характеристики используемых материалов должны соответствовать прописанным характеристикам либо превышать своими свойствами прописанные данные. Все заложенные в работах материалы считать с поправкой «или эквивалент».

Требования к качеству применяемых материалов: Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (не бывшими в употреблении), должны иметь допуск для использования в медицинских учреждениях, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по энергоэффективности, пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Поставляемые материалы должны иметь (в соответствии с действующим законодательством):

- сертификаты соответствия ГОСТ;

- санитарно-гигиенические сертификаты;

- сертификаты пожарной безопасности.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

Свалка мусора находится на расстоянии 25 км от объекта

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

15. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

16. Срок выполнения работ 40 календарных дней

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику.

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". |
| 3 | Технические характеристики работ | Указаны в Локально сметном расчете |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ , Заказчик должен получить отремонтированные помещения в поликлинике №1 по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 45 (3 этаж) . Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии пригодном для эксплуатации. |
| 5 | Требования к применяемым строительным материалам | Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др. ), а так же иным документам регламентирующих качество строительных материалов. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком и должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 (Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек.) |
| 6 | Особые условия | Работы проводятся в действующей поликлинике. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Основные работы по ремонту покрытий полов всех видов, облицовке внутренних стен различными материалами, оштукатуриванию стен и потолков, подшивка потолков, а также облицовочные, малярные, обойные, стекольные, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения - по СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты); установка дверей, дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции). СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности).. |

Приложение № 2  к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1»  по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж)

- ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1»  по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж)

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в

поликлинике №1 для МБУЗ «ГКП № 1»по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45, (3 этаж)

г.Пермь                                                                                                                  «    »                   2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,                                                 , в лице                                              , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании решения конкурсной (аукционной) комиссии №  (протокол №                                                      от                           2013 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами и средствами  выполнить в соответствии с Локальным сметным расчетом (приложение № 1 к настоящему Договору), Календарным планом выполнения работ (приложение № 2 к настоящему Договору), следующие работы: по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике №1для МБУЗ ГКП №1  по адресу г. Пермь ул. Пермская 45, (3 этаж) (далее — Работы), своевременно сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

  - Сроки выполнения работ:                      2013 г. –                      2013 г.

  - Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результат выполненных Работ в целом. Заказчик принимает и оплачивает такой результат в соответствии с условиями Договора.

  - Место выполнения работ: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.  Цена  Договора составляет                    (                      ) рублей    коп., включая НДС в сумме                  (                            ) рублей     коп.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения.

2.2. В цену настоящего договора включены все затраты Подрядчика на использование техники, доставку, разгрузку, погрузку и обеспечение сохранности материалов и оборудования, обеспечение строительными материалами, оборудованием, инструментами для производства работ, спецодеждой, доставку рабочих к месту выполнения работ и обратно, уборку и вывоз мусора (строительного боя, отходов производства, демонтированных конструкций), обеспечение временных сооружений, необходимые испытания конструкций, на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же иных расходов, неучтенных в смете и связанных с исполнением настоящего договора.

2.3. Цена гражданско-правового договора  является твердой и не может изменяться в ходе исполнения гражданско-правового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.

2.4. В ходе исполнения гражданско-правового договора по согласованию с Подрядчиком  цена гражданско-правового договора может быть снижена без изменения предусмотренных гражданско-правовым договором  объема работ и иных условий исполнения гражданско-правового договора.

2.5. Расчет за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: в течение в течение 45 банковских дней, со дня предоставления оформленных в установленном порядке документов: акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета или счета-фактуры на выполненные работы.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязуется:

3.1. Выполнить своими силами и средствами  все работы и сдать их результат Заказчику в установленные Договором сроки.

3.2. До начала работ Заказчику должны быть переданы сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество применяемых строительных материалов.

3.3. Осуществить за свой счет поставку на объект всех материалов, оборудования и изделий, необходимых для выполнения Работ.

3.4. Согласовывать ход выполнения Работ с Заказчиком. Вести журнал производства работ.

3.5. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

3.6. В недельный срок со дня подписания акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, вывезти за пределы объекта, принадлежащее ему оборудование, строительные материалы, а также мусор, демонтированные конструкции.

3.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,  предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.8. В срок, установленный Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от Технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты,  выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный  Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе «2» настоящего Договора.

4.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4.3. Передать Подрядчику документацию, необходимую для выполнения Работ; передать объект в работу по акту.

4.4. Обеспечить доступ на объект персонала, материалов и оборудования Подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, документами, надлежащим оборудованием для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Локальным сметным расчетом и условиями настоящего Договора.

5.3. Подрядчик ведет журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, обязан предоставить его в любое время по требованию Заказчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

5.4. По письменному или устному запросу Заказчика, в течение трех рабочих дней с момента получения запроса, Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения настоящего Договора.

5.5. Заказчик в целях осуществления  контроля и надзора за выполнением работ по капитальному ремонту и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком, в соответствии со ст.749 ГК РФ, вправе привлечь Инженерную организацию.

Представитель Заказчика или Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует  соблюдение сроков выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ и оценивает качество работ на соответствие требованиям СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов;

- подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, акт о приемке в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ и результата работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям Договора;

- осуществляет проверку оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

5.6. Подрядчик подтверждает выполнение скрытых работ актами на скрытые работы. Скрытые работы сдаются Заказчику по мере их готовности. В случае выполнения указанных работ без приемки Заказчиком, Подрядчик по требованию Заказчика вскрывает любую часть выполненных работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

5.7. Уборку и содержание строительной площадки, вывозку строительного мусора с площадки в период выполнения работ и по их окончании осуществляет Подрядчик.

5.8. В день сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один комплект исполнительной документации (схемы, протоколы измерений, акты на скрытые работы и т.п.)

5.9. Подрядчик обеспечивает полную сохранность имущества Заказчика, существующих конструкций и инженерных сетей. В случае нанесения им ущерба, направляет соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения работ согласовывается с Заказчиком.

5.10. В случае обнаружения работ, не предусмотренных Локальным сметным расчетом, но необходимых для исполнения условий настоящего Договора, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика. До получения письменного согласия Заказчика, Подрядчик не вправе выполнять дополнительные работы. В противном случае Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты этих работ.

5.11. Подрядчик своевременно и за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ, при приемке и в период гарантийной эксплуатации. Срок устранения согласовывается с Заказчиком.

5.12. Заказчик вправе в любое время проверять ход выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик считается исполнившим свои обязанности по выполнению Работ  по настоящему Договору в момент подписания Сторонами соответствующего акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, согласованной с техническим надзором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.17.1. За нарушение сроков выполнения работ,  предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку  в размере 1%  от цены Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ вплоть до окончания выполнения работ.

- 7.2. Заказчик за просрочку оплаты выполненных работ выплачивает  Подрядчику пени в размере одной трехсотой,  действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты выполненных работ.

7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки  пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или в случае отсутствия финансирования.

- 7.4. При некачественном выполнении работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены договора.

- 7.5. За нарушение сроков устранения дефектов выполненных работ, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки.

- 7.6. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

- 7.7. В случае несвоевременного возврата Подрядчиком технической и сметной документации Заказчику, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 рублей.

- 7.8. В случае отказа и (или) уклонения от исполнения обязательств Подрядчиком, повлекшее досрочное расторжение настоящего договора, последний выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

7.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.10. Заказчик имеет право удержать размер неустойки (штрафа, пеней) из любой суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

- 7.11. Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором.

8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Выполнение работ должно производиться в соответствии с нормами действующего законодательства.

8.2. Строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам, иметь технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Строительные материалы, комплектующие изделия должны быть не использовавшимися ранее.

8.3.  Гарантийный срок на выполненные работы  составляет 12 месяцев со дня подписания  акта ввода объекта в эксплуатацию и  распространяется на весь объем работ. В случае, если Заказчиком в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных Договором (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения. Срок гарантии продлевается на время, в течение которого эксплуатация результатов работ не производилась по причине выявленных в период эксплуатации недостатков и дефектов, возникших по вине Подрядчика.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры относительно настоящего Договора разрешаются путем переговоров. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке со сроком ответа на претензию в 15 дней. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном законодательством порядке

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.1. Расторжение договора  в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора:

10.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3.3. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы  выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.3.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта договора  считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.3.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

10.3.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установленным  документацией об аукционе требованиям к участникам размещения заказа путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником  аукциона.

10.3.8. Сведения о подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

10.3.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3.10. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику данного уведомления.

10.3.11. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения  договора.

10.3.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.3.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В случае причинения материального ущерба третьему лицу во время и в результате выполнения работ Подрядчик принимает срочные меры по его ликвидации или компенсирует нанесенный ущерб в полном объеме за свой счет.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

13.1. Приложение № 1 - Локальный сметный расчет.

13.2. Приложение № 2 - Календарный план выполнения

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 тел. (342) 212-47-29 ИНН 5902290071 / КПП 590201001 |  |
| Банковские реквизиты: Бюджет: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 07920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | Банковские реквизиты: |
| Главный врач МБУЗ «ГКП № 1» _________________Л.А. Евстифеева | _________________ |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |

Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту кабинетов и коридоров в поликлинике № 1 для МБУЗ «ГКП № 1»  по адресу: г. Пермь ул. Пермская, 45 (3 этаж)

Договор залога

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет гражданско-правового договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ____________________________________________________________________________ 		                       (предмет  гражданско-правового договора, № и дата извещения о проведении открытого аукцион в электронной форме, дата, № протокола )

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по гражданско-правовому договору, заключенному в соответствии с п. 1 настоящего Договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622) |
| --- | --- |
| ИНН | 5902290071 |
| КПП | 590201001 |
| Р/с | 40701810300003000001 |
| Банк | РКЦ Пермь г. Пермь |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Протокол от «___» _________№_________) по договору залога № _____ от «____»__________ 2013г.» (Извещение от «___» ______ , № ___. |

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного гражданско-правового договора.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по гражданско-правовому договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения гражданско-правового договора, указанного в документации об открытом аукционе в электронной форме, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения гражданско-правового договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) банковских дней после исполнения Участником размещения заказа обязательств по гражданско-правовому договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Участником размещения заказа обязательств по Договору (акта об исполнении Договора по форме Приложения 1), осуществляет возврат обеспечения исполнения гражданско-правового договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по гражданско-правовому договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в гражданско-правовом договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на 30 дней дольше срока действия гражданско-правового договора.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

- Приложение №1 к договору залога

АКТ

об исполнении гражданско-правового договора №______ от «___» _________ 20___ года

на ________________________________________________________________________

г. Пермь                 	                            "__" ___________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, именуемое в дальнейшем _________________, в лице ______________________________________, действующего на основании  ____________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемая(ое) в дальнейшем _______________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", составили настоящий Акт  о нижеследующем:

1. Обязательства по гражданско-правому № ____________ от «____» _________ 20___г. по ______________________ выполнены со стороны __________________________________________ в полном объеме.

2. Стоимость выполненных работ  (поставленного товара) составила  __________________ (___________________________________________) рублей ___ копеек.

3. Гражданско-правовой договор №_________ от _________________ по __________________ считать исполненным со стороны __________________________________________ в полном объеме.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

_______________________:                               ____________________________:

_______________________                                 ____________________________

________________________                               _____________________________

______________ _________                                _______________  ______________

М.П.