Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса

котировок №0356300040013000033 от 27.08.2013 г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района г.Перми в 2013г.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6.Гарантия на выполненные работы 24 месяца.

Перечень и состав работ:

| № | Виды работ | Ед.измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорожек. Бульвар по пр.Парковый | м2 | 204 |
|  | Ремонт дорожек. Сквер по ул.Таврическая | м2 | 135 |

Технические требования к выполнению работ:

1.Ремонт дорожек провести согласно акту осмотра от 06.05.2013г.

Фрезерование существующего покрытия до 5см, розлив битума 0,4л на 1м2, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси (тип Б, марка 2) толщиной 5 см.