Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса

котировок №0356300040013000033 от 27.08.2013 г.

Расчет стоимости

На выполнение работ по текущий ремонту объектов озеленения общего пользования на территории Дзержинского района г. Перми в 2013г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | ВСЕГО затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 1 | ФЕРр68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,339 | 16 149,95 |
| 2 | ФССЦпг03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 27,12 | 1 038,42 |
| 3 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,1356 | 77,73 |
| 4 | ФССЦ-101-2191 | Вяжущее полимерно-битумное | т | 0,1356 | 3 905,65 |
| 5 | ФЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 52 091,02 - 95,8 x 512,40 | 1000 м2 покрытия | 0,339 | 15 416,83 |
| 6 | ФЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 6,16 = 6 154,96 - 12 x 512,40 ((пПЗ=2 (пЗП=2; пЭМ=2 к расх.; пЗПМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) | 1000 м2 покрытия | 0,339 | 52,68 |
| 7 | ПСВ №4 2013г. стр. 98 | Асфальтобетонная смесь марка марка II, тип Б | т | 40,6122 | 153 351,67 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 189 992,93 |

Примечание:

- Ежеквартальный бюллетень на 3 квартал 2013 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве.