## Спр-расчетдоп.затр.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОБЪЕКТ:
СПРАВКА-РАСЧЕТ
дополнительных затрат, связанных с приобретением материалов
и оборудования по договорным ценам за______________________г.
№ п/п | Наименование | ед.изм | Кол-во | Стоим. Ед. в рублях | Всего дополнит. затрат

## Спр о стоим вып работ
Типовая межотраслевая форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 №
[5 empty] | СПРАВКА | № | [9 empty] | Коды
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | [12 empty] | Форма по ОКУД | 336002
|  |  | за | [5 empty] | г. | [5 empty] | Дата составления
по ОКПО
Организация
Подрядчик (субподрядчик) |  |  |  | ЗАО "Вентмонтаж"
Договор (контракт) от |  | " " |  |  |  |  | г. | №
Наименование строительства и его адрес | [6 empty] | Свинарник-откормочник на 1200голов
[6 empty] | Отчетный период | [5 empty] | Код вида операции |  | Единица измерения
[6 empty] | с |  |  | по |  |  |  |  | руб.коп.
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | [6 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат
[10 empty] | с начала проведения работ |  |  | с начала года по отчетный месяц включительно |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6
01 | Всего стоимость работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | [6 empty] | х | [8 empty] | 4139706.02
1 | материалы | [15 empty] | 2481248
2
3
4
5
6
7
8 | Кроме того затраты не включаемые в стоимость работ
[16 empty] | Сумма НДС | 827941.2
[16 empty] | Всего с учетом НДС | 4967647.22
Подрядчик (сбподрядчик)
[5 empty] | должность | [5 empty] | подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
МП
Заказчик (застройщик, генподрядчик)
[5 empty] | должность | [5 empty] | подпись |  |  |  |  | расшифровка подписи
МП

## Акт приемки вып. работ
Форма 2
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
ДОГОВОР от |  | " " 200 г |  |  | Наименование объекта
№
АКТ
[5 empty] | приемных выполненных работ за |  |  |  | 200 г.
№ п/п | № прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др. | Наименование работ и затрат | единица измерения | Количество | Стоимость един. В рубл. |  |  | Общая стоимость в рублях
[5 empty] | всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | нормативной условно-чистой продукции
[6 empty] | основная зарплата | эксплуат. Машин |  | основная зарплата | эксплуат. Машин
[7 empty] | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## компл.вед.
Заказ №_____________________________
Участок №____________________________
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
От <<____>>___________________ 2003 г.
Объект _______Синергия_________________________________________
№ дет. | Наименование деталей | Сечения возд. | Длина, высота | Угол в град. | Кол-во | Кв.м. |  | Примечание
[6 empty] | Лит. | Всего
1 | Фланцы | 200 |  |  | 17
2 | Фланцы | 400 |  |  | 28
3 | Фланцы | 560 |  |  | 9
4 | Фланцы | 500х500 |  |  | 20
5 | Фланцы | 200х200 |  |  | 4
6 | Фланцы | 250х300 |  |  | 2
7 | Фланцы | 100х150 |  |  | 1
8 | Фланцы | 350х150 |  |  | 2
9 | Фланцы | 450х150 |  |  | 1
10 | Фланцы | 420х140 |  |  | 1
11 | Фланцы | 400х1560 |  |  | 2
12 | Фланцы | 400х800 |  |  | 2
[5 empty] | Уголок | 32 | 109,6м | 165 кг
[5 empty] | Полоса | 4х25 | 20,.5м | 16,2 кг

## КС-2
Унифицированнная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 №100
Код
[5 empty] | Форма по ОКУД |  | 322005
по ОКПО
Заказчик (Генподрядчик)_________________________________________________________ | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик)_______________________________________________________ | [5 empty] | по ОКПО
Стройка_________________________________________________________________________
Объект________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа Дата составления |  |  | Отчетный период
[5 empty] | с | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)_________________________________руб.
Номер |  | Наименование работ | Номер ед. расценки | Ед. измерения | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете |  |  |  | Количество | Цена за единицу, руб. |  | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Итого
Всего по акту
Сдал__________________________________________________________________________________________________
М.П.
Принял_________________________________________________________________________________________________
М.П.

## КС-3
Унифицированная форма №КС-3
Инвестор | [6 empty] | Утверждена постановлением Госкомстата
|  | организация, адрес, телефон, факс | [5 empty] | России от 11.11.99г. №100
Заказчик (Генподрядчик) : | [7 empty] | Код
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005
Подрядчик (Субподрядчик): | [6 empty] | по ОКПО
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  | по ОКПО
Стройка | [6 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  |  | по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
Отчетный период
|  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  | с |  | по
Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
Номер | Наименование пусковых комплексов, этапов, |  |  |  |  | Стоимость выполнения работ и затрат, руб.
по | объектов, видов выполненных работ, |  |  |  | Код | с начала |  | с начала |  |  | в то числе за | в том числе за отчетный период
порядку | оборудования, затрат. |  |  |  |  | проведения |  | года |  |  | отчетный период
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ.
в том числе
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (Генподрядчик)
|  |  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | директор | [6 empty] | Трушков Ю.Ю.
|  |  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.

## справка расчет
ЗАКАЗЧИК: |  | Камская бумажная компания
ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАО "Вентмонтаж"
ОБЪЕКТ: |  | Цех производства бугорчатой упаковки
Стоимость материалов,
не учтенных в смете
[5 empty] | на | апрель | 2006 г.
(месяц)
№ пп. | Наименование |  |  | ед.изм. | Кол-во | Стоим. Ед. в рублях | Всего затрат, руб.
П-1
1 | Электродвигатель 4А160S8 n=730 об/мин N=7,5кВт |  |  | шт | 1 | 18000 | 18000
2 | Калорифер КСк4-10 |  |  | шт | 2 | 8500 | 17000
3 | Подставка под калорифер |  |  | шт | 2 |  | 0 | 0
4 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм d800 |  |  | м2 | 6.8 |  | 0 | 0
5 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 800х800 |  |  | м2 | 20.8 |  | 0 | 0
6 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 800х600 |  |  | м2 | 51.9 |  | 0
7 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 600х600 |  |  | м2 | 37.8 |  | 0
8 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 600х400 |  |  | м2 | 36.4 |  | 0
9 | Кронштейны |  |  | кг | 45 |  | 0 | 0
[6 empty] | итого | 35000 | 35000
[6 empty] | НДС 18 % | 5338.9831
[5 empty] | Итого без НДС |  | 29661.0169
В-1, В-2
1 | Вентилятор радиальный В.Ц.4-75 №5 с эл. Двигателем 4А80В4 п=1500 об/мин, N=1,5 кВт |  |  | компл | 2 | 10500 | 21000 | 21000
2 | Гибкая вставка |  |  | шт | 4 |  | 0 | 0
3 | Виброизоляторы Д041 |  |  | шт | 10
4 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм d560 |  |  | м2 | 86.4 |  | 0 | 0
5 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 600х400 |  |  | м2 | 29 |  | 0 | 0
6 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 400х400 |  |  | м2 | 38.4 |  | 0
7 | Воздуховод из оцинк. Стали толщ.0,7мм сеч 350х350 |  |  | м2 | 11 |  | 0 | 0
8 | Отверстие с движком и сеткой сеч 350х200 |  |  | шт | 10
9 | Зонт из стали оцинкованной 2000х1800х700 1,5 мм |  |  | шт | 2 | 8600 | 17200
10 | Шибер 350х350 |  |  | шт | 2
11 | Зонт d 560 мм |  |  | шт | 2
12 | Кронштейны |  |  | кг | 110
[6 empty] | итого | 38200 | 38200
[6 empty] | НДС 18 % | 5827.1186
[5 empty] | Итого без НДС |  | 32372.8814

## лок.см.
Смету в сумме………5660,79…руб.………………
ул.Г.Хасана 109/2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ……
На……………эл. Монтажные работы………………………………………… |  | аж вентиляции в душевых общежития №2а | [8 empty] | "…7…."…………мая……………………..2003 г.
(нименование работ и затрат)
Сметная стоимость………3,30066……………тыс. руб. | [6 empty] | Основание: чертежи №…………………..………
Составлена в ценах 1984 г.
№ п/п | № прейскурантов укрупненных, сметных норм, расценок и др. | Нименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы в руб. |  |  | Общая стоимость, руб
[5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | нормативная условно-чистая продукция | в том числе
[6 empty] | основная | эксплуатация машин |  |  | основная зарплата | эксплуатация машин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 20-121 к=0,4 | Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,8мм d до 315 | м2 | 18.76 | 0.36 | 0.35 | 0.02 | 6.7536 |  | 6.566 | 0.3752
2 | 46-40 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | м3 | 0.15 | 8.4 | 5.02 | 3.38 | 1.26 |  | 0.753 | 0.507
3 | 20-121 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,8мм d до 315 | м2 | 18.76 | 6.39 | 0.88 | 0.04 | 119.8764 |  | 16.5088 | 0.7504
4 | 20-486 | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами | шт | 1 | 3.44 | 1.72 | 0.01 | 3.44 |  | 1.72 | 0.01
5 | С121-1969 | Стоимость металлоконструкций | т | 0.12 | 300.43 |  |  | 36.0516 |  | 0 | 0
6 | 9-123 | Установка рам под оборудование | т | 0.12 | 45 | 34.3 | 1 | 5.4 |  | 4.116 | 0.12
7 | 20-721 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-75 №4а | шт | 1 | 8.23 | 2.34 | 0.13 | 8.23 |  | 2.34 | 0.13
8 | С130-159 | Стоимость агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-75 №;а | шт | 1 | 103 |  |  | 103 |  | 0 | 0
9 | 20-1004 | Установка виброизоляторов ДО40 | 10шт | 0.4 | 15.74 | 2.88 | 0.02 | 6.296 |  | 1.152 | 0.008
10 | 20-605 | Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ4 | шт | 1 | 4.4 | 0.59 | 0.01 | 4.4 |  | 0.59 | 0.01
11 | 20-677 | Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА4 | шт | 1 | 3.45 | 0.59 | 0.01 | 3.45 |  | 0.59 | 0.01
12 | 20-408 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р200 | шт | 5 | 1.64 | 0.84 | 0.05 | 8.2 |  | 4.2 | 0.25
13 | 20-407 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р150 | шт | 5 | 1.49 | 0.84 | 0.05 | 7.45 |  | 4.2 | 0.25
14 | 20-402 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р100 | шт | 6 | 2.72 | 0.86 | 0.05 | 16.32 |  | 5.16 | 0.3
15 | 20-418 | Установка сборного клапана | шт | 1 | 0.88 | 0.62 | 0.01 | 0.88 |  |  | 0.01
[7 empty] | сумма | 331.0076 |  | 47.8958 | 2.7306
|  |  |  | уральский коэф-т |  |  | 0.15 | 49.6511
|  |  |  | накл. Расходы |  |  | 13.3 | 44.024
|  |  |  | итого |  |  |  | 424.6828
|  |  |  | с плановыми накопл. |  |  | 1.08 | 458.6574
|  |  |  | с баз.коэф-том |  |  | 1.47 | 674.2263
|  |  |  | в текущих ценах |  |  | 10.343 | 6973.523
|  |  |  | НДС |  |  | 0.2 | 1394.7046
[6 empty] | всего с НДС |  | 8368.2276
|  | Материалы |  |  | Лобанова Т.Н.

## Спецификация 2
Лист 2
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
9 | Решетка АНР 300х500 | шт |  | 3
10 | Кронштейны | кг |  | 300
11 | Решетка Р150 | шт |  | 1
12 | Решетка Р200 | шт |  | 15
13 | Шибер150х150 | шт |  | 1
14 | Воздуховод из стали оцинкованной 450х350 класса
| "П" 1 мм | м2 |  | 12
15 | Клапан огнезадерживающий ОКС 400х400 | шт |  | 1
16 | Базальтовое волокно | м2 |  |  | 12
Демонтажные работы
17 | Воздуховод из стали оцинкованной 450х350 класса
| "Н" 1 мм | м2 |  | 18
18 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5
19 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 8
20 | Воздуховод из стали оцинкованной 150х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 3.5
Монтажные работы
21 | Приточная установка ALFA-C-20ES-DP-2 в комплекте:
вентилятор, фильтр класса EU3,электрический калорифер,
| щит автоматики, гибкие вставки | компл. |  | 1 |  | 90
22 | Дифференциальное реле давления DM500 | шт |  | 1 |  |  | Изм.1.2
23 | Клапан воздушный АВК 500х300 П | шт |  | 1
24 | Привод к клапану АВК без пружинного возврата DA04N220 | шт |  | 1
25 | Решетка АРН 400х400 | шт |  | 1
26 | Шумоглушитель CRS 315/600 | шт |  | 1
|  |  | 01-08-2007-.СВ | [5 empty] | Лист
2
Лист 2
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
27 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250мм класса
| "Н" 0,7 мм | м2 |  | 2.5
28 | Воздуховод из стали оцинкованной диам.315мм класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 4
29 | Воздуховод из стали оцинкованной 500х300мм класса
| "Н" 0,7 мм | м2 |  | 11.5
30 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250мм класса
| "П" 0,8 мм | м2 |  | 18
31 | Клапан огнезадерживающий КВП 300х250 | шт |  | 1
электромеханическим приводом, 220В
32 | Кронштейны для крепления воздуховодов | кг |  | 10
33 | Сендвич-панель 1500х1000мм толщ.50мм | шт |  | 1
|  |  | 01-08-2007-В.С Изм.1.3 | [5 empty] | Лист
2а
Лист 2
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
П-2
1 | Приточная установкаVS-30-L-H/S в сборе (VTS): | компл. |  | 1 |  | 232
Вентилятор центробежный 2860 об/мин
Электродвигатель А80В4 n=2860об/мин N=1,5кВт
Клапан воздушный вертикальный с эл приводом,
Воздухонагреватель водяной,Фильтр ячейковый
2 | Щит автоматики к приточной камере | компл. |  | 1
3 | Воздуховод из стали оцинкованной 600х400 класса
| "Н" 1 мм | м2 |  | 16.4
4 | Воздуховод из стали оцинкованной 400х400 класса
| "Н" 1 мм | м2 |  | 18.6
5 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 11
6 | Воздуховод из стали оцинкованной 250х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 22.4
7 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 2.6
8 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5.2
9 | Воздуховод из стали оцинкованной 150х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 8.4
10 | Решетка АНР 300х500 | шт |  | 3
11 | Кронштейны | кг |  | 300
12 | Решетка Р200 | шт |  | 17
13 | Клапан огнезадерживающий ОКС 400х400 | шт |  | 1
14 | Базальтовое волокно |  |  |  | 12
15 | Воздуховод из стали оцинкованной 400х400 класса "П"1,0мм | м2 |  | 12 |  |  | Изм.1.4
16 | Калорифер электрический VS 30HE AT SET v2 N=54кВт | шт |  | 1
17 | Лючок питометрический А1К 151.000 А9-57 | шт |  | 2
18 | кронштейны для переноса приточных установок П2, П3 | кг |  | 300
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | Лист
3
Лист3
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
Демонтаж
19 | Калорифер водяной | шт |  | 1
20 | Стена кирпичная | м3 |  | 1.54
21 | Уголок 30*30*3,2 | кг |  | 15.3
| П-3 | [5 empty] | Изм.1.5
1 | Приточная установкаVS-30-L-H/S в сборе (VTS): | компл. |  | 1 |  | 232
Вентилятор центробежный 2860 об/мин
Электродвигатель А80В4 n=2860об/мин N=1,5кВт
Клапан воздушный вертикальный , с эл приводом
Воздухонагреватель водяной, Фильтр ячейковый
2 | Щит автоматики к приточной камере | компл. |  | 1
3 | Воздуховод из стали оцинкованной 600х400 класса
| "Н" 1 мм | м2 |  | 16.4
4 | Воздуховод из стали оцинкованной 400х400 класса
| "Н" 1 мм | м2 |  | 18.2
5 | Воздуховод из стали оцинкованной 250х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 17.6
6 | Воздуховод из стали НЖ 150х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5.5
7 | Воздуховод из стали НЖ 200х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 4.5
8 | Воздуховод из стали НЖ 250х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5
9 | Решетка АНР 300х500 | шт |  | 3
10 | Кронштейны | кг |  | 120
11 | Решетка АМН300х200 | шт |  | 10
12 | Решетка АМН150х150 | шт |  | 1
13 | ФАВ610х610х150 EUN12 | шт |  | 2
14 | Клапан огнезадерживающий ОКС 400х400 | шт |  | 1
15 | Базальтовое волокно |  |  |  | 12
16 | Воздуховод из стали оцинкованной 400х400 класса "П" 1.0мм | м2 |  | 12
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | Лист
4
Лист4
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
17 | Калорифер электрический VS 30HE AT SET v2 N=54кВт | шт |  | 1
18 | Лючок питометрический А1К 151.000 А9-57 | шт |  | 2
Демонтаж
19 | Калорифер водяной | шт |  | 1
Изм.1.6
В1
1 | Вентилятор канальный СК250С 0,185 кВт/2420 об/мин | компл. |  | 1 |  | 5.3
3 | Воздуховод из стали оцинкованной d 250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 15.1
4 | Воздуховод из стали оцинкованной 250х200 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 10.1
5 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х200 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 2.5
5 | Воздуховод из стали оцинкованной 100х200 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 6.9
6 | Кронштейны | кг
7 | Зонт d250 | шт |  | 1
8 | Узел прохода УП1-01 | шт |  | 1
9 | Кронштейн для крепления вентилятора | шт |  | 2
10 | Решетка Р150 | шт |  | 6
11 | Клапан обратный RSK250 | шт |  | 1
12 | Лючок питометрический А1К 151.000 А9-57 | шт |  | 2
Изм.1.7
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | 5
Лист5
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
В2
1 | Вентилятор оконный Ventil 15 | компл. |  | 1 |  | 53
Изм.1.8
Демонтаж
2 | Вентилятор оконный Ventil 15 | шт |  | 1
В3-В4
1 | Вентилятор оконный Ventil 12 | компл. |  | 2 |  | 53
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | Лист
6
Лист7
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
В5
1 | Вентилятор RК500х300В1 0,63 кВт/1250 об/мин | компл. |  | 1 |  | 21
2 | Воздуховод из стали оцинкованной d 355 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5.9
3 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х300 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 11.3
4 | Воздуховод из стали оцинкованной 250х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 12.4
5 | Кронштейны | кг |  | 30
6 | Зонт d355 | шт |  | 1
7 | Узел прохода УП1-03 | шт |  | 1
8 | Решетка Р200 | шт |  | 4
9 | Клапан огнезадерживающий ОКС 300х300 | шт |  | 1
10 | Решетка АМН200х200 | шт |  | 5
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | Лист
7
Лист8
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
В6
1 | Вентилятор RК500х250D1 0,47кВт/1300 об/мин | компл. |  | 1 |  | 17
3 | Воздуховод из стали оцинкованной d 315 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 5.5
3 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 6.8
4 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х250 класса
| "Н" 0,55 мм | м2 |  | 3.9
5 | Кронштейны | кг |  | 20
6 | Зонт d315 | шт |  | 1
7 | Узел прохода УП1-02 | шт |  | 1
8 | Клапан огнезадерживающий ОКС 300х300 | шт |  | 1
9 | Решетка АМН200х200 | шт |  | 5
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | Лист
9
Лист9
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
Теплоснабжение калориферов
1 | Труба электросварные d57х3 по ГОСТ 10704-91 | м |  | 11
2 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91 d45х2,5 | м |  | 7
3 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91 d38х2,5 | м |  | 11
4 | Труба из полипропилена ООО "Ветлан сервис" d32 | м |  | 40
5 | Фитинги | шт |  | 45
6 | Циркуляционный насос КV=4,0 м3/час N=0,18 кВт Wilo-Top-RL30/4 | компл |  | 3
7 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ 32 | шт |  | 3
8 | Задвижка стальнаяРу 16 кг/см2 фланцевая d50 мм 30с41нж1 | шт |  | 2
9 | Кран шаровой d32 мм 11ч38п | шт |  | 15
10 | Кран шаровой d25 мм 1657п | шт |  | 3
11 | Вентиль запорный муфтовый d15 м 1657п | шт |  | 3
12 | Термометр прямой L ножки =103 мм ТТЖN3нч | шт |  | 6
13 | Оправа для термометра N | шт |  | 6
14 | Манометр МП100 | шт |  | 6
15 | Кран для манометра | шт |  | 6
16 | Штуцер для манометра | шт |  | 6
17 | Трубы электросварные d57х3 по ГОСТ 10704-91 | м |  | 11
Изм.1.9
Демонтаж
18 | Труба электросварные d57х3 по ГОСТ 10704-91 | м |  | 11
19 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91 d45х2,5 | м |  | 7
20 | Труба электросварная по ГОСТ 10704-91 d38х2,5 | м |  | 11
21 | Труба из полипропилена ООО "Ветлан сервис" d32 | м |  | 40
22 | Фитинги | шт |  | 45
23 | Циркуляционный насос КV=4,0 м3/час N=0,18 кВт Wilo-Top-RL30/4 | компл |  | 3
24 | Фильтр магнитный муфтовый ФММ 32 | шт |  | 3
25 | Задвижка стальнаяРу 16 кг/см2 фланцевая d50 мм 30с41нж1 | шт |  | 2
26 | Кран шаровой d32 мм 11ч38п | шт |  | 15
27 | Кран шаровой d25 мм 1657п | шт |  | 3
|  |  | 01-08-2007-В.С | [5 empty] | 12
Лист10
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
28 | Вентиль запорный муфтовый d15 м 1657п | шт |  | 3
29 | Термометр прямой L ножки =103 мм ТТЖN3нч | шт |  | 6
30 | Оправа для термометра N | шт |  | 6
31 | Манометр МП100 | шт |  | 6
32 | Кран для манометра | шт |  | 6
33 | Штуцер для манометра | шт |  | 6
34 | Трубы электросварные d57х3 по ГОСТ 10704-91 | м |  | 11
К3 (2 этаж)
1 | Срлит-система с настенным внутренним блоком Qx=2,05 кВт
| Qт=2,34 кВт, L=430м3/ч, Nx=0,64кВт, Nт=0,65 кВт, "Lessar" |  |  |  |  | 24кг нар.блок
| с хладагентом типа R410A LU-H07КFА2 / LS-H07КFА2 | компл. |  | 1 |  | 7 кг вн.блок
2 | Кронштейн 600х600 для наружного блока | шт |  | 1
3 | Труба медная ∅ 6,35мм | м |  | 4
4 | Труба медная ∅ 9,53мм | м |  | 4
5 | Труба теплоизоляционная "Энергофлекс" толщ.5мм ∅ 10 | м |  | 4
6 | Труба теплоизоляционная "Энергофлекс" толщ.5мм ∅ 8 | м |  | 4
7 | Шланг для дренажа ∅ 16 | м |  | 4
8 | Кабельм ВВГ3*2,5 | м |  | 20
В1.1
по проекту № 260/1-2012-ОВ
1 | Клапан обратный RSK125 | шт |  | 1
В9
1 | Вентилятор осевой Домовент125С | шт |  | 1 |  | 0.59
В10
1 | Вентилятор осевой Вентс 100М с обратным клапаном | шт |  | 1 |  | 0.55
|  |  | 01-08-2007-В.С Изм.1.10 | [5 empty] | Лист
13

## Спецификация 1
Лист 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Колличество | Масса, кг. | Площадь ед.изм. м2 |  | Примечания
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  | П-1 | [8 empty] | Изм.1.1
| 1 | Приточная установка VS-30-L-H/S в сборе (VTS): |  |  |  |  | компл. |  | 1 | 232
Вентилятор центробежный 2860об/мин/1,5 квт
Электродвигатель n=2860об/мин N=1,5кВт
Клапан воздушный
с эл приводом
Воздухонагреватель водяной
Фильтр ячейковый
| 2 | Щит автоматики к приточной камере |  |  |  |  | компл. |  | 1
| 3 | Воздуховод из стали оцинкованной 600х400 класса
|  | "Н" 1 мм |  |  |  |  | м2 |  | 16.4
| 4 | Воздуховод из стали оцинкованной 450х350 класса
|  | "Н" 1 мм |  |  |  |  | м2 |  | 20.1
| 5 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250 класса
|  | "Н" 0,55 мм |  |  |  |  | м2 |  | 21.5
| 6 | Воздуховод из стали оцинкованной 200х250 класса
|  | "Н" 0,55 мм |  |  |  |  | м2 |  | 11.6
| 7 | Воздуховод из стали оцинкованной 150х250 класса
|  | "Н" 0,55 мм |  |  |  |  | м2 |  | 21.6
| 8 | Воздуховод из стали оцинкованной 150х150 класса
|  | "Н" 0,55 мм |  |  |  |  | м2 |  | 0.5
01-08-2007-В.С
|  |  | 1 | 1-10 |  |  |  | МУЗ "городская клиническая больница №6". Пермь. Грачёва 12, Женская консультация.
|  |  | изм | уч-ки |  | Подпись | Дата
[11 empty] | Стадия | Лист |  | Листов
[11 empty] | Р | 1 |  | 10
|  |  | Инженер |  | Мошковская |  |  | Спецификация оборудования |  |  | ЗАО "Вентмонтаж"
|  |  | Инженер |  | Козлова

## РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОБЪЕКТ: |  | Женская консультация. Грачева, 12
Стоимость материалов,
не учтенных в смете
|  |  | на | МАЙ | 2013 г.
(месяц)
№ пп. | Наименование | ед.изм. | Кол-во | Стоим. Ед. в рублях в оптовых ценах, руб | Всего затрат, в оптовых ценах руб. | Стоим. Ед. в рублях в розничных ценах, руб. | Всего затрат в розничных ценах, руб.
1 | Воздуховод из стали оцинкованной 300х250 класса "П" толщ.0,8мм | м2 | 18
2 | Приточная установка ALFA-C-20ES-DP-2 | шт | 1 | 86249.09 |  | 120748.726
3 | Уголок 50*50*4 | кг | 300
4 | Клапан обратный RSK250 | шт | 1
5 | Клапан обратный RSK125 | шт | 1
6 | Вентилятор осевой Домовент125С | шт | 1
7 | Вентилятор осевой Вентс 100М с обратным клапаном | шт | 1
8 | Срлит-система с настенным внутренним блоком "Lessar" LU-H07КFА2 / LS-H07КFА2 | шт | 1
9 | Труба медная ∅ 6,35мм | м | 4
10 | Труба медная ∅ 9,52мм | м | 4
11 | Труба теплоизоляционная "Энергофлекс" толщ.5мм ∅ 10 | м | 4
12 | Труба теплоизоляционная "Энергофлекс" толщ.5мм ∅ 8 | м | 4
13 | Шланг для дренажа ∅ 16 | м | 4
14 | Кабельм ВВГ3*2,5 | м | 20
15 | Дифференциальное реле давления DM500 | шт | 1 | 799.09 |  | 1118.726
16 | Клапан воздушный АВК 500х300 П | шт | 1 | 1590 |  | 2226
17 | Привод к клапану АВК без пружинного возврата DA04N220 | шт | 1 | 1657.38 |  | 2320.332
18 | Решетка АРН 400х400 | шт | 1 | 1251 |  | 1751.4
19 | Шумоглушитель CSА 315/600 | шт | 1 | 3274 |  | 4583.6
20 | Клапан огнезадерживающий КВП 300х250 | шт | 1 | 10390 |  | 14546
21 | Сендвич-панель 1500х1000мм толщ.50мм | шт | 1 | 1725 |  | 2415