Утверждаю:

Главный врач МБУЗ «Городская

поликлиника № 7»

Шеина Ю.В.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на обустройство отдела клинико-диагностической лаборатории по работе с ПБА 3-4 группы патогенности

объект: «Женская консультация № 2 ул. Грачёва, 12»Е»

Заказчик: МБУЗ «Городская поликлиника № 7»

| №п\п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Задание МБУЗ «Городская поликлиника» |
| 2. | Заказчик и его адрес | МБУЗ «Городская поликлиника №7», г. Пермь, ул. Крупской,57А |
| 3. | Проектная организация – генеральный проектировщик | По результатам проведения запроса котировок цен, победитель котировки. |
| 4. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочий проект, в т.ч. сметная документация |
| 6. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | Разработать рабочую документацию на обустройство отдела клинико-диагностической лаборатории в соответствие с СП 1.2.731-99, СНиП 2.08.02-89(актуализированной редакции), СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.1.7.2790-10, МУ1.3.1888-04, МУ1.3.2569-09, СП 1.3.2322-08, в том числе предусмотреть - 1.Устройство автономной приточно-вытяжной вентиляции с разработкой раздела АОВ; 2. Устройство шлюзов из конструкций ПВХ в помещениях №19,20 (по тех. паспорту); 3.Устройство шлюз - окна между помещениями №19,20 (по тех.паспорту); 4.Установку дверного блока между помещениями №27 - 28, 29-30 (по тех. паспорту) из конструкций ПВХ; 5.Замену существующего дверного блока, на блок из конструкций ПВХ с передаточным окном между помещением №22 (По тех. паспорту) и лестничной площадкой. 6.Замену существующих дверных блоков. 7.Замену существующих канализационных труб, установка моек в помещении моечной, душевой кабины в сан.узле, отделочные работы. Замена покрытия полов из линолеума на плитку в помещениях 1-го этажа №21, 23,24, 17, 15\1, в подвале в помещении №12. |
| 7. | Срок начала и окончания проектирования | В течение 15 календарных дней. |
| 8. | Исходные данные | Технический паспорт нежилого здания, задание на проектирование, предварительный план размещения кабинетов, проект на существующую систему вентиляции. |
| 9. | Особые условия проектирования | Проектно-сметная документация должна соответствовать всем требованиям нормативно-технической документации и пройти согласование в Управлении по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Пермского края. Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом с учётом коэффициентов ФЦЦС по Пермскому краю и требований КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Должна быть составлена в 4 экз., в т.ч. 1 экз. на электронном носителе |

Директор МБУЗ «ГП №7»                                                       Каневчева М.А.