Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# Задание

# на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт здания нежилого муниципального фонда г. Перми, по адресу:

ул. Академика Веденеева, 25 лит. А

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ## Заказчик | МКУ «СМИ» |
| 2 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное здание 1952 года постройки. Фундамент – бутобетонный ленточный, стены – шлакоблоки толщ.70см, перекрытия - деревянные фермы, дощатая обрешетка, перегородки – шлакоблочные, кирпичные, крыша – железная по деревянным фермам. Площадь здания – 751,3 м2, объем – 4914 м3 |
| 3 | ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | ## Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация |
| 5 | ## Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87, федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», другими нормативными документами, действующими на территории РФ и заданием на проектирование разработать: 1. Пояснительную записку, содержащую разделы: - описание конструктивных решений по капитальному ремонту несущих строительных конструкций, отделке помещений, - ведомость демонтажных работ, - ведомость объемов работ, - мероприятия по пожарной безопасности. 2. Сметную часть, содержащую: - объектную смету, - локальные сметные расчеты. Сметную стоимость в базисном уровне цен определить по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2009г.). Пересчёт в текущие цены выполнить с применением индексов по элементам структуры затрат, рассчитанных НП «Строители Урала»: 4,57 - сметная стоимость материалов 13,56 – фонд оплаты труда 5,51 - эксплуатация машин и механизмов 6,67 - индекс на перевозку строительного мусора автомобильным транспортом. |
| 6 | ## Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 7 | ## Основные технические решения разделов проекта | По результатам обследования выполнить проект капитального ремонта объекта и инженерных систем с указанием в спецификации технических характеристик материалов и оборудования: - электроустановки (с устройством молниезащиты и системы уравнивания потенциалов), - вентиляции, автоматики системы вентиляции, - гор. и хол. водоснабжения, - канализации, - отопления, - усиления фундаментов, - наружных стен, - перекрытий, - стропильной системы, - кровли, - внутренней отделки помещений, - заполнения оконных и дверных проёмов, - перегородок, - полов, - лестниц, - фасада с устройством входной группы (с разработкой колерного паспорта). |
| 8 | ## Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 9 | ## Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 10 | ## Сроки выполнения проектной документации | По договору |

Начальник технического отдела 			           	                                                  С.Г.Филиппов