|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 1 |  |  |
| **№**  п/п | **Наименование** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Кабель ВВГнг 3Х1,5 | метр. | 800 |
| 2 | Кабель ВВГнг 3Х2,5 | метр. | 2000 |
| 3 | Кабель ВВГнг 3Х4 | метр. | 300 |
| 4 | Гофротруба d20мм с протяжкой | шт. | 600 |
| 5 | Гофротруба d32мм с протяжкой | шт. | 100 |
| 6 | Скоба для крепления гофротубы d20мм | шт. | 200 |
| 7 | Скоба для крепления гофротубы d32мм | шт. | 50 |
| 8 | Стяжка кабельная 200х3,6мм белая | уп. | 10 |
| 9 | Стяжка кабельная 300х4,8мм белая | уп. | 5 |
| 10 | ДИФ-автомат DEKraft двухполюсный 25А 30мА | уп. | 100 |
| 11 | Баласт электронный (ЭПРА) для 4х18Wt люминицентной лампы Т8 | уп. | 20 |
| 12 | Баласт электронный (ЭПРА) для 2х36Wt люминицентной лампы Т8 | уп. | 20 |
| 13 | Лампа спиральная энергосберегающая 15W Е27 (белый свет) малогабар. | шт. | 250 |
| 14 | Лампа накаливания ЛОН 15Вт Е14 | шт. | 50 |
| 15 | Лампа накаливания ЛОН 60Вт Е27 | шт. | 200 |
| 16 | Лампа накаливания ЛОН 40Вт Е27 | шт. | 50 |
| 17 | Щит для 9-и автоматов наруж. метал (265х310х120) | шт. | 10 |
| 18 | Колодка 4х (2Р+РЕ) | шт. | 50 |
| 19 | Розетка 2х с подрезетником с/з ОП | шт. | 200 |
| 20 | Стартер S10 4-65W 220B | шт. | 200 |
| 21 | Стартер S2 4-22W 110-240B | шт. | 200 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Коробка монтаж. ОП 100х100х50 | шт. | 100 |  |  |  |  |  |
| 23 | Лампа L18W FT8 OSRAM | шт. | 400 |  |  |  |  |  |
| 24 | Лампа L36W FT8 OSRAM | шт. | 400 |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабель-канал 16х10 | метр. | 400 |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабель-канал 25х16 | шт. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | СИЗ №4 | шт. | 400 |  |  |  |  |  |
| 28 | Изолента ПХВ 15мм х 20м синяя | шт. | 40 |  |  |  |  |  |
| 29 | Провод ПВ1-6 | метр. | 100 |  |  |  |  |  |
| 30 | Светильник ЛПО-69 1х40-004 Овал | шт. | 30 |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | 7485 |  |  |  |  |  |

№ 2