Приложение №1

к извещению об открытом

аукционе в электронной форме

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(И ОБЪЁМЫ РАБОТ)**

**Раздел 1. ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту здания «Городская поликлиника №13» по адресу г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 9а литер А, замена окон на 1 этаже**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений и конструктивных элементов** | **Единица измерения** | **Количество** | **Используемый материал (марка, тип, производитель и т.д.)** |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков размером 1,5\*2,1 | шт/м2 | 4/12,6 | - |
| 2 | Демонтаж деревянных подоконных досок | м.п. |  | - |
| 3 | Устройство оконных блоков ПВХ разм.1,5\*2,1 | шт/м2 | 4/12,6 | Оконные блоки |
| 4 | Устройство цементно-песчанных оконных откосов толщиной 3 см | м2/м3 | 9,12/0,27 | Раствор штукатурный |
| 5 | Установка металлических оконных отливов с полимерным покрытием шириной 50 см | пм/м2 | 6,4/1,28 | Металлические отливы |
| 6 | Установка подоконных досок ПВХ | м.п. | 6,4 | Подоконные ПВХ доски |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.И Муратова/