Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование работ: Текущий ремонт потолков 2-го этажа в здании поликлиники №1 МБУЗ "ГДКП №5"по адресу: г.Пермь, ул.Советской Армии,10.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работы:

-  Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть сертифицированы.

-  Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

- Материалы должны соответствовать СНиП и СанПиН РФ требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

- Требования к поставляемым материалам установлены локально-сметным расчетом (Приложение №1 к документации), настоящим техническим заданием.

- Требования к Подрядчику при проведении работ:

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Требования к безопасности работ:

Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

- Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

- Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме,  подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

В случае если в аукционной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак (или эквивалент)».

Аванс 30%.

Сроки выполнения 45 календарных дней.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (подвесной потолок системы "Албес" с заполнением плиткой потолочной металлической крашенной белой матовой) | 100 м2 поверхности облицовки | 2,206 |  |
| 2 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,3215 |  |
| 3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3215 |  |

Технические характеристики материалов

| № | Краткое наименование материала | Технические, функциональные и качественные характеристики товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска ВД для внутренних работ | цвет пленки краски - белый или серый; внешний вид покрытия - после высыхания краска образует ровную, однородную, матовую поверхность; массовая доля нелетучих веществ, %, не менее - 59; время высыхания до степени 3 при температуре 20С,ч,не более при толщине покрытия 30-40 мкм - 1; рн краски - 6,5-9,5; степень перетира, мкм, не более -30;смываемость пленки, г/м2, не более, при толщине покрытия 60-70 мкм - 2; стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20С, ч, не менее -12; адгезия, баллы,не более - 200; морозостойкость краски, циклы, не менее - 5 |
| 2 | Грунтовка | цвет - прозрачный; расход, г/м2 - 70-100; время полного высыхания 1 слоя, ч - 3;температура работ и основания, С - от +5 до +30 |
| 3 | Шпаклёвка | величина прочности на сжатие, Мпа от 4,5 до 5,5; прочность на изгиб, Мпа - от 2,5 до 3; максимальное время работы с готовым раствором, мин - от 50 до 65; расход сухой шпаклёвки на 0,8 мм слоя/м2 - около 1 кг; рекомендуемая толщина одного слоя, мм - то 1 до 3 |
| 4 | Листы гипсокартонные ГКЛО | листы с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (Г4); длина, мм 1000-1500; ширина, мм 800-1300; толщина, мм 11-13; тип продольгой кромки - прямая; |
| 5 | Профиль направляющий | металлический профиль, имеет П-образную форму, служат в качестве направляющих элементов для стоечных профилей; выполнен методом холодной прокатки; сечение - 75х40 мм; толщина - 0,6 мм |
| 6 | Профиль стоечный | металлический профиль, имеет С-образную форму; выполнен методом холодной прокатки; сечение - 75х40 мм; толщина - 0,6 мм |
| 7 | Подвесной потолок | металлическая окрашенная плитка; покрытие - антибактериальная краска, способствующая сокращению колонии в среднем на 99% в течении 72 часов; обладает водоотталкивающими свойствами; влагостойкость, % - 95; звукопоглощение, Аw - от 0,14 до 0,16; светоотражение, % - от 88 до 90; огнестойкость - Г1,В1,Д1,Т1 |

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам МБУЗ «ГДКП № 5»			     С.В. Чесноков

т. 229-74-46