Приложение № 1

Техническое задание

Поставка медицинского оборудования (риноскоп)

| № | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии |  |
|  | Общие характеристики |  |
|  | Полностью погружаемая при стерилизации и стабильная при автоклавировании оптика |  |
|  | Корпуса и стволы должны быть выполнены из нержавеющей стали |  |
|  | Технические характеристики |  |
|  | Оптика должна быть стержне-линзовой, со встроенным стекловолоконным световодом |  |
|  | Угол направления наблюдения не менее 30° |  |
|  | Диаметр рабочей части не менее 4,0 мм |  |
|  | Длина рабочей части не менее 175 мм |  |
|  | Угол поля зрения не менее 70° |  |
|  | Разрешающая способность не менее 12 1/мм |  |
|  | Термокомпенсатор оптического тракта |  |
|  | Антирефлексная поверхность распорных трубок |  |
|  | Угол сопряжения оптической оси трубки и светового разъема не менее 90 ° |  |
|  | Освещенность на расстоянии 25 мм от дистального конца световода оптических трубок должна быть не менее 6000 лк |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка |  |
|  | Срок поставки в течение 60 дней с момента подписания договора |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |  |
|  | Количество — 1 шт. |  |

Главный врач МБУЗ «ГП № 3»                                                                                            Ю.Б. Власова