## Локальная смета
Приложение № 4
к Извещению о проведении запроса котировок
от 03.09.2013 г.
МБУЗ "ГП№2" по адресу ул. Братьев Игнатовых, 3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
| на | аэродинамические испытания и паспортизацию систем вентиляции
Основание: техническое задание
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________134223,6 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Аэродинамические испытания приточных систем вентиляции
Системы П1-П8, П10, П1 (Травмпункт), П1*, П1а, П2а
1 | ФЕРп03-01-002-13 П2, П3, П5, П8, П10, П1 (Травмпункт), П1*, П1а, П2а | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | 1 устройство | 9 | 65.86 |  | 592.74 | 592.74 |  | 5 | 45
65.86
2 | ФЕРп03-01-002-14 П1, П4, П6, П7 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | 1 устройство | 4 | 92.2 |  | 368.8 | 368.8 |  | 7 | 28
92.2
3 | ФЕРп03-01-004-01 П1-П8, П10,П1 (Травмпункт) | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 | 1 установка | 12 | 52.37 |  | 628.44 | 628.44 |  | 4 | 48
52.37
4 | ФЕРп03-01-028-01 П8, П1* | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: 1 | 1 устройство | 8 | 13.17 |  | 105.36 | 105.36 |  | 1 | 8
13.17
5 | ФЕРп03-01-028-02 П3, П5, П7, П8, П10, П1* | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 | 1 устройство | 6 | 19.76 |  | 118.56 | 118.56 |  | 1.5 | 9
19.76
6 | ФЕРп03-01-028-03 П1, П2, П4, П6 | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 12 | 1 устройство | 4 | 36.88 |  | 147.52 | 147.52 |  | 2.8 | 11.2
36.88
7 | ФЕРп03-01-011-05 П5 | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный | 1 устройство | 3 | 37.88 |  | 113.64 | 113.64 |  | 2.8 | 8.4
37.88
8 | ФЕРп03-01-022-01 П2, П1а, П2а | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 3 | 135.27 |  | 405.81 | 405.81 |  | 10 | 30
135.27
9 | ФЕРп03-01-022-02 П5, П8 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 189.38 |  | 378.76 | 378.76 |  | 14 | 28
189.38
10 | ФЕРп03-01-022-04 П10, П1 (Травмпункт), П1* | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 20 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 351.7 |  | 703.4 | 703.4 |  | 26 | 52
351.7
11 | ФЕРп03-01-022-05 П1, П3 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 30 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 473.45 |  | 946.9 | 946.9 |  | 35 | 70
473.45
12 | ФЕРп03-01-022-07 П4, П6 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 75 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 1041.58 |  | 2083.16 | 2083.16 |  | 77 | 154
1041.58
13 | ФЕРп03-01-022-08 П4 | За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к расценке 03-01-022-07 | 1 вентиляционная сеть | 21 96-75 | 13.53 |  | 284.13 | 284.13 |  | 1 | 21
13.53
Раздел 2. Аэродинамические испытания вытяжных систем вентиляции
Системы В1, В4-В14, В17-В20, В22, В24, В25, В31, В33-В37, В40-В50, В58-В60, В1а, В2а, В3а, Травмпункт: В1-В3
14 | ФЕРп03-01-002-13 В1, В4-В14, В17-В20, В22, В24, В25, В33-В37, В40-В50, В58-В60, В1а, В2а, В3а, Травмпункт: В1-В3 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 | 1 устройство | 44 | 65.86 |  | 2897.84 | 2897.84 |  | 5 | 220
65.86
15 | ФЕРп03-01-002-14 В31 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | 1 устройство | 1 | 92.2 |  | 92.2 | 92.2 |  | 7 | 7
92.2
16 | ФЕРп03-01-009-01 | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте | 1 устройство | 20 | 105.38 |  | 2107.6 | 2107.6 |  | 8 | 160
105.38
17 | ФЕРп03-01-022-01 В1, В5-В7, В9-В12, В17, В20, В24, В25, В31, В36, В44, В45, В47-В50, В58, В60, В3 (Травмпункт) | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | 1 вентиляционная сеть | 23 | 135.27 |  | 3111.21 | 3111.21 |  | 10 | 230
135.27
18 | ФЕРп03-01-022-02 В8, В33, В37, В42, В43, В46, В1а, В2а, В3а, Травмпункт: В1-В2 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 | 1 вентиляционная сеть | 11 | 189.38 |  | 2083.18 | 2083.18 |  | 14 | 154
189.38
19 | ФЕРп03-01-022-03 В14, В19, В22, В35, В59 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 | 1 вентиляционная сеть | 5 | 270.54 |  | 1352.7 | 1352.7 |  | 20 | 100
270.54
20 | ФЕРп03-01-022-05 В4, В34 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 30 | 1 вентиляционная сеть | 2 | 473.45 |  | 946.9 | 946.9 |  | 35 | 70
473.45
21 | ФЕРп03-01-022-06 В13, В18, В40, В41 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 50 | 1 вентиляционная сеть | 4 | 757.51 |  | 3030.04 | 3030.04 |  | 56 | 224
757.51
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%:
Итого Поз. 1-21 | [6 empty] | 22498.89 | 22498.89 |  |  | 1677.6
Всего с учетом " ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3)" | [6 empty] | 6749.67 | 6749.67 |  |  | 1677.6
Всего с учетом "Индекс инфляции 2 квартала 2013 г. (ФГУ ФЦЦС филиал по Пермскому краю) ОЗП=9; ЗПМ=9" | [6 empty] | 60747.03 | 60747.03 |  |  | 1677.6
Накладные расходы 65%*0,85 ФОТ (от 60 747,03) | [6 empty] | 33562.73
Сметная прибыль 40%*0,8 ФОТ (от 60 747,03) | [6 empty] | 19439.05
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 113748.81 |  |  |  | 1677.6
Итого | [6 empty] | 113748.81 |  |  |  | 1677.6
В том числе:
ФОТ | [6 empty] | 60747.03
Накладные расходы | [6 empty] | 33562.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 19439.05
НДС 18% | [6 empty] | 20474.79
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 134223.6 |  |  |  | 1677.6
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)