ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение текущего ремонта кабинетов 2-го этажа в здании, расположенном по адресу:

г. Пермь ул. Ленина, 23

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно - монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией.

Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должно мешать текущей деятельности функциональных органов, функциональных подразделений администрации города Перми.

Все  работы выполняются только в выходные дни.

Сроки выполнения работ: 2 календарных дня с момента заключения контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданную Министерством культуры Российской Федерации:

- реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки;

- приспособление систем электрообеспечения,

либо действующие лицензии, выданные ранее Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия:

- реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий (реставрация, и воссоздание штукатурной отделки и окраски);

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (системы электрообеспечения).

Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составляет 24 (двадцать четыре) календарных месяца, с момента сдачи результата работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения Подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

7.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик  цвет  ламината, дверных блоков и колер должен согласовать с Заказчиком.

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Материалы

| № пп | Предложение Заказчика | Ед.изм. | Кол. | Предложение Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Обои высококачественные | 100 м2 | 1,0764 |  |
| 2 | - Выключатель 2-х клав. с рамкой | шт | 1 |  |
| 3 | - Розетка Legrand | шт | 8 |  |
| 4 | - Суппорт-рамка 6 м | шт | 1 |  |
| 5 | - Суппорт-рамка 4 м | шт | 2 |  |
| 6 | - Суппорт-рамка 2 м | шт | 3 |  |
| 7 | - Розетка телефонная Legrand | шт | 2 |  |
| 8 | - Компьютерная розетка | шт | 1 |  |
| 9 | - Заглушка Legrand | шт | 4 |  |
| 10 | - Стык кабель-канала | шт | 4 |  |
| 11 | - Отвод кабель-канала Т-образный | шт | 1 |  |
| 12 | Кабель-канал Legrand 80*50 | м | 7 |  |
| 13 | Рамка из МДФ профиля (цвет - ольха) с ротанговым полотном, 1750*520 - 1 шт. и 1850*510 - 1 шт., Деталь из ЛДСП 16 мм, 850х520 | к-т | 3 |  |
| 14 | - Рамка из МДФ профиля (цвет - ольха) с ротанговым полотном, 1750*520 - 1 шт. и 1850*510 - 1 шт., Деталь из ЛДСП 16 мм, 850х520 по цене | к-т | 2 |  |
| 15 | - Рамка из МДФ профиля (цвет - ольха) с ротанговым полотном, 1750*520 - 1 шт. и 1850*510 - 1 шт., Деталь из ЛДСП 16 мм, 850х520 по цене | к-т | 1 |  |
| 16 | Карниз L=2,40 м хромированный одиночный | шт | 10 |  |
| 17 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 110,16 |  |
| 18 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |  |
| 19 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 1,8 м | шт. | 1 |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,03 |  |
| 21 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20x12,5 мм | м | 14 |  |