Приложение № 4

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

Требования к используемым материалам

при Капитальном ремонте оборотного водоснабжения и водоочистки бассейна, пусконаладочные работы, по адресу: ул.Танцорова,14

| № п/п | № позиции локальной сметы | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | поз.1 | Фильтр | Фильтр осветительный, вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр: 1000мм,однокамерный. |
| 2 | поз.2 | Фильтр | Фильтр Kripsol Balear BL 760 (комп.) |
| 3 | поз.3 | Песок | Песок кварцевый фр.0,5-1,0мм. |
| 4 | поз.5 | Насос | Насос Kripsol Koral KS-150, 220В, 1,1кВт, 22 м3/час. |
| 5 | поз.6 | Клапаны | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм |
| 6 | поз.6 | Фланцы | Фланцы стальные плоские приварные из стали, давлением 1,0 Мпа, диаметром 250 мм. |
| 7 | поз.7,8 | Скиммер | Скиммер из нержавеющей стали. |
| 8 | поз.9 | Трапы | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355*200*142 мм, малые. |
| 9 | поз.10 | Слив | Слив донный круглый из нержавеющей стали, размер в плане 210*210мм. |
| 10 | поз.11 | Форсунка | Форсунка возврата воды (универсал.) Kripsol BOL-24 |
| 11 | поз.13 | Автоматическая станция дозации | Poolcontrol Profi INLINE |
| 12 | поз.14 | Автоматическая станция дозации флокулянта | BioCleanControl-b |
| 13 | поз.16 | Установка ультрафиолетовая | Установка ультрафиолетовая 40 м3/ч UV-C Pro 150000, 130 Вт, 220 В. |
| 14 | поз.17 | Нагреватель | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный, диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25, поверхность нагрева 1,6м2. |
| 15 | поз.18 | Теплообменник | Теплообменник ( 40 кВт) (гориз.), Pahlen HF 40/ |
| 16 | поз.20 | Насос | Насос циркул. «WILO» STAR RS 25/6. |
| 17 | поз.21 | Указатель уровня | Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2. |
| 18 | поз.25 | Клапан | Клапан эл.магн. мембранный (н.з.) |
| 19 | поз.27 | Лестница | Лестница 4*4 ступени ABOVE GROUND. |
| 20 | поз.30 | Ротаметр | Ротаметр М7200, шкала 8...40м3/час, соединение клеевое. |
|  |  | Система оборотного водоснабжения |  |
| 21 | поз.32,38 | Отводы | Отводы диаметром условного прохода 50мм и наружным диаметром 67мм; диаметром условного прохода 80мм и наружным диаметром 93мм. |
| 22 | поз.33 | Муфта | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63*50мм. |
| 23 | поз.43,52 | Кран шаровой | Кран шаровой, латунный, резьбовой марки « Danfoss», диаметром 65мм, диаметром 80мм. |

| 24 | поз.44 | Клапаны обратные | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 Мпа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | поз.51 | Ниппель | Ниппель редукционный ХПВХ «Аделант».рабочим давлением 25атм., диаметром 75/63 мм, прим. Ниппель д.75/63 мм-2». |
|  |  | Обвязка теплообменника |  |
| 26 | поз.65 | Клапаны обратные | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 Мпа ( 16кгс/см2), диаметром 25 мм, прим. Обратный клапан с пластиковым затвором, внутр.-внутр. 1. |
| 27 | поз.66,71 | Краны шаровые | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1. |
|  |  | Трубопровод узла первоначального заполнения |  |
| 28 | поз.72 | Тройник | Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 25мм. |
| 29 | поз.74 | Уголок | Уголок соединительный 90 градусов для металлополимерных труб, диаметром 32 мм. |
| 30 | поз.79 | Краны шаровые | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы ½. |
|  |  | Трубопровод перелива со скиммеров |  |
| 31 | поз.83 | Обратный клапан | Обратный клапан канализационный «хлопушка» д.50мм. |
|  |  | Электромонтажные работы |  |
| 32 | поз.97,99 | Пускатель магнитный | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, на ток до 40 А; до 100 А. |
| 33 | поз.101,102 | Розетка | Розетка штепсельная, откр.проводки 2п/3к. |
| 34 | поз.108 | Труба | Труба гофрированная с протяжкой д.16мм. |
| 35 | поз.111 | Провода | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2. |
| 36 | поз.113,114 | Кабель | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил — 3 и сечением 1,5 мм2, 2,5 мм2. |
| 37 | поз.116 | Кабель | Кабель NYM 3*4 |