Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

- Песок природный для строительных работ  - средний.

- Щебень, фракция  40-70 мм.

- Песок кварцевый, фракция  0,7-2,1 мм.

- Бетон класса В12,5, наибольшая крупность заполнителя - более 40 мм.

- Добавка на бетон W-4.

- Добавка на бетон W-6.

- Бетон класс В15.

- Резина SBR - техническая резина общего применения,

| твердость (Н) ° | 65+/- 5 Sh A, |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, TS b | min 4 MPa, |
| Диапазон рабочей температуры | -30 оС - +35 оС или шире |
| Толщина | 30 мм |

- Трава многофункциональная (мультиспорт).

Засыпная песком, жаростойкая, морозостойкая, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, экологичная.

| Цвет | verde green или оливково-зеленый |
| --- | --- |
| Использование | многофункциональная (мультиспорт) |
| Высота ворса: | 20 мм |
| Количество стежков: | 220 стежков/м |
| Тафтинг: | 3/8” |
| Плотность: | 23100 стежков/ м2 |
| Общий вес покрытия: | 2323 g/ m2 |
| Нить ECF 8800 H1 |  |
| Материал нити： | 100% УФ-стабилизированный PE |
| Размер： | 8800 Dtex |
| Ширина: | 10±1 мм |
| Толщина： | 96±5 микрон |
| Вес ворса： | 1085 г/ м2 (±5%) |
| Строчка: | Прямая |
| Светостойкость: | По синей шкале:7-8 |
| Стойкость/Прочность: | По серой шкале:4 |
| Первичная основа |  |
| Первичная основа： | композит полипропилен 100% УФ-устойчив |
| Вес: | 238 г/ м2 |
| Вторичная основа |  |
| Тип: | Latex |
| Вес | 1000 г/ м2 (±10%) |
| Информация о рулоне |  |
| Длина покрытия в рулоне | 25 м |
| Ширина покрытия в рулоне | Не менее 3,85 м |

- Горячетканная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм.

- Горячетканная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм.

- Грунтовка по металлу антикоррозионная,  атмосферостойкая, стойкая к воздействию воды, устойчива к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС. Прочность пленки при ударе, не менее	 50 см. Возможность нанесения при температуре от +5оС или  ниже.

- Спортивные покрытия (беговые дорожки)

Покрытие должно быть монолитным, водонепроницаемым.

| Покрытие трёхслойное (средняя фракция) |  |
| --- | --- |
| Толщина | Не менее 12 мм. |
| Первый слой | Не менее 8 мм на основе каучуковой литьевой композиции комбинированной резиновыми гранулами |
| Второй слой | защитный блокирующий слой – 2 мм - импортные композиты |
| Третий слой | цветной гранулят мелкой фракции – 1- 2 мм |

14. Лоток бетонный с решеткой щелевой чугунной.  Ширина гидравлического сечения — 200 мм (DN200). Габаритные размеры — 1000×300×230.Пропускная способность — 10.76 л/сек. Класс нагрузки Е600 — 600 кН (до 60 тонн).

15.Полиэтиленовые трубы, диаметр 150 мм.

16. Полиэтиленовые трубы, диаметр 100 мм.

17. Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР.

18. Опора несиловая прямостоечная круглоконическая,  масса 189 кг, диаметр (у основания) 207 мм, вертикальный размер 10м, диаметр верхнего среза 75 мм.

19. Опора несиловая трубчатая, вес 70-78 кг, диаметр (у основания) 159 мм, вертикальный размер 4-5 м, длина подземной части 1 м, количество секций 3, диаметр верхнего среза 76 мм.

20. Кронштейн для консольных и подвесных светильников, материал: сталь, толщина - 2мм. Труба диаметром 45 мм (толщина стенки 1.5мм). Порошковая покраска.

21. Светильник под натриевую лампу для наружного освещения. Материал корпуса – сталь с порошковым покрытием, Материал отражателя: из листового анкодированного Алюминия, способ установки – консольный.

22. Светильник в виде шара, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната. Размеры: Ø400х470 мм, возможность эксплуатации при температуре воздуха  от минус 40оС до плюс 40оС; цвет молочный.

23. Лампы натриевые газоразрядные высокого давления, мощность  70 Вт, цоколь Е27.

24. Лампы натриевые газоразрядные высокого давления, мощность  150 Вт, цоколь Е27.

25. Лампы натриевые газоразрядные высокого давления, мощность  400 Вт, цоколь Е40.

26. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил – 3, сечение -2,5 мм2.

27. Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил – 5, сечение -2,5мм2.

28. Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, число жил 4, сечение 1мм2

29. Щит распределительный навесной. Размеры Высота: 350 мм, Глубина:120 мм, Ширина: 300 мм, без окна, дверь - металл, материал щита – сталь, толщина стали - 0,8 мм, Количество вводов По 3 отв. D - 30 мм снизу, Количество модулей DIN 24,  Степень защиты: IP31 , с замком.

30. Трубы гофрированные двухстенные, Дн 50мм.

31. Трибуны – стационарные, 120 посадочных мест, сиденья пластиковые антивандальные, индивидуальные, со спинкой; материал металлоконструкций – металлическая профильная труба, покрытие – полимерно-порошковая краска, тип навеса –  со стойками, поликарбонат; материал ступеней и проходов  – металлический рифленый лист, доска террасная.